采 购 文 件

项目名称：全电动妇科诊疗床等一批设备项目

采购方式：议价

中山大学附属第八医院（深圳福田）

2023 年2月24日

目   录

第一章 采购邀请函3

第二章 采购项目内容5

第三章  响应文件9

- 营业执照等资质文件10

- 法定代表人证明书11

- 法定代表人授权委托书12

- 议价产品报价表13

- 议价分项报价表14

- 技术参数条款响应一览表15

- 售后服务承诺16

- 议价资格声明函17

（九）有效业绩19

（十）履约承诺函20

（十一）签约承诺函22

（十二）彩页23

（十三）合同文本24

- 采购邀请函

中山大学附属第八医院（深圳福田）全电动妇科诊疗床等一批设备项目拟议价采购，欢迎符合本次采购文件要求的供应商参加本次议价。现将有关情况通知如下。

- 1.采购项目名称：全电动妇科诊疗床等一批设备项目

2.项目类别：医疗设备

3.采购方式：议价

4.采购清单：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 是否需要注册证/备案证 | 是否为专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZCB-2023-YS-002 | 全自动妇科诊疗床 | 国产 | 2 | 台 | 2.8 | 5.6 | 是 |  |
| 2 | ZCB-2023-YS-003 | 耳鼻喉治疗椅（带头灯） | 国产 | 3 | 套 | 3 | 9 | 是 |  |
| 3 | ZCB-2023-YS-005 | 动脉硬化检测仪 | 国产 | 1 | 台 | 18.5 | 18.5 | 是 |  |
| 4 | ZCB-2023-YS-006 | 贴敷式胰岛素泵 | 国产 | 2 | 台 | 3.5 | 7 | 是 | 是 |
| 5 | ZCB-2023-YS-007 | 下肢关节康复器 | 国产 | 2 | 台 | 1.8 | 3.6 | 是 | 是 |
| 6 | ZCB-2023-YS-010 | 刨削动力系统 | 国产 | 2 | 台 | 8 | 16 | 是 |  |

- 5.报名时间：2023年2月24日发布公告至3月1日下午17:00截止。

- 报名方式：拟参与议价的供应商将以下资料打包压缩发至邮箱进行报名zdbycgb@163.com. 报名邮件主题格式为：**公司 + **设备项目

（1）报名表（加盖公章）含PDF和文档版；

（2）医疗器械注册证（如需）

（3）报名供应商营业执照

（4）医疗器械生产许可证（报名供应商为厂家）或医疗器械经营许可证（报名供应商为经销商）（如需）

（5）法人授权委托书，报名人及议价被授权人身份证。

（6）贴敷式胰岛素泵、下肢关节康复器项目还须提供《中小（微）企业声明函》（格式见采购文件第33页）。

注：本批项目共6项，报名人可选择一项或多项进行报名，若报名多项，请根据要求每个采购项目单独提供一份完整的报名资料（即报几项交几份）。

- 报名表：

- （1）全自动妇科诊疗床、耳鼻喉治疗椅（带头灯）、动脉硬化检测仪、贴敷式胰岛素泵、下肢关节康复器项目填下表：

| **项目报名表（报名表禁止报价） 报名项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 （列明配置清单） | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 品牌及型号 | 注册证/备案证号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（加盖公章）： 联系电话： 中标通知书预留邮箱： |  |  |  |  |  |  |

（2）刨削动力系统项目填下表：

| 刨削动力系统 项目报名表（报名表禁止报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 品牌及型号 | 配套试剂是否专机专用 | 配套试剂包装规格 | 耗材广东联盟集采中选价 | 深圳阳光平台价 | 注册证/备案证号 |
| （一） | 刨削动力系统 |  |  |  |  | / | / | / | / |  |
| 1 | 配置1 |  |  |  |  | / | / | / | / |  |
| 2 | 配置2 |  |  |  |  | / | / | / | / |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 一次性使用无菌刨削刀头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位（加盖公章）： 联系电话： 采购通知书预留邮箱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 采购时间：2023年3月3日下午14:30分

- 采购地点：行政楼307会议室

10.响应文件应于议价当天带至议价现场，需作密封处理（一正5副）。

11.有关本次采购事宜，可按如下联系方式进行咨询：

- 联系单位：中山大学附属第八医院（深圳福田）招标采购管理办公室

- 联系地址：深圳市福田区福华路福星北小区92号中山大学附属第八医院(深圳福田)

- 行政楼302

- 联 系 人：杨老师

- 联系电话：0755-82898683

中山大学附属第八医院（深圳福田）

2023年2月24日

第二章 采购项目需求

- 议价资质要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

- 议价供应商须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，并具有相关经营范围（提供合法有效的营业执照原件扫描件）。

- 议价供应商须提供与项目相关的特殊资质。

- 议价供应商须提供法人授权委托证明书原件，法定代表人身份证复印件，被授权人身份证复印件（加盖公章）

- 参与本项目议价前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

- 议价供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为议价信用信息的查询渠道）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目投标(投标人出具声明函)（以国家企业信用信息公示系统https://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果为准）。

- 响应文件要求按响应文件格式（见附件）顺序装订，密封完好，并加盖公章， 1正本5副本。在响应文件首页右上角标明正本、副本。需提供响应文件正本盖章扫描件，现场带U盘与响应文件同步上交，文件资料如为复印件需加盖公章。有任何一项遗漏均为废标处理。

- 本项目不接受联合体，不允许转包、分包。

- 本批项目各设备相互独立，允许兼投兼中。

- 本项目中纳入医疗器械目录管理的项目（全自动妇科诊疗床、耳鼻喉治疗椅（带头灯）、动脉硬化检测仪、贴敷式胰岛素泵、下肢关节康复器、刨削动力系统），需提供：

（1）若议价供应商为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》，且生产范围包含该产品；若议价供应商为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》，且经营范围包含该产品。

（2）议价供应商必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件，原件备查（开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）

12. 若所投产品为进口，供应商须为所投产品制造商或者合法代理商或合法代理商的授权商，供应商若为制造商，须提供制造商声明扫描件；供应商若为代理商，须提供有效的代理证明文件扫描件；供应商若为授权商，须提供有效的授权证明文件扫描件。

若所投产品为进口，供应商须必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函。

- 贴敷式胰岛素泵、下肢关节康复器项目为专门面向中小（微）企业采购的项目，报名供应商所提供产品的制造商需符合工信部认定的中小企业标准，必须提供《中小（微）企业声明函》。声明函必须真实（格式见采购文件第33页)，一经发现虚假承诺，采购人将上报主管部门，由财政部门纳入不诚信名单。

- 采购项目及技术要求

- （一）全电动妇科诊疗床

- 1、★配置清单（响应方案应当不低于下表配置）

| 序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 是否需要注册证/备案证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动妇科诊疗床 | 国产 | 2 | 台 | 2.8 | 5.6 | 是 |
| 1 | 主体床 | / | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 扶手 | / | 2 | 对 |  |  |  |
| 3 | 搁腿架 | / | 2 | 对 |  |  |  |
| 4 | 承合器 | / | 2 | 对 |  |  |  |
| 5 | 辅助台 | / | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 污物盆 | / | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 手控器 | / | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | 防水垫 | / | 2 | 块 |  |  |  |
| 9 | 电源线 | / | 2 | 条 |  |  |  |

2、技术参数说明： “▲”号条款为重要技术参数，需议价现场与供应商逐一确定是否满足。

| 一、技术部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 标注 |
| 1 | 全电动妇科诊疗床 | 一、主机参数 |  |
|  |  | 1、设备用途说明：用于体检科开展妇科检查医疗服务。 |  |
|  |  | 2、动力系统采用医疗专用电机，静音设计，整体升降、背板升降均为电动操作，床面的整体升降范围500-830mm±30，背板折转角度范围：后折≥12°、前折≥75°配置 ≥150va蓄电池，即使断电也可完成体位动作100次以上； |  |
|  |  | 3、床面长度：1810±30mm,宽度610±30mm，根据人体工程学设计，采用优质医用PU，经模具一体成型，表面无缝，防水防污、防霉防菌、耐摩擦、具有阻燃性，色牢度≥4级。 |  |
|  |  | 4、外罩采用医用工程塑料经模具成型，坚固耐用、防腐耐脏满足医院对院感控制的需求。 |  |
|  |  | 5、产床主体框架不锈钢材质，采用高温户外耐腐蚀静电喷末技术，涂料选用的固体粉末通过环保认证。耐酸碱，抗UV，长久使用不变色，不脱落； |  |
|  |  | 6、妇检床采用一体化阻尼升降设计，确保妇检床的升降更加平稳、顺畅、无噪音； |  |
|  |  | 7、底座前端侧面具备脚踩刹车装置，采用静音脚轮，增加床体的稳定性、灵活性、静音、耐磨。 |  |
|  |  | 8、床面最大安全负载可承受170KG（提供产品检测报告证明） |  |
|  |  | 9、所投产品具有13485体系认证。 |  |
|  |  | 10、床面承重范围：0-200KG |  |
|  |  | 11、电源电压：AC220V、电源频率：50Hz |  |
|  |  | 12.扶手：≥20cm，用于可以单手或双手紧握扶手。 |  |
|  |  | 13.搁腿架 ：≥20*25cm，用于托住患者腿部，摆放体位使用。 |  |
|  |  | 14.承合器 ：≥12cm，用于起到固定的作用,有利于妇科检查操作。 |  |
|  |  | 15.辅助台 ：采用不锈钢或合金钢材质，尺寸≥40*39cm，是直接插拔式的。 |  |
|  |  | 16.污物盆：≥25*30cm，材质为304以上不锈钢制成。 |  |
|  |  | 17.手控器：用于妇科床进行电动升降，平移，折转等操作。 |  |
|  |  | 18.防水垫：≥70*70cm，环保材质。 |  |

- 耳鼻喉治疗椅（带头灯）

- ★配置清单（响应方案应当不低于下表配置）

| 序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 是否需要注册证/备案证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 耳鼻喉治疗椅（带头灯） | 国产 | 3 | 套 | 3 | 9 | 是 |
| 1 | 治疗椅 | 国产 | 3 | 张 | / | / | / |
| 2 | 扶手 | 国产 | 6 | 个 | / | / | / |
| 3 | 脚踏板 | 国产 | 3 | 个 | / | / | / |
| 4 | 转动开关 | 国产 | 3 | 个 | / | / | / |
| 5 | 头灯 | 国产 | 6 | 个 | / | / | / |

- 2、技术参数

说明： “▲”号条款为重要技术参数，需议价现场与供应商逐一确定是否满足。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉治疗椅（带头灯） | 1电源：AC220V±10% 50Hz |  |
|  |  | 2额定功率：500W |  |
|  |  | 3系统控制：电动推杆 |  |
|  |  | 4尺寸：L840-1620×W650×H540～730mm） |  |
|  |  | 5升降：全电动 540～730mm(±10mm) | ▲ |
|  |  | 6俯仰：全电动 (90° ～ 175°) (±3 °) |  |
|  |  | 7旋转：手动（360°） | ▲ |
|  |  | 8头枕延伸：0～200mm |  |
|  |  | 9坐垫、靠背、枕头、扶手均为高回弹PVC皮质，模具一次成型 |  |
|  |  | 10重心稳、底盘及靠背板采用不锈钢材质，静电涂装烤漆。 |  |
|  |  | 11自重≤115Kg |  |
|  |  | 12负重≥150Kg |  |
|  |  | 13.头灯参数：光斑直径范围：80MM-110MM 最高照度：≥100000LUX 亮度调节：≥四档 灯头调节范围：任意角度调节 色温：5700K-6500K 电池参数：可充电聚合物锂电池≥2000mah 3.7V可拆换(两块电池) 整机重量：≤125g |  |

- （三）动脉硬化检测仪

- ★配置清单（响应方案应当不低于下表配置）

| 序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 是否需要注册证/备案证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 动脉硬化检测仪 | 国产 | 1 | 台 | 18.5 | 18.5 | 是 |
| 1 | 主机(含台车) | 国产 | 1 | 台 | / | / | / |
| 2 | 上臂传感袖带 | 国产 | 1 | 套 | / | / | / |
| 3 | 脚踝传感袖带 | 国产 | 1 | 套 | / | / | / |
| 4 | 上臂箍带软管 | 国产 | 1 | 套 | / | / | / |
| 5 | 脚踝箍带软管 | 国产 | 1 | 套 | / | / | / |
| 6 | 中文操作界面 | 国产 | 1 | 个 | / | / | / |
| 7 | 打印工作站 | 国产 | 1 | 套 | / | / | / |
| 8 | 触摸屏 | 国产 | 1 | 个 | / | / | / |
| 9 | 电源线 | 国产 | 1 | 根 | / | / | / |

- 2、技术参数

说明： “▲”号条款为重要技术参数，需议价现场与供应商逐一确定是否满足。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动脉硬化检测仪 | 一、主机参数 |  |
|  |  | 1、设备用途：用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病的早期检测与预后评估，并结合脉搏波波形图、baPWV/ABI血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图、ABI形象示意图等多个信息。 |  |
|  |  | 2、血管狭窄检测单元：用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测，主要检测参数：ABI：踝臂指数；UT：脉波上升时间；%MAP：平均动脉压 |  |
|  |  | 3、血管硬化检测单元：用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的重要检测指标，主要检测参数：baPWV(左)baPWV(右) |  |
|  |  | 4、外周血管压力波动同步检测技术：在同一心动周期内采集信号，实时感知双上肢和双下肢压力波动，保证ABI测量精确度高，重复性好。对于紧张、心律不齐、心功能不好的患者也能够准确检测。 |  |
|  |  | 5、双层线性膨胀传感器技术：针对下肢血压检测，交叉捕捉最强的信号来源，保证脚踝部检测值准确性。 | ▲ |
|  |  | 6、滤波功能：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确。 |  |
|  |  | 7、网络连接 ：有线传输，无线传输,可连入医院内数据库，电子病历联网和病理检查系统等，方便远程处理。 |  |
|  |  | 8、数据检索：可通过输入简单的ID信息实现数据检索 |  |
|  |  | 9、可显示四肢脉搏波波形图 |  |
|  |  | 10、可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线 |  |
|  |  | 11、可现实baPWV,ABI 血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图 |  |
|  |  | 12、≥7英寸中文彩色触摸液晶显示屏 TFT彩色LCD 显示分辨率：800×480像素或更优 |  |
|  |  | 13、打印工作站：配置高性能计算机：I7以上处理器，≥16G内存，≥512G PCIE固态硬盘，显示器分辨率≥1920*1080，和激光打印机。 |  |
|  |  | 14、可对接三高共管系统。 |  |
|  |  | 15、具有软件系统、免费对接体检系统软件及工作台 |  |

- （四）贴敷式胰岛素泵

- 1、★配置清单（响应方案应当不低于下表配置）

| 序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 是否需要注册证/备案证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贴敷式胰岛素泵 | 国产 | 2 | 台 | 3.5 | 7 | 是 |
| 1 | 便携式控制器 | 台 | 2 | 个 |  |  |  |
| 2 | 胰岛素泵体 | 个 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 助针器 | 个 | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 泵电池 | 块 | 4 | 个 |  |  |  |
| 5 | 泵电池充电器 | 个 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 便携式控制器电池 | 个 | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 便携式控制器充电器 | 个 | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | 便携式控制器充电线 | 个 | 2 | 个 |  |  |  |

- 2、技术参数

说明： “▲”号条款为重要技术参数，需议价现场与供应商逐一确定是否满足。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、主机参数 |  |
|  |  | 1储药器≥2mL |  |
|  |  | 1.1胰岛素浓度 U-100，速效或短效 |  |
|  |  | 1.2三餐大剂量输注方式 常规输注/方波输注/双波输注 |  |
|  |  | 1.3基础量调节范围 0.025-35U /小时，基础率步长：0.025U/小时 |  |
|  |  | 1.4大剂量调节范围 0.025-25U，至少3个预设值 |  |
|  |  | 1.5大剂量计算器 目前血糖值，目标血糖值，1U胰岛素所能负荷的碳水化合物，胰岛素敏感因子，活性胰岛素，每餐进食碳水化合物量，负校正因子 |  |
|  |  | 1.6胰岛素自动分配功能 6段法，24段法 | ▲ |
|  |  | 1.7基础率分段 3种预设，最多可设置48段 |  |
|  |  | 1.8临时基础率 U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组最近输入值 |  |
|  |  | 1.9胰岛素泵专用锂电池：75mAh,可重复充电至少300次，每次充电至少可用5天 |  |
|  |  | 2.胰岛素泵控制器 无线独立控制器/蓝牙连接/液晶显示屏/全中文操作界面/智能手机操作模式/可切换中、英文/显示剩余药量和剩余电量 | ▲ |
|  |  | 2.1胰岛素泵输注误差 ≤±5% |  |
|  |  | 2.2自检功能 双处理器相互检查，每2秒一次自检 |  |
|  |  | 2.3防水：胰岛素泵体IPX4防水标准,可防溅水 |  |
|  |  | 2.4匹配助针器使用，无痛进针 |  |
|  |  | 2.5时间格式 12/24小时制 |  |
|  |  | 2.6报警方式 音频/震动/灯光/显示 |  |
|  |  | 2.7安全系统 最大餐前大剂量限制/每小时最大基础量限制/低药量报警/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警 |  |

- （五）下肢关节康复器

- 1、★配置清单（响应方案应当不低于下表配置）

| 序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 是否需要注册证/备案证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下肢关节康复器 | 国产 | 2 | 台 | 1.8 | 3.6 | 是 |
| 1 | 主机 | 国产 | 2 | 台 | 1.43 | 2.86 | / |
| 2 | 绑带 | 国产 | 2 | 套 | 0.05 | 0.1 | / |
| 3 | 脚踏板 | 国产 | 2 | 个 | 0.2 | 0.4 | / |
| 4 | 电源线 | 国产 | 2 | 根 | 0.02 | 0.04 | / |
| 5 | 手控器 | 国产 | 2 | 个 | 0.1 | 0.2 | / |

- 2、技术参数

说明： “▲”号条款为重要技术参数，需议价现场与供应商逐一确定是否满足。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下肢关节康复器 | 一、主机参数 |  |
|  |  | 1. 大容量CPU全微电脑智能设计，中文/英文双路显示和控制。 |  |
|  |  | 2.具有全程长度和膝关节角度控制方式，角度控制全程长度≥1米。 |  |
|  |  | 3.具有运行角度、速度自动增加模式功能，并具有力矩设定功能，安全可靠。 | ▲ |
|  |  | 4.康复器接通外电源（电源开关开），机器显示器先出现上一次的设定数据。使用操作者可以根据具体情况改变原设定数据。 |  |
|  |  | 5.康复器大腿支架长度可调节范围≥90mm，小腿支架长度可调节范围≥100mm。 |  |
|  |  | 6.康复器的调节范围： a)大小腿支架之间的夹角运动最大变化范围≥125° b)脚托板前后翻转角落变化范围应≥40°，左右移动角度变化范围应≥40°。 |  |
|  |  | 7.康复器额定载荷≥200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。 |  |
|  |  | 8.康复器整机工作噪音应≤65dB。 |  |
|  |  | 9.康复器腿支架夹角的角速度调范围：最低速≥1°/s，最高速度≤2.5°/s，并分≥9档可调。 |  |
|  |  | 10.康复器在于200N荷载下可连续工作时间≥2h。 |  |
|  |  | 11.康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展/屈曲运动。 |  |
|  |  | 12.康复器输入功率为≤70VA。 |  |
|  |  | 13.额定工作电压：220Vac±22Vac |  |

- （六）刨削动力系统

- 1、★配置清单（响应方案应当不低于下表配置）

| 序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 是否需要注册证/备案证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 国产 | 2 | 台 | 8 | 16 | 是 |
| 2 | 脚踏开关 | 国产 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 手柄 | 国产 | 2 | 个 |  |  |  |

- 2、技术参数

说明： “▲”号条款为重要技术参数，需议价现场与供应商逐一确定是否满足。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刨削动力系统 | 一、主机参数 |  |
|  |  | 1、直刀转速最高≥5000转/分,磨头转速最高≥12000转/分，无级可调节 | ▲ |
|  |  | 2、手柄可脚控，并带有吸引阀门 |  |
|  |  | 3、刨削刀头和磨头两种模式自由切换 |  |
|  |  | 4、刨削系统提供的扭力≥94mN.m |  |
|  |  | 5、脚踏符合人体工程学设计，包括正转、反转、往复转三种模式 |  |
|  |  | 6、脚踏开关：≤5kg，线缆长度≥2.5m |  |
|  |  | 7、人机界面 ：≥7inch，≥1024*600像素，LCD全界面触摸屏 |  |
|  |  | 8、主机有自动记忆转速功能 |  |
|  |  | 9、主机电压100-240V AC，频率50/60Hz，重量小于10kg，故障自动诊断和保护技术，确保设备的正常使用和手术安全 |  |
|  |  | 10、大小刨削刀头通用手柄，全覆盖运动医学临床使用； | ▲ |
|  |  | 11、刨削手柄可高温高压灭菌消毒。 |  |

★三、商务要求

| 一、到货时间 | （1）全自动妇科诊疗床、耳鼻喉治疗椅（带头灯）、动脉硬化检测仪、下肢关节康复器项目：合同签订后并接采购人通知_30_日历日内。 （2）贴敷式胰岛素泵、刨削动力系统项目：合同签订后并接甲方通知_10_日历日内。 |
| --- | --- |
| 二、交货地点： | 采购人指定地点 |
| 三、报价要求： | 报价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用 |
| 四、付款方式 | 合同总价≥3万付款方式： 本合同签订后三个工作日内，中标人将采购合同总价5%的履约保证金汇入采购人指定账户。货到清点、安装调试验收合格正常使用后，出具全额发票，采购人凭中标人提供的完整资料，自发票到达采购人财务之日起30日内，支付100%合同货款到中标人指定帐户。 中标人向采购人支付合同总价5%的履约保证金，用于补偿采购人因中标人不履行/不妥善履行合同约定义务而蒙受的损失，如中标人不履行/不妥善履行合同约定义务的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果在合同签订后至中标人履行完毕合同约定的义务事项之内未发生中标人不履行或不妥善履行合同约定义务的情况，在中标人履行完毕合同约定的义务事项后，中标人向采购人提供完整资料到达采购人财务之日起30日内，采购人将履约保证金无息返还给中标人。 合同总价＜3万付款方式： 货到清点、安装调试验收合格正常使用后，中标人出具全额发票，采购人凭中标人提供的完整资料，自发票到达采购人财务之日起30日内，支付100%合同货款到中标人指定帐户。 |
| 五、交货要求 | 5.1 中标人应向采购人提供配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、中文操作使用说明书、设备原厂维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维护手册（含维修密码及接口数据）等维护维修必需的材料和信息。所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指点地点。 5.2提供的货物必须为全新货物，出厂日期在采购人收到日期前12个月内经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件等相关证明文件，否则采购人概不接收。如国家规定的强检设备，由中标人负责完成首次计量强制检定，验收前中标人必须附上计量检定合格报告。 5.3 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,中标人应在 7 日历日内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。 5.4中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 日历日内安装调试完毕。 5.5货物安装需施工的，中标人应在合同签订前提供设备安装施工图纸，采购人与中标人共同签字确定安装场地施工方案。并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
| 六、验收： | 6.1中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 6.2 验收要求：货物必须满足以下条件后方可被采购方接受： 1）货物具备产品合格证。 2）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 3）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 4）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 5）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 6）中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，采购人对产品的技术数据置疑时有权要求中标人按照双方认可的第三方检测机构出具的检验方法进行检测(检测费用由中标人承担)，检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格 7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品质保文件。 |
| 七、售后服务要求： | （1）全自动妇科诊疗床、耳鼻喉治疗椅（带头灯）、动脉硬化检测仪、刨削动力系统项目：免费原厂保修期 3 年； （2）贴敷式胰岛素泵项目：免费原厂保修期 4 年； （3）下肢关节康复器：免费原厂保修期 5 年； 7.1各投标人应在投标文件中承诺提供整机（含主机和所有配件，耗材除外）免费原厂保修期 （按照上文要求填写） 年，终身维修。质保期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次并留存维护记录。质保期内免费更换零配件、免工时费。 7.2 4小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，质保期内及外设备出现故障不能正常使用，中标人应免费提供备用机给采购人使用直至设备修复完好投入使用。 7.3质保期满以后，中标人对设备终身负责维修、安装、升级软件服务，长期以优惠价提供零配件（中标供应商提供主要零配件报价单）。设备使用期间中标人每季度至少回访采购方使用科室一次并对设备进行维护并留存维护记录。 7.4终身免费提供软件升级服务,并免费开放设备接口，无偿派人配合与医院各信息系统的连接工作(包括院内各信息系统接口费与二次开发费)，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。 7.5质保期内【设备故障率】≤【 5 】%。【设备故障率】未达要求的，每升高【1】%，质保期顺延【30 】天。当【设备故障率】≥【 10 】%时，投标人必须在采购人提出要求之日起【 30 】日内无条件更换新机，并按该设备总价的【5】%向采购人支付违约金，由此造成采购人其他损失的，中标人应另行赔偿。中标人维修的指定邮箱，采购人维修通知的邮件发出后，视为采购人的维修通知送达中标人。 7.6质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品。签订合同时填写合同模板中的《设备配套消耗材料报价单》和《设备主要维修配件报价单》。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于签订合同时承诺的维修零配件、消耗品的报价。质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《合同报价清单》中。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于中标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |
| 八、培训要求 | 需针对临床使用人员及工程人员设计培训方案，主要内容包括但不限于：临床使用及维护保养培训：设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等,直至能独立操作并附培训方案。 |
| 九、违约责任 | 9.1中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件，交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒绝收货，且中标人向采购人支付合同总价的5%的违约金。 9.2中标人逾期交货，或逾期完成安装调试，或货物逾期通过验收的，中标人均应支付逾期违约金，每日按合同总价的5‰计算；逾期超过三十日的，中标人需向采购人另行支付合同总价的10%的违约金，且采购人有权单方解除本合同，中标人于收到采购人发出的解除通知书后三日内无条件退回采购人已支付的全部款项。此条款与9.1条同时执行。 |
| 十、其他 | 10.1如有设备相关耗材、试剂或易损器械，设备及主要维修配件，请提供并分别列出它们的优惠价格。 10.2设备电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合提供相应的插头转换接口。 10.3如涉及工程类需提供相关的电路图、施工图，安装工程所涉及到的全部费用（包含但不限于装修费、旧设备拆装费、总承包管理服务费、安装如涉及外接电源、网络、给排水、排风等必须对现有设施进行改造或增加管线、材料及人工等），均由中标人承担，电源电线插座、长度和用电等需符合采购人的使用要求，所供设备均需妥善安装确保采购人可正常使用。 10.4中标人所交付货物、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将不予验收，并交主管部门遵照相关规定处理，所有责任由中标人一力承担。 |

第三章 响应文件格式

响应文件包装封面参考

议 价 文 件 口 正本 口 副本 项目编号：（项目编号） 项目名称：（项目名称） 具体设备名称： 议价供应商： 公司地址： 公司法人: 联系人： 手机： 公司电话： 开标之前不得启封

- 营业执照等资质文件

供应商名称：

项目名称：

包号：

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 证书颁发机构 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（请同时按照招标文件要求提供证明文件）

议价单位名称：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

（二）法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的议价有效期相同。

附：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

议价单位名称：

签发日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

提供法定代表人居民身份证（正反面）复印件：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

（三）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （议价地址）  的  （议价名称）    由（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务、联系电话）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招议价活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为议价代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（议价授权代表）无转委托权限。

本授权书自盖章之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

议价单位名称：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

提供被授权人（授权代表）居民身份证（正反面）复印件：

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

- 议价产品开标一览表

1、设备初次报价表

| 采购内容 | 数量 | 议价报价 （人民币 元） | 品牌型号 | 生产地址 | 交货期 【优于商务需求】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （项目名称） | 1套 | 小写：RMB 大写： |  |  |  |

2、设备配置分项报价【必须优于需求配置清单】：

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 注册证/备案证号 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

议价单位名称：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

备注：

  - 议价报价的小数点后保留两位有效数。

  - 除招标文件另有规定外，响应文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效议价。

  - 此表需做双份，一份为开标一览表单独密封投递，一份为纸质报价表装订在标书内。

议价最终报价表

1、设备报价表

| **项目最终报价表（项目编号：**） 说明：现场填写的最终报价、质保期、到货期均现场填写！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 （列明配置） | 数量 | 预算总价 （万） | 报价单价 （万） | 报价总价 （万） | 品牌型号 | 产地 | 注册证号 | 到货时间 | 原厂质保期 | 现场最终报价 （现场填写） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 议价现场其他承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权代表签字（联系电话）： 议价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室代表现场确认： 议价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：最终报价表需做双份，一份为开标一览表单独密封交递，一份为纸质报价表装订在标书内。

议价单位名称：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

2、刨削动力系统配套耗材初步报价表（根据所属项目，对应耗材择一填写）：

| 序号 | 项目名称 | 注册证名称 | 规格 | 型号 | 最小计量单位 | 生产厂家 | 产品注册证号 | 广东联盟集采中选价 | 广东联盟集采产品代码 | 深圳阳光平台价格 | 深圳阳光平台代码 | 三级医院近一年内使用价格（元） |  |  |  |  |  | 报价 | 现场最终报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1医院名称 | 单价 | 2医院名称 | 单价 | 3医院名称 | 单价 |  | 现场填报 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 议价现场其他承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权代表签字（联系电话）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室代表现场确认： 议价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.承诺所有投标产品为全国最低价，需按最终报价在深圳市阳光平台执行线上采购，如不执行，采购方有权单方解除采购协议。

2.最终报价表需做双份，一份为开标一览表单独密封投递，一份为纸质报价表装订在标书内。

议价单位名称：

日期：年月日（此处加盖议价单位公章）

（五）设备生命周期维护成本

1、设备使用年限说明（承诺函）及证明文件（提供设备出厂标签或者使用说明书作为证明附件）

2、零配件、消耗品初步报价明细清单（该部分报价不包括在预算总价内）

（1）动脉硬化检测仪项目填写：

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 制造厂商 | 原产地 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上臂传感袖带 |  |  |  |  |
| 2 | 脚踝传感袖带 |  |  |  |  |
| 3 | 上臂箍带软管 |  |  |  |  |
| 4 | 脚踝箍带软管 |  |  |  |  |

（2）贴敷式胰岛素泵项目填写：

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 制造厂商 | 原产地 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胰岛素泵用储药器 |  |  |  |  |
| 2 | 胰岛素泵用皮下留置针+底板 |  |  |  |  |

3、延续保修初步报价：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延续保修合同 |  |  |

议价单位名称：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

- 参数条款响应一览表

- 1、技术参数响应一览表

说明：议价必须对应招标文件条款逐条应答并按要求填写下表。

| 序号 | 采购条款 | 议价条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）带“★”的实质性技术条款（有任何一条负偏离则导致无效议价） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| （二）带“▲”的重要条款 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| （三）其他参数条款响应列表 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| **项目合计：*条非“▲”号技术参数，本公司正偏离：*条；无偏离*条；负偏离*条。 |  |  |  |  |

备注：议价必须按招标文件要求附相关证明文件，如未提供的视为负偏离。

议价单位名称：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

- 2、商务要求（★）响应情况表：（★条款不响应将做废标处理）

| 商务要求 |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、到货时间 | 全自动妇科诊疗床、耳鼻喉治疗椅（带头灯）、动脉硬化检测仪、下肢关节康复器项目：合同签订后并接采购人通知_30_日历日内。 贴敷式胰岛素泵、刨削动力系统项目：合同签订后并接甲方通知___10__日历日内。 |  |
| 二、交货地点 | 采购人指定地点 |  |
| 三、报价要求 | 报价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用 |  |
| 四、付款方式 | 合同总价≥3万付款方式： 本合同签订后三个工作日内，乙方将采购合同总价5%（人民币 ，¥ ）的履约保证金汇入甲方指定账户。货到清点、安装调试验收合格正常使用后，出具全额发票，甲方凭乙方提供的完整资料，自发票到达甲方财务之日起30日内，支付100%合同货款到乙方指定帐户。 乙方向甲方支付合同总价5%的履约保证金，用于补偿甲方因乙方不履行/不妥善履行合同约定义务而蒙受的损失，如乙方不履行/不妥善履行合同约定义务的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果在合同签订后至乙方履行完毕合同约定的义务事项之内未发生乙方不履行或不妥善履行合同约定义务的情况，在乙方履行完毕合同约定的义务事项后，乙方向甲方提供完整资料到达甲方财务之日起30日内，甲方将履约保证金无息返还给乙方。 合同总价＜3万付款方式： 货到清点、安装调试验收合格正常使用后，乙方出具全额发票，甲方凭乙方提供的完整资料，自发票到达甲方财务之日起30日内，支付100%合同货款到乙方指定帐户。 |  |
| 五、交货要求 | 5.1 中标人应向采购人提供配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、中文操作使用说明书、设备原厂维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维护手册（含维修密码及接口数据）等维护维修必需的材料和信息。所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指点地点。 5.2提供的货物必须为全新货物，出厂日期在采购人收到日期前12个月内经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件等相关证明文件，否则采购人概不接收。如国家规定的强检设备，由中标人负责完成首次计量强制检定，验收前中标人必须附上计量检定合格报告。 5.3 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,中标人应在 7 日历日内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。 5.4中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 日历日内安装调试完毕。 5.5货物安装需施工的，中标人应在合同签订前提供设备安装施工图纸，采购人与中标人共同签字确定安装场地施工方案。并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |  |
| 六、验收 | 6.1中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 6.2 验收要求：货物必须满足以下条件后方可被采购方接受： 1）货物具备产品合格证。 2）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 3）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 4）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 5）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 6）中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，采购人对产品的技术数据置疑时有权要求中标人按照双方认可的第三方检测机构出具的检验方法进行检测(检测费用由中标人承担)，检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格 7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品质保文件。 |  |
| 七、售后服务要求 | 全自动妇科诊疗床、耳鼻喉治疗椅（带头灯）、动脉硬化检测仪、刨削动力系统项目：免费原厂保修期 3 年； 贴敷式胰岛素泵项目：免费原厂保修期 4 年； 下肢关节康复器：免费原厂保修期 5 年； 7.1各投标人应在投标文件中承诺提供整机（含主机和所有配件，耗材除外）免费原厂保修期 （按照上文要求填写） 年，终身维修。质保期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次并留存维护记录。质保期内免费更换零配件、免工时费。 7.2 4小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，质保期内及外设备出现故障不能正常使用，中标人应免费提供备用机给采购人使用直至设备修复完好投入使用。 7.3质保期满以后，中标人对设备终身负责维修、安装、升级软件服务，长期以优惠价提供零配件（中标供应商提供主要零配件报价单）。设备使用期间中标人每季度至少回访采购方使用科室一次并对设备进行维护并留存维护记录。 7.4终身免费提供软件升级服务,并免费开放设备接口，无偿派人配合与医院各信息系统的连接工作(包括院内各信息系统接口费与二次开发费)，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。 7.5质保期内【设备故障率】≤【 5 】%。【设备故障率】未达要求的，每升高【1】%，质保期顺延【30 】天。当【设备故障率】≥【 10 】%时，投标人必须在采购人提出要求之日起【 30 】日内无条件更换新机，并按该设备总价的【5】%向采购人支付违约金，由此造成采购人其他损失的，中标人应另行赔偿。中标人维修的指定邮箱，采购人维修通知的邮件发出后，视为采购人的维修通知送达中标人。 7.6质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品。签订合同时填写合同模板中的《设备配套消耗材料报价单》和《设备主要维修配件报价单》。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于签订合同时承诺的维修零配件、消耗品的报价。质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《合同报价清单》中。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于中标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |  |
| 八、培训要求 | 需针对临床使用人员及工程人员设计培训方案，主要内容包括但不限于：临床使用及维护保养培训：设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等,直至能独立操作并附培训方案。 |  |
| 九、违约责任 | 9.1中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件，交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒绝收货，且中标人向采购人支付合同总价的5%的违约金。 9.2中标人逾期交货，或逾期完成安装调试，或货物逾期通过验收的，中标人均应支付逾期违约金，每日按合同总价的5‰计算；逾期超过三十日的，中标人需向采购人另行支付合同总价的10%的违约金，且采购人有权单方解除本合同，中标人于收到采购人发出的解除通知书后三日内无条件退回采购人已支付的全部款项。此条款与9.1条同时执行。 |  |
| 十、其他 | 10.1如有设备相关耗材、试剂或易损器械，设备及主要维修配件，请提供并分别列出它们的优惠价格。 10.2设备电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合提供相应的插头转换接口。 10.3如涉及工程类需提供相关的电路图、施工图，安装工程所涉及到的全部费用（包含但不限于装修费、旧设备拆装费、总承包管理服务费、安装如涉及外接电源、网络、给排水、排风等必须对现有设施进行改造或增加管线、材料及人工等），均由中标人承担，电源电线插座、长度和用电等需符合采购人的使用要求，所供设备均需妥善安装确保采购人可正常使用。 10.4中标人所交付货物、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将不予验收，并交主管部门遵照相关规定处理，所有责任由中标人一力承担。 |  |

议价单位名称：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

（七）售后服务承诺

1、配送时间及伴随服务承诺表

采购编号：              议价单位名称（盖章）：

议价对所申报产品的配送时间等事项做出以下承诺

2、售后服务承诺应包括的其它主要内容：

1、售后服务人员简介；

2、应急维修时间安排；

3、技术培训安排；

4、保修服务计划；

5、其它服务承诺；

6、….

议价单位名称：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

（八）议价资格声明函

致：中山大学附属第八医院（深圳福田）

关于贵公司代理的（项目名称）项目（项目编号：（项目编号））招标，本公司（企业）愿意参加议价，并声明：

- 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

- 我公司保证我院拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

- 我公司参与该项目议价，严格遵守政府采购相关法律，议价做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其议价将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

- 如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在议价中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目（包组）提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动

- 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他议价的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他议价之间不存在直接控股、管理关系。

- 本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 在参与本次招标采购活动中议价截止日前三年内，在我公司的经营活动中没有存在重大违法记录，即我公司没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 在参与本次招标采购活动中，我公司不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动的情形，即我公司不存在还处于被禁止参与政府采购活动的期限内情形。

- 参与本项目采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给贵院带来的损失。

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效议价。

2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效议价处理。

议价单位名称：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

- （九）中小企业声明函

- 注：贴敷式胰岛素泵、下肢关节康复器必须提供，其他项目有符合条件的也可提供。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（	   ）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，在货物采购项目中，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称）， 属于 （工业）；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于 （工业）；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。
中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、工业划型标准为：

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

（十）有效业绩（2020年以来）

议价单位名称：

项目名称：

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 金额（元） | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 | 所投品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请同时按照招标文件要求提供证明文件（合同或发票）

议价单位名称：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

（十）履约承诺函

中山大学附属第八医院（深圳福田）：

我公司承诺：

      - 我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

      - 我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

      - 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

      - 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

      - 我公司没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

      - 我公司承诺如与本项目同一合同项下其他议价的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按议价无效处理。

      - 我公司参与该项目议价，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他议价的竞争行为，不损害贵院或者其他议价的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作议价无效处理。

      - 我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在议价中所作的一切承诺履约。

      - 我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目需求、签署的采购合同及我公司在议价中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，将接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他议价的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

      - 我公司已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对响应文件中全部议价资料的真实性负责，如被证实我公司的响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

      - 我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给贵院带来的损失。

议价单位名称：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

（十一）签约承诺函

致：中山大学附属第八医院（深圳福田）

议价已明确知悉：按照《深圳特区政府采购条例》和《深圳特区政府采购条例实施细则》规定，贵院、中标人应当自中标通知书发出之日起十个工作日内签订书面合同。本议价承诺：提交本承诺函前已了解对签订合同所必需的要求，对如若中标后十个工作日内签订书面合同不执异议，如因议价原因导致未能按上述时间要求签订合同的，议价同意按中标项目金额1‰/天的标准向贵院支付违约金，如超过法定期限不能签订合同的，我院可依法报财政监管部门进行处理。

特此承诺。

议价单位名称：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

（十三）彩页

- 合同文本

注：【中标后及时按照采购通知书所载联系方式联系设备科完成合同签订】

# 设备采购合同（院内）

甲方(需方)：中山大学附属第八医院（深圳福田）

法定代表人:沈慧勇

地址：深圳市福田区福田街道深南中路3025号

统一社会信用代码：124403044557440305

乙方(供方)：

法定代表人:

地址：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及    年   月   日【   填写项目名称   】项目（项目编号：          ）【 议价/谈判/跟标等 】采购结果），甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方采购设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

- 合同设备要求

1.1乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责免费安装调试等服务。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地 品牌 | 注册证名 | 注册证号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 随机配件 | 使用科室 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见配置清单 |  | 此处填写临床设备或科研设备等 |
| 合计人民币：壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾元整（￥0.00） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2注册证名、产地品牌、规格型号应与在行政部门登记的注册证描述一致并在有效期内。消毒设备在注册证号栏中分别填入注册证号、卫生许可证号、卫生许可证批号。合同设备如属《中华人民共和国进口计量器具型式审查目录》或《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》内的，乙方需提供计量合格证，所有上述证照办理的费用均包含在合同总价内。如国家规定的强检设备，由乙方负责完成首次计量强制检定，验收前乙方必须附上计量检定合格报告。

1.3进口设备手续（进口设备才使用该条款）。

乙方提供的进口设备必须具有合法的进口手续，进口注册证书、《入境货物检验检疫证明》等中国海关商检合格证明，并负责办理设备进口报关等手续。向甲方提供原产地证明、商检部门的检验证明及其他合法证明，进口医疗设备还须取得国家进口医疗设备注册证。

- 合同总价

本合同总价为人民币         元整（￥  .00），以人民币进行结算，总价包含包装、设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装调试、验收和保修期届满前备品备件费用以及与本合同设备及服务相关的税和费。合同执行期间合同总价不变。

- 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割的部分。

- 技术要求

乙方所提供设备，必须符合甲方招标文件的要求，符合国家有关安全、环保等规范和要求，并提供设备的测验报告。

- 合同设备包装、交货、安装及验收

5.1 合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合产品标准关于包装的要求。凡由于包装问题造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2合同设备的交货

5.2.1乙方交货时间：合同签订并接甲方通知后   个日历日内。

5.2.2乙方交货地点：运输及卸车搬至甲方指定地点。运输费用及风险由乙方承担。

5.3合同设备的安装调试

5.3.1安装调试时间：货到7个日历日内完成。

5.3.2乙方负责合同项下设备的安装、调试，一切费用及责任由乙方承担。

5.3.3货物安装需施工的，乙方应在合同签订前提供设备安装施工图纸，甲方与乙方共同签字确定安装场地施工方案，确保安装场地（包括消防、环保等）适合设备安装，如因乙方延迟提供材料或未及时签字确认方案等致设备无法如期安装所造成的损失由乙方承担。安装前乙方通知甲方使用科室、设备科三方共同到场开箱，并填写开箱记录。乙方应提供与货物相符且完整的资料，提供包括但不限于如下资料：①产品安装、操作和维修手册②中文版使用说明书③出厂合格证（进口产品提供进口报关单及检疫证明）④到货清单。

5.3.4乙方安装时须对安装场地及场地内的其他设备、设施有良好保护措施。如因乙方原因造成甲方场地或场地内其他设备、设施损坏，由乙方承担赔偿责任。如安装地点不适合应当书面通知甲方调换合适的地点，设备运送、安装调试以及计量检测所产生的费用由乙方负责。

5.4设备的验收

5.4.1验收时间：设备安装调试完毕，并正常运行后30个日历日内。

5.4.2验收日期前乙方必须完成合同约定的各项培训，包括对甲方相关人员进行货物使用培训及日常保养培训并提供培训记录。现场验收时乙方提供必要的技术支持并协助甲方完成各项指标和功能的测试，否则因验收延误所产生的后果由乙方负责。

5.4.3 合同设备安装调试完毕后，乙方应及时书面提请验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。乙方保证设备自全部货物到齐，安装调试完毕并正常运行后30个日历日内通过验收。乙方提供的货物的风险在货物验收合格后转移至甲方。因乙方未及时书面提请验收造成付款延误的，由乙方自行承担责任。

5.4.4验收按本合同要求及国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方可作现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作换货、补充缺失、更换损坏部件和追责的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。乙方提供的各种文件载明的内容必须真实，甲方对产品的技术数据置疑时，有权要求乙方按照双方认可的第三方检测机构出具的检验方法进行检测(检测费用由乙方承担)，检测结果必须证明乙方提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。

5.4.5验收发现货物短装、损坏或质量不符合本合同之规定，不论何种原因导致，在甲方提出换货要求的情况下，乙方应及时安排换货，以保证合同设备如期安装、通过验收。换货的相关费用和相应后果由乙方承担，验收时间不予顺延。

5.5设备的所有权、知识产权保证

5.5.1 乙方保证其提供的设备不侵犯任何第三方的所有权、知识产权等合法权益。如第三方对设备提出权利请求的，甲方不涉入任何此等纠纷，由乙方负责解决并承担责任；如甲方涉入纠纷，则乙方同意赔偿甲方因涉入纠纷所承担的所有费用，包括但不限于上述纠纷中所产生的一切诉讼/仲裁费用、律师费用、和解金额或终审判决中规定的赔偿金额等。

5.5.2 如有关法院、仲裁机构或行政机关禁止甲方继续使用本合同项目下设备的部分或全部，乙方应酌情采取以下措施之一：

（1）使甲方重新免费获得使用上述设备的权利；

（2）免费更换或改造上述设备，使甲方不受上述禁令限制继续使用该设备。乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

- 质量保证及售后服务

6.1	乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同要求。

6.2质量保证期（即免费保修期）及售后服务。质保期自设备安装调试验收合格开始起算，质保期内免费提供每年 2 次定期保养。

6.2.1 合同设备的质量保证期自甲方有关部门验收签字之日起计算，所有设备整机（含主机和所有配件，耗材除外）免费原厂保修期【叁】年。保修期内【设备故障率】≤【 5 】%。【设备故障率】未达要求的，每升高【1】%，保修期顺延【30 】天。当【设备故障率】≥【 10 】%时，乙方必须在甲方提出要求之日起【 30 】日内无条件更换新机，并按该设备总价的【5】%向甲方支付违约金，由此造成甲方其他损失的，乙方应另行赔偿。乙方维修的指定邮箱为            ，维修电话为              ，甲方维修通知的邮件发出后，视为甲方的维修通知送达乙方。

6.2.2免费保修期内，非甲方人为因素而出现的产品质量及安装问题，由乙方免费负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后【4】小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，并在【24】小时内消除障碍。若乙方未能在【4】小时内派员到现场维修，乙方应向甲方支付合同金额千分之五的违约金/每次；若乙方未能在【24】小时内消除障碍，甲方有权聘请第三方消除障碍，由此产生的费用由乙方承担。

6.2.3乙方免费提供软件升级服务,并免费开放设备接口，无偿派人配合与甲方信息系统的连接工作(包括接口费与二次开发费)，直至该设备与甲方信息系统可进行完整的数据交换；在设备整机免费保修期内，当甲方信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与甲方信息系统可进行完整的数据交换。

保修期满后乙方对设备终身负责维修、安装、升级软件服务，长期以优惠价提供零配件（乙方提供主要零配件报价单）。设备使用期间乙方每季度至少回访甲方使用科室一次并对设备进行维护并留存维护记录。

6.2.4保修期内及外，设备出现故障不能正常使用，乙方应免费提供备用机给甲方使用直至设备修复完好投入使用。

6.2.5 下列情况乙方不负责免费保修：

6.2.5.1甲方不按照乙方提供的正确方法使用而致设备故障、损坏；

6.2.5.2甲方擅自改装设备。

6.3	因设备的质量问题而发生争议，难以界定设备质量是否符合合同要求的，双方均有权请求广东省或深圳市质检部门进行质量鉴定，鉴定费用由乙方预付，经鉴定设备符合合同要求的，鉴定费用由甲方承担；不符合要求的，鉴定费用由乙方承担。

6.4临床使用人员及工程人员培训：乙方或设备所属生产厂商需针对临床使用人员及工程人员设计培训方案，主要内容包括但不限于：

（1）临床使用及维护保养培训：设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等培训。本合同已包含培训的所有费用，乙方不得再以任何方式另行收取。

6.5 乙方保证合同设备如需专用消耗材料均已在合同附件中列出，合同附件未列的消耗材料视为乙方永久无偿向甲方提供。

6.6乙方应向甲方提供设备原厂维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。质保期内乙方必须进行质量“三包”：15天内无条件退货；30天内出现质量问题直接更换；30天后修理两次仍不能正常使用的或每次修理时间超过15 天的，应予退货。

7．院内设备付款方式 ：

合同总价≥3万付款方式：

本合同签订后三个工作日内，乙方将采购合同总价5%（人民币       ，¥         ）的履约保证金汇入甲方指定账户。货到清点、安装调试验收合格正常使用后，出具全额发票，甲方凭乙方提供的完整资料，自发票到达甲方财务之日起30日内，支付100%合同货款到乙方指定帐户。

乙方向甲方支付合同总价5%的履约保证金，用于补偿甲方因乙方不履行/不妥善履行合同约定义务而蒙受的损失，如乙方不履行/不妥善履行合同约定义务的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项。如果在合同签订后至乙方履行完毕合同约定的义务事项之内未发生乙方不履行或不妥善履行合同约定义务的情况，在乙方履行完毕合同约定的义务事项后，乙方向甲方提供完整资料到达甲方财务之日起30日内，甲方将履约保证金无息返还给乙方。

合同总价＜3万付款方式：

货到清点、安装调试验收合格正常使用后，乙方出具全额发票，甲方凭乙方提供的完整资料，自发票到达甲方财务之日起30日内，支付100%合同货款到乙方指定帐户。

8.技术服务和合同执行进度

8.1 乙方应按甲方要求派出有资质的技术人员到甲方指定地点提供技术服务，配合工作。

  - 乙方应确保按甲方提出的其他合同执行进度计划（如有）有效、按期执行合同。

9.不可抗力

9.1本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

9.2 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应及时书面通知本合同另一方，并在不可抗力发生之日起10日内向另一方提供由有关政府部门出具的不可抗力证明。

9.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.4 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行10日或以上时，甲方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知乙方。

10.  索赔

10.1乙方违反本合同约定的，甲方有权向乙方索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并应承担合同约定的其他违约责任：

甲方要求退货，则乙方应在3日内按合同规定的同种货币将货款全额退还甲方，并将货物搬离甲方场所，由此发生的一切损失和费用由乙方承担。

甲方不要求退货，则根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。

甲方不要求退货，要求用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应满足甲方要求并承担一切费用和风险。同时，相应延长质量保证期。

10.2本合同项下的索赔金额、违约金额等，甲方均有权直接从合同款项中扣除，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿。

11.  违约责任

11.1甲方应依合同规定时间内，安排收货，为乙方向福田区财政支付部门申请支付货款。在无乙方不履行或不适当履行合同义务的情况下，甲方无正当理由拒收货物或拒不申请货款的，应按合同总价的5‰支付违约金。

11.2乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金。违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，还应继续承担损失的赔偿责任。

11.3验收发现问题的，换货相关费用由乙方承担，同时向甲方支付合同总价5%的违约金。

11.4如甲方使用过程中发现乙方提供的产品，使用时无法满足招标文件的星号（★）条款要求，甲方可随时退货并要求全额退还货款，并根据赔偿条款要求乙方赔偿；发现乙方提供的设备功能与投标文件不符，或者发现虚假应标情况的，甲方有权选择退货或不予支付未付货款，同时要求乙方支付合同总价5%的违约金。

11.5乙方逾期交货，或逾期完成安装调试，或货物逾期通过验收的，乙方均应支付逾期违约金，每日按合同总价的5‰计算；逾期超过30日的，乙方需向甲方另行支付合同总价的10%的违约金，且甲方有权单方解除本合同，乙方于收到甲方发出的解除通知书后3日内无条件退回甲方已支付的全部款项。此条款可以与11.2、11.3、11.4条同时执行。

11.6未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下全部或部分权利、义务转让给任何第三方，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同总价的20%向甲方支付违约金。

11.7乙方违反本合同约定的售后服务条款，不履行保修、维修义务或履行内容不符合合同约定的，达3次或以上的，除承担上述约定的违约责任外，甲方有权要求乙方支付本合同总价的10%作为违约金。

12.  合同生效、解除和终止

本合同自双方法定代表人签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。本合同连同附件八个，共    页，一式伍份。

13.  争议的解决

因设备的质量问题发生争议，由政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致时，任一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。受理期间，争议事项的解决，不影响合同其余部分的履行。

14.  其他

14.1乙方履行本合同的指定联系人及授权代表为【         】；职务【    】；联系电话【          】；电子邮箱【          】。在履行合同过程中，该指定联系人及授权代表的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方通知送达该联系人及授权代表时，即视为通知送达乙方。

14.2 乙方的指定联系人、授权代表的信息发生变化的，或乙方联系地址、电话等发生变化的，应提前5个工作日书面通知到甲方。否则相关送达的不利后果及责任，由乙方自行承担。

14.3 本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执壹份。

14.4 本合同未尽事宜，由双方协商处理，经协商一致可签订补充协议。

14.5 甲方双方共同遵守国家的法律和规定，在委托、代理业务过程中不得行贿、受贿、索贿，违反者将按照国家法律、法规、规章等各自承担相应法律责任。

14.6 乙方承诺不从事商业贿赂行为。一旦被列入商业贿赂不良记录，则甲方有权立即单方解除本合同，乙方应承担违约责任。

14.7如有设备相关耗材、试剂或易损器械，设备及主要维修配件，请提供并分别列出它们的优惠价格。

14.8乙方必须提供由设备生产原厂签署承诺的合法、有效的保修、维修证明（售后服务承诺函，盖厂家公章），厂家签署承诺的保修期应与投标供应商承诺的保修期一致；必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务。

14.9本合同附件

1.配置清单；

2.原厂售后服务承诺；

3.每年二次的维护计划；

4.应急措施和应急方案；

5. 技术偏离表/技术参数、含技术参数的产品彩页

6. 三证：营业执照、医疗器械生产/经营许可证、医疗器械注册/备案证

7. 中标通知书/采购通知书

8. 廉洁协议

甲方：中山大学附属第八医院（深圳福田）           乙方：

地址：深圳市福田区福田街道深南中路3025号        地址：

法定代表人：                                     法定代表人：（不可打印，必须签字或者签章）

委托代理人：                                     委托代理人：

电话：                                           电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

签约时间：     年   月  日                       签约时间：  年    月    日

附件1：

注意：清单中对设备的品牌、数量、质量、参数、功能等，要求交付的设备必须在报关、完税、商检等方面无瑕疵、具备合法文件，否则视为设备质量不符合要求，责任由乙方承担。

设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备配套消耗材料报价单（实际以相关部门议价结果为准，本价格为议价的最高限价） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品注册名称（中文） | 产品注册证号 | 规格 型号 | 计量单位 | 单价（元） |

| 设备主要维修配件报价单（实际以相关部门议价结果为准，本价格为议价的最高限价） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称（中文） | 计量单位 | 单价（元） | 配件编码 | 备注 |

附件2：

承 诺 书1（临床医疗器械）

本设备厂家（ XXX ）就经销商（ XXX公司）销售给中山大学附属第八医院（深圳福田）的XXX设备相关事宜（厂家和经销商）做出如下承诺，并愿意承担相关的法律责任。

| 承诺项 |  |
| --- | --- |
| 医疗器械使用质量管理要求 | 根据《医疗器械使用质量管理办法》即18号令的第17条规定，厂家是需要提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。（验收资料审核时递交） |
|  | 根据《医疗器械使用质量管理办法》即18号令的第15条规定，售后服务的内容必须规定：厂家或者供应商最少每年2次的上门走访检测、校准或者保养，并形成报告保存设备科存档（院方工程师）。 |
|  | 根据《医疗器械使用质量管理办法》即18号令的第18条规定，要明确质量要求、维修要求等，售后服务内容必须规定：厂家维修后，必须要有设备性能，或者电气安全方面的检测报告。 |
|  | 设备关键技术指标的校准及检测工作包括：（验收资料审核时递交） 1.临床技术员自行校准的官方要求（周期、方法步骤）； 2.厂家定期提供专业设备的质量校准及检测(保外若需收费注明费用)； 3.厂家或法规要求的第三方检测工作。 |
| 设备维护成本要求 | 设备经销商及厂家必须提供400或维修热线电话支持，合同保修期期内，接到故障报修电话后，按要求做出技术响应。停机设备，电话报修后，工程师必须在约定时间到达现场。保修期后厂家的上门维修收费标准需提前报备。 |
|  | 保修期内设备出现如下质量问题，厂家、供应商应无条件给予整机更换、延保、更换相关零部件： 设备运行三个月内故障频发（三次以上）； 同类故障频发（保修期内三次以上）； 同类零部件故障频发（保修期内，同型号设备故障总和三件次以上）； 整机故障率高（每年10次以上）； |
|  | 进口设备使用五年内，同类贵重零部件（人民币10000元以上）出现批量性非人为原因造成的故障（同类设备故障总和五件以上），厂家、供应商应免费给予更换配件或免费维修，或以成本价（低于市场价50%）提供全新原厂零部件予以更换。因此原因更换的零部件至少保修1年以上； |
|  | 经销商和厂家需共同提供设备的原厂保修的证明，保修内出现故障需提供原厂维修证明。厂家需提供设备年保修价格≤采购价 5-8% |
| 设备管理 | 厂家需主动告知并召回潜在故障设备及处理方法并提供软件升级服务 |
|  | 厂家官方建议的设备报废年限，设备报废的官方鉴定书 |
|  | 部分设备（大型设备、数量多、科室多）除设备验收时培训工作外，厂家需提供额外的大型培训及院方工程师的专业培训（不少于两次） |
| 其 他 | 厂家需协助经销商做好设备验收前期的资料准备，参照我院设备验收说明。 提供的货物必须为全新货物，出厂日期在甲方收到日期前12个月内，最新生产批次且经检验合格的产品。 |

注：以上条款若厂家未能及时有效的执行我院将采取相应的处罚和措施。

厂家/中国总代理：                                  中标代理商/经销商：

电话：                                             电话：

盖章：                                             盖章：

原厂授权书及售后服务承诺函2

中山大学附属第八医院（深圳福田）：

我们  （投标人单位名称）    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按中华人民共和国（国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在        。兹指派按中华人民共和国（国家名称）法律成立的、主要营业地址设在           的         （投标人单位名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方办理贵方关于       项目（项目编号：        ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目验收合格后的组织实施、售后服务提供＿  年纯正的、专业化的保修和技术支持且在保修期内所有故障配件免费更换。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：     ；规格型号：     ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是成熟产品，且出厂日期在采购人收到日期前12个月内经检验合格的产品；在可以预见的 360（天）内，我方没有对该型号产品进行停产、淘汰的计划。

4. 我方承诺将及时提请贵方关注：相关产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大变更：

_                                  _

_

5、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

厂家/中国总代理：                                     中标代理商/经销商：

电话：                                                电话：

盖章：                                                盖章：

日期：   年   月    日                                日期：   年    月    日

（以下附件分页列明）

附件3.每年二次的维护计划；

附件4.应急措施和应急方案；

附件5.技术偏离表/技术参数

附件6. 三证：营业执照、医疗器械生产/经营许可证、医疗器械注册/备案证

附件7. 采购通知书

附件8. 廉洁协议

中山大学附属第八医院医药产品廉洁购销协议

甲方：中山大学附属第八医院(深圳福田)

乙方：

采购产品:

为加强医院管理，规范我院医药产品购销行为，有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定               作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式五份，乙方执一份，甲方执四份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

负责人:                              负责人:

年   月   日                                   年   月   日