药品追溯码采集器功能要求

（一）技术规格及要求

1、报价要求：

本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费、及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。(备注：此条不能修改)

2、产品要求：

产品须符合国家医保局发布的盒装药品追溯码信息采集规范，实现在门诊药房发药机内完成入机即自动采集药品药盒上的追溯码，并在发药时自动关联绑定患者与处方信息，上传到信息系统中。针对机内存储的药品，在不增加额外扫码设备的前提下，应用发药机自身的扫码设备，完成追溯码信息采集工作。在机外药品的追溯码采集，于配药台搭配扫码工具，提前完成追溯码绑定，避免增加发药窗口临床工作负担以及患者等候时间增加。

系统界面简单易用，协助药师快速查询及管理追溯码与处方相关信息，操作便捷，实现机内药品全程自动采集及对接，无需额外药师介入。此外，产品还应与医院现有的药品管理系统实现对接，实现数据的共享和交换，便于进行药品库存的追溯码管理、效期管理和药品跟踪等工作，提高医保局药品监管效率、便于药品召回工作及保障患者用药安全，避免假冒伪劣回流药品流窜，同时提升药房工作效率和用药安全水平，完善药品全流程追溯。

- 功能参数要求

| 商品名称 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 药品追溯码采集器 | 1.准确扫描识别药品追溯码、药品电子监管码、各类一维码、二维码等，包含药品入库、出库、窗口发药； 2.集成光学感应器触发扫码，条码去重，自动检测物体进出，确保不重读、不漏读、不误判； 3.扫码高度可调节，满足不同高度药盒扫描； 4.USB接口，即插即用； 5.分辨率≥1920*1200，像素≥400万； 6.扫码速度≥100个/秒，扫描范围≥350*240mm； 7.功能--扫码发药：（1）自动识别多个品种药品，一张处方只需扫码一次，多种药品可同时上传，按溯源码匹配杭创系统药品的库存批号，可通过扫处方条形码识别处方进入扫码界面；（2）点击发药上传后深圳市社区健康服务系统自动发药、更新并显示库存，同品种药品多批号共存时，扫码后能够按溯源码匹配杭创系统该药品的批号发药；（3）出现拿错药、少拿药、多拿药的情况，杭创都会有相应提示。 8.功能--扫码入库：批量扫码入库及自动去重功能，语音播报可累计当前扫码品种总数，查重功能最大设置时间10秒；能够准确识别带胶膜的药品追溯码。 |