采 购 文 件

项目编号：ZCB-2025-HQ-018

项目名称：监管医院污水处理系统维保服务

采购方式：议价采购

中山大学附属第八医院（深圳福田）

2025年

目   录

第一章  采购公告

第二章  采购项目需求

第三章  议价评审规则

第四章  供应商须知

第五章  投标文件格式

- 采购公告

中山大学附属第八医院（深圳福田）监管医院污水处理系统维保服务项目拟进行采购，欢迎各供应商参加本次采购。现将有关情况通知如下：

一、采购项目编号：ZCB-2025-HQ-018

二、采购项目名称：监管医院污水处理系统维保服务

三、项目类别：服务类

四、采购方式：议价采购

五、预算金额：6.3887万元

六、最高限价：6.3887万元

七、采购需求详见采购文件

| 采购项目名称 | 数量 | 项目需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管医院污水处理系统维保服务 | 1 | 详见采购文件内容 | 服务类 |

八、服务期限：自合同签订之日起至2026年3月14日。

九、投标人报名资质要求：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人（提供合法有效的营业执照原件扫描件）。

- 投标人须提供法人授权委托证明书原件，法定代表人身份证复印件，被授权人身份证复印件（加盖公章）。

- 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录或不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。未被列入违法失信行为记录名单。（投标人出具以上资格声明函）。

- 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为投标人信用信息的查询渠道，并提供截图，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准）（投标人出具资格声明函）。

- 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息及提供《供应商基本情况表》附件）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

十、报名时间及方式：公告发布之日起三个工作日，即6月4日至6月6日下午17:00截止。拟参与议价的供应商须将报名表（盖公章扫描件及电子版）及营业执照、授权委托书、法人身份证、被授权人身份证、声明函等材料以“项目名称+供应商”命名并以文件压缩包形式发送至邮箱：80416622@qq.com，进行预审，报名表见附件。

十一、采购文件通过报名材料提供的电子邮箱发送至各报名供应商。领取采购文件后，因供应商原因无法应标，请通过电子邮件、书面等方式告知。若未告知，视为能够如期应标。如果出现未告知又没有如期应标的情况，违规供应商将被列入不诚信单位名单。

十二、采购时间及地点：2025年6月12日（周四）上午9：00，福田区福华路福星北小区92号中大八院行政楼307会议室。

十三、响应文件应于议价当天带至现场，按采购文件要求顺序装订，需作密封处理，并加盖公章，一式四份（1正本3副本, 在投标文件首页右上角标明正本、副本）。响应文件正本盖章扫描件用U盘同步提交。

十四、联系地址：深圳市福田区福华路福星北小区92号中大八院行政楼312招标采购管理办公室，联系人：林老师，联系电话：13632777903

中山大学附属第八医院（深圳福田）

2025年

- 采购项目需求

一、采购项目及技术要求

（一）项目背景

监管医院配套污水处理站处理水量约为40t/d，污水站采用“厌氧+解除氧化+沉淀+消毒”工艺。保障污水排放指标符合《医疗机构水污染物排放标准》中表2预处理标准，为确保监管医院配套污水处理系统正常运行，需采购运营维护服务。

★（二）排放标准和设备清单

本项目主要构筑物污水处理工艺流程和排放标准

- 1、污水处理站处理水量约为40t/d，污水站采用“厌氧+解除氧化+沉淀+消毒”工艺。

- 2、排放污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，其中主要参数如下：

| 序号 | 污染物名称 | 浓度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 无量纲 |
| 2 | CODCr | 250 | mg/L |
| 3 | SS | 60 | mg/L |
| 4 | BOD5 | 100 | mg/L |
| 5 | 总余氯 | 2-8 | mg/L |
| 6 | 粪大肠菌群数 | 5000 | MPN/L |

备注：污水处理所用药剂等耗材全部费用已包含在本合同总金额内，由投标人负责供应。

- 3、污水处理设备清单（包括但不限于以下设备清单）

| 序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒池提升泵 | 500w(I)10-10-0.75FM | 台 | 2 |
| 2 | 调节池提升泵 | 500w(I)10-10-0.75FM | 台 | 2 |
| 3 | 加药泵 | DFD-02-07-LM | 台 | 1 |
| 4 | 应急池提升泵 | 500w(I)10-10-0.75FM | 台 | 1 |
| 5 | 鼓风机 | GRB-40 | 台 | 2 |
| 6 | 二氧化氯发生器 | 华特牌二氧化氯复合消毒剂发生器 | 台 | 1 |

（三）服务要求

- ★1、保证出水排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准、《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）及地方有关法律法规、标准；做好污水处理的日常监测及记录，保证污水处理符合相关监督要求。

- 2、根据生态环境保护部《污染源自动监控管理办法》和《深圳市污染源在线监测数据异常预警及分类响应规范》的要求，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。

- 3、投标人每半年提供具有CMA资质的第三方检测单位出具的的污水排放检测报告（含COD、pH、粪大肠菌群数），费用由投标人承担（排污许可证要求的检测项目除外）。

- 4、对采购人监管医院现有污水站设施运行及在线监控系统（包括但不限于COD仪、余氯仪、pH仪、环保数采仪、流量计等污水处理相关设备）进行管理，保障监测平台的数据上传正常，更新与维护。

- 5、保障污水处理站系统设备每天正常运行和排污达标；及时发现并解决故障，设备完好率及维修合格率100%，本项目服务期间设备如有损坏，其修复费用全部由投标人承担。

- 6、投标人需对污水站产生的污泥进行脱水、打包、处理；每月清理格栅池污物及垃圾至少2次，保障格栅池的排水通畅。

- 7、严格按照污水处理要求每天组织投放定量药物，确保污水处理合格率100%。

- 8、投标人建立及完善污水站设备设施的台账档案，并按月报采购人备案，台账档案需符合环保及上级相关检查部门的检查要求。

- 9、试剂和药剂包含COD、余氯、pH试剂或试纸次氯酸钠（含量5%），所用试剂和药剂按其储存要求妥善存储，应定期、及时清理过期试剂和药剂，因使用过期试剂或药剂导致污水处理效果不达标而给采购人造成损失的，投标人应承担全部责任。

- 10、投标人按采购人实际需求安排污水处理相关的应急演练，熟悉应急事件的处理。

- 11、建立档案资料，保证各项档案资料的完整性、完好性；静态档案包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图等，动态档案包括仪表保养检验记录、药剂使用及消耗记录、水质检测记录表、设备维修记录等。各记录应存档，每月须经采购人总务科签字确认。

- 12、每月投标人须向采购人提供书面工作报告（内容包括但不限于：药剂使用、处理后数据情况、手工检测水质情况以及下月工作计划等)。

- 13、投标人操作人员须做好职业防护，发生职业暴露应按采购人职业暴露处理报告流程进行处理和上报，发生一切劳资纠纷由投标人自行负责。

- 14、自觉遵守采购人的监督与考核，按照污水运营管理服务考核标准接受采购人每月考核。

- 15、配合采购人完成环保部门、疾控中心、其他各级相关部门的检查。

（四）人员要求

1.项目负责人1名，有同类项目经验；

2.操作人员1名或以上，具备污水处理及运维经验。

备注：

1.以上人员为在采购人现场维保服务的工作人员，要求为投标人自有员工。

2.操作人员须穿着统一的制服，各人员须具相关操作技能方可上岗，并将培训记录交采购人确认审核后备案。

★二、商务要求

（一）服务时间：自合同签订之日起至2026年3月14日。

（二）服务地点：中山大学附属第八医院（深圳福田）

（三）投标报价要求

投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括零配件费、维修费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、差旅费、设备安装费、调试费、软件升级费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。除该报价外，采购方不再向中标方支付任何其他费用。

（四）付款方式

- 1、按照中山大学附属第八医院（深圳福田）有关规定付款。

- 2、合同签订后按季度支付维保服务费，不足一季度的据实结算，中标人于每季度第一个月5日前提供上季度实际结算服务费用发票及其它采购人所需付款资料给采购人。双方核对确认结算费用，自发票到达采购人财务科后10个工作日内支付相应款项。若服务期内，发生服务质量问题，采购人可按合同相关条款从应付服务费中予以扣减。

- 备注：如重新招标，新老维保单位交接，原维保单位必须积极响应，无条件配合交接。交接工作完整无误后，由采购人支付最后一笔维保费用。

（五）关于验收

- 1、保证医院污水排放全年达到环保主管部门要求的排放标准。

- 2、依据污水站操作、保修手册，规范操作，定期保养，保持污水站所有设备设施的正常运行，并配合完成各项检查工作。

- 3、投标人各项服务内容成果经过采购人认可后，签署验收报告。
	4、服务项目符合招标文件的服务要求。

（六）履约考评

- 附件：中山大学附属第八医院（深圳福田）污水处理服务考核细则

采购人：中山大学附属第八医院（深圳福田）   中标人：

项目名称：                                 服务时间：     年   月  日-     年  月  日

合同期限：     年   月    日-     年   月   日，共    期，第   次付款

合同金额：              扣除金额：           付款金额：

| 项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 基础管理 | 按合同要求合理配备。配置不足、不符合要求扣3分。 |
|  | 持证上岗，职责明确，有规范的操作流程。不符合要求各扣3分 |
|  | 着装规范，佩戴工牌，熟悉各设备设施性能及具体位置。不符合要求各扣3分。 |
|  | 服从安排，不迟到早退，不擅自调班，不脱岗串岗，不在工作场所大声喧哗、吸烟。不符合要求各扣3分。 |
|  | 有完善的规章制度及各类人员岗位职责，遵守医院各项规章制度。不符合要求扣4分。 |
| 服务质量 | 每月一次全院主动维修、节能巡查，台账健全，记录完善，有院方签字。不符合要求扣10分。 |
|  | 有完善的维修内容、时间、结果记录，台账清晰。不符合要求扣5分。 |
|  | 对重大、突发事件有详细记录（发生时间、问题、原因、抢修过程、处理人员签字、上报情况等）。对重大事件有分析、讨论、反馈、改进措施、总结。台账详细、清晰。不符合要求每项各扣5分。 |
|  | 安全保障有序、到位，无安全事故。有安全事故发生扣100分。 |
|  | 发生出水水质超标，而被政府部门处罚，承担全部责任，并扣100分。 |
| 设备维护 | 对相关设备设施定期检查、维护保养，台账清晰。一项不符合要求扣4分。 |
|  | 设备设施关键部位和机房有规范的警示标识；张贴和悬挂操作规范和设备原理图。一项不符合要求扣2分。 |
|  | 有完整的各类设备设施维修、抢修记录及处理结果。一项不符合要求扣2分。 |
|  | 设备机房干净、整洁、无杂物，符合规范要求。不符合要求扣2分。 |
| 环境卫生 | 值班室物品摆放整齐，无杂物堆积。不符合要求扣2分。 |
|  | 值班室地面有污渍、纸屑、烟头各扣2分。 |
|  | 值班室门、窗等有污渍、积灰各扣2分。 |
| 安全管理 | 有完善的安全管理制度，污水处理服务人员熟知安全操作规程。不符合要求扣5分。 |
|  | 配置完善的劳保防护用品，并有检查和使用记录。不符合要求扣4分。 |
|  | 熟悉消防安全设施，并知晓安全逃生线路。不符合要求扣各2分。 |

采购人考核人：

| 扣分 | 扣分原因 | 考核科室 | 考核人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.每季度总扣分<10分的，视为服务合格，不扣除违约金，扣分项监督限时整改。但“服务质量”、“设备维护”、“安全管理”三项中若有任何扣分，直接视为服务不合格，每分按违约金100元计收。

- 2.每季度总扣分≥10分的，视为服务不合格，每分按违约金100元计收。

- 3.每季度开票前进行服务考核，经双方签字确认后，考核结果落实在每季度付款金额中。

（七）违约责任

- 1、中标人应保证污水处理站出水排放达标，因中标人管理不善、设备故障造成的污水排放超标或在线监测不符合的罚款及违规排放行政罚款，中标人应承担全部责任。

- 2、若投标人无正当理由单方面要求终止合同的，按验收要求双方将服务费结清后，采购人有权要求终止合同的投标人一方承担一次性违约金，按本合同总金额的30%向采购人支付违约金。

- 3、若中标人未按合同约定履约的，每逾期一日，须向采购人支付合同总金额的1‰/天的违约金，违约金总额不超过合同总金额的20%，采购人有权从运营费中扣除违约金。中标人未履行污水运营服务期间，采购人有权委托第三方进行污水运营处理，产生的费用全部由中标人承担。逾期超过15天的，采购人有权单方解除合同，中标人须赔偿因此给采购人造成的全部损失。

- 4、有以下情形之一的，采购人有权单方解除合同，无需支付中标人当月运营服务费用，中标人应按本合同总金额的30%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应另行赔偿采购人，具体情形如下：

- （1）中标人履行义务不符合招标文件或者合同约定的，经采购人提出后在合理期限内仍未整改的；

- （2）中标人在本合同有效期内丧失履行本合同的能力、经营资质的；

- （3）中标人未能按合同约定的时间提供服务累计超过3次的；

- （4）因中标人原因造成重大安全事故的；

- （5）中标人及其人员不遵守疫情防控要求，给采购人造成严重影响或损失的。

- 5、现有污水处理后能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，若国家环保检测部门提出新的指标要求，中标人应及时提出整改意见，双方友好协商解决，按相关法规执行。

6、因中标人原因(包括但不限于中标人设施设备、药剂质量、技术等问题，或中标人未执行国家相关法律法规，或中标人管理不善、操作不当、服务不规范等问题)造成安全事故、财产损失或受到行政部门处罚或引起争议、纠纷等的，中标人负责赔偿并承担一切经济及法律责任。

- 7、未经采购人事先书面同意，中标人不得将本合同项下的权利或义务转让，不得将本项目下的服务转包或者分包，否则采购人有权单方解除合同，中标人须退回采购人已经支付的费用并向采购人支付相当于本合同结算金额30%的违约金。

8、中标人保证提供的全部服务，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权或侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的争议或纠纷。若有争议或纠纷，中标人应承担全部责任，并赔偿给采购人及第三方造成的全部损失。

备注：“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标；打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

第三章 议价评审规则

## 一、开标

(1)我院在公告中规定的日期、时间和地点组织开标。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

(2)开标时，我院将检查投标文件的密封情况，并由供应商确认无误后签字拆封。

(3)开标过程应当由我院负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

(4)投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为我院工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问威者回避申请。我院对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

二、议价小组组成

1、根据采购标的的特点组建议价小组，其成员由由招采办、归口管理部门/使用科室、财务科组成3人以上的谈判小组进行谈判, 审计科参与现场监督。议价小组对响应文件进行审查、评估和比较。

2、评审期间，响应供应商应由法定代表人或其授权代表参加答辩。

三、 对响应文件的审查和响应性的确定

1、议价小组就响应文件中的资格证明等内容对响应供应商进行资格审查，审查不合格的，认定其响应无效。

2、议价小组将审查响应文件是否完整、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

3、在对响应文件进行详细评估之前，议价小组将依据响应供应商提供的“资格证明文件”进行审查。如果确定响应供应商无资格履行合同，其响应将被拒绝。

4、议价小组可以对采购文件的技术要求，根据实际需要作出改变或提出新的要求，但需做好评审记录并告知所有供应商，并要求所有参与议价的供应商根据新的要求作出最终报价。

5、议价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的议价小组成员应当在议价评审记录上签署不同意见及理由，否则视为同意议价评审记录。

四、 评审方法和评审规则

1、评标方法：综合评判，适用于议价采购，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且综合考虑价格、商务、技术、服务、业绩等因素进行综合评判，避免纯技术或纯经济的倾向。最低报价不作为中标的唯一条件。

2、议价小组将只对确定为实质上的响应文件进行评价和比较。

3、评审的基础为采购文件、响应文件、议价现场的评审记录。

4、评审规则：

评审时，议价小组按照采购文件、响应文件、议价现场评审记录中的各项因素，对通过资格审查和符合性审查的所有响应文件进行独立评审，并可分别对供应商进行一对一的多次谈判。

5、推荐中标候选人：议价小组结合最终方案的报价及报价是否与市场价格相匹配、质量、服务方案、售后服务等因素综合评判，共同择优推荐成交供应商或形成其他意见。

6、确定成交供应商：根据医院内控流程，汇报并确定最终成交供应商，发放中标通知书。

五、议价评审记录

议价评审记录是根据全体议价小组成员签字的原始议价评审记录和评审结果编写的报告，并由议价小组全体成员签字。对评审结论持有异议的议价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。议价小组成员拒绝在评审记录上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。议价小组应当对此作出书面说明并记录在案。

六、保密及其它注意事项

1、评审是议价采购工作的重要环节，评审工作在议价小组内独立进行。议价小组将遵照评审原则，公正、平等地对待所有响应供应商。

2、评审期间，议价小组将对响应文件中有关问题分别向响应供应商进行询问。各响应供应商应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为响应文件的组成部分。

3、在评审期间，响应供应商不得询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

4、为保证定标的公正性，在评审过程中，评委不得与响应供应商私下交换意见。在议价采购工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得也不应将评审情况扩散出评委人员之外。

5、议价小组不向落标方解释落标原因，不退还响应文件。如有质疑或投诉意见需实名制以书面形式并加盖投标企业公章递交监察科。

第四章 供应商须知

一、报名及报名的撤销

（1）供应商需严格按照采购文件的格式和要求提供完整的报名资料，供招标采购管理办公室进行资料审核。如需补充资料，供应商应当按照要求补齐资料。

（2）报名后应当按照公示的时间递交响应文件，如无法到场的，应在开标前1个工作日内电话告知招标采购管理办公室项目经办人，并递交书面弃标函需写明弃标原因，开标当天遇到突发情况的，应当在开标时间前及时告知招标采购管理办公室经办人，突发事件消除后应当及时补交弃标函。

（3）供应商提供虚假材料的将列入本院供应商黑名单，并上报区卫生局、区采购中心以及市食品药品监督管理局。列入黑名单的投标单位壹年内取消其在中山大学附属第八医院的任何投标和供货资格。

## 二、响应文件的编写

1、 响应语言及计量单位

（1）响应文件及响应供应商和招标采购管理办公室就响应交换的文件和往来的信件，应以中文书写。

（2）除在采购文件的设计思路和方案中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

2、 响应文件的组成

1、 响应文件应包括下列部分：《响应文件》、《开标一栏表》、《最终报价表》等采购文件和价现场议价小组要求提供的所有文件。

3、 响应文件格式

响应文件必须毫无遗漏地包括采购文件要求的与项目有关的所有内容，响应供应商提交的响应文件必须毫无例外地使用采购文件所提供响应文件格式（表格可以按同样格式扩展）。如没有相应格式的，由响应供应商根据招标要求自行编制。

4、 响应报价

（1） 响应报价应为到指定地点价，以人民币为结算单位。

（2） 响应供应商应分别在采购文件所附的“开标一览表”和“报价表”上写明响应货物的单价和响应总价。响应供应商对每种项目只允许有一个报价，招标采购管理办公室不接受有任何选择的报价，采购文件有特殊规定的除外。

（3）此报价作为议价小组评标标准，但不能限制采购人以其它方式签订合同的权力。

(4)报价需与同类产品、服务市场成交价格相匹配，如未提供有效成交业绩，需根据招采办查询的同类产品、服务的成交价进行报价，如被评审小组认定为脱离市场价格虚高报价或明显低于市场价或低于成本价的内容，评审小组有权不接受该报价，视为报价无效。

5、响应报价有效期：至项目完成所有履约义务之日。

6、响应文件的份数和签署

（1）响应文件数量必须符合采购文件的要求，在每一份响应文件上明确注明“正本”或“副本”字样。正本和副本应当一致，一旦发现差异，以正本为准。

（2）为了便于响应文件保存，需提交一份响应文件U盘。

（3）响应文件正本及开标一览表须打印，并经法定代表人或其授权代表签字和盖章，响应文件的副本可采用正本复印件。

（4） 除响应供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改遗漏处，必须由响应供应商法定代表人或其授权代表签字和盖章。

（5）电报、电话、传真形式的响应概不接受。

（6）响应文件不符合上述规定，为无效响应。

## 三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

（1）须在每一份响应文件封面上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

（3） 响应文件“正本”、“副本”密封并应在封套上载明以下信息：

a.  项目编号；

b.  项目名称；

c.  响应供应商名称；

d.  注明：响应文件“正本”、副本”（“U盘”单独密封并注明项目编号）

e.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

2、递交响应文件的时间、地点以及截止时间

（1） 递交响应文件的地点与开标仪式的地点相同。

（2） 所有响应文件都必须按公示的响应截止时间之前送至议价地点。

（3）出现因采购文件修改或其他原因推迟响应截止时，则按招标采购管理办公室修改通知规定的时间递交。

（4）招标采购管理办公室在响应截止时间前30分钟开始接收响应文件。

3、迟交的响应文件： 招标采购管理办公室有权拒绝接收在响应截止时间后递交的响应文件，如供应商有特殊情况并来电告知，且征得评审专家的同意后可延长时间接受响应文件。

四、议价评审现场答辩

（1）现场答辩的人员需为被授权人，授权人可带本公司熟悉响应文件所有内容，了解所投产品性能的工作人员参与答辩。如因参与答辩人员不能有效答辩影响议价效率，议价小组可视情况记录在评审记录中，供应商将承担不利后果。

（2）响应供应商应当与议价小组进行有效的谈判，授权人不得拒绝议价小组提出的多次谈判要求。

五、视为响应供应商串通，其投标无效的情况

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装；

（6）不同响应供应商的资金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）被财政部门等其他主管部门认定为串标的其他情形。

一经发现，立即取消供应商资格，纳入我院不诚信名单。

六、如有质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第五章  投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 正本 口 副本 项目编号： 项目名称： 投标供应商： 法人代表: 投标联系人： 手机： 公司电话： 日期：2025年X月X日 开标之前不得启封

## 目   录

一、开标一览表

二、分项价格表

三、自查表

四、营业执照等证明材料

五、法定代表人授权委托书

六、法定代表人证明书

七、用户需求书条款响应一览表

八、实施方案

九、售后服务承诺

十、资格声明承诺函

十一、有效业绩

十二、履约承诺函

十三、签约承诺函

十四、诚信承诺函

十五、供应商基本情况表

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- （一）投标产品开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 投标总价 （人民币元） | 交货期/ 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

备注：

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

  - 此表需做双份，一份为开标一览表单独密封投递，一份为纸质报价表装订在标书内。

## （二）分项价格表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 维保设备名称 | 数量 | 报价（元） | 最终报价（元）（现场手写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

备注：

  - 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

  - 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

  - 投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和表中单个采购条目报价均不得超过对应的预算限额，否则将导致无效投标。

  - 此表为《开标一览表》的报价明细表。开标一览表中的投标总价应与本表中的投标总价金额一致。所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

  - 投标人应报投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 本表一式二份，一份单独密封提交，一份编入标书内。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

- （三）自查表

- 1、资格自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（供应商出具声明函）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 2 | 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，（提供合法有效的执业许可证副本扫描件）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 3 | 投标人须提供法人授权委托证明书原件，法定代表人身份证复印件，被授权人身份证复印件（加盖公章） | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 4 | 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。未受到司法行政部门行政处罚或处分（供应商出具声明函）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 5 | - 参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 6 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 7 | 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息及提供《供应商基本情况表》附件）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 9 | 供应商须提供上述所有人员近1个月 的社保证明（以社保部门出具的官方证明材料为准），证明材料应清晰显示参保单位名称、参保人员姓名、参保时间段等关键信息。若社保缴纳存在跨地区情况，需同时提供多地社保缴纳证明，确保审查完整性。​ 新成立公司特殊处理：对于成立时间不足1个月的新公司，需提供自成立之日起至投标截止日的社保证明。若公司成立后因政策允许等原因尚未开始缴纳社保，需提供相关部门出具的未缴纳社保的说明文件（如市场监督管理部门、社保管理部门等开具的证明），并承诺在中标后规定时间内（如签订合同后 1 个月内）按规定完成社保缴纳，同时提供具体的社保缴纳计划安排。​ 新参保人员特殊处理：若存在新入职且社保缴纳未满1 个月的人员，需提供该人员的劳动合同、入职时间证明材料（如入职通知书、考勤记录等），以及已缴纳社保部分的证明材料。同时，供应商需出具承诺函，承诺该人员社保缴纳情况真实，若因社保缴纳信息不实导致的一切后果由供应商自行承担。​ 社保材料真实性承诺：供应商需在投标文件中提交书面承诺，保证所提供的社保证明材料真实有效，如有虚假，愿意承担包括取消中标资格、列入不良记录名单等一切法律责任及后果。采购方有权在采购活动过程中及合同履行期间，对供应商提供的社保缴纳情况进行核查，供应商需无条件配合。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

- 2、符合性自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 2 | 投标函已提交并符合采购文件要求的，且投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期； | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 3 | 投标报价存在以下情况的不予通过： （1）投标报价超过本项目最高限价。 （2）同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价的。 （3）投标报价低于成本价（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）。 （4）投标报价有严重缺漏项目。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 4 | 实质性响应采购文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

- 3.投标人不存在围标串标的承诺及自查表

| 序号 | 自查内容 | 承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 | 不存在该种情形 |
| 2 | 与我公司（单位）同法定代表人/单位负责人的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及法定代表人均已自查 |
| 3 | 与我公司（单位）同主要经营负责人的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及主要经营负责人均已自查 |
| 4 | 我公司（单位）法定代表人/单位负责人、主要经营负责人及本项目投标授权代表人未在本项目其他投标供应商单位任职或缴纳社会保险，未代表其他投标供应商参加本项目投标。 | 本公司法定代表人/单位负责人、主要经营负责人及投标授权代表人均已自查 |
| 5 | 与我公司（单位）同项目负责人的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及项目负责人均已自查 |
| 6 | 与我公司（单位）同主要技术人员的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及主要技术人员均已自查 |
| 7 | 与我公司（单位）同董事、监事、高管的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及董事、监事、高管均已自查 |
| 8 | 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。 | 不存在该种情形 |
| 9 | 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。 | 不存在该种情形 |
| 10 | 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。 | 不存在该种情形 |
| 11 | 由同一公司（单位）工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。 | 不存在该种情形 |
| 12 | 主管部门依照法律、法规认定的其他串通投标行为。 | 不存在该种情形 |

注：1、主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实

际支配公司行为的人。

2、依据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，供应商有上述情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理，即：“一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理”。

3、请投标供应商如实对以上涉及视为串通投标的情形进行逐一自查，并作出承诺。若未如实承诺，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。后续若被国家、省、市等审计部门或其他监督部门审查发现问题，由投标人自行承担法律后果。

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：  年  月  日

- （四）营业执照等其他证明材料（复印件或扫描件）

详见采购文件第一章“采购公告”中的“投标人资格”

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖公章

供应商名称：

项目名称：

包号：

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 证书颁发机构 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（请同时按照招标文件要求提供证明文件）

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（五）定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    由（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务、联系电话）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自盖章之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

法定代表人(签字或盖章)：

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

提供被授权人（授权代表）居民身份证（正反面）复印件：

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

社保证明资料粘贴处

（六）法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人单位名称：

签发日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

提供法定代表人居民身份证（正反面）复印件：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

## （七）用户需求条款响应一览表

备注：1、投标人必须对应招标文件条款逐条应答并按要求填写下表。

2、投标人必须按招标文件要求附相关证明文件，如未提供的视为负偏离。

3、带“★”的实质性条款（有任何一条负偏离则导致无效投标）

1、技术规格、服务要求偏离表

| 序号 | 技术、服务要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★排放标准和设备清单 |  | 无/正/负偏离 | 如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。 |
| 2 | ★保证出水排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准、《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）及地方有关法律法规、标准；做好污水处理的日常监测及记录，保证污水处理符合相关监督要求 |  |  |  |
| 3 | 根据生态环境保护部《污染源自动监控管理办法》和《深圳市污染源在线监测数据异常预警及分类响应规范》的要求，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策 |  |  |  |
| 4 | 投标人每半年提供具有CMA资质的第三方检测单位出具的的污水排放检测报告（含COD、pH、粪大肠菌群数），费用由投标人承担（排污许可证要求的检测项目除外） |  |  |  |
| 5 | 对采购人监管医院现有污水站设施运行及在线监控系统（包括但不限于COD仪、余氯仪、pH仪、环保数采仪、流量计等污水处理相关设备）进行管理，保障监测平台的数据上传正常，更新与维护 |  |  |  |
| 6 | 保障污水处理站系统设备每天正常运行和排污达标；及时发现并解决故障，设备完好率及维修合格率100%，本项目服务期间设备如有损坏，其修复费用全部由投标人承担 |  |  |  |
| 7 | 投标人需对污水站产生的污泥进行脱水、打包、处理；每月清理格栅池污物及垃圾至少2次，保障格栅池的排水通畅 |  |  |  |
| 8 | 严格按照污水处理要求每天组织投放定量药物，确保污水处理合格率100% |  |  |  |
| 9 | 投标人建立及完善污水站设备设施的台账档案，并按月报采购人备案，台账档案需符合环保及上级相关检查部门的检查要求 |  |  |  |
| 10 | 试剂和药剂包含COD、余氯、pH试剂或试纸次氯酸钠（含量5%），所用试剂和药剂按其储存要求妥善存储，应定期、及时清理过期试剂和药剂，因使用过期试剂或药剂导致污水处理效果不达标而给采购人造成损失的，投标人应承担全部责任 |  |  |  |
| 11 | 投标人按采购人实际需求安排污水处理相关的应急演练，熟悉应急事件的处理 |  |  |  |
| 12 | 建立档案资料，保证各项档案资料的完整性、完好性；静态档案包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图等，动态档案包括仪表保养检验记录、药剂使用及消耗记录、水质检测记录表、设备维修记录等。各记录应存档，每月须经采购人总务科签字确认 |  |  |  |
| 13 | 每月投标人须向采购人提供书面工作报告（内容包括但不限于：药剂使用、处理后数据情况、手工检测水质情况以及下月工作计划等) |  |  |  |
| 14 | 投标人操作人员须做好职业防护，发生职业暴露应按采购人职业暴露处理报告流程进行处理和上报，发生一切劳资纠纷由投标人自行负责 |  |  |  |
| 15 | 自觉遵守采购人的监督与考核，按照污水运营管理服务考核标准接受采购人每月考核 |  |  |  |
| 16 | 配合采购人完成环保部门、疾控中心、其他各级相关部门的检查 |  |  |  |

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

2商务条款偏离表

| 序号 | 商务要求 | 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★自合同签订之日起至2026年3月14日 |  | 无/正/负偏离 | 如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。 |
| 2 | ★服务地点：中山大学附属第八医院（深圳福田） |  |  |  |
| 3 | ★投标报价要求 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括零配件费、维修费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、差旅费、设备安装费、调试费、软件升级费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。除该报价外，采购方不再向中标方支付任何其他费用 |  |  |  |
| 4 | ★付款方式 1、按照中山大学附属第八医院（深圳福田）有关规定付款。 2、合同签订后按季度支付维保服务费，不足一季度的据实结算，中标人于每季度第一个月5日前提供上季度实际结算服务费用发票及其它采购人所需付款资料给采购人。双方核对确认结算费用，自发票到达采购人财务科后10个工作日内支付相应款项。若服务期内，发生服务质量问题，采购人可按合同相关条款从应付服务费中予以扣减。 备注：如重新招标，新老维保单位交接，原维保单位必须积极响应，无条件配合交接。交接工作完整无误后，由采购人支付最后一笔维保费用 |  |  |  |
| 5 | ★关于验收 1、保证医院污水排放全年达到环保主管部门要求的排放标准。 2、依据污水站操作、保修手册，规范操作，定期保养，保持污水站所有设备设施的正常运行，并配合完成各项检查工作。 3、投标人各项服务内容成果经过采购人认可后，签署验收报告。 4、服务项目符合招标文件的服务要求。 |  |  |  |
| 6 | ★履约考评 1.每季度总扣分<10分的，视为服务合格，不扣除违约金，扣分项监督限时整改。但“服务质量”、“设备维护”、“安全管理”三项中若有任何扣分，直接视为服务不合格，每分按违约金100元计收。 2.每季度总扣分≥10分的，视为服务不合格，每分按违约金100元计收。 3.每季度开票前进行服务考核，经双方签字确认后，考核结果落实在每季度付款金额中 |  |  |  |
| 7 | ★违约责任 1、中标人应保证污水处理站出水排放达标，因中标人管理不善、设备故障造成的污水排放超标或在线监测不符合的罚款及违规排放行政罚款，中标人应承担全部责任。 2、若投标人无正当理由单方面要求终止合同的，按验收要求双方将服务费结清后，采购人有权要求终止合同的投标人一方承担一次性违约金，按本合同总金额的30%向采购人支付违约金。 3、若中标人未按合同约定履约的，每逾期一日，须向采购人支付合同总金额的1‰/天的违约金，违约金总额不超过合同总金额的20%，采购人有权从运营费中扣除违约金。中标人未履行污水运营服务期间，采购人有权委托第三方进行污水运营处理，产生的费用全部由中标人承担。逾期超过15天的，采购人有权单方解除合同，中标人须赔偿因此给采购人造成的全部损失。 4、有以下情形之一的，采购人有权单方解除合同，无需支付中标人当月运营服务费用，中标人应按本合同总金额的30%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应另行赔偿采购人，具体情形如下： （1）中标人履行义务不符合招标文件或者合同约定的，经采购人提出后在合理期限内仍未整改的； （2）中标人在本合同有效期内丧失履行本合同的能力、经营资质的； （3）中标人未能按合同约定的时间提供服务累计超过3次的； （4）因中标人原因造成重大安全事故的； （5）中标人及其人员不遵守疫情防控要求，给采购人造成严重影响或损失的。 5、现有污水处理后能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，若国家环保检测部门提出新的指标要求，中标人应及时提出整改意见，双方友好协商解决，按相关法规执行。 6、因中标人原因(包括但不限于中标人设施设备、药剂质量、技术等问题，或中标人未执行国家相关法律法规，或中标人管理不善、操作不当、服务不规范等问题)造成安全事故、财产损失或受到行政部门处罚或引起争议、纠纷等的，中标人负责赔偿并承担一切经济及法律责任。 7、未经采购人事先书面同意，中标人不得将本合同项下的权利或义务转让，不得将本项目下的服务转包或者分包，否则采购人有权单方解除合同，中标人须退回采购人已经支付的费用并向采购人支付相当于本合同结算金额30%的违约金。 8、中标人保证提供的全部服务，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权或侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的争议或纠纷。若有争议或纠纷，中标人应承担全部责任，并赔偿给采购人及第三方造成的全部损失。 |  |  |  |

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

## （八）实施方案及维保工程师

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

## （九）售后服务承诺

项目名称：

项目编号：

- 质保期和保修期服务承诺；

2、售后服务人员简介；

3、应急维修时间安排；

4、技术培训安排；

5、保修服务计划；

6、其它服务承诺；

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

## （十）投标人资格声明函

致：中山大学附属第八医院（深圳福田）

关于贵公司代理的（项目名称）项目（项目编号：（项目编号））招标，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

- 我公司保证我院拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

- 我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

- 如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目（包组）提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动

- 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

- 本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 在参与本次招标采购活动中投标截止日前三年内，在我公司的经营活动中没有存在重大违法记录，即我公司没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 在参与本次招标采购活动中，我公司不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动的情形，即我公司不存在还处于被禁止参与政府采购活动的期限内情形。

- 参与本项目采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给贵院带来的损失。

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

## （十一）有效业绩

投标人单位名称：

项目名称：

| 序号 | 采购人 名称 | 项目名称 | 合同（金额/元） | 合同签订至完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

备注：请同时按照招标文件要求提供证明文件（合同或发票）

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

## （十二）履约承诺函

中山大学附属第八医院（深圳福田）：

我公司承诺：

      - 我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

      - 我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

      - 我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

      - 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

      - 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

      - 我公司没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

      - 我公司承诺如与本项目同一合同项下其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

      - 我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害贵院或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

      - 我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

      - 我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

      - 我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

      - 我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给贵院带来的损失。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

## （十三）签约承诺函

致：中山大学附属第八医院（深圳福田）

投标人已明确知悉：按照《深圳特区政府采购条例》和《深圳特区政府采购条例实施细则》规定，贵院、投标人应当自中标通知书发出之日起十个工作日内签订书面合同。本投标人承诺：提交本承诺函前已了解对签订合同所必需的要求，对如若中标后十个工作日内签订书面合同不执异议，如因投标人原因导致未能按上述时间要求签订合同的，投标人同意按中标项目金额1‰/天的标准向贵院支付违约金，如超过法定期限不能签订合同的，我院可依法报财政监管部门进行处理。

特此承诺。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

## （十四）诚信承诺函

至中山大学附属第八医院：

我单位承诺，在参与采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我单位自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料”以及其他一切不利的法律后果。

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

- （十五）《供应商基本情况表》

填表单位（加盖单位公章，必填项）：

填表日期（必填项）：        年     月      日

| 采购人 （必填项） |  |  |  | 项目名称 （必填项） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商（必填项） |  |  |  | 供应商统一社会信用代码（必填项） |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人（必填项） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人（必填项） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人（如本项目未安排，可不填写） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员（如本项目未安排，可不填写） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员（必填项） |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东（必填项） |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系（如无，可不填写） |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：注明“必填项”的必须填写；未注明“必填项”的，如供应商未填写则视为未安排（或无）。

证明材料：

1、法定代表人/单位负责人/主要经营负责人

近一个月的社保缴纳凭证：

2、项目投标授权代表人

近一个月的社保缴纳凭证：

3、项目负责人（如有）

近一个月的社保缴纳凭证：

4、主要技术人员（如有）

近一个月的社保缴纳凭证：

5、投标文件编制人员

近一个月的社保缴纳凭证：

兹证明，上述说明属实，并已提供相应资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表签名：

日期：      年    月    日