## 第29期医用试剂采购目录
2025年第29期医用试剂报名采购目录（2024年第三批+2025年第一批立项试剂）
序号 | 使用科室 | 项目编号 | 项目名称 | 产品名称（参考） | 试剂用途 （简要描述） | 参考规格 | 单位 | 类别 | 采购方式 | 是否执行深圳市阳光平台线上采购 | 备注（如为专机专用试剂请备注设备品牌规格型号）
1 | 麻醉科、产前及产房护理单元、手术室护理单元、心血管重症病区(CCU) | ZCB-2025-SJ29-168 | 血气生化多项测试卡片（CG4+） | 血气生化多项测试卡片（干式电化学发） | 用于定量检测人全血样本 | CG4+ | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于雅培300G
2 | 检验科 | ZCB-2025-SJ29-169 | 血栓分析仪（全自动化学发光免疫分析仪）配套试剂 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物检测试剂盒（化学发光法） | 用于人体血浆中凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物的定量检测 | 100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于血栓分析仪（全自动化学发光免疫分析仪HISCL5000）
|  |  |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂盒（化学发光法） | 用于人体血浆中纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合体的定量检测 | 100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血栓调节蛋白检测试剂盒（化学发光法） | 用于人体血浆中血栓调节蛋白的定量检测 | 50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测试剂盒（化学发光法） | 用于人体血浆中组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体的定量检测 | 50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物质控品 | 用于体外检测凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物时质量控制 | 1mLx6瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体质控品 | 用于体外检测纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合体时质量控制 | 0.5mLx6瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血栓调节蛋白质控品 | 用于体外检测血栓调节蛋白质时质量控制 | 1mLx4瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体质控品 | 用于体外检测组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体时质量控制 | 1mLx4瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物校准品 | 用于体外检测凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物时的校准 | 5mLx1瓶,1mLx1瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体校准品 | 用于体外检测纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合体时的校准 | 5mLx1瓶,1mLx4瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血栓调节蛋白校准品 | 用于体外检测血栓调节蛋白时的校准 | 5mLx1瓶,1mLx4瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体校准品 | 用于体外检测组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体时的校准 | 5mLx1瓶,1mLx1瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定量检测人血清中游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）的含量。 | 100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 游离甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定量检测人血清中游离甲状腺素（FT4）的含量。 | 100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 促甲状腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定量检测人血清中促甲状腺激素（TSH）的含量。 | 100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定量检测人血清中抗甲状腺球蛋白抗体（TGAb）的含量。 | 100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定量检测人血清中抗甲状腺过氧化物酶抗体（TP0Ab）的含量。 | 100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 促甲状腺激素受体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定量检测人血清中促甲状腺激素受体抗体（TRAb）的含量。 | 100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中总三碘甲状 腺原氨酸（TT3）的浓度。 | 100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总甲状腺素检测试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中总甲状腺素 的浓度。 | 100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总甲状腺素校准品 | 用于全自动化学发光免疫分析仪配套希森美康 生物科技（无锡）有限公司生产的总甲状腺素 检测试剂盒（化学发光法）检测时进行校准。 | 1MLx6瓶（6个水平） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 用于全自动化学发光免疫分析仪配套希森美康 生物科技（无锡）有限公司生产的总三碘甲状 腺原氨酸检测试剂盒（化学发光法）检测时进行校准。 | 2ML（冻干粉）×6瓶（6个水平） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 通用底物 | 反应底物 | 试剂4：40mL×1瓶 试剂5：70mL×1瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 清洗液 | 仪器清洗 | 10L×1桶 | 桶 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械
|  |  |  | 管路清洗液 | 仪器管路清洗 | 10L×1桶 | 桶 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械
|  |  |  | 浓缩管路清洗液 | 仪器管路清洗 | 10L×1桶 | 桶 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械
|  |  |  | 探针清洗液 | 仪器探针清洗 | 250ml×2瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械
|  |  |  | 样本稀释液 | 用于样本稀释 | 20mL×1瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械
3 | 检验科 | ZCB-2025-SJ29-170 | 甲胎蛋白及其异质体比率、异常凝血酶原测定试剂 | 甲胎蛋白及其异质体比率测定试剂盒（免疫荧光法） AFP-L3 | 用于体外定量测定人血清中的甲胎蛋白（AFP）及其异质体比率（AFP-L3%）、测定的校准及质量控制 | 100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于仪器：全自动电泳荧光免疫分析仪品牌：富士胶片和光纯药株式会社型号：μ TASWakop i30
|  |  |  | 甲胎蛋白及其异质体比率校准液 AFP-L3 Calibrator Set |  | 空白校准液：2mL×2瓶，校准液 1：2mL×1瓶，校准液 2：2mL×1瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲胎蛋白及其异质体比率质控品（低值） AFP-L3 Control L |  | 2ml×4瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲胎蛋白及其异质体比率质控品（高值）AFP-L3 Control H |  | 2ml×4瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 异常凝血酶原测定试剂盒（免疫荧光法） PIVKAⅡ | 用于体外定量测定人血清中的异常凝血酶原（PIVKA Ⅱ）的浓度、测定的校准及质量控制 | 100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 异常凝血酶原校准液 PIVKAⅡ Calibrator Set |  | 空白校准液：2mL×2瓶，校准液1：2mL×1瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 异常凝血酶原质控品（低值） PIVKAⅡ Control L |  | 2ml×4瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 异常凝血酶原质控品（高值） PIVKAⅡ Control H |  | 2ml×4瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 样本稀释液 | 稀释样本 | 10ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
4 | 检验科 | ZCB-2025-SJ29-171 | 全自动凝血分析仪配套专用试剂一批共17种 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 用于测定血浆凝血酶原时间（PT）。 | 试剂1：12x10ml；试剂2：12x10ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于仪器：全自动凝血分析仪品牌：STAGO型号：R Max
|  |  |  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 用于测定活化部分凝血活酶时间（APTT）。 | 12x5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | 用于定量测定血浆中的纤维蛋白原水平。 | 12x5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 用于凝血酶时间（TT）的定量分析。 | 12x10ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | D-二聚体定量检测试剂盒（免疫比浊法） | 用于定量检测人血浆中的D-二聚体。 | 试剂1：6×5ml；试剂2：6×6ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | 用于体外定量检测纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物。 | 试剂1：6×5ml；试剂2：6×5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗凝血酶III（AT III）测定试剂盒（发色底物法） | 用于体外定量测定血浆中抗凝血酶III（AT III）活性水平。 | 试剂1：4x3ml,试剂2：:4x3ml,试剂3：:4x3ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗凝血酶III（AT III）测定试剂盒（发色底物法） | 用于体外定量测定血浆中抗凝血酶III（AT III）活性水平。 | 试剂1：4x6ml,试剂2：:4x6ml,试剂3：:4x6ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 凝血校准品 | 用于与该试剂相配套的STA®系列分析仪上提供下列凝血功能检验项目的定标参数：— 凝固法：凝血酶原时间（用%为单位报告），纤维蛋白原（Clauss法），因子II，V，VII，VIII，IX，X，XI和XII，蛋白C和蛋白S。— 发色底物法：抗凝血酶（AT），蛋白C，纤溶酶原和抗纤溶酶。 | 6x1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定用校准品 | 用于纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物项目的校准。 | 试剂1：2x1ml；试剂2：2x1ml；试剂3：2x1ml；试剂4：2x1ml；试剂5：2x1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定用质控品 | 用于纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物项目的质量控制。 | 试剂1：6x1.5ml，试剂2：6x1.5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 凝血质控品 | 用于下列项目的质控：凝血酶原时间（PT），活化部分凝血活酶时间（APTT），纤维蛋白原 ，凝血酶时间 （TT）和抗凝血酶 (AT)。TT只适用试剂1。 | 试剂1：12x1ml，试剂2：12x1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 凝血质控品（N+P） | 用于采用免疫比浊法的抗原检测项目（VWF、D-二聚体和游离蛋白S）的质量控制。 | 试剂1：12x1ml，试剂2：12x1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 深度清洗液 | 用于检测过程或仪器的清洗 | 24x15ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械
|  |  |  | STA 清洗液 | 用于检测过程或仪器的清洗 | 6x2.5L | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械
|  |  |  | 氯化钙试剂盒 | 用于体外测定活化部分凝血活酶时间（APTT）或内源性凝血途径因子。 | 24x15ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 凝血分析用稀释液 | 用于在凝血测试中稀释病人血浆标本。 | 24x15ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
5 | 荔村社康、益田社康 | ZCB-2025-SJ29-172 | 过敏原IgE抗体检测试剂 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | 用于定性/半定量检测人血清中的过敏原[可包括户尘螨、粉尘螨、热带无爪螨、猫毛皮屑、狗毛皮屑、蟑螂、蚕丝、矮豚草、蒿、葎草、藜/反枝苋、刺柏/桦、悬铃木/白蜡、桤/杨/柳/山毛榉/橡/胡桃、六月禾/黑麦草/梯牧草、复叶槭/桑/洋槐/榆/柏/构树、烟曲霉、念珠菌/点青霉/分枝孢霉/交链孢霉/黑曲霉、鸡蛋黄、鸡蛋白、牛奶、花生/黄豆、芝麻、小麦/荞麦、腰果/开心果/榛子/杏仁/核桃、牛肉/羊肉、鱼、虾/蟹、桃/苹果/芒果/荔枝/草莓]特异性IgE抗体（sIgE） | 20人份/盒（29项60种过敏原） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
6 | 社管中心 | ZCB-2025-SJ29-173 | 肺炎支原体、衣原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂 | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 用于体外定性检测人血清或全血样本中肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体。 | 40人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
7 | 病理科 | ZCB-2025-SJ29-174 | 基因检测：人类SDC2基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 用于体外定性检测人粪便样本中SDC2 基因的甲基化情况 | 10人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /