中山大学附属第八医院服务类

采购需求模板（10万以下）

第一部分 项目基本要求

一、项目基本信息

- 1．采购项目名称：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程

- 2．采购方式：议价

- 3．预算金额：人民币89163.82元（限价）。

- 4．采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中大八院第一看守所体检中心局部改造工程 | 1 | 详见图纸及工程量清单 |  |

- 5．合同履行期限：合同签订后21天竣工验收。

- 投标人资格要求

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，并具有相关经营范围（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查）。

- 特殊资质要求：具备建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质。

第二部分 采购项目需求

- 一、服务需求

（一）项目背景

根据科室申请，拟开展中大八院第一看守所体检中心局部改造工程，建设内容包括拆除隔墙、局部墙地面翻新、新建轻钢龙骨隔墙、新增给排水、插座、网络等安装内容。资金来源：医院自筹经费。

- 服务要求

- 本工程招标的范围包括项目提供的工程量清单在内的所有施工内容。投标人必须负责整个工程所有的施工任务，包括材料设备的采购、施工、安全保护及保修。

2.本工程的承包方式为包质量、包安全、包工期、包人工、包材料及包机械等在内的施工总承包。

3.所有设备、材料由投标人负责采购。参照采购人已有品牌选品，如有定色样品经使用科室确认，方可使用。如无特殊要求，本项目所用设备及主要材料品牌必须符合深圳市建筑工务署或福田区建筑工务署相关设备、材料品牌库的相关要求。清单中有明确的品牌要求的项目，投标人必须严格遵守或使用深圳市建筑工务署品牌库中同档次及以上产品。

4. 工程项目所用的材料必须符合国家环保要求的，必须符合国家建设部颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规定》的规定要求。必须标明产地,品牌及规格型号等参数（招标文件未明确产地品牌等参数要求的，由投标人自己选定的也要标明，除非是极普通且工程量小的可以忽略）。

5.投标人除应服从采购人的管理规定。

- 6.投标人须严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，办理相关申报审批手续。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

- 7.投标人须遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

- 8.施工中未经采购人同意或有关部门批准，投标人不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

- 9.工程竣工未移交采购人之前，投标人负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 10.投标人在施工中需注意文明施工和安全作业，如出现任何安全和质量事故，由投标人承担全部责任。因投标人工作人员给自身、第三方、采购人造成的一切损害均由投标人自行承担，若因上述原因使招标方造成任何损失的，采购人有权向投标方追偿。

- 11.投标人在施工中如未按采购人的要求和规定标准、工艺进行施工，采购人有权要求投标人进行整改，投标人必须无条件执行，并承担相应的逾期违约责任。

- 12.本工程内建筑材料均须符合国家标准，中标人须做好场地人员及材料监管。

- 13.投标人必须为施工场地内从事作业的员工办理意外伤害保险并支付保险费用。如发生人员伤亡或财产损失的，由投标人承担全部责任。

- 14.工程的室内环境污染控制应当按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）以及合同签订时现行有效规范的标准执行

- 人员要求（必选）

1.投标人须指派负责人为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决施工过程中出现的各种事项。

2.项目负责人应具备二级注册建造师（建筑工程专业）或以上资格，施工现场有关专业的管理人员应持有岗位证书

3.投标人工程相关施工及管理人员应具备相应从业资质，持证上岗（包含但不限于电工证、焊接特种作业证、高空作业证等）

（备注：需提供团队成员组成及各相关人员的资质证明材料）

★二、商务要求

1.投标总价已包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施项目费、安全文明施工费、规费、利润、税金以及有关协调服务费等为完成工程所发生的全部费用。投标报价因符合采购人参考品牌要求，投标清单中项目特征应注明投标品牌及规格。

2.投标人参照市场信息价进行报价，按投标人报价作为合同暂定价，工程竣工验收后按照经结算审计的工程结算价进行结算。

- 服务时间:自合同签订后，21天竣工验收。

- 服务地点：深圳市第一看守所综合门诊部

- 投标报价要求

不得超过招标控制价。

（四）付款方式：

1.按照中山大学附属第八医院（深圳福田）有关规定付款。

2.合同签订后，工程竣工验收合格并递交经第三方结算审计完成后，中标人向采购人出具结算审定价100%的发票，自发票到达采购人财务科之日起10个工作日，采购人向中标人支付经结算审计工程结算价的97%，剩余3%工程价款作为工程质量保证金，在保修期期满且无合同范围内的质量问题后，由中标人凭相关材料向采购人申请支付余款。

（五）关于验收

通过委托人组织的竣工验收，签署验收报告。

此模板由招标采购管理办公室于2023年1月5日修订