## 表-02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 中大八院第一看守所体检中心局部改造工程 | 89163.82 |  | 1761.75 | 4875.9
工程建设其他费
设备及工器具购置费
合 计 |  | 89163.82 |  | 1761.75 | 4875.9
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 中大八院第一看守所体检中心局部改造工程-土建工程 | 67904.09 |  | 1365.56 | 3308.47
2 | 中大八院第一看守所体检中心局部改造工程-安装工程 | 21259.73 |  | 396.19 | 1567.43
暂列金额
专业工程暂估价
专业工程结算价
| 合 计 | 89163.82 |  | 1761.75 | 4875.9
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程-土建工程 |  | 标段：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 59919.48
1.1 | 拆除部分 |  | 9898.16
1.2 | 新建部分 |  | 50021.32
2 | 措施项目费 |  | 2454.5
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 1365.56
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 1088.94
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 3308.47
5 | 不含税建安工程造价 |  | 65682.45
6 | 应纳税费 |  | 2221.64
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 1983.61
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 238.03
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 67904.09
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程-土建工程 |  |  | 标段：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
拆除部分
1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除窗口处不锈钢冲孔板 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 3.65 | 7.97 | 29.09
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有pvc卷材地面 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 87.26 | 10.01 | 873.47
3 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除室内墙面软包 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 58.82 | 7.97 | 468.8
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | (1)拆除现状门 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 12.6 | 26.24 | 330.62
5 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | (1)拆除现状窗 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 1.26 | 42.03 | 52.96
6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | (1)砌体拆除 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m3 | 13.34 | 244.09 | 3256.16
7 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | (1)保护性拆除室内不锈钢长椅 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 7.22 | 10.04 | 72.49
8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除天棚吊顶 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 48.22 | 12.22 | 589.25
9 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运，运距综合考虑 (2)含弃置费 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m3 | 23.93 | 176.57 | 4225.32
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9898.16
新建部分
本页小计 | [6 empty] | 9898.16
10 | 011103002002 | PVC卷材地面 | (1)2厚PVC地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光 (2)专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) (3)3厚自流平 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 87.26 | 113.72 | 9923.21
11 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)铝合金收边 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 8.5 | 23.57 | 200.35
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | (1)防霉白色无机涂料二面(耐擦洗内墙选用擦洗涂料) (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 77.78 | 12.06 | 938.03
13 | 011105004001 | PVC踢脚线 | (1)PVC踢脚线(100mm高) (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 24.86 | 16.89 | 419.89
14 | 011210002001 | 轻钢龙骨隔断 | (1)单层12厚硅酸钙板 (2)中填岩棉 (3)75系列隔墙龙骨@400 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 13.93 | 166.67 | 2321.71
15 | 011207001001 | 铝塑板封边 | (1)门窗洞口两侧封铝塑板 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 4.6 | 245.54 | 1129.48
16 | 011505001001 | 抽血台 | (1)规格尺寸:2400*700*1012mm (2)20厚人造大理石台面 (3)龙骨:50*50*5镀锌角钢，木龙骨 (4)12厚硅酸钙板 (5)18mm免漆板 (6)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | 个 | 1 | 2109.13 | 2109.13
17 | 020510004001 | 不锈钢长椅安装 | (1)原有不锈钢长椅重新安装 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 7.22 | 50.45 | 364.25
18 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)8+8钢化夹胶玻璃 (2)304#不锈钢扁通 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 28.1 | 237.84 | 6683.3
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (1)挂0.8厚600x600铝板 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 117.29 | 115.83 | 13585.7
20 | 010805005001 | 玻璃推拉门 | (1)12厚钢化玻璃推拉门 (2)含五金配件等 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 2.1 | 409.23 | 859.38
本页小计 | [6 empty] | 38534.43
21 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | (1)铝合金玻璃窗 (2)含五金配件等 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 3.65 | 662.66 | 2418.71
22 | 010801001001 | 木质门 | (1)木门带观察窗 (2)含五金配件等 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 3.68 | 1013.41 | 3729.35
23 | 010606011001 | 钢板天沟 | (1)不锈钢排水槽 (2)1.0厚不锈钢板 (3)M2.5防水螺钉双排@500;耐候胶收口 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 38.2 | 139.76 | 5338.83
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 50021.32
本页小计 | [6 empty] | 11486.89
合 计 | [6 empty] | 59919.48

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程-土建工程 |  | 标段：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 1365.56
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 1121.53
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 244.03
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 1088.94
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计 |  |  | 2454.5
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程-土建工程 |  | 标段：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 3308.47
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 2221.64
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 1983.61
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 238.03
合 计 |  |  |  | 5530.11

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程-安装工程 |  | 标段：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 18256.06
1.1 | 安装工程 |  | 18256.06
2 | 措施项目费 |  | 740.68
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 396.19
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 344.49
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 1567.43
5 | 不含税建安工程造价 |  | 20564.17
6 | 应纳税费 |  | 695.56
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 621.04
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 74.52
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 21259.73
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表1
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程-安装工程 |  |  | 标段：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
安装工程
电气工程
1 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PVC阻燃线管 2.规格:DN32 3.敷设方式:明配，含支架制作安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 69.89 | 23.52 | 1643.81
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC阻燃线管 2.规格:DN20 3.敷设方式:明配，含支架制作安装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 130.21 | 19.43 | 2529.98
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:PVC阻燃线管 2.规格:DN20 3.敷设方式:暗装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 9.01 | 10.49 | 94.51
4 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 127.97 | 5.44 | 696.16
5 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 219.22 | 6.29 | 1378.89
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 299.8 | 5.71 | 1711.86
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电话线 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 148.47 | 3.23 | 479.56
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:原有应急照明灯拆除及安装 2.拆除类型:保护性拆除 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 1 | 70.8 | 70.8
9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:原有配电箱移位 2.拆除类型:保护性拆除 3.含相关管线迁移等 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 台 | 1 | 420.7 | 420.7
本页小计 | [6 empty] | 9026.27
10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯拆除 2.拆除类型:保护性拆除 3.规格:600*600 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 22 | 21.53 | 473.66
11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯（利旧） 2.规格:600*600 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 22 | 44.1 | 970.2
12 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯 2.规格:600*600 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 6 | 203.17 | 1219.02
13 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:吊顶排气扇 2.规格:300*300 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 台 | 1 | 168.6 | 168.6
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.安装方式:距地2m吊装 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 1 | 116.09 | 116.09
15 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:220V 10A 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 19 | 22.93 | 435.67
16 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地插 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 4 | 189.68 | 758.72
17 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:距地0.3m明装 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 3 | 19.01 | 57.03
18 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:距地0.3m明装 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 4 | 34.78 | 139.12
19 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及修复 2.规格:DN20 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 7.21 | 5.83 | 42.03
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 57 | 14.52 | 827.64
21 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 4 | 8.95 | 35.8
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 系统 | 1 | 766.15 | 766.15
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 15036
给排水工程
本页小计 | [6 empty] | 6009.73
23 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 26.36 | 25.18 | 663.74
24 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.含管道支架、除锈刷油等 5.连接形式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 7.35 | 40.02 | 294.15
25 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:排水管穿楼板、穿墙打孔及堵洞 2.规格:DN50 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 3 | 47.23 | 141.69
26 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:塑料套管制作安装 2.管道规格:DN50 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 1 | 31.78 | 31.78
27 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:成品洗手盆 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 组 | 1 | 556.52 | 556.52
28 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称:成品柜盆 2.规格:1000*600*785 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 组 | 1 | 1532.18 | 1532.18
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3220.06
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 18256.06
本页小计 | [6 empty] | 3220.06
合 计 | [6 empty] | 18256.06

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表1
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程-安装工程 |  | 标段：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 396.19
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 321.79
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 74.4
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 344.49
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计 |  |  | 740.68
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表1
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程-安装工程 |  | 标段：中大八院第一看守所体检中心局部改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 1567.43
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 695.56
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 621.04
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 74.52
合 计 |  |  |  | 2262.99