## 表-02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：中大八院风湿科病区局部改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 中大八院风湿科病区局部改造工程 | 92738.95 |  | 1890.27 | 6472.55
工程建设其他费
设备及工器具购置费
合 计 |  | 92738.95 |  | 1890.27 | 6472.55
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：中大八院风湿科病区局部改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 中大八院风湿科病区局部改造工程-土建工程 | 63600.34 |  | 1342.31 | 4561.42
2 | 中大八院风湿科病区局部改造工程-安装工程 | 29138.61 |  | 547.96 | 1911.13
暂列金额
专业工程暂估价
专业工程结算价
| 合 计 | 92738.95 |  | 1890.27 | 6472.55
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中大八院风湿科病区局部改造工程-土建工程 |  | 标段：中大八院风湿科病区局部改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 47975.88
1.1 | 拆除部分 |  | 2225.94
1.2 | 新建部分 |  | 45749.94
2 | 措施项目费 |  | 8982.2
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 1342.31
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 7639.89
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 4561.42
5 | 不含税建安工程造价 |  | 61519.5
6 | 应纳税费 |  | 2080.84
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 1857.89
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 222.95
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 63600.34
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中大八院风湿科病区局部改造工程-土建工程 |  |  | 标段：中大八院风湿科病区局部改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
拆除部分
1 | 011614002001 | 拆除现状洗手台 | (1)拆除现状洗手台 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | 个 | 2 | 170.65 | 341.3
2 | 011614002002 | 拆除现状木柜 | (1)拆除现状木柜 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | 个 | 1 | 166.89 | 166.89
3 | 011611005002 | 其他金属构件拆除 | (1)拆除墙面扶手 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 2 | 6.92 | 13.84
4 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)拆除隔墙 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 63.14 | 17.19 | 1085.38
5 | 011616B001001 | 墙体开门窗洞口 | (1)墙体开洞 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 1.89 | 32.05 | 60.57
6 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运，运距综合考虑 (2)含弃置费 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m3 | 3.16 | 176.57 | 557.96
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2225.94
新建部分
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (1)防霉白色无机涂料二面(耐擦洗内墙选用擦洗涂料) (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 1386.55 | 12.06 | 16721.79
8 | 011105004001 | PVC踢脚线 | (1)PVC踢脚线(100mm高) (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 62.75 | 16.89 | 1059.85
9 | 010802003001 | 钢质门 | (1)钢质门 (2)含五金配件等 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 4.2 | 823.06 | 3456.85
本页小计 | [6 empty] | 23464.43
10 | 010802003002 | 钢质门 | (1)钢质仿木纹烤漆子母门 (2)含五金配件等 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 2.73 | 901.16 | 2460.17
11 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)1.0厚304#不锈钢烤漆门套 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 1.8 | 246.13 | 443.03
12 | 011210002001 | 轻钢龙骨隔墙 | (1)单层12厚硅酸钙板 (2)中填岩棉 (3)75系列隔墙龙骨@400 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 69.5 | 166.67 | 11583.57
13 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)6mm无机预涂板饰面 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 28.06 | 80.21 | 2250.69
14 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)pvc扶手 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 10.2 | 258.39 | 2635.58
15 | 011502008001 | 防撞条 | (1)pvc防撞条 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 10.2 | 13.57 | 138.41
16 | 011501001001 | 护士台 | (1)规格尺寸:2800*750x1200mm (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | 个 | 1 | 5000 | 5000
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 45749.94
本页小计 | [6 empty] | 24511.45
合 计 | [6 empty] | 47975.88

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：中大八院风湿科病区局部改造工程-土建工程 |  | 标段：中大八院风湿科病区局部改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 1342.31
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 1119.85
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 222.46
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 7639.89
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计 |  |  | 8982.2
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：中大八院风湿科病区局部改造工程-土建工程 |  | 标段：中大八院风湿科病区局部改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 4561.42
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 2080.84
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 1857.89
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 222.95
合 计 |  |  |  | 6642.26

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中大八院风湿科病区局部改造工程-安装工程 |  | 标段：中大八院风湿科病区局部改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 25303.74
1.1 | 安装工程 |  | 25303.74
2 | 措施项目费 |  | 970.4
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 547.96
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 422.44
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 1911.13
5 | 不含税建安工程造价 |  | 28185.27
6 | 应纳税费 |  | 953.34
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 851.2
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 102.14
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 29138.61
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表1
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中大八院风湿科病区局部改造工程-安装工程 |  |  | 标段：中大八院风湿科病区局部改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
安装工程
电气工程
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC阻燃线管 2.规格:DN20 3.敷设方式:暗装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 768.79 | 10.49 | 8064.61
2 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 14.37 | 5.44 | 78.17
3 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 582 | 6.29 | 3660.78
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 570 | 5.71 | 3254.7
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 套 | 1 | 95.31 | 95.31
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:开关 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 1 | 17.59 | 17.59
7 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 34 | 22.93 | 779.62
8 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 10 | 34.78 | 347.8
9 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 2 | 19.01 | 38.02
10 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 56 | 8.95 | 501.2
11 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及修复 2.规格:DN20 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 10 | 5.83 | 58.3
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 16896.1
本页小计 | [6 empty] | 16896.1
给排水工程
12 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆拆除 2.拆除类型:破坏性拆除 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 组 | 1 | 21.4 | 21.4
13 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.名称:成品柜盆 2.规格:700*600*900 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 组 | 3 | 1107.98 | 3323.94
14 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称:不锈钢单星台盆 2.规格:1200*600*550 3.含水龙头、角阀、不锈钢层板等 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 组 | 1 | 2380.58 | 2380.58
15 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个(组) | 1 | 94.55 | 94.55
16 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 46 | 25.18 | 1158.28
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.含管道支架、除锈刷油等 5.连接形式:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 29.49 | 40.02 | 1180.19
18 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:排水管穿楼板、穿墙打孔及堵洞 2.规格:DN50 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 5 | 49.74 | 248.7
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8407.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 25303.74
本页小计 | [6 empty] | 8407.64
合 计 | [6 empty] | 25303.74

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表1
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：中大八院风湿科病区局部改造工程-安装工程 |  | 标段：中大八院风湿科病区局部改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 547.96
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 445.06
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 102.9
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 422.44
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计 |  |  | 970.4
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表1
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：中大八院风湿科病区局部改造工程-安装工程 |  | 标段：中大八院风湿科病区局部改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 1911.13
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 953.34
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 851.2
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 102.14
合 计 |  |  |  | 2864.47