## 第10期医用试剂采购目录
2025年第10期医用试剂采购目录（2024年第三批立项、协议到期）
序号 | 使用科室 | 项目编号 | 项目名称 | 产品名称（参考） | 试剂用途 （简要描述） | 参考规格 | 单位 | 在库价（元） | 最小计量单位 | 在库最小计量单位价格（报价不可超在库价）元 | 类别 | 采购方式 | 是否执行深圳市阳光平台线上采购 | 备注（如为专机专用试剂请备注设备品牌规格型号）
1 | 检验科 | ZCB-2025-SJ10-53 | β-羟基丁酸检测 | β-羟丁酸测定试剂盒(β-羟丁酸脱氢酶法) | 用于β-羟丁酸测定 | 试剂1：1×60mL试剂2：1×20mL | 盒 | 1450 | 人份 | 6.04 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂适用于：强生V5600（全自动生化免疫分析仪）
2 | 检验科 | ZCB-2025-SJ10-54 | 凝血检测试剂 | 凝血分析用稀释液 HemosIL Factor Diluent | 用于在凝血测试中稀释血浆标本 | 1x100ml | 盒 | 140 | ml | 1.4 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂适用于：全自动凝血流水线ACLTOP750
3 | 检验科 | ZCB-2025-SJ10-55 | C-反应蛋白质控品 | C—反应蛋白质控品 | 用于质控 | 规格6：两水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）：1.5mL每个浓度各3支（×3） | 盒 | 2400 | ml | 266.67 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂适用于：迈瑞7000
4 | 检验科、社康中心 | ZCB-2025-SJ10-56 | 单纯疱疹病毒DNA测定(Ⅰ+Ⅱ型) | 单纯疱疹病毒1+2型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法） | 用于体外定性检测男性尿道拭子、女性宫颈拭子、疱疹液样本中的单纯疱疹病毒1型（HSV1）与单纯疱疹病毒2型（HSV2）的核酸 | 24人份/盒 | 盒 | 864 | 人份 | 36 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
5 | 检验科 | ZCB-2025-SJ10-57 | 呼吸道合胞病毒RNA测定 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于体外定性检测鼻咽分泌物中呼吸道合胞病毒核酸 | 单管单人份，10人份/盒 | 盒 | 150 | 人份 | 15 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
6 | 检验科 | ZCB-2025-SJ10-58 | 人鼻病毒RNA、人博卡病毒DNA、人偏肺病毒RNA测定 | 鼻病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于定性检测人鼻咽拭子样本中鼻病毒核酸。 | 大包装，48人份/盒 | 盒 | 720 | 人份 | 15 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
|  |  |  | 人博卡病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于定性检测人鼻咽拭子样本中人博卡病毒脱氧核糖核酸 | 大包装，20人份/盒 | 盒 | 300 | 人份 | 15 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
|  |  |  | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于定性检测人鼻咽拭子样本中人偏肺病毒RNA | 大包装，48人份/盒 | 盒 | 720 | 人份 | 15 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
7 | 检验科 | ZCB-2025-SJ10-59 | 幽门螺旋杆菌DNA测定 | 幽门螺旋杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 辅助诊断幽门螺杆菌感染 | 单管单人份，20人份/盒 | 盒 | 200 | 人份 | 10 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
8 | 检验科 | ZCB-2025-SJ10-60 | CA16型、EV71型、肠道病毒通用型RNA测定及EV+EV71+CA16核酸联合检测 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 辅助诊断柯萨奇病毒A16型感染 | 24人份/盒 | 盒 | 360 | 人份 | 15 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
|  |  |  | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 辅助诊断肠道病毒71型感染 | 24人份/盒 | 盒 | 360 | 人份 | 15 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
|  |  |  | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 辅助诊断肠道病毒通用型感染 | 24人份/盒 | 盒 | 360 | 人份 | 15 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
|  |  |  | 肠道病毒EV71/CA16/EV核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 辅助诊断手足口感染 | 大包装：48人份/盒 | 盒 | 2160 | 人份 | 45 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
9 | 检验科 | ZCB-2025-SJ10-61 | 嗜肺军团菌DNA测定 | 嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 辅助诊断嗜肺军团菌感染 | 25人份/盒 | 盒 | 625 | 人份 | 25 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
10 | 检验科 | ZCB-2025-SJ10-62 | 细菌检测试剂共5种 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 医院环境卫生监测 | 9cm，10个/包 | 包 | 32 | 个 | 3.2 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
|  |  |  | 营养琼脂培养基 | 医院环境卫生监测 | 9cm 10块/包 | 包 | 96 | 块 | 9.6 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
|  |  |  | 脑心浸液琼脂培养基 | 医院环境卫生监测 | 9CM 10个/包 | 包 | 60 | 个 | 6 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
|  |  |  | 缓冲液 | 医院环境卫生监测 | 50ML/瓶 | 瓶 | 35 | 瓶 | 35 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
|  |  |  | 样本稀释液 | 医院环境卫生监测 | 10ml/支，25支/盒 | 盒 | 125 | 支 | 5 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /