## 第30期医用试剂采购目录
2025年第30期医用试剂报名采购目录（2025年第一批立项）
序号 | 使用科室 | 项目编号 | 项目名称 | 产品名称（参考） | 试剂用途 （简要描述） | 参考规格 | 单位 | 类别 | 采购方式 | 是否执行深圳市阳光平台线上采购 | 备注（如为专机专用试剂请备注设备品牌规格型号）
1 | 检验科 | ZCB-2025-SJ30-175 | 血液分析试剂一批共16种 | 血细胞分析用溶血剂(M-6LH) | 溶血剂用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。 | 1L×4 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于全自动血液分析系统 品牌：迈瑞 型号：CaL-7000
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂(M-6LN) |  | 4L×1 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂(M-6LD) |  | 4L×1 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用染色液(M-6FN) | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 | 48mL×1 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用染色液(M-6FD) |  | 48mL×1 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用染色液(M-6FR) |  | 12mL×1 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用稀释液(M-6DR) | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 | 1L×1 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析仪用校准物（光学法） | 用于WBC、RBC、HGB、MCV/HCT、PLT、ESR等参数和BP系列特定蛋白红细胞沉降率参数的校准。 | 3mL×2 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（BC-6D） | 用于仪器参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度。 | 高、中、低套装4.5mL，每个浓度x2 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控物(光学法)（BC-RET） |  | 高、中、低套装4.5mL，每个浓度x2 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 该校准品对人全血中C-反应蛋白检测项目进行校准。 | 5×0.5mL，校准品包含a.b.c.d.e五个浓度水平 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 超敏C反应蛋白（hs—CRP）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 用于检测人全血样本中C反应蛋白的含量。 | 2×100人份 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | CRP清洁液 |  | 500mL× 4 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A （SAA）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 用于检测人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量，主要作为一种非特异性炎症指标。 | 2×100人份/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 用于血清淀粉样蛋白A项目检测时进行室内质量控制。 | 两水平组合装（水平I、水平II）:1.5mL各个浓度水平各一支（x1) | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A校准品 | 用于校准血清淀粉样蛋白A检测系统。 | 五水平组合装（A.B.C.D.E):0.5mL各个浓度水平各一支（x1) | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
2 | 输血科 | ZCB-2025-SJ30-176 | 血型检测试剂一批共13种 | ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶） | 用于人ABO、RhD血型抗原的体外检测。 | 12卡/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于全自动血型分析仪 品牌：HamiLton 型号：185015型
|  |  |  | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） | 用于人ABO血型正定型和反定型以及RhD血型的检测。 | 12人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | 用于检测被检者血清中有无相应的抗A或抗B抗体，结合正定型结果判定ABO血型。 | 每盒有A1、B、O细胞各一瓶。5mL/瓶，浓度4% | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗人球蛋白检测卡（不规则抗体筛查卡） | 主要用于交叉配血、不规则抗体筛检、输血反应的研究、新生儿溶血病诊断过程中胎（婴）儿致敏红细胞检测、新生儿溶血病胎（婴）儿或母体不完全抗体的检测、自身免疫性溶血的诊断、药物诱导的免疫性溶血的诊断。 | 12卡/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 不规则抗体检测试剂（人血红细胞） | 采用凝聚胺方法和微柱凝胶法检测待检血浆（血清）是否存在不规则抗体。 | 每盒有OⅠ、OⅡ、OⅢ红细胞各1瓶，5ml/瓶，浓度4% | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | BX-3型样本释放剂 | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 10ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 新生儿ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶） | 本品用于确定新生儿ABO、RhD抗原及新生儿红细胞是否在体内被不完全抗体致敏，只用于临床体外检测，不用于血源筛查。 | 12卡/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗人球蛋白检测卡（HDN母体IgG抗体效价检测卡） | 主要用于交叉配血、不规则抗体筛检、输血反应的研究、新生儿溶血病诊断过程中胎（婴）儿致敏红细胞检测、新生儿溶血病胎（婴）儿或母体不完全抗体的检测、自身免疫性溶血的诊断、药物诱导的免疫性溶血的诊断。 | 12卡/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗人球蛋白检测卡（抗人球蛋白交叉配血卡） | 主要用于交叉配血、不规则抗体筛检、输血反应的研究、新生儿溶血病诊断过程中胎（婴）儿致敏红细胞检测、新生儿溶血病胎（婴）儿或母体不完全抗体的检测、自身免疫性溶血的诊断、药物诱导的免疫性溶血的诊断。 | 12卡/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Rh血型抗原检测卡（单克隆抗体） | 用于Rh血型系统D、C、c、E、e抗原或C、c、E、e抗原的检测。 | 12人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗人球蛋白检测卡（抗IgG+C3d） | 用于不规则抗体检测和交叉配血试验。 | 12卡/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 不规则抗体筛检质控品（含交叉配血质控品） | 用于抗人球蛋白检测卡（12卡/盒）、不规则抗体检测试剂（人血红细胞）（4%，5mL/瓶）进行的不规则抗体筛检实验的室内质量控制。 | 4瓶/盒:样本1 2mL/瓶×2瓶、样本2 2mL/瓶×2瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | ABO、RhD血型检测质控品（微柱凝胶法） | 用于ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体）（12人份/盒）、ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞）（0.8%）、ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶）（12卡/盒）、ABO血型抗原检测卡（微柱凝胶）（12卡/盒）、Rh血型抗原检测卡（单克隆抗体）（12人份/盒、24人份/盒）、ABODE血型检测卡（微柱凝胶）（12卡/盒）、ABO血型反定型检测卡（微柱凝胶）（12卡/盒）的室内质量控制。 | 6瓶/盒:样本1 4mL/瓶×1瓶、样本2 4mL/瓶×1瓶、样本3 2mL/瓶×1瓶、样本4 2mL/瓶×1瓶、样本5 4mL/瓶×1瓶、样本6 2mL/瓶×1瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
3 | 检验科 | ZCB-2025-SJ30-177 | 全自动生化分析仪配套专用试剂一批共76种 | 钾离子测定试剂盒（干化学直接电极法） | 用于定量测定血清、血浆和尿中钾离子（K+）的含量。 | 250片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于全自动生化分析仪 品牌：强生 型号：V5600
|  |  |  | 钠离子测定试剂盒（干化学直接电极法） | 用于定量测定血清、血浆和尿样本中钠离子(Na⁺)的含量。 | 250片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 氯离子测定试剂盒（干化学直接电极法） | 用于定量测定血清和血浆中氯离子(Cl⁻)的含量。 | 250片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 钙测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血清、血浆和尿中钙 (Ca) 的含量。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 磷测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血清、血浆和尿中的磷（phosphorus, PHOS）的含量。 | 300片/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 二氧化碳测定试剂盒（干化学酶法） | 用于定量测定血清和血浆中总二氧化碳 (CO₂) 的含量。 | 300片/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 尿素氮测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血清、血浆和尿中的尿素氮/尿素的含量。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌酐测定试剂盒（干化学酶法） | 用于定量测定血清、血浆和尿中的肌酐（CREA）浓度。 | 300测试/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 尿酸测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血清、血浆和尿中尿酸（URIC） 的含量。 | 300片/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌酸激酶测定试剂盒（干化学速率法） | 用于定量测定血清和血浆中的肌酸激酶的活性。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | 用于定量测定血清和血浆中的丙氨酸氨基转移酶(ALT)的活性。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | 用于定量测定血清和血浆中的天门冬氨酸转移酶的活性。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总胆红素测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血清和血浆中总胆红素的含量。 | 300片/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 结合非结合胆红素测定试剂盒（干化学双波长比色法） | 用于定量测定血清和血浆中非结合胆红素 (Bu) 和结合胆红素 (Bc) 的含量。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血清和血浆中的总蛋白（TP）浓度。 | 250片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 白蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血清和血浆中白蛋白(ALB) 的含量。 | 250片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | 用于定量测定血清和血浆中γ-谷氨酰转移酶的活性。 | 250片/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（干化学速率法） | 用于定量测量血清和血浆中的乳酸脱氢酶（LDHI）的活性。 | 250片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胆固醇测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血清和血浆中胆固醇的含量。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甘油三酯测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血清和血浆中的甘油三酯 (TRIG) 浓度。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血氨测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血浆中氨的含量。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血氨测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血浆中氨的含量。 | 90片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 淀粉酶测定试剂盒（干化学速率法） | 用于定量测定血清、血浆和尿中的淀粉酶 活性。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胆碱酯酶测定试剂盒（干化学速率法） | 用于定量测定血清和血浆中胆碱脂酶的活性。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 葡萄糖测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血清、血浆、尿和脑脊髓液中葡萄糖 的含量。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乳酸测定试剂盒（干化学比色法） | 用于体外定量测定血浆中乳酸（LAC）的含量。 | 300片/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乳酸测定试剂盒（干化学比色法） | 用于体外定量测定血浆中乳酸（LAC）的含量。 | 90片/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 脂肪酶测定试剂盒（干化学速率法） | 用于定量测定血清和血浆中脂肪酶 的活性。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 镁测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血清、血浆和尿中镁 (Mg) 的含量。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 铁测定试剂盒（干化学速率法） | 用于定量测定血清和血浆中铁(Fe)的含量。 | 300片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙醇测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定血清和血浆中乙醇的含量。 | 90片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 脑脊液蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | 用于定量测定脑脊液（CSF）中蛋白质的含量。 | 90片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 地高辛测定试剂盒（干化学免疫速率法） | 用于定量测定血清中地高辛的含量。 | 90片 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌钙蛋白I测定试剂包（化学发光法） | 用上定量测定人血清和血浆（肝素和 EDTA 抗凝）样本中心脏肌钙蛋白 I （cTnI）的含量。 | 100测试/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌酸激酶同工酶MB测定试剂包（化学发光法） | 用于定量测定人血清和血浆（肝素或EDTA）中的肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）含量。 | 100测试/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌红蛋白测定试剂包（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆（乙二胺四乙酸或肝素抗凝）中肌红蛋白的浓度。 | 100测试/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | N端脑利钠肽前体测定试剂包（化学发光法） | 用于定量测定人血清和血浆中的N 端脑利钠肽前体的含量。 | 100测试/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总人绒毛膜促性腺激素β亚单位II测定试剂包（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素和EDTA 抗凝）样本中人绒毛膜促性腺激素（hCG）及其β-亚单位的含量 | 100测试/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 孕酮测定试剂包（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素或乙二胺四乙酸抗凝）中孕酮的含量。 | 100测试/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 基础代谢物复合校准品(KIT1) | 用于定量检测尿素氮（BUN/UREA）、钙（Ca）、肌酐（CREA）、葡萄糖（GLU）、乳酸（LAC）、锂（Li）、镁（Mg）、磷（PHOS）、水杨酸（SALI）、茶碱（THEO）和尿酸（URIC）的校准。 | 4套/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 电解质与血脂复合校准品(KIT2) | 用于胆固醇（CHOL）、氯离子（Cl⁻）、二氧化碳（ECO₂）、钾离子（K⁺）、钠离子（Na⁺）和甘油三酯（TRIG）检测项目的校准。 | 4套/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 酶类复合校准品(KIT3) | 本品用于校准VITROS系统，以定量测定丙氨酸氨基转移酶（ALT）、丙氨酸氨基转移酶（ALTV）、碱性磷酸酶（ALKP）、淀粉酶（AMYL）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、肌酸激酶（CK）、γ-谷氨酰转移酶（GGT）、乳酸脱氢酶（LDH）、乳酸脱氢酶（LDHI）和脂肪酶（LIPA）。 | 4套/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 生化分析仪用校准品(KIT4) | 用于定量测定白蛋白（ALB）、结合非结合胆红素（BuBc）、铁（Fe）、总胆红素（TBIL）、总铁结合力（TIBC）和总蛋白（TP）检测项目的校准。 | 4套/包装（冻干校准品1、2、3和4水平各4瓶；校准品稀释液1、2、3和4水平各4瓶） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胆碱酯酶与肌酸激酶同工酶MB复合校准品(KIT6) | 用于胆碱酯酶（CHE）和肌酸激酶同工酶MB（CKMB）检测项目的校准。 | 4套/包装，每套包含冻干校准品1、2和3各1瓶，3mL/瓶；配套稀释液1、2和3各1瓶，5mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血氨与脑脊液蛋白复合校准品(KIT5) | 用于定量检测人体血浆样本中血氨和人体脑脊液样本中蛋白质的校准。 | 4套/包装，每套包含血氨与脑脊液蛋白复合校准品 1、2 和 3各1瓶，2mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 生化分析仪用校准品（kit9） | 用于醋氨酚（ACET）、卡马西平（CRBM）、地高辛（DGXN）、苯巴比妥（PHBR）和苯妥因（PHYT）定量检测的校准。 | 2套/包装（校准品1、2和3水平各2瓶，每瓶2mL） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙醇校准品（KIT8） | 用于血清和血浆中乙醇（ethanol, ALC）检测项目的校准。 | 2套/包装，每套包含冻干校准品1、2和3各1瓶，3mL/瓶；配套稀释液1、2和3各1瓶，5mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 生化通用质控品（I） | 用于检测酸性磷酸酶（AcP），白蛋白（ALB），碱性磷酸酶（ALKP），丙氨酸氨基转移酶（ALT），淀粉酶（AMYL），天门冬氨酸氨基转移酶（AST），结合非结合胆红素（BuBc），尿素氮（BUN/UREA），钙（Ca），胆碱酯酶（CHE），胆固醇（CHOL），肌酸激酶（CK），氯离子（Cl-），肌酐（CREA），地高辛（DGXN），直接法高密度脂蛋白（dHDL），直接法低密度脂蛋白（dLDL），二氧化碳（ECO2），铁（Fe），γ-谷氨酰转移酶（GGT），葡萄糖（GLU）（血清和尿液样本），钾离子（K+）（血清样本），乳酸（LAC），乳酸脱氢酶（LDH），锂（Li），脂肪酶（LIPA），镁（Mg），钠离子（Na+）（血清样本），磷（PHOS），苯妥因（PHYT），总胆红素（TBIL），茶碱（THEO），总铁结合力（TIBC），总蛋白（TP），甘油三酯（TRIG），尿酸（URIC）时的质量控制。 | 生化通用质控品Ⅰ：质控品Ⅰ 12×3mL ；稀释液12×5mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 生化通用质控品（II） | 用于检测酸性磷酸酶（AcP），白蛋白（ALB），碱性磷酸酶（ALKP），丙氨酸氨基转移酶（ALT），淀粉酶（AMYL），天门冬氨酸氨基转移酶（AST），结合非结合胆红素（BuBc），尿素氮（BUN/UREA），钙（Ca），胆碱酯酶（CHE），胆固醇（CHOL），肌酸激酶（CK），氯离子（Cl-），肌酐（CREA），地高辛（DGXN），直接法高密度脂蛋白（dHDL），直接法低密度脂蛋白（dLDL），二氧化碳（ECO2），铁（Fe），γ-谷氨酰转移酶（GGT），葡萄糖（GLU）（血清和尿液样本），钾离子（K+）（血清样本），乳酸（LAC），乳酸脱氢酶（LDH），锂（Li），脂肪酶（LIPA），镁（Mg），钠离子（Na+）（血清样本），磷（PHOS），苯妥因（PHYT），总胆红素（TBIL），茶碱（THEO），总铁结合力（TIBC），总蛋白（TP），甘油三酯（TRIG），尿酸（URIC）时的质量控制。 | 生化通用质控品Ⅱ：质控品Ⅱ 12×3mL；稀释液12×5mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 全自动生化分析仪用质控品（I） | 用于乙醇（ALC），血氨（AMON），葡萄糖（GLU）（脑脊液样本），钾离子（K＋）（尿液样本），钠离子（Na＋）（尿液样本），脑脊液蛋白（PROT），水杨酸酯（SALI）检测项目的质控。 | 6×2ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 全自动生化分析仪用质控品（II） | 用于乙醇（ALC），血氨（AMON），葡萄糖（GLU）（脑脊液样本），钾离子（K＋）（尿液样本），钠离子（Na＋）（尿液样本），脑脊液蛋白（PROT），水杨酸酯（SALI）检测项目的质控。 | 6×2ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌酸激酶同工酶质控品（I） | 用于肌酸激酶同工酶、肌酸激酶项目检测的质量控制。 | 质控品Ⅰ 6×3mL，稀释液6×5mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌酸激酶同工酶质控品（II） | 用于肌酸激酶同工酶、肌酸激酶项目检测的质量控制。 | 质控品Ⅱ 6×3mL，稀释液6×5mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 样本稀释液 VITROS Chemistry Products FS Diluent Pack 1(Apo Diluent/UED) | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 3x45ml（D1） 3x15ml（D2） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 样本稀释液 VITROS Chemistry Products FS Diluent Pack 2(BSA/Saline) | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 3x45ml（D1） 3x15ml（D2） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 样本稀释液 VITROS Chemistry Products FS Diluent Pack 3(Specialty Diluent/Water) | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 3x45ml（D1） 3x15ml（D2） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 样本稀释液 VITROS Immunodiagnostic Products High Sample Diluent A Reagent Pack | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 100测试/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 样本稀释液 VITROS Immunodiagnostic Products High Sample Diluent B Reagent Pack | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 100测试/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 全自动免疫检验系统用底物液 | 与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。 | 2包/包装，2瓶/包，28mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 电解质参比液(ERF300) | 用于通过电极法测定钠离子(Na＋)、钾离子 (K＋) 和氯离子 (Cl－) 的浓度。 | 30×6mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 电解质参比液(ERF800) | 用于通过电极法测定钠离子(Na＋)、钾离子 (K＋) 和氯离子 (Cl－) 的浓度。 | 30x16ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 清洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 | 2瓶（4.85L抗微生物的缓冲液） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌钙蛋白I校准品 | 用于体外定量测定人血清和血浆【肝素和乙二胺四乙酸（EDTA）抗凝】样本中心脏肌钙蛋白 I（cTnI）的校准。 | 1套/包装，每套含校准品1、2和3各一瓶，每瓶2 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | N端脑利钠肽前体校准品 | 该校准品用于进行人血清和血浆(乙二胺四乙酸或肝素抗凝)中N端脑利钠肽前体(NT-proBNP)项目定量测定的校准。 | 水平1:1*2.0ml;水平2:1*2.0ml;水平3:1*2.0ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌酸激酶同工酶MB校准品 | 用于定量测定人血清和血浆（EDTA或肝素抗凝）样本中的肌酸激酶同工酶 MB (CK-MB) 时的校准。 | 3套/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌红蛋白校准品 | 用于定量测定人血清和血浆（EDTA 或肝素抗凝）样本中肌红蛋白的校准。 | 3套/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总人绒毛膜促性腺激素β亚单位II校准品 | 用于定量测定人血清和血浆 [肝素和乙二胺四乙酸（EDTA）抗凝] 样本中人绒毛膜促性腺激素（hCG） 及其β-亚单位的校准。 | 3套/包装，每套含冻干校准品1、2和3各一瓶 （复溶体积1.0 mL） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 孕酮校准品 | 用于定量测定人血清和血浆（EDTA或肝素抗凝）样本中孕酮的校准。 | 3套/包装 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 清洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待检测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 30x6ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
4 | 检验科 | ZCB-2025-SJ30-178 | 肿瘤标志物检测试剂一批共27种 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清和（或）血浆中的胃蛋白酶原I。不得用于肿瘤的辅助诊断。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于化学发光免疫分析仪 品牌：亚辉龙 型号：iFlash3000-C
|  |  |  | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清和（或）血浆中的胃蛋白酶原II，不得用于肿瘤的辅助诊断。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中的癌胚抗原（CEA） | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和（或）血浆中的甲胎蛋白 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 癌抗原125测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中的癌抗原125（CA125） | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 癌抗原15—3测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中的癌抗原15-3 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖类抗原19—9测定试剂盒（化学发光法） | 用于定量测定人血清和（或）血浆中的糖类抗原19-9（CA19-9）的含量 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中的游离前列腺特异性抗原 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中的总前列腺特异性抗原 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光法） | 用于定量测定人血清和（或）血浆中的细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）的含量 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中的神经元特异性烯醇化酶 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃泌素17测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和（或）血浆中的胃泌素17（Gastrin-17, G-17） | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和（或）血浆中的胃泌素释放肽前体（ProGRP） | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖类抗原50测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清中糖类抗原50（CA 50） | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖类抗原242测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清中的糖类抗原242（CA242） | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 癌抗原72-4测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和（或）血浆中的癌抗原72-4（CA72-4） | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和（或）血浆中的鳞状上皮细胞癌（SCC）抗原 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和（或）血浆中的人附睾蛋白4（HE4）抗原 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃蛋白酶原Ⅰ和胃蛋白酶原Ⅱ质控品 | 本质控品与PGⅠ和PGⅡ试剂盒配套使用，用于胃蛋白酶原Ⅰ和胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅠ和PGⅡ）项目检测时的室内质量控制。 | 低值：2×2.0 mL， 高值：2×2.0 mL。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫分析复合非定值质控品Plus | 用于质控 | 水平 1：2×3.0 mL， 水平 2：2×3.0 mL。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械
|  |  |  | 细胞角蛋白19片段非定值质控品 |  | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械
|  |  |  | 神经元特异性烯醇化酶非定值质控品 |  | 水平1：2×1.0 mL， 水平2：2×1.0 mL。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械
|  |  |  | 胃泌素17非定值质控品 |  | 水平1：1×1.0 mL， 水平2：1×1.0 mL。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械
|  |  |  | 胃泌素释放肽前体非定值质控品 |  | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械
|  |  |  | 糖类抗原242非定值质控品 |  | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械
|  |  |  | 癌抗原72-4非定值质控品 |  | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械
|  |  |  | 鳞状上皮细胞癌抗原非定值质控品 |  | 水平1：2×2.0 mL， 水平2：2×2.0 mL。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械
5 | 输血科 | ZCB-2025-SJ30-179 | 多参数血小板功能分析仪配套专用试剂一批共7种 | 血小板诱聚剂（二磷酸腺苷） | 用于诱导全血样本中血小板的聚集。与血小板聚集仪配套使用，用于抗血小板治疗的监测。配合血小板分析仪定量检测与血小板表面二磷酸腺苷二钠（ADP）受体相关的血小板聚集率。 | 0.5ml×4 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于多参数血小板功能分析仪 品牌：江苏，英诺华 型号：PL-6
|  |  |  | 血小板诱聚剂（花生四烯酸） | 用于体外定量检测人全血样本中血小板的聚集率。与血小板聚集仪配套使用，用于抗血小板治疗的监测。 | 0.5ml×4 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血小板诱聚剂（肾上腺素） | 用于体外定量检测人全血样本中血小板的聚集率。与血小板聚集仪配套使用，用于抗血小板治疗的监测。 | 0.5ml×4 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血小板诱聚剂（胶原） | 用于体外定量检测人全血样本中血小板的聚集率。与血小板聚集仪配套使用，用于抗血小板治疗的监测。 | 0.5ml×4 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 样本稀释液 | 用于稀释全血样本便于血小板的计数，适用于PL系列多参数血小板功能分析仪。 | 20L | 桶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血小板分析仪专用清洗液 | 用于多参数血小板功能分析仪的清洗液 | 5L | 桶 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械
|  |  |  | 血小板分析仪专用质控品 | 用于监控或评价多参数血小板功能分析仪检测结果的精密度。 | 2ml×3 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是