## 第33期医用试剂采购目录
2025年第33期医用试剂报名采购目录（2025年第一批立项）
序号 | 使用科室 | 项目编号 | 项目名称 | 产品名称（参考） | 试剂用途 （简要描述） | 参考规格 | 单位 | 在库价（报价不可超在库价）元 | 类别 | 采购方式 | 是否执行深圳市阳光平台线上采购 | 备注（如为专机专用试剂请备注设备品牌规格型号） | 主要成分
1 | 妇科 | ZCB-2025-SJ33-197 | 卢戈氏溶液 | 卢戈氏溶液 | 临床规范化使用涂抹用剂，使检查前期工作更加全面，检查更加精准 | 120ML/瓶 | 瓶 | 56 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械 | / | 碘化钾、碘、有效碘含量5%±0.5%
2 | 检验科 | ZCB-2025-SJ33-198 | 全自动电化学发光免疫分析流水线配套专用试剂一批共180种 | 甲胎蛋白检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys AFP | 用于定量检测人体血清和血浆中的甲胎蛋白 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于仪器：全自动电化学发光免疫分析流水线 品牌：罗氏 型号：e801 | /
|  |  |  | 癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法)Elecsys CEA | 用于体外用定量测定人血清和血浆中癌胚抗原含量 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 总前列腺特异性抗原（PSA）测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys total PSA | 用于定量检测人体血清或血浆中的总前列腺特异性抗原，包括游离和结合两种形式 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys free PSA | 用于定量测定人体血清和血浆中游离前列腺特异性抗原浓度 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 糖类抗原125检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys CA 125 II | 用于定量检测人体血清和血浆中OC 125的反应决定簇 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 糖类抗原15-3测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys CA 15-3 II | 用于定量检测人体血清和血浆中的糖类抗原15-3（CA 15-3） | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 糖类抗原19-9测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys CA 19-9 | 用于定量检测人体血清和血浆中的糖类抗原19-9（CA 19-9）含量 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 糖类抗原72-4测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys CA 72-4 | 用于定量检测人体血清和血浆中的糖类抗原72-4（CA 72-4） | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys NSE | 用于定量检测人血清中的神经元特异性烯醇化酶（NSE） | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(电化学发光法)Elecsys CYFRA 21-1 | 用于定量测定人血清和血浆中的细胞角蛋白19片段 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | S100检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys S100 | 用于定量检测人血清中的S100(S100 A1B和S100 BB)。 | 100测试 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 人附睾蛋白4检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys HE4 | 用于定量测定人血清和血浆中的人附睾蛋白4 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys ProGRP | 用于定量检测人血浆和血清中的胃泌素释放肽前体 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys SCC | 用于定量测定人血清和血浆中的鳞状上皮细胞癌抗原 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 促甲状腺激素检测试剂盒 (电化学发光法)Elecsys TSH | 用于定量测定人血清和血浆中的促甲状腺激素含量。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys T4 | 用于定量测定人血清和血浆中的甲状腺素。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys T3 | 用于定量测定人血清和血浆中总三碘甲状腺原氨酸的含量。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys FT4 III | 用于定量检测人体血清或血浆中的游离甲状腺素（FT4）。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys FT3 III | 适用于定量检测人体血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Anti-TPO | 用于定量检测人血清和血浆中的抗甲状腺过氧化物酶抗体的含量。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Anti-TSHR | 用于定量测定人体血清中的促甲状腺素受体抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Anti-Tg | 用于定量检测人血清和血浆中的抗甲状腺球蛋白抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲状腺球蛋白检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Tg II | 用于定量检测人血清和血浆的甲状腺球蛋白(Tg)。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 降钙素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Calcitonin | 适用于定量测定人血浆和血清中的人降钙素(甲状腺降钙素)。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 雌二醇检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Estradiol III | 用于定量检测人血清和血浆中的雌二醇。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 卵泡刺激素测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys FSH | 用于定量测定人血清和血浆中的卵泡刺激素含量。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys ACTH | 用于定量检测人血浆中的促肾上腺皮质激素。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 催乳素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Prolactin II | 用于定量检测人血清和血浆中催乳素。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 睾酮检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Testosterone II | 用于定量检测人血清和血浆中的睾酮。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys LH | 用于定量测定人血清和血浆中的黄体生成激素含量。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 硫酸脱氢表雄甾酮检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys DHEA-S | 用于定量测定人血清和血浆中的硫酸脱氢表雄甾酮。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 皮质醇检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Cortisol II | 用于定量检测人血清和血浆中的皮质醇。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys HCG+β | 用于定量测定人血清和血浆中的人绒毛膜促性腺激素（hCG）加人绒毛膜促性腺激素β亚单位的总量 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 性激素结合球蛋白检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys SHBG | 用于定量检测人血清和血浆中的性激素结合球蛋白。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 孕酮检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Progesterone III | 用于定量检测人血清和血浆中的孕酮。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 人生长激素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys hGH | 用于定量测定人血清和血浆中的人生长激素。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 抗缪勒管激素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys AMH | 用于定量检测人血清和血浆中的抗缪勒管激素（AMH）。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24)检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys HIV Duo | 用于体外定性检测人血清和血浆中的HIV-1 p24抗原检测（测定术前四项中的HIV） | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲型肝炎病毒抗体检测试剂盒 (电化学发光法)Elecsys Anti-HAV II | 用于体外定性检测人血清和血浆中甲型肝炎病毒总抗体（IgG和IgM）。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲型肝炎病毒抗体（IgM）检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Anti-HAV IgM | 用于定性测定人血清和血浆中甲型肝炎病毒的IgM抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（电化学发光法）Elecsys HBsAg II | 用于体外定性测定人血清和血浆中的乙型肝炎表面抗原。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys HBsAg II quant II | 用于定量检测已确定乙型肝炎表面抗原为阳性的人血清和血浆中的乙型肝炎表面抗原。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Anti-HBs II | 用于定量测定人血清和血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys HBeAg | 用于体外定性检测人血清和血浆中的乙型肝炎病毒e抗原。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Anti-HBe | 用于体外定性测定人血清和血浆中乙型肝炎病毒e抗原的抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Anti-HBc II | 用于体外定性检测人血清和血浆中乙型肝炎病毒核心抗原的IgG和IgM抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Anti-HBc IgM | 用于定性测定人血清和血浆中乙肝核心抗原的IgM抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Anti-HCV II | 用于体外定性检测人体血清和血浆中丙型肝炎病毒(HCV)抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Syphilis | 用于体外定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体总抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Troponin T hs | 用于定量测定人血清和血浆中的肌钙蛋白T。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Myoglobin | 用于定量测定人血清和血浆的肌红蛋白浓度。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys CK-MB | 用于定量测定人血清和血浆中肌酸激酶同工酶(MB)的含量。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 脑利钠肽前体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys proBNP Ⅱ | 用于定量测量人血清和血浆中的氨基末端B型利钠肽前体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 洋地黄毒苷检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Digitoxin | 用于定量检测人血清和血浆中洋地黄毒苷。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 25-羟基维生素D检测试剂盒（电化学发光法）Vitamin D total | 用于定量测定人血清和血浆中总25-羟基维生素D的含量。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | β-胶原特殊序列检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys β-CrossLaps/serum | 用于定量测定人血清和血浆中I 型胶原的分解产物。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 骨钙素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys N-MID Osteocalcin | 用于定量测定人血清和血浆中骨钙素的含量。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲状旁腺素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys PTH | 用于定量测定人血清和血浆中的甲状旁腺素。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys total P1NP | 用于定量检测人体血清和血浆中的总I型胶原氨基端延长肽。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲状旁腺素(1-84)检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys PTH(1-84) | 用于定量测定人血清和血浆中生物全段甲状旁腺素PTH(1-84)的浓度。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 铁蛋白检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Ferritin | 用于定量测定人血清和血浆中的铁蛋白的含量。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 维生素B12检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Vitamin B12 II | 用于定量检测人血清和血浆中的维生素B12。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 叶酸检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Folate III | 用于定量检测人体血清和血浆中的叶酸含量。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | C肽检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys C-Peptide | 用于定量检测人体血清、血浆和尿液中的C肽。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 胰岛素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Insulin | 用于定量测定人血清和血浆中人胰岛素的含量。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys CMV IgG | 定量检测人血清和血浆中巨细胞病毒（CMV）IgG抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys CMV IgM | 用于体外定性检测人体血清和血浆中巨细胞病毒（CMV）IgM抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Rubella IgG | 用于定量测定人血清和血浆中的风疹病毒IgG抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Rubella IgM | 用于体外定性测定人血清和血浆中的风疹病毒IgM抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Toxo IgG | 用于定量测定人血清和血浆中的弓形虫IgG抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Toxo IgM | 用于体外定性测定人血清和血浆中的弓形虫IgM抗体。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys HSV-1 IgG | 用于体外定性测定人血清和血浆中的Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG抗体。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys HSV-2 IgG | 用于体外定性测定人血清和血浆中的Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG抗体。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 免疫球蛋白E检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys IgE Ⅱ | 用于定量测定人血清和血浆中的总免疫球蛋白E | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 降钙素原检测试剂盒（电化学发光法） Elecsys BRAHMS PCT | 用于定量检测人体血清和血浆中的降钙素原。 | 300测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 白介素6检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys IL-6 | 用于定量检测人体血清和血浆中的白介素-6(IL-6)。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Anti-CCP | 用于体外半定量检测人体血清中的环瓜氨酸肽的人IgG自身抗体(Anti-CCP)。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 游离β-绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys free βhCG | 用于定量测定人血清中游离β-绒毛膜促性腺激素(free βhCG)。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 妊娠相关血浆蛋白A检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys PAPP-A | 用于定量检测人血清中妊娠相关血浆蛋白A(PAPP-A)。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 胎盘生长因子检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys PlGF | 用于定量检测人血清中胎盘生长因子(P1GF)浓度。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys sFlt-1 | 用于定量检测人血清中可溶性fms样酪氨酸激酶-1(sFlt-1)浓度。 | 100测试/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 三丙胺缓冲液 | 用于在免疫分析系统中产生电化学信号。 | 2×2L | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 清洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 2×2L | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 样本稀释液 Diluent Universal | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 36ml | 瓶 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 样本稀释液 Diluent MultiAssay | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 45.2 mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 缓冲液 | 仅用于提供/维持反应环境。 | 2×2L | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 神经元特异性烯醇化酶稀释液 Diluent NSE | 用作与Elecsys神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒一起进行测定时样本的稀释液。 | 4×3mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 样本稀释液 Elecsys Progesterone Diluent | 用于对待测样本进行稀释、液化。 | 2×22mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 清洗液 ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 | 5*100ml | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲胎蛋白定标液AFP CalSet II | 用于甲胎蛋白定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 癌胚抗原定标液CEA CalSet | 癌胚抗原定标液用于癌胚抗原定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 总前列腺特异性抗原定标液total PSA CalSet II | 用于总前列腺特异性抗原定量检测项目的定标。 | 4×1.0 mL（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 游离前列腺特异性抗原定标液free PSA CalSet | 用于游离前列腺特异性抗原（free PSA）定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 糖类抗原125定标液CA 125 II CalSet II | 用于糖类抗原125检测项目的定标。 | 4 × 1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 糖类抗原15-3定标液CA 15-3 II CalSet | 用于糖类抗原15-3（CA 15-3 II）定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 糖类抗原19-9定标液CA 19-9 CalSet | 用于糖类抗原19-9（CA 19-9）定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 糖类抗原72-4定标液CA 72-4 CalSet | 用于糖类抗原72-4定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 神经元特异性烯醇化酶定标液NSE CalSet | 用于神经元特异性烯醇化酶定量检测项目的定标。 | 4×1.0 mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 非小细胞肺癌相关抗原21-1定标液CYFRA 21-1 CalSet | 用于非小细胞肺癌相关抗原21-1检测项目的定标。 | 4×1.0mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 鳞状上皮细胞癌抗原定标液SCC CalSet | 用于鳞状上皮细胞癌抗原定量检测项目的定标。 | 4×1.0 mL（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | S100定标液 S100 CalSet | 用于S100定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 人附睾蛋白4定标液HE4 Calset | 用于人附睾蛋白4定量测定项目的定标。 | 4×1.0mL（冻干品,复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 胃泌素释放肽前体定标液 ProGRP CalSet | 用于胃泌素释放肽前体定量测定的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 促甲状腺素定标液TSH CalSet | 用于促甲状腺素定量检测项目的定标。 | 4×1.3mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲状腺素定标液T4 CalSet | 用于甲状腺素(T4)定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 三碘甲状腺原氨酸定标液T3 CalSet | 用于三碘甲状腺原氨酸（T3）定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 游离甲状腺素定标液CalSet FT4 III | 用于游离甲状腺素定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液FT3 III CalSet | 用于游离三碘甲状腺原氨酸定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液Anti-TPO CalSet | 用于对抗甲状腺过氧化物酶抗体定量测定进行定标。 | 4 x 1.5 mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲状腺球蛋白抗体定标液Anti-Tg CalSet | 用于对甲状腺球蛋白抗体定量测定进行定标。 | 4×1.5mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲状腺球蛋白定标液Tg II CalSet | 用于甲状腺球蛋白(Tg)定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 降钙素定标液Calcitonin CalSet | 降钙素定标液适用于降钙素定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 雌二醇定标液Estradiol III CalSet | 用于对雌二醇定量测定进行定标。 | 4×1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 卵泡刺激素定标液FSH CalSet II | 用于卵泡刺激素定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 促肾上腺皮质激素定标液ACTH CalSet | 用于促肾上腺皮质激素(ACTH)定量检测项目的定标。 | 4×1.0ml | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 催乳素定标液Prolactin II CalSet | 用于催乳素定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 睾酮定标液Testosterone II Calset II | 用于睾酮（Testosterone）定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 黄体生成素定标液 LH CalSet II | 用于黄体生成素(LH)定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 硫酸脱氢表雄酮定标液 DHEA-S CalSet | 用于硫酸脱氢表雄酮定量检测项目的定标。 | 4x1.0ml(冻干品复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 皮质醇定标液Cortisol II CalSet | 用于皮质醇定量检测项目的定标。 | 4x1.0ml(冻干品复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 人绒毛膜促性腺激素定标液HCG+β CalSet | 用于人绒毛膜促性腺激素定量测定的定标。 | 4×1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 绒毛膜促性腺激素定标液HCG STAT CalSet | 用于绒毛膜促性腺激素定量检测项目的定标。 | 4×1.0ml | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 性激素结合球蛋白定标液 SHBG CalSet | 用于性激素结合球蛋白（SHBG）定量检测项目的定标。 | 4×1mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 孕酮定标液Progesterone III CalSet | 用于孕酮定量检测项目的定标。 | 4×1.0 mL（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 人生长激素定标液hGH CalSet | 用于人生长激素定量测定项目的定标。 | 4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 抗缪勒管激素定标液CalSet AMH Plus | 用于抗缪勒管激素定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 地高辛定标液Digoxin CalSet | 用于地高辛定量检测项目的定标。 | 4×1.5mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 高敏肌钙蛋白T定标液CalSet Troponin T hs | 本定标液用于高敏肌钙蛋白T定量项目检测时的定标。 | 4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 肌红蛋白定标液CalSet Myoglobin | 用于肌红蛋白定量检测的定标。 | 4 × 1.0 mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 肌酸激酶-MB同工酶定标液CalSet CK-MB | 本定标液用于肌酸激酶-MB同工酶定量项目检测时的定标。 | 4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 脑利钠肽前体定标液 CalSet proBNP II | 本定标液用于脑利钠肽前体定量测定项目检测时的定标。 | 4×1.0 mL(冻干品, 复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 洋地黄毒苷定标液Digitoxin CalSet | 用于洋地黄毒苷定量检测项目的定标。 | 4×1.0ml | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 25-羟基维生素D定标液Vitamin D total CalSet | 用于25-羟基维生素D定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | β-胶原特殊序列定标液 β-CrossLaps CalSet | 适用于β-胶原特殊序列定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 骨钙素定标液 N-MID Osteocalcin CalSet | 用于骨钙素定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲状旁腺素定标液 CalSet II PTH | 用于定量检测完整PTH(甲状旁腺素)的定标。 | 4×1.0 mL(冻干品, 复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲状旁腺素(1-84)定标液PTH (1-84) CalSet | 用于甲状旁腺素(1-84)定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 总I型胶原氨基端延长肽定标液 total P1NP CalSet | 用于总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒（电化学发光法）定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 铁蛋白定标液Ferritin CalSet | 用于铁蛋白定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 维生素B12定标液Vitamin B12 II CalSet | 用于维生素B12定量测定的定标。 | 4×1.0ml（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 叶酸定标液 CalSet Folate | 用于Elecsys Folate III定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL (冻干品, 复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | C-肽定标液C-Peptide CalSet | 用于C-肽定量检测项目的定标。 | 4×1.0ml | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 胰岛素定标液 Insulin CalSet | 用于胰岛素定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 免疫球蛋白E定标液IgE CalSet | 用于免疫球蛋白E检测试剂盒(电化学发光法)定量检测项目的定标。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 白介素6定标液IL-6 CalSet | 用于白介素6定量检测项目的定标。 | 4x2.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 游离β-绒毛膜促性腺激素定标液free βhCG CalSet | 用于游离β-绒毛膜促性腺激素定量测定项目的定标。 | 4×1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 妊娠相关性血浆蛋白A定标液PAPP-A CalSet | 用于妊娠相关性血浆蛋白A定量测定的定标。 | 4×1.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 胎盘生长因子定标液PlGF CalSet | 用于胎盘生长因子定量测定的定标。 | 4×1.0 mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1定标液sFlt-1 CalSet | 用于可溶性fms样酪氨酸激酶-1定量测定的定标。 | 4×1.0mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 肿瘤标志物质控品PreciControl Tumor Marker | 用于肿瘤标志物检测项目的质量控制。 | 4x3.0mL/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 肺癌相关肿瘤标志物质控品PreciControl Lung Cancer | 用于鳞状上皮细胞癌抗原(SCC)、胃泌素释放肽前体、非小细胞肺癌相关抗原21-1和神经元特异性烯醇化酶免疫检测项目的质量控制。 | 4×3.0mL(冻干品复溶体积)(含2套) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 免疫通用质控品PreciControl Universal | 用于Elecsys免疫检测项目的质量控制。 | 4×3.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 人附睾蛋白4质控品PreciControl HE4 | 用于人附睾蛋白4检测项目的质量控制。 | 4×1.0mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 胃泌素释放肽前体质控品PreciControl ProGRP | 用于对胃泌素释放肽前体免疫测定进行质控。 | 4×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲状腺相关自身抗体质控品PreciControl ThyroAB | 用于促甲状腺素受体抗体、抗甲状腺过氧化物酶抗体和甲状腺球蛋白抗体免疫测定的质控。 | 4×2.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 免疫多项质控品 PreciControl Varia | 用于维生素B12，铁蛋白，叶酸，β-胶原特殊序列(血清)，骨钙素，甲状旁腺素，甲状旁腺素(1-84)，总I型胶原氨基端延长肽，25-羟基维生素D，降钙素检测项目的质量控制。 | 4×3.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 多标记物质控品PreciControl Multimarker | 用于促肾上腺皮质激素、C肽、人生长激素、胰岛素、白介素6、胎盘生长因子和可溶性fms样酪氨酸激酶免疫测定项目的质量控制。 | 6×2.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 抗缪勒管激素质控品PreciControl AMH | 用于抗缪勒管激素（AMH）检测项目的质控。 | 4×2.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 人类免疫缺陷病毒质控品PreciControl HIV Gen II | 用于检测项目的质量控制。 | 6x2.0ml(冻干品,复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲型肝炎病毒抗体质控品 PreciControl Anti-HAV II | 用于甲型肝炎病毒抗体免疫测定项目的质量控制。 | 16×1.3mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 甲型肝炎病毒抗体（IgM）质控液PreciControl Anti-HAV IgM | 用于甲型肝炎病毒抗体（IgM）免疫测定项目的质量控制。 | 16×0.67ml | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品PreciControl HBsAg II | 用于乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg II）和乙型肝炎病毒表面抗原定量免疫检测项目的质控。 | 16×1.3mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒表面抗体质控液PreciControl Anti-HBs | 用于乙型肝炎病毒表面抗体免疫测定的质量控制。 | 16×1.3mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒e抗原质控液PreciControl HBeAg | 用于乙型肝炎病毒e抗原免疫测定的质量控制。 | 16×1.3mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒e抗体质控液PreciControl Anti-HBe | 用于乙型肝炎病毒e抗体免疫测定的质量控制。 | 16×1.3mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品PreciControl Anti-HBc II | 用于免乙型肝炎病毒核心抗体免疫检测项目的质量控制。 | 16×1.3 mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM质控液PreciControl Anti-HBc IgM | 用于乙型肝炎病毒核心抗体IgM免疫测定项目的质量控制。 | 16×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 丙型肝炎病毒抗体质控品PreciControl Anti-HCV | 用于丙型肝炎病毒抗体检测项目的质量控制。 | 16×1.3mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 心肌质控品PreciControl Cardiac II | 用于肌酸激酶同工酶、地高辛、肌红蛋白、脑利钠肽前体和生长分化因子-15免疫检测项目的质量控制。 | 4×2.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 肌钙蛋白质控品PreciControl Troponin | 用于高敏肌钙蛋白T、高敏肌钙蛋白T急诊、肌钙蛋白I定量检测项目的质量控制。 | 4×2.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 巨细胞病毒IgG抗体质控液 PreciControl CMV IgG | 用于巨细胞病毒IgG检测的质量控制。 | 16×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 巨细胞病毒IgM抗体质控液PreciControl CMV IgM | 用于巨细胞病毒IgM抗体检测的质量控制。 | 16×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 风疹病毒IgG抗体质控液PreciControl Rubella IgG | 用于风疹病毒IgG抗体检测项目的质量控制。 | 16×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 风疹病毒IgM抗体质控液 PreciControl Rubella IgM | 用于风疹病毒IgM抗体检测项目的质量控制。 | 8×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 弓形虫IgG抗体质控液PreciControl Toxo IgG | 用于弓形虫IgG抗体检测项目和弓形虫IgG抗体亲和力检测项目的质量控制。 | 16×1.0mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 弓形虫IgM抗体质控液PreciControl Toxo IgM | 用于弓形虫IgM抗体检测项目的质量控制。 | 16×0.67mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 单纯疱疹病毒(1+2型)IgG质控品PreciControl HSV | 用于Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG检测项目和Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG检测项目的质量控制。 | 4 × 3.0 mL（冻干品,复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品PreciControl Anti-CCP | 用于抗环瓜氨酸肽抗体(Anti-CCP)检测的质量控制。 | 4×2.0mL（冻干品复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 复合质控品PreciControl Maternal Care | 用于游离β-绒毛膜促性腺激素，妊娠相关血浆蛋白A，雄烯二酮，雌二醇，孕酮和睾酮相应电化学发光免疫测定项目的质量控制。 | 6×3.0mL(冻干品复溶体积) | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 梅毒螺旋体抗体质控品PreciControl Syphilis | 用于梅毒螺旋体抗体测定的质量控制。 | 4×2.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
3 | 检验科 | ZCB-2025-SJ33-199 | 全自动生化分析仪配套专用试剂一批共66种（其中50种） | α-淀粉酶测定试剂盒（PNP-G7底物法） | 用于体外定量检测人血清中α-淀粉酶的含量。 | R1:4×40mL+R2:4×10mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法）ApoB | 用于体外定量检测人血清中载脂蛋白B的浓度。 | 试剂1(R1):4×13mL，试剂2(R2): 4×7mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 载脂蛋白-A1测定试剂盒（免疫比浊法）APO-A1 | 用于体外定量检测人血清中的载脂蛋白A1的浓度。 | 试剂1(R1):4×13mL，试剂2(R2): 4×13mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）ASO | 用于体外定量检测人血清样本中的抗链球菌溶血素O浓度。 | 试剂1:4×51mL，试剂2:4×7mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | β2微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）β-2 Microglobulin | 用于体外定量检测人血清和血浆中的β2微球蛋白的浓度。 | 试剂1：4×10mL，试剂2：4×8mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 二氧化碳结合力测定试剂盒（酶法）Bicarbonate | 用于体外定量检测人体血清及血浆中的二氧化碳结合力。 | 4×25mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 钙测定试剂盒（偶氮砷III法） | 用于体外定量检测人血清中钙的含量。 | R1：4×15mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 肌酸激酶检测试剂盒（酶偶联法） | 用于体外定量检测人血清和血浆中肌酸激酶的活性。 | R1-1:4×22mL+R1-2:4×4mL+R2:4×6mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）Creatinine( Enzymatic) | 用于体外定量检测人血清、血浆和尿液中的肌酐浓度。 | 试剂1(R1):4×45mL，试剂2(R2):4×15mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） CRP Latex | 用于体外定量检测人血清和血浆中的C-反应蛋白的浓度。 | 试剂1(R1):4×30mL，试剂2(R2):4×30mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 用于体外定量检测人血清中的葡萄糖的含量。 | R1:4×53mL+R2:4×27mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | 用于体外定量检测人血清中无机磷的含量。 | R1:4×15mL+R2:4×15mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 铁测定试剂盒（TPTZ法） | 用于体外定量检测人血清中铁的含量。 | R1:4×15mL+R2:4×15mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 用于体外定量检测人血清中镁的含量。 | R1:4×40mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）URINE/CSF ALBUMIN | 用于体外定量检测人尿液中的白蛋白浓度。 | 试剂1(R1):4×32.6m，试剂2(R2):4×4.4mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）RF Latex | 用于体外定量测定人血清和血浆中的类风湿因子抗体。 | 试剂1（R1） 4×24mL，试剂2（R2） : 4×8mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 不饱和铁结合力测定试剂盒（Nitroso-PSAP法） | 用于体外定量检测人血清中不饱和铁结合力的含量。 | R1:4×27mL+R1a:4×3mL+R2:4×6mL+R2a:4×2mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | 用于体外定量检测人血清中尿素的含量。 | R1: 4×53mL+ R2:4×53mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法） | 用于体外定量检测人血清或尿液中尿酸的含量。 | R1:4×42.3mL+R2:4×17.7mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 微量总蛋白测定试剂盒（焦酚红法）Urinary /CSF Protein | 用于体外定量检测人尿液和脑脊液 (CSF) 中的总蛋白的浓度。 | 试剂：4×19 mL，校准品：1×3 mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）TRANSFERRIN | 用于体外定量检测人血清和血浆中的转铁蛋白浓度。 | 试剂1（R1):4x7mL，试剂2（R2）:4x8mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法）IgA | 用于体外定量检测人血清和血浆中的免疫球蛋白A浓度。 | 试剂1（R1):4×14mL，试剂2（R2）:4×11mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法）IgG | 用于体外定量检测人血清、血浆和脑脊液中的免疫球蛋白G浓度。 | 试剂1（R1):4×22mL，试剂2（R2）:4×20mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法）IgM | 用于体外定量检测人血清和血浆中的免疫球蛋白M浓度。 | 试剂1（R1):4×14mL，试剂2（R2）:4×11mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法）C3 | 用于体外定量测定人血清和血浆中的补体C3的浓度。 | 试剂1（R1):4×10mL，试剂2（R2):4×8mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法）C4 | 用于体外定量测定人血清和血浆中的补体C4的浓度。 | 试剂1(R1):4×10mL，试剂2(R2):4×8mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 电极清洗液 | 用于检测过程或仪器的清洗 | 6×450mL | 箱 | / | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械 |  | /
|  |  |  | 尿液电解质检测用校准品ISE Low/High Urine Standard | 用于尿液中钠、钾、氯项目检测时的校准。 | 4×100mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 电解质标准液（高值）ISE High Serum Standard | 用于测定人血清或血浆中钠、钾和氯离子浓度时的校准。 | 4×100mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 电解质标准液（低值）ISE Low Serum Standard | 用于测定人血清或血浆中钠、钾和氯离子浓度时的校准。 | 4×100mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 用于定量（间接）测定人血清中钠离子、钾离子和氯离子的含量时作为电位比较试剂。 | 4×1000mL | 箱 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 用于对电极参数的漂移进行校准。 | 4×2000mL | 箱 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 缓冲液 | 仅用于提供和维持反应环境。 | 4×2000mL | 箱 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 生化多项校准品System Calibrator | 适用于生化分析系统多种生化项目检测的定标，校准项目包括碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、淀粉酶、胆碱酯酶、肌酸激酶、谷氨酰转移酶、α-羟丁酸脱氢酶、乳酸脱氢酶、乳酸、脂肪酶、白蛋白、肌酐、胆固醇、葡萄糖、总蛋白、甘油三酯、不饱和铁结合力、尿素、尿酸、直接胆红素、总胆红素、钙、无机磷、铁、镁。 | 20×5mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 高密度脂蛋白胆固醇校准品HDL Cholesterol Calibrator | 本校准品用于定量测定人血清中的高密度脂蛋白胆固醇时，对高密度脂蛋白胆固醇项目进行校准。 | 2×3mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 低密度脂蛋白胆固醇校准品LDL Cholesterol Calibrator | 本校准品用于定量测定人血清中的低密度脂蛋白胆固醇时，对低密度脂蛋白胆固醇项目进行校准。 | 2×1mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 二氧化碳校准品Bicarbonate Calibrator | 用于体外定量测定人血清或血浆中的二氧化碳时，对二氧化碳项目进行校准。 | 水平1：3×25mL；水平2：3×25mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 尿液校准品URINE CALIBRATOR | 用于体外定量测定人尿液中的淀粉酶、钙、葡萄糖、无机磷、尿素、尿酸、肌酐和镁浓度的校准。 | 6×8mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | C反应蛋白校准品CRP Latex Calibrator Normal Set | 用于体外定量检测人血清和血浆中的C-反应蛋白浓度的校准。 | 水平2：1×2mL；水平3：1×2mL；水平4：1×2mL；水平5：1×2mL；水平6：1×2mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 类风湿因子校准品RF Latex Calibrator | 用于体外定量检测人血清和血浆中的类风湿因子浓度的校准。 | 水平2：1×1mL；水平3：1×1mL；水平4：1×1mL；水平5：1×1mL；水平6：1×1mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 多项校准品Serum Protein Multi-Calibrator | 用于体外定量检测免疫球蛋白G、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4、转铁蛋白、C-反应蛋白、抗链球菌溶血素O和铁蛋白浓度时的校准，其中水平6仅用于C-反应蛋白的校准。 | 水平1：1×2mL，水平2：1×2mL，水平3：1×2mL，水平4：1×2mL，水平5：1×2mL，水平6：1×2mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 载脂蛋白校准品Apolipoprotein A1 and B Calibrator | 本校准品用于体外定量测定人血清中的载脂蛋白A1和载脂蛋白B时，对载脂蛋白A1和载脂蛋白B项目进行校准。 | 水平1:1×2mL(白盖)；水平2:1×2mL(黄盖)；水平3:1×2mL(橙盖)；水平4:1×2mL(红盖)；水平5:1×2mL(黑盖)。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 血清蛋白多项校准品Serum Protein Multi-Calibrator 2 | 用于体外定量检测人血清中的α1-酸性糖蛋白、α1-抗胰蛋白酶、β2微球蛋白、铜蓝蛋白和触珠蛋白浓度的校准。 | 水平1：1×2mL；水平2：1×2mL；水平3：1×2mL；水平4：1×2mL；水平5：1×2mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）URINE/CSF ALBUMIN | 用于体外定量检测人尿液中的白蛋白浓度。 | 校准品：水平1：1×2mL，水平2：1×2mL，水平3：1×2mL，水平4：1×2mL，水平5：1×2mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 前白蛋白校准品Prealbumin Calibrator | 用于体外定量检测人血清中的前白蛋白浓度的校准。 | 水平1：1×2mL；水平2：1×2mL；水平3：1×2mL；水平4：1×2mL；水平5：1×2mL。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 清洗液 | 6×2L | 箱 | / | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械 |  | /
|  |  |  | 溶血、脂血、黄疸样本检查液 | 检查液 | 16×48mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械 |  | /
|  |  |  | 总胆汁酸校准品 | 用于确定与总胆汁酸检测试剂配套使用的的校准系数。 | 2×5mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 胱抑素C测定试剂盒（免疫比浊法） | 用于体外定量检测人血清和血浆中胱抑素C的含量 | R1：4×39.5mL+R2：4×7.9mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 胱抑素C校准品 | 胱抑素C校准品用于建立校准曲线以测定人血清中胱抑素C的浓度。 | R1：6×1mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
4 | 检验科 | ZCB-2025-SJ33-200 | 糖化血红蛋白分析仪配套试剂一批共14种 | 血清蛋白测定试剂盒(电泳法)PROTEIN(E) 6 | 在碱性缓冲液（pH9.9）中进行毛细管电泳，来分离人体血清中的血清蛋白，对血清异常状况进行检测。 | 2×700mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于仪器：糖化血红蛋白分析仪（全自动毛细管电泳仪）品牌：赛比亚公司SEBIA型号：CAPILLARYS 3 TERA | /
|  |  |  | 血红蛋白测定试剂盒（电泳法）MINICAP HEMOGLOBIN(E) | 用于定性或定量检测人血液样本中的异常血红蛋白HbA、HbA2、HbF。 | 2×700mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 NNHb hemolysing solution | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 | 70mL×2 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 毛细管护理液 | 用于毛细管的护理 | 25mL | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械 |  | /
|  |  |  | 免疫球蛋白分型检测试剂盒（毛细管电泳法）IMMUNOTYPING | 用于定性鉴别人血清中免疫球蛋白异常增生，并可进行异常免疫球蛋白亚类分类。 | 60人份/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 免疫球蛋白分型检测试剂盒（毛细管电泳法）IMMUNOTYPING | 用于定性鉴别人血清中免疫球蛋白异常增生，并可进行异常免疫球蛋白亚类分类。 | IT/IF质控品（冻干粉） | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒（毛细管电泳法）Hb A1c | 对人体血液中血红蛋白的 Hb A1c 糖化组分进行体外分离和定量分析检测。 | Hb A1c CAPILLARY校准品（独立包装） 2瓶 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒（毛细管电泳法）Hb A1c | 对人体血液中血红蛋白的 Hb A1c 糖化组分进行体外分离和定量分析检测。 | MULTI-SYSTEM Hb A1c CAPILLARY质控品（独立包装）， 2瓶。 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 血红蛋白测定试剂盒（电泳法）MINICAP HEMOGLOBIN(E) | 用于定性或定量检测人血液样本中的异常血红蛋白HbA、HbA2、HbF。 | 正常HbA2质控品（单独包装）(1mL冻干粉) | 瓶 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒（毛细管电泳法）Hb A1c | 对人体血液中血红蛋白的 Hb A1c 糖化组分进行体外分离和定量分析检测。 | CAPI 3 Hb A1c：包括缓冲液（即用型）700 mL/瓶，2瓶；红细胞裂解液（即用型）700 mL/瓶，1瓶；滤器，4个 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 |  | /
|  |  |  | 毛细管护理液（C3仪器用） | 仪器配套的冲洗液等 | 1×25mL | 瓶 | / | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械 |  | /
|  |  |  | 冲洗液（浓缩液） |  | 75mL | 瓶 | / | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械 |  | /
|  |  |  | 带水护理液的蒸馏水 |  | 2X5L | 箱 | / | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械 |  | /
|  |  |  | 液体防腐剂 |  | 50mL | 瓶 | / | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械 |  | /
5 | 检验科 | ZCB-2025-SJ33-201 | 阴道分泌物检测试剂 | 有形成分分析用层流液 | 用于阴道分泌物中有形成分计数提供测试环境。 | 20L/桶 | 桶 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于仪器：阴道分泌物分析仪 品牌：迪瑞医疗 型号：GMD-S600 | /
6 | 检验科 | ZCB-2025-SJ33-202 | 细胞因子检测 | 6项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 用于体外定量检测人体血浆中IL-4、IL-6、IL-10、IL-17、IFN-γ、TNF-α的含量。 | 100人份/盒 | 盒 | / | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂,适用于仪器：流式细胞仪品牌：贝克曼型号：NAVIOS | /
|  |  |  | 12项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 用于体外定量检测人体血浆中IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17、IFN-γ、TNF-α、IFN-α的含量。 | 30mL/盒 | 盒 | / |  |  |  |  | /
|  |  |  | 白介素-2RA/白介素-18/白介素-33/白介素-23/白介素-27/白介素-22检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 用于体外定量检测人体血浆中IL-2RA、IL-18、IL-33、IL-23、IL-27、IL-22的含量。 | 100人份/盒 | 盒 | / |  |  |  |  | /