## 第34期医用试剂采购目录
2025年第34期医用试剂报名采购目录（2025年第一批立项）
序号 | 使用科室 | 项目编号 | 项目名称 | 产品名称（参考） | 试剂用途 （简要描述） | 参考规格 | 单位 | 类别 | 采购方式 | 是否执行深圳市阳光平台线上采购 | 备注（如为专机专用试剂请备注设备品牌规格型号）
1 | 社管中心 | ZCB-2025-SJ34-203 | 五分类血球（全自动血液细胞分析仪）配套专用试剂 | 血细胞分析用稀释液 | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 | 20L（KTO5A DIL） | 桶 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于五分类血球（全自动血液细胞分析仪） 品牌：锦瑞 型号：KT-8000P
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 | 200ml（KT05A LH） | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，直接进行细胞分类计数和血红蛋白定量检测。 | 500ml（KT05A LD） | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 全量程C反应蛋白（hs—CRP+常规CRP）测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 适用于体外定量测定人血清、血浆、全血中的C反应蛋白的含量，全量程C反应蛋白主要作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险。 | 100人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒（免疫散射比浊法） | 用于体外定量测定人血清、血浆和全血中血清淀粉样蛋白A（SAA）的含量；临床上主要作为一种非特异性炎症的辅助指标。 | 100人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
2 | 社管中心 | ZCB-2025-SJ34-204 | 全自动血液细胞分析仪专用试剂一批共18种（其中5种） | 探头清洁液 | 用于检测过程或仪器的清洗 | 50mL×1 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械 | 专机试剂，适用于全自动血液细胞分析仪 品牌：迈瑞 型号：BC-5180 CRP
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 LC LYSE | 用于血细胞分析前破坏红细胞。 | 200mL*1 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 该试剂盒采用乳胶增强免疫散射比浊法，用于检测人体样本中C反应蛋白的含量， 临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险。 | 50mL R：2*25mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | C—反应蛋白质控品 | 对人全血样本中C-反应蛋白项目检测时，进行室内质量控制。 | 规格6：两水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）：1.5mL每个浓度各3支（×3） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 该校准品对人全血中C-反应蛋白检测项目进行校准。 | 0.5mL*5 | 支 | 协议到期 | 议价采购 | 是
3 | 社管中心 | ZCB-2025-SJ34-205 | 全自动生化分析仪配套专用试剂一批共100种（其中80种） | 肌酐（CREA）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 该试剂盒采用肌氨酸氧化酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中肌酐的含量。 | 320ml：R1：4*59ml，R2：2*42ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶—过氧化物酶法） | 该试剂盒采用尿酸酶-过氧化物酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿酸的含量。临床上用于高尿酸血症的辅助诊断。 | 438ml R1：6*57ml，R2：3*32ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 尿素（UREA）测定试剂盒（紫外—谷氨酸脱氢酶法） | 用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿素（尿素氮）的含量 | 444ml：R1：6*58ml，R2：3*32ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 二氧化碳（CO2）测定试剂盒（酶法） | 该试剂盒采用酶法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中二氧化碳的含量。 | 120ml R：6*20ml，校准品（选配）:1*1.5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | β2—微球蛋白（β2— MG）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 该试剂盒采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或尿液中β2-微球蛋白的浓度。 | 104ml R1：2*40ml，R2：2*12ml，校准品规格（选配）：5*0.5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 尿微量白蛋白（MALB）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人尿液中白蛋白的含量。临床上用于肾脏疾病的辅助诊断。 | R1：3*50ml+R2：3*11ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 尿微量白蛋白（MALB）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人尿液中白蛋白的含量。临床上用于肾脏疾病的辅助诊断。 | R1：3*50ml+R2：3*11ml+Cal:5*1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 该试剂盒采用邻苯三酚红钼法，用于体外定量测定人尿液或脑脊液中总蛋白的含量。 | 80ml R：2*40ml，每种包装规格都可选配校准品:1*1.0ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 脂蛋白（a）[Lp（a）]测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 用于体外定量测定人血清中的脂蛋白（a）的含量。 | 216ml：R1：4*42ml+R2：4*12ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 小而密低密度脂蛋白胆固醇（sd LDL—C）测定试剂盒（过氧化物酶法） | 该试剂盒采用过氧化物酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中的小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)的含量。 | 52ml：R1：1*38ml+R2：1*14ml，每种包装规格都可选配校准品：校准品：:1*1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 小而密低密度脂蛋白胆固醇（sd LDL—C）测定试剂盒（过氧化物酶法） | 该试剂盒采用过氧化物酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中的小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)的含量。 | 52ml：R1：1*38ml+R2：1*14ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶循环法） | 该试剂盒采用酶循环法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中同型半胱氨酸的含量。 | 180ml R1：4*34ml，R2：4*11ml，每种包装规格都可选配校准品：:5*1.0ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用胶乳增强免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清或血浆中肌红蛋白的浓度。临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 | R1：1*38ml+R2：1*12ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用胶乳增强免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清或血浆中肌红蛋白的浓度。临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 | R1：1*38ml+R2：1*12ml+Cal：4*1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 葡萄糖（Glu）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 该试剂盒采用葡萄糖氧化酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中葡萄糖的含量。临床上用于反映血糖水平。 | 438ml R1：6*57ml，R2:3*32ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 葡萄糖（Glu）测定试剂盒（己糖激酶法） | 该试剂盒采用己糖激酶法，用于体外定量测定人血清中葡萄糖的含量。 | 399ml：R1：6*44ml，R2：3*45ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒（酶法） | 该试剂盒采用酶法，用于抗凝全血中糖化血红蛋白的测定。 | R1：2*40ml,R2：2*15ml，样本处理液2*150ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒（酶法） | 该试剂盒采用酶法，用于抗凝全血中糖化血红蛋白的测定。 | R1：2*40ml,R2：2*15ml，样本处理液2*150ml，校准品：2*1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | β—羟丁酸（β—HB）测定试剂盒（酶比色法） | 该试剂盒采用酶比色法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中β-羟丁酸的浓度。临床上用于酮症酸中毒的辅助诊断。 | R1：1*60ml+R2：1*17ml+Cal:1*1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | α—淀粉酶（α—AMY）测定试剂盒（连续监测法） | 该试剂盒采用连续监测法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中α-淀粉酶的活力。 | 216ml R1：4*42ml，R2：4*12ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 脂肪酶（LIP）测定试剂盒（酶显色法） | 该试剂盒采用酶显色法，用于体外定量测定人血清或血浆中脂肪酶的活力。 | 100ml R1：2*40ml，R2：2*10ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） | 用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中钙的含量 | 180ml：R：4*45ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 无机磷（P）测定试剂盒（磷钼酸法） | 该试剂盒采用磷钼酸法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中无机磷的含量。 | 240ml：R1：4*44ml+R2：4*16ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 铁蛋白（FER）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用胶乳增强免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中铁蛋白的浓度。 | R1：1*20ml+R2：1*12ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 铁蛋白（FER）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用胶乳增强免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中铁蛋白的浓度。 | R1：1*20ml+R2：1*12ml+Cal:4*2ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购
|  |  |  | 转铁蛋白（TRF）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中转铁蛋白的含量。 | R1：1*45ml+R2：1*7ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 转铁蛋白（TRF）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中转铁蛋白的含量。 | R1：1*45ml+R2：1*7ml+Cal:5*1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 不饱和铁结合力（UIBC）测定试剂盒（比色法） | 该试剂盒采用比色法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中不饱和铁结合力的浓度。 | 281ml：R1：4*54ml+R2：4*16+Cal:1*1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（葡萄糖-6-磷酸底物法） | 用于体外定量测定人全血中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）的活力。 | 规格6：试剂1：2*40ml，试剂2：2*12ml，质控品（低值）：1*1ml,质控品（高值）：1*1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白A的含量。 | 120ml：R1：2*40ml，R2：2*20ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白G的含量。 | 120ml：R1：2*40ml，R2：2*20ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白M的含量。 | 90ml：R1：2*35ml，R2：2*10ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 补体因子C3（C3）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中补体因子C3的含量。 | 120ml：R1：2*40ml，R2：2*20ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 补体因子C4（C4）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中补体因子C4的含量。 | 106ml：R1：2*38ml，R2：2*15ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | C—反应蛋白（CRP）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用免疫透射比浊法， 用于体外定量测定人血清中C-反应蛋白的含量。 | 90ml：R1：2*35ml，R2：2*10ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 生化免疫分析仪用清洗液A | 用于检测过程或仪器的清洗 | 6*55ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械
|  |  |  | 生化免疫分析仪用清洗液B | 用于检测过程或仪器的清洗 | 6*55ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械
|  |  |  | 肌酐(CREA)测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 该试剂盒采用肌氨酸氧化酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中肌酐的含量。 | 216mL：R1：4×40mL,R2：2×28mL 校准品规格（选配）：1×1.5mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胱抑素C（CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 该试剂盒采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或血浆中胱抑素 C 的浓度。 | 104mL：R1：2×40mL,R2：2×12mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶循环法） | 该试剂盒采用酶循环法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中同型半胱氨酸的含量。 | 132mL：R1:4×25mL,R2:4×8mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | α—羟丁酸脱氢酶（α—HBDH）测定试剂盒（DGKC法） | 该试剂盒采用DGKC法，用于体外定量测定人血清或血浆中α-羟丁酸脱氢酶的活力。 | 304ml:R1:6*40ml,R2:2*32ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌酸激酶MB型同工酶（CK—MB）测定试剂盒（免疫抑制法） | 用于体外定量测定人血清中肌酸激酶MB型同工酶的活力 | 192ml：R1：4*38ml,R2：2*20ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法）（含校准品） | 该试剂盒采用胶乳增强免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清或血浆中肌红蛋白的浓度。临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 | 35ml：R1：1*25ml,R2：1*10ml Cal:4*1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用胶乳增强免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清或血浆中肌红蛋白的浓度。临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 | 35ml：R1：1*25ml,R2：1*10ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | D—二聚体（D—Dimer）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | 该试剂盒采用胶乳增强免疫透射比浊法，用于体外定量测定人柠檬酸血浆中D-二聚体的浓度。 | 55ml：R1：1*40ml,R2：1*15ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | D—二聚体（D—Dimer）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法）（含校准品） | 该试剂盒采用胶乳增强免疫透射比浊法，用于体外定量测定人柠檬酸血浆中D-二聚体的浓度。 | 55ml：R1：1*40ml,R2：1*15 ml,Cal:6*0.5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 果糖胺（FUN）测定试剂盒（比色法）（含校准品） | 该试剂盒采用比色法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中果糖胺的含量。 | 200ml：R1：4*40ml,R2：2*20ml，校准品（选配）:1*1.5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 镁（Mg）测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中镁的含量 | 240ml：R：6*40ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 铁（Fe）测定试剂盒（比色法） | 该试剂盒采用比色法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中总铁的含量。 | 192ml：R1：4*40ml,R2：2*16ml；校准品（选配）：1*1.5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 常规生化复合校准品 | 人体血清、血浆或尿液标本中临床常规生化项目进行浓度测定时的校准。 | 20×3 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 常规生化复合校准品 | 测定人体血清、血浆或尿液标本中临床常规生化项目进行浓度测定时的校准。 | 10×3 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 前白蛋白校准品 | 对人血清样本中前白蛋白（PA）浓度测定时的校准。 | 3×1 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 脂类校准品 | 对血清样本中载脂蛋白A1（ApoA1）、载脂蛋白B（ApoB）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定时的校准。 | 5×1 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 脂蛋白（a）[Lp（a）]校准品 | 脂蛋白（a）[Lp（a）]校准品对人样本中脂蛋白（a）进行浓度测定时的校准。 | 5*1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肌酸激酶同工酶校准品 | 对人血清样本中肌酸激酶同工酶（CK-MB）活性测定时的校准。 | 3×1 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖化血红蛋白校准品 | 糖化血红蛋白校准品对人抗凝全血样本中糖化血红蛋白项目进行测定时的校准。 | S1:1×1mL;S2:1×1mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 生化复合定值质控品 | 对人样本中相应检测项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证 | 水平1：10×5 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 生化复合定值质控品 | 对人样本中相应检测项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证 | 水平2：10×5 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 脂蛋白（a）[Lp（a）]质控品 | 该质控品对人样本中脂蛋白（a）[Lp(a)]项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证。 | 低值:2×1 mL;高值：2×1 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | D—二聚体质控品 | 对人样本中D-二聚体（D-Dimer）项目检测时，进行室内质量控制。 | 低值：1×0.5mL;高值1×0.5mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫多项复合质控品 | 对人样本中肌红蛋白（MYO）、铁蛋白（FER）项目检测时，进行室内质量控制。 | 低值：1×3mL；高值：1×3mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 尿微量白蛋白质控品 | 对人样本中尿微量白蛋白（MALB）项目检测时，进行室内质量控制。 | 1×1 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血管紧张素转换酶质控品 | 对人样本中血管紧张素转换酶（ACE）项目检测时，进行室内质量控制。 | 低值：1×1mL；高值：1×1mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 视黄醇结合蛋白质控品 | 对人样本中视黄醇结合蛋白（RBP）项目检测时，进行室内质量控制。 | 1×1 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | β—羟丁酸质控品 | 对人样本中β-羟丁酸（β-HB）项目检测时，进行室内质量控制。 | 低值：1×5 mL;高值：1×5 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 不饱和铁结合力质控品 | 对人样本中不饱和铁结合力（UIBC）项目检测时，进行室内质量控制。 | 1×5 mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）质控品 | 对人样本中尿/脑脊液总蛋白（TPUC）项目检测时，进行室内质量控制。 | 低值：1×1mL；高值：1×1mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 同型半胱氨酸（HCY）质控品 | 对人样本中同型半胱氨酸（HCY）项目检测时，进行室内质量控制。 | 低值：1×1mL；高值：1×1mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品 | 对人血清样本或人全血样本中相应项目检测时，对测定结果准确性或重复性的质量控制。 | 低值：3×1mL；高值：3×1mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | β2—微球蛋白（β2—MG）校准品 | β2-微球蛋白（β2—MG）校准品对人血清或尿液样本中β2-微球蛋白（β2—MG）进行浓度测定时的校准。 | 5*0.5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 生化分析仪用清洗液 CD80(国内12瓶装) | 用于检测过程或仪器的清洗 | 1L*12 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械
|  |  |  | 生化分析仪用清洗液 CD80(国内6瓶装) | 用于检测过程或仪器的清洗 | 2L*6 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否非医疗器械
|  |  |  | 胱抑素C（CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 该试剂盒采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或血浆中胱抑素 C 的浓度。 | 104ml：R1：2*40ml,R2：2*12ml,校准品规格（选配）:5*0.5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | β2—微球蛋白（β2— MG）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 该试剂盒采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或尿液中β2-微球蛋白的浓度。 | 104ml：R1：2*40ml,R2：2*12ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）(含校准品) | 该试剂盒采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或尿液中β2-微球蛋白的浓度。 | 104ml：R1：2*40ml,R2：2*12ml,校准品规格（选配）:5*0.5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶循环法）（含校准品） | 该试剂盒采用酶循环法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中同型半胱氨酸的含量。 | 132ml：R1:4*25ml,R2:4*8ml,每种包装规格都可选配校准品:5*1ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗链球菌溶血素"O"（ASO）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 用于体外定量测定人血清中抗链球菌溶血素“O"的浓度 | 160ml：R1:2*40ml,R2:2*40ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗链球菌溶血素"O"（ASO）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）(含校准品) | 用于体外定量测定人血清中抗链球菌溶血素“O"的浓度 | 160ml：R1:2*40ml,R2:2*40ml,校准品规格（选配）:1*0.5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 类风湿因子（RF）测定试剂盒（免疫比浊法） | 该试剂盒采用免疫比浊法，用于体外定量测定人血清中类风湿因子的浓度。 | 102ml：R1：2*40ml,R2：2*11ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 类风湿因子（RF）测定试剂盒（免疫比浊法）(含校准品) | 该试剂盒采用免疫比浊法，用于体外定量测定人血清中类风湿因子的浓度。 | 102ml：R1：2*40ml,R2：2*11ml,校准品规格（选配）:5*0.5ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
4 | 社管中心 | ZCB-2025-SJ34-206 | 化学发光免疫分析仪配套专用试剂一批共89种 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清样本中的乙型肝炎病毒e抗原的含量。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于化学发光免疫分析仪 品牌：迈瑞 型号：CL-2000i
|  |  |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定性检测人体血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定性检测人血清或血浆样本中的梅毒螺旋体抗体。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清中反三碘甲状腺原氨酸（rT3）的含量。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 癌抗原CA72-4测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清或血浆中癌抗原CA72-4的含量 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清中神经元特异性烯醇化酶的含量。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清或血浆样本中的细胞角蛋白19片段的含量 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中胃蛋白酶原I的含量，临床上主要用于评价胃泌酸腺细胞功能。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中胃蛋白酶原II的含量，临床上主要用于评价胃底粘腺病变。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清样本中的胃泌素释放肽前体的含量 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清样本中的鳞状上皮细胞癌抗原的含量 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清样本中的人附睾蛋白4的含量 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖类抗原242测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清样本中的糖类抗原242的含量 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖类抗原50测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清样本中的糖类抗原50的含量 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清或（和）肝素血浆中抗缪勒管激素（AMH）的含量。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 叶酸（Folate）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清或血浆、红细胞中叶酸的含量。临床上用于巨幼红细胞性贫血的辅助诊断。 | 100人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 降钙素（CT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中人降钙素的含量。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总25—羟基维生素D（VD—T）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中总25-羟基维生素D的含量。 | 100人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | III型前胶原氨基端肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清中III型前胶原氨基端肽（PIIINP）的含量。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | IV型胶原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清中IV型胶原（C IV）的含量。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 透明质酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清中透明质酸（HA）的含量。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中降钙素原（PCT）的含量。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 醛固酮（ALD）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 采用化学发光免疫分析法，用于体外定量检测人血浆/血清中醛固酮的浓度。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肾素（Renin）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 采用化学发光免疫分析法，用于体外定量检测人血浆中肾素（Renin）的浓度。 | 2×50人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阴性） | 用于乙型肝炎病毒表面抗原检测时的质量控制。 | 3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阳性） | 用于乙型肝炎病毒表面抗原检测时的质量控制。 | 3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阴性） | 用于乙型肝炎病毒表面抗体检测时的质量控制。 | 3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阳性） | 用于乙型肝炎病毒表面抗体检测时的质量控制。 | 3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（阴性） | 用于乙型肝炎病毒e抗原检测时的质量控制。 | 3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（阳性） | 用于乙型肝炎病毒e抗原检测时的质量控制。 | 3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（阴性） | 用于乙型肝炎病毒e抗体检测时的质量控制。 | 3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（阳性） | 用于乙型肝炎病毒e抗体检测时的质量控制。 | 3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阴性） | 用于乙型肝炎病毒核心抗体检测时的质量控制。 | 3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阳性） | 用于乙型肝炎病毒核心抗体检测时的质量控制。 | 3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 用于丙型肝炎病毒抗体检测时的质量控制。 | 阴性质控品：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 用于丙型肝炎病毒抗体检测时的质量控制。 | 阳性质控品：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 用于梅毒螺旋体抗体检测时的质量控制。 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阴性）：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 用于梅毒螺旋体抗体检测时的质量控制。 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阳性）：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲状腺功能复合定值质控品 | 甲状腺功能复合定值质控品对人血清样本中相应校准项目检测时的室内质量控制 | 低值：1×5.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲状腺功能复合定值质控品 | 甲状腺功能复合定值质控品对人血清样本中相应校准项目检测时的室内质量控制 | 高值：1×5.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲状腺功能复合定值质控品 | 甲状腺功能复合定值质控品对人血清样本中相应校准项目检测时的室内质量控制 | 低值：3×5.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲状腺功能复合定值质控品 | 甲状腺功能复合定值质控品对人血清样本中相应校准项目检测时的室内质量控制 | 高值：3×5.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 反三碘甲状腺原氨酸质控品 | 对相应项目检测时的室内质量控制。反三碘甲状腺原氨酸质控适用检测反三碘甲状腺原氨酸（rT3）。 | 低值：3×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 反三碘甲状腺原氨酸质控品 | 对相应项目检测时的室内质量控制。反三碘甲状腺原氨酸质控适用检测反三碘甲状腺原氨酸（rT3）。 | 高值：3×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肿瘤标志物多项质控品 | 对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制 | 肿瘤标志物多项质控品（低值）：1×5.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肿瘤标志物多项质控品 | 对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制 | 肿瘤标志物多项质控品（高值）：1×5.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肿瘤标志物多项质控品 | 对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制 | 肿瘤标志物多项质控品（低值）：3×5.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肿瘤标志物多项质控品 | 对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制 | 肿瘤标志物多项质控品（高值）：3×5.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 神经元特异性烯醇化酶质控品 | 对人血清样本中神经元特异性烯醇化酶（NSE）检测时的准确性或重复性的质量控制。 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（低值）：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 神经元特异性烯醇化酶质控品 | 对人血清样本中神经元特异性烯醇化酶（NSE）检测时的准确性或重复性的质量控制。 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（高值）：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃炎相关质控品 | 对相应项目检测时的室内质量控制 | 低值：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃炎相关质控品 | 对相应项目检测时的室内质量控制 | 高值：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃泌素释放肽前体质控品 | 用于对胃泌素释放肽前体检测时的质量控制。 | 胃泌素释放肽前体质控品（低值）：3×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃泌素释放肽前体质控品 | 用于对胃泌素释放肽前体检测时的质量控制。 | 胃泌素释放肽前体质控品（高值）:3×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 多项肿瘤标志物质控品 | 用于对人附睾蛋白4、糖类抗原50、糖类抗原242、鳞状上皮细胞癌抗原检测时的质量控制。 | 多项肿瘤标志物质控品（低值）：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 多项肿瘤标志物质控品 | 用于对人附睾蛋白4、糖类抗原50、糖类抗原242、鳞状上皮细胞癌抗原检测时的质量控制。 | 多项肿瘤标志物质控品（高值）：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 生殖激素类复合定值质控品 | 生殖激素类复合定值质控品对人血清样本中相应检测项目检测时的室内质量控制。 | 低值：1×5.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 生殖激素类复合定值质控品 | 生殖激素类复合定值质控品对人血清样本中相应检测项目检测时的室内质量控制。 | 高值：1×5.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗缪勒管激素质控品 | 对相应项目检测时的室内质量控制 | 低值：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗缪勒管激素质控品 | 对相应项目检测时的室内质量控制 | 高值：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 代谢类复合质控品 | 对相应项目检测时的室内质量控制 | 低值：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 代谢类复合质控品 | 对相应项目检测时的室内质量控制 | 高值：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肝纤维化质控品 | 对相应项目检测时的室内质量控制 | 低值：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肝纤维化质控品 | 对相应项目检测时的室内质量控制 | 高值：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 降钙素原质控品 | 对相应项目检测时的室内质量控制 | 低值：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 降钙素原质控品 | 对相应项目检测时的室内质量控制 | 高值：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 高血压相关质控品 | 对检测项目血管紧张素Ⅰ、血管紧张素Ⅱ、肾素、醛固酮进行质量控制。 | 高血压相关质控品（低值）：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 高血压相关质控品 | 对检测项目血管紧张素Ⅰ、血管紧张素Ⅱ、肾素、醛固酮进行质量控制。 | 高血压相关质控品（高值）：3×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 对乙型肝炎病毒e抗原检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒e抗原的含量。 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品0（C0）： 1x1.2mL,乙型肝炎病毒e抗原校准品1（C1）： 1x1.0mL，乙型肝炎病毒e抗原校准品2（C2）： 1x1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 对丙型肝炎病毒抗体检测项目进行校准，以便定性测定人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体。 | 丙型肝炎病毒抗体校准品0（C0）：1×2.0mL，丙型肝炎病毒抗体校准品1（C1）：1×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 对梅毒螺旋体抗体检测项目进行校准，以便定性测定人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体。 | 梅毒螺旋体抗体校准品0（C0）：1×2.0mL，梅毒螺旋体抗体校准品1（C1）：1×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 对甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的甲状腺球蛋白抗体含量。 | C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 反三碘甲状腺原氨酸校准品 | 对反三碘甲状腺原氨酸（rT3）检测项目进行校准，以便定量测定人血清中的反三碘甲状腺原氨酸含量。 | C0：1×1.0mL，C1：1×1.0mL，C2：1×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 癌抗原CA72—4校准品 | 对癌抗原CA72-4检测项目进行校准,以便定量测定人血清或血浆中的癌抗原CA72-4含量。 | 癌抗原CA72-4校准品0（C0）：1×2.0mL，癌抗原CA72-4校准品1（C1）：1×2.0mL，癌抗原CA72-4校准品2（C2）：1×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 神经元特异性烯醇化酶校准品 | 对神经元特异性烯醇化酶检测项目进行校准,以便定量测定人血清中的神经元特异性烯醇化酶含量。 | 神经元特异性烯醇化酶校准品0（C0）：1×2.0mL，神经元特异性烯醇化酶校准品1（C1）：1×2.0mL，神经元特异性烯醇化酶校准品2（C2）：1×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 细胞角蛋白19片段校准品 | 对细胞角蛋白19片段检测项目进行校准,以便定量测定人血清或血浆中的细胞角蛋白19片段含量。 | 细胞角蛋白19片段校准品0（C0）：1×2.0mL，细胞角蛋白19片段校准品1（C1）：1×2.0mL，细胞角蛋白19片段校准品2（C2）：1×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃蛋白酶原I校准品 | 对胃蛋白酶原Ⅰ检测项目进行校准 | C0：1×1.2mL，C1：1×1.0mL，C2：1×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃蛋白酶原II校准品 | 对胃蛋白酶原Ⅱ检测项目进行校准 | C0：1×1.2mL，C1：1×1.0mL，C2：1×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胃泌素释放肽前体校准品 | 对胃泌素释放肽前体检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的胃泌素释放肽的前体含量。 | 胃泌素释放肽前体校准品0（C0）：1×1.2mL，胃泌素释放肽前体校准品1（ C1）：1×1.0mL，胃泌素释放肽前体校准品2（ C2）：1×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 对鳞状上皮细胞癌抗原检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的鳞状上皮细胞癌抗原的含量。 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品0（C0）：1×1.2mL，鳞状上皮细胞癌抗原校准品1（ C1）：1×1.0mL，鳞状上皮细胞癌抗原校准品2（ C2）：1×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 人附睾蛋白4校准品 | 对人附睾蛋白4检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的人附睾蛋白4的含量。 | 人附睾蛋白4校准品0（C0）：1×1.2mL，人附睾蛋白4校准品1（ C1）：1×1.0mL，人附睾蛋白4校准品2（C2）：1×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖类抗原242校准品 | 对糖类抗原242检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的糖类抗原242的含量。 | 糖类抗原242校准品0（C0）：1×1.2mL，糖类抗原242校准品1（C1）：1×1.0mL，糖类抗原242校准品2（C2）：1×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖类抗原50校准品 | 对糖类抗原50检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的糖类抗原50的含量。 | 糖类抗原50校准品0（C0）：1×1.2mL，糖类抗原50校准品1（C1）：1×1.0mL，糖类抗原50校准品2（C2）：1×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总25—羟基维生素D校准品 | 对总25-羟基维生素D（VD-T）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的总25-羟基维生素D含量。 | C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 降钙素校准品 | 对降钙素（CT）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的降钙素含量。 | C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 降钙素原校准品 | 对降钙素原（PCT）检测项目进行校准。 | C0：1×1.2mL，C1：1×1.0mL，C2：1×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 肾素校准品 | 对肾素检测项目进行校准。 | C0：1×1.2mL，C1：1×1.0mL，C2：1×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 醛固酮校准品 | 对醛固酮检测项目进行校准。 | C0：1×1.0mL，C1：1×1.0mL，C2：1×1.0mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
5 | 病理科 | ZCB-2025-SJ34-207 | 检测抗体（二）共74种 | HER-2抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于福尔马林固定、石蜡包埋的人乳腺组织切片上的HER-2蛋白的定性检测。 | 6ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
|  |  |  | Androgen Receptor抗体试剂(免疫组织化学) | 在常规染色(如：HE染色)基础上进行免疫组织化学染色。 | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Arginase-1抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Bob.1抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | CD35抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Claudin 1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色。 | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | ERG抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Melanoma抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色(如：HE染色)基础上进行免疫组织化学染色。 | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | nm23抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | PNL2抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | CDK4抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | CD235a, Glycophorin A抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | CD44v6抗体试剂(免疫组织化学) | 在常规染色(如：HE染色)基础上进行免疫组织化学染色。 | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | EBV,LMP-1抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | HBsAg抗体试剂(免疫组织化学) |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | H3K27Me3抗体试剂(免疫组织化学) | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色。 | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | INI-1抗体试剂(免疫组织化学) | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Melanoma Pan抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色(如：HE染色)基础上进行免疫组织化学染色。 | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | MUC-4抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Myogenin抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | P-Glycoprotein抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | PD-1抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Skeletal Myosin抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Thymidylate Synthase抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | TCR β F1抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | HBcAg抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | MHA抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | MGMT抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | PHH3抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | SATB2抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | STAT6抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Stathmin抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Survivin抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Uroplakin Ⅲ抗体试剂（免疫组织化学） |  | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫组化抗原修复缓冲液（EGTA法） | 用于免疫组织化学染色前的抗原修复。 | 100ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | DAB染色液(Titan super) | 主要用于免疫组织化学染色的显色。 | 250人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 脱蜡液 | 用于对样本进行染色前预处理，去除石蜡包埋组织样本上的石蜡。 | 30ml×4瓶/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | p16/Ki-67检测试剂盒（免疫细胞化学法） | 在常规染色(如：HE染色)基础上进行免疫组织化学染色。 | 15人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂(MaxVisionⅡ鼠/兔) | 在免疫组化反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记。 | 100ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（MaxVision 鼠） |  | 6ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（MaxVision 鼠） |  | 18ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（MaxVision 兔） |  | 6ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（MaxVision 兔） |  | 18ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（MaxVision 羊） |  | 6ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（EliVision Super 鼠/兔） |  | 6ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（EliVision Super 鼠/兔） |  | 18ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（UltraSensitive SP 鼠/兔） |  | 6ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（UltraSensitive SP 鼠/兔） |  | 18ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（UltraSensitive SP 鼠） |  | 6ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（UltraSensitive SP 鼠） |  | 18ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（UltraSensitive SP 兔） |  | 6ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（UltraSensitive SP 兔） |  | 18ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（UltraSensitive SP 羊） |  | 6ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（UltraSensitive SP 羊） |  | 18ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（UltraSensitive SAP 鼠/兔） |  | 6ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（UltraSensitive SAP 鼠/兔） |  | 15ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | DAB染色液（MaxVisionⅡ 鼠/兔） | 主要用于免疫组织化学染色的显色。 | 18ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | DAB染色液（MaxVisionⅢ 鼠/兔） |  | 18ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | DAB染色液（20×） |  | 15ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | DAB染色液（20×） |  | 3ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | DAB染色液（DAB plus） |  | 50ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（BL 鼠/兔） | 在免疫组化反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记。 | 6ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（BL 鼠/兔） |  | 18ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 免疫显色试剂（SP） |  | 18ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 内源性过氧化物酶阻断剂 | 用于免疫组织化学染色前阻断样本中过氧化物酶的活性。 | 18ml/瓶 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | AEC 显色试剂盒(20x) | 用于辣根过氧化酶(HRP)系统免疫组织化学染色的显色。 | 3ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 内源性生物素阻断试剂盒 | 在免疫组化反应中，用于减少细胞和组织中内源性生物素造成的非特异性染色。 | 6ml | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | EBER探针（原位杂交法） | 通过原位杂交(ISH)法检测福尔马林固定石蜡包埋的组织切片中表达的E-B病毒编码的RNA(EBER)。临床上为医师提供诊断的辅助信息。 | 60人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 地高辛染色液 | 用于原位杂交细胞组织上的核酸靶点的检测。 | 60人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂M-5LEO（I) | 用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 | 1L×4 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂M-5LEO（I) | 用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 | 4L×1 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 M-5LEO(II) | 用于血细胞分析时维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 | 1L×4 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂M-5LEO(II) | 用于血细胞分析时维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 | 500mL×4 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂M-53LH | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数和血红蛋白定量测定。 | 500ml×4 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用稀释液 M-5D | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 | 20L×1 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 探头清洁液 | 用于检测过程或仪器的清洗 | 50mL×1 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 LC LYSE | 用于血细胞分析前破坏红细胞。 | 200mL*1 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析用溶血剂 LC LYSE | 用于血细胞分析前破坏红细胞。 | 200mL*4 | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 该试剂盒采用乳胶增强免疫散射比浊法，用于检测人体样本中C反应蛋白的含量， 临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险。 | 50mL R：2*25mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 该试剂盒采用乳胶增强免疫散射比浊法，用于检测人体样本中C反应蛋白的含量， 临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险。 | 200mL R：2*100mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | C—反应蛋白质控品 | 对人全血样本中C-反应蛋白项目检测时，进行室内质量控制。 | 规格6：两水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）：1.5mL每个浓度各3支（×3） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 该校准品对人全血中C-反应蛋白检测项目进行校准。 | 0.5mL*5 | 支 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-5D | 监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度。 | 高值：3mL*1 | 支 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-5D | 监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度。 | 中值：3mL*1 | 支 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-5D | 监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度。 | 低值：3mL*1 | 支 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 血细胞分析仪用校准物（光学法）SC-CAL PLUS | 用于WBC、RBC、HGB、MCV/HCT、PLT、ESR等参数的校准。 | 3mL*1 | 支 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 探头清洁液 | 用于清洁和消毒医疗设备的探头。 | 50mL×1 | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 是