## 第37期医用试剂采购目录
2025年第37期医用试剂报名采购目录（2025年第一批立项）
序号 | 使用科室 | 项目编号 | 项目名称 | 产品名称（参考） | 试剂用途 （简要描述） | 参考规格 | 单位 | 类别 | 采购方式 | 是否执行深圳市阳光平台线上采购 | 备注（如为专机专用试剂请备注设备品牌规格型号）
1 | 检验科 | ZCB-2025-SJ37-248 | 全自动免疫分析仪配套专用试剂一批共70种 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。 | 4×130mL | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂，适用于仪器：全自动免疫分析仪 品牌：贝克曼库尔特 型号：DXI800
|  |  |  | 清洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 1×10L | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清中的癌胚抗原（CEA）水平 | 100测试：2×50个测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 癌胚抗原（CEA)校准品 | 用于癌胚抗原（CEA）测定时的校准。 | 校准品0(S0):2.5mL×1，校准品1(S1):2.5mL×1，校准品2(S2):2.5mL×1，校准品3(S3):2.5mL×1，校准品4(S4):2.5mL×1，校准品5(S5):2.5mL×1。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖类抗原19-9检测试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人体血清或血浆中的糖类抗原 19-9抗原水平 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖类抗原19-9校准品 | 用于糖类抗原19-9测定时的校准。 | 校准品0(S0):2.5mL×1，校准品1(S1):2.5mL×1，校准品2(S2):2.5mL×1，校准品3(S3):2.5mL×1，校准品4(S4):2.5mL×1，校准品5(S5):2.5mL×1。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 用于定量测定人血清和血浆中的人促甲状腺激素水平。 | 2×100测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 促甲状腺激素校准品 | 用于定量测定人血清和血浆中的人促甲状腺激素水平时的校准。 | 校准品0（S0）- 校准品5（S5），2.5mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 睾酮测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中的总睾酮水平。 | 2×50个测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 睾酮校准品 | 用于睾酮项目检测时的校准。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），2.5mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和孕妇羊水中的甲胎蛋白（AFP）水平。 | 300测试/盒：6×50测试/盒，校准品0（S0）-校准品6（S6）2.5mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清的总前列腺特异性抗原（PSA）水平。 | 100测试：2×50个测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总前列腺特异性抗原校准品 | 用于总前列腺特异性抗原测定时的校准。 | 校准品0(S0):2.5mL×1，校准品1(S1):2.5mL×1，校准品2(S2):2.5mL×1，校准品3(S3):2.5mL×1，校准品4(S4):2.5mL×1，校准品5(S5):2.5mL×1。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 用于体外定量测定人体血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸（FREE T3）时的校准。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），2.5mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的游离甲状腺素水平。 | 2×50个测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 游离甲状腺素校准品 | 用于游离甲状腺素测定项目的校准。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），2.5mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清中游离前列腺特异性抗原（游离PSA）水平。 | 100测试：2×50个测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 用于游离前列腺特异性抗原测定时的校准。 | 校准品0(S0):5.0mL×1，校准品1(S1):2.5mL×1，校准品2(S2):2.5mL×1，校准品3(S3):2.5mL×1，校准品4(S4):2.5mL×1，校准品5(S5):2.5mL×1。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清中的孕酮水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 孕酮校准品 | 用于校准Access 孕酮测定，以通过使用Access免疫测定系统定量测定人血清的孕酮水平。 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶；校准品1(S1)-校准品5(S5)，2.5mL/瓶；校准卡片：1个 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 人绒毛膜促性腺激素及β亚单位（HCG+βHCG）测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清和血浆中的人绒毛膜促性腺激素及β亚单位（HCG+βHCG）水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 | 用于总β亚单位人绒毛膜促性腺激素测定时的校准。 | 校准品0(S0):4.0mL/瓶，校准品1(S1):4.0mL/瓶，校准品2(S2):4.0mL/瓶，校准品3(S3):4.0mL/瓶，校准品4(S4):4.0mL/瓶，校准品5(S5):4.0mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中的甲状腺球蛋白抗体水平。 | 2×50个测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 用于甲状腺球蛋白抗体测定项目的校准。 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶；校准品1(S1)-校准品5（S5），2.5mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 维生素B12测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）的维生素B12水平。 | 2×50个测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 维生素B12校准品 | 用于维生素B12项目检测时的校准。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），4.0mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖类抗原125检测试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清或血浆中的糖类抗原125浓度 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖类抗原125校准品 | 用于糖类抗原125测定时的校准。 | 校准品0(S0):2.5mL×1，校准品1(S1):2.5mL×1，校准品2(S2):2.5mL×1，校准品3(S3):2.5mL×1，校准品4(S4):2.5mL×1，校准品5(S5):2.5mL×1。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 癌抗原15-3检测试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的癌抗原15-3抗原水平 | 100测试：2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 糖类抗原15-3校准品 | 用于糖类抗原15-3测定时的校准。 | 校准品0(S0):1.5mL×1，校准品1(S1):1.5mL×1，校准品2(S2):1.5mL×1，校准品3(S3):1.5mL×1，校准品4(S4):1.5mL×1，校准品5(S5):1.5mL×1。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Access 系统检查溶液 | 用于检测过程或仪器的清洗 | 6×4ml | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械
|  |  |  | 81912酸性清洗液（Citranox） | 用于检测过程或仪器的清洗 | 1Gallon | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械
|  |  |  | 81911碱性清洗液（Contrad 70） | 用于检测过程或仪器的清洗 | 1L | 瓶 | 协议到期 | 议价采购 | 否，非医疗器械
|  |  |  | 皮质醇测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清、血浆（肝素，EDTA）和尿液中的皮质醇水平。 | 2×50个测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 皮质醇校准品 | 用于皮质醇项目检测时的校准。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），4.0mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 未结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清中未结合雌三醇的水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 未结合雌三醇校准品 | 用于未结合雌三醇测定项目的校准。 | 校准品0(S0),4.0ml/瓶；校准品1(S1)-校准品6(S6)，2.5mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清和血浆（肝素）中的铁蛋白水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 铁蛋白校准品 | 用于铁蛋白项目测定时的校准。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），4.0mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 叶酸测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人体血清、血浆（肝素）或红细胞中的叶酸水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 叶酸校准品 | 用于叶酸项目检测时的校准。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），4.0mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 促卵泡生成素测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中卵泡生成素（FSH）水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 促卵泡生成激素校准品 | 用于体外定量测定人血清和血浆的促卵泡激素水平时的校准。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），4.0mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胰岛素测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆 (EDTA) 中的胰岛素水平。 | 2×50个测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 胰岛素校准品 | 用于校准Access 超敏胰岛素测定，以通过使用Access免疫测定系统定量测定人血清和血浆 (EDTA) 的胰岛素水平。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），2.0mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 黄体生成素测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中黄体生成素（LH）水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 黄体生成素校准品 | 产品用于黄体生成素项目检测时的校准。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），4.0mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 泌乳素测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中泌乳素（PRL）水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 泌乳素校准品 | 用于泌乳素项目测定的校准。 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶；校准品1(S1)-校准品5(S5)，2.5mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中三碘甲状腺原氨酸水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 用于总三碘甲状腺原氨酸测定项目的校准。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5）：4.0mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中的总甲状腺素水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 总甲状腺素校准品 | 用于总甲状腺素项目的校准。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），4.0mL/瓶/水平。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中的甲状腺球蛋白水平。 | 100测试：2×50个测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 甲状腺球蛋白校准品 | 用于甲状腺球蛋白项目检测时的校准。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），2.0mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 清洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 4×1950mL | 箱 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 促红细胞生成素测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清和血浆样本中的促红细胞生成素的浓度。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 促红细胞生成素校准品 | 用于促红细胞生成素项目检测时的校准。 | 校准品0(S0):10ml/瓶，校准品1(S1):2.5ml/瓶，校准品2(S2):2.5ml/瓶，校准品3(S3):2.5ml/瓶，校准品4(S4):2.5ml/瓶，校准品5(S5):2.5ml/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的可溶性转铁蛋白受体（sTfR）水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 可溶性转铁蛋白受体校准品 | 用于体外定量测定可溶性转铁蛋白受体时的校准。 | 校准品0（S0），4mL/瓶；校准品1（S1）-校准品5（S5），2.5mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 可溶性转铁蛋白受体质控品 | 用于体外定量测定可溶性转铁蛋白受体时的质量控制。 | 水平1（QC1）:2×2.5mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 可溶性转铁蛋白受体质控品 | 用于体外定量测定可溶性转铁蛋白受体时的质量控制。 | 水平2（QC2）:2×2.5mL/瓶；水平3(QC3):2×2.5mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆样本中的抗甲状腺过氧化酶抗体。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 用于抗甲状腺过氧化物酶抗体检测时的校准。 | 校准品0(S0):2mL/瓶，校准品1(S1):2mL/瓶，校准品2(S2):2mL/瓶，校准品3(S3):2mL/瓶，校准品4(S4):2mL/瓶，校准品5(S5):2mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 骨碱性磷酸酶测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和血浆中的骨碱性磷酸酶（BAP）水平。 | 2×50测试/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 骨碱性磷酸酶校准品 | 用于校准骨碱性磷酸酶测定。 | 校准品0（S0）-校准品5（S5），2.5mL/瓶。 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | B型钠尿肽检测试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测EDTA抗凝的人血浆标本中的B型钠尿肽（BNP）。 | 100个测试/盒，50个测试*2包/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | B型钠尿肽校准液 | 对检测B型钠尿肽的过程进行校准。 | S0~S5，1.5mL/小瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | B型钠尿肽质控液 | 用于质量控制。 | 三个浓度水平，每个水平2瓶，2.5mL/瓶 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是