附表1.1全自动免疫分析系统及配套专机专用耗材

| 项目编号、设备名称 |  | 产品名称 | 中标供应商/厂家 | 品牌规格 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 清洗液 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 清洗液10L/瓶 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 激发液 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | C89998：900mL/瓶，4 瓶/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 预激发液 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 900mL/瓶，4瓶/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 反应杯 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 1000个/包 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 清洗液 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 浓缩清洗液 1 L×4 瓶/箱 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 洗涤缓冲液 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | D型规格：120μL/支，100支/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 洗涤缓冲液 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | A型：45ml/瓶，2瓶/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 洗涤缓冲液 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | B型：45ml/瓶，2瓶/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 清洗液 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 浓缩清洗液10L/瓶 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 免疫球蛋白 G1 质控品 | 湖南昭蓝生物科技有限公司 | 水平1：2×2.0 mL，水平2：2×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 免疫球蛋白 G2 质控品 | 湖南昭蓝生物科技有限公司 | 水平1：2×2.0 mL，水平2：2×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 免疫球蛋白 G3 质控品 | 湖南昭蓝生物科技有限公司 | 水平1：2×2.0 mL，水平2：2×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 免疫球蛋白 G4 质控品 | 湖南昭蓝生物科技有限公司 | 水平1：2×2.0 mL，水平2：2×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 丙型肝炎病毒IgG抗体质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 阴性：1×2.0 mL；阳性 1：1×2.0 mL，阳性 2：1×2.0 mL，阳性 3：1×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 降钙素原质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 低值：2×2.0 mL，高值：2×2.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗缪勒氏管激素质控品 | 深圳市昭蓝生物科技有限公司 | 低值：2×3.0 mL，高值：2×3.0 mL。 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 胃蛋白酶原Ⅰ和胃蛋白酶原Ⅱ非定值质控品 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 清洗液10L/瓶 |

附表1.2全自动免疫分析系统及配套专机专用试剂

| 项目编号、设备名称 |  | 产品名称 | 中标供应商/厂家 | 品牌规格 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | EB病毒核心抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | EB病毒核心抗原IgA检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | EB病毒衣壳抗原IgA抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | EB病毒早期抗原IgM检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 免疫球蛋白G1测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 免疫球蛋白G2测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 免疫球蛋白G3测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 免疫球蛋白G4测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 血清透明质酸测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | Ⅲ型前胶原N端肽测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | Ⅳ型胶原测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 层粘连蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 壳多糖酶3样蛋白1测定试剂盒（化学发光法） | 湖南亚辉龙生物科技有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗SS-A抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗SS-B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗SS—B IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 皮质醇测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 甲状旁腺素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗核抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗增殖细胞核抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 湖南亚辉龙生物科技有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 肺炎支原体IgG检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 肺炎支原体IgM检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗PM-Scl抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗Ro-52抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗核小体抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗着丝点抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 类风湿因子IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗环瓜氨酸多肽抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗RA33抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 类风湿因子IgM测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 类风湿因子测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗心磷脂IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗心磷脂IgM抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗心磷脂IgA抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 叶酸测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 维生素B₁₂测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 生长激素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 脂联素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 游离β-绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 湖南亚辉龙生物科技有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 促卵泡生成素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 睾酮测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 促黄体生成素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 泌乳素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 雌二醇测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 妊娠相关蛋白A测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抑制素A测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 非结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | C肽测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 胰岛素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 胰岛素自身抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 锌转运蛋白8抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗胰岛素抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗核糖核蛋白70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗Scl-70 IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗Jo-1 IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | B型脑钠肽测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | N末端—脑钠肽前体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗肾小球基底膜IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 白介素6测定试剂盒(化学发光法) | 湖南亚辉龙生物科技有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(化学发光法) | 湖南亚辉龙生物科技有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 弓形虫IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 风疹病毒IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 巨细胞病毒IgG检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 癌抗原125测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 癌抗原15-3测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 胃泌素17测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 糖类抗原50测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 糖类抗原242测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 癌抗原72-4测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 癌抗原125测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗线粒体抗体M2型测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗线粒体抗体M2型测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 癌抗原15-3测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 脂联素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗Sm IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗双链DNA IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 类风湿因子IgG测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗RA33 IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 透明质酸测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | Ⅳ型胶原测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 层粘连蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |
| ZCB-2025-YS-056 | 全自动免疫分析系统 | 25-羟基维生素D（25-OH VD）测定试剂盒（化学发光法） | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 |