中山大学附属第八医院（深圳福田）货物类

采购需求书

说明：“★”号条款为实质性条款，必须完全满足，不满足则不予采购

第一部分 项目基本要求

一、项目基本信息

申请科室：检验科      负责人姓名：吴超         负责人电话：

| 申请设备名称 |  |  | 进口/国产 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  | 预算单价（万元） |  | 预算总价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动免疫分析系统 |  |  | 国产 |  |  | 1 |  |  | 套 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 项目背景 |  | 社会经济不断发展，医学实验室要面对来源于多方面的的挑战和压力。除了要面对来自于医护需求、医患关系等内部压力，还要面对来自临检中心、ISO 15189和卫健委等部门的外部压力。检验科需要在控制检验成本、保证检验结果质量的前提下实现业务增长并提高科研能力。实验室自动化、智能化是帮助实验室降本、增效、提质、增益的强有力工具，自动化流水线设备及信息化平台相结合，智能化实验室信息系统从物联网获得大量有价值的数据，并进行分析，为实验室精益化管理提供可靠的数据支持，最终实现医学检验实验室智能化。 我院检验科目前虽然有一条罗氏的流水线，但随着医院业务量的持续增长，现有的罗氏流水线已逐渐难以满足日益增多的检测需求。新流水线能够以更高的速度处理样本，显著缩短检测报告的出具时间，使患者能够更快地获得诊断结果，及时开展治疗，从而提高医院的整体服务效率和患者满意度。现有的罗氏流水线在检测项目上存在一定的局限性，难以满足临床日益多样化的检测需求。此外，新流水线具备更广泛的检测菜单，能够开展更多种类的检测项目，这不仅可以为临床提供更全面的诊断信息，还能助力医院开展新的医疗服务项目，提升医院的综合竞争力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★设备配置总清单（包括主机和各种配件或附件、试剂耗材及软件等，写明规格和数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 进口/国产 | 数量 |  | 单位 | 预算单价(万元) |  | 预算总价(万元) |  | 是否需要注册证/备案证 | 是否属于消耗品 | 是否需要单独报价 |
| 一 | 全自动样本处理系统 |  |  | 国产 | 1 |  | 套 | 0.15 |  | 0.15 |  | 是 | 否 | 是 |
| 1 | 进样单元 |  |  | 国产 | 1 |  | 台 |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 |
| 2 | 离心单元 |  |  | 国产 | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 3 | 开盖单元 |  |  | 国产 | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 4 | 全自动化学发光免疫分析仪连接单元 |  |  | 国产 | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 5 | 回收加盖单元 |  |  | 国产 | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 6 | 多功能存储单元 |  |  | 国产 | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 7 | 出样单元 |  |  | 国产 | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 8 | 传输轨道 |  |  | 国产 | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 9 | 操作软件 |  |  | 国产 | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 10 | 附件箱 |  |  | 国产 | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 二 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  |  | 国产 | 4 |  | 台 |  |  |  |  | 是 | 否 | 是 |
| 三 | 实验室管理软件 |  |  | 国产 | 1 |  | 套 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 |

二、特殊资格要求说明

本项目属于医疗器械目录管理,需提供：

若投标供应商为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可（备案）证》且生产范围包含该产品，不在住所或者生产地址所在地销售的厂家还需提供医疗器械经营许可证/（第一类/二类）医疗器械经营备案凭证;若投标供应商为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可(备案)证》 且经营范围包含该产品。

- 技术与商务需求

说明：1.“★”号条款为实质性条款，必须完全满足，不满足则不予采购。（核心技术要求（以★号标注）为技术条款实质性要求不允许负偏离;否则将被否决。其数量≤5条，且必须有不少于3个品牌满足，并在第四部分作出承诺。）

2.“▲”号条款为重要技术参数，需逐一确定是否满足。（重要技术要求（以▲号标注）数量≤全部技术要求的10%。）

“★”号条款:所投产品如纳入医疗器械管理，投标供应商必须提供所投产品的《医疗器械注册(备案)证》的扫描件。(如有效期不足6个月的，需提供审批部门的回执。)

| 一、技术部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  | 标注 |
| 1 | 全自动免疫流水线 | 1.设备总体要求 |  |  |
|  |  | 1.1系统须具备进样单元、离心单元开盖单元及出样单元模块，通过传输轨道将功能模块和分析仪器连接，实现样本检测流程自动化。 |  |  |
|  |  | 1.2轨道采用非传统皮带传输方式，轨道更不易磨损。 |  |  |
|  |  | 1.3除智能化硬件外，配套独立的医学实验室管理系统，包括试剂耗材管理、文档资料管理和仪器设备管理等功能模块。 |  |  |
|  |  | 2.样本处理系统技术要求 |  |  |
|  |  | 2.1单模块进样区处理能力：≥1200样本/小时，支持随时、连续、批量进样。 |  | ▲ |
|  |  | 2.2单模块进样区容量：≥750样本，支持不同类型标本同时进样，系统自动识别。 |  |  |
|  |  | 2.3单模块离心处理能力≥600样本/小时，自动配平功能。 |  | ▲ |
|  |  | 2.4单模块开盖单元处理能力≥1200样本/小时，螺旋式去盖方式。 |  |  |
|  |  | 2.5加盖速度≥600样本/小时/台，智能识别，自动加盖，可选择性加盖； |  |  |
|  |  | 2.6 多功能存储单元样本容量：≥10000管样本/台，支持多模块拓展，数量无限制，自动对完成测试的样本进行分类存储，精确对每个样本进行定位，具备自动丢弃功能，可设置标本储存周期，到期样本管会被自动丢弃。 |  |  |
|  |  | 2.7 配备单独的出样单元，出样区容量≥1000样本，支持自定义出样分类区域。 |  |  |
|  |  | 2.8 单模块出样区处理处理能力：≥1200样本/小时，支持连续出样。 |  |  |
|  |  | 2.9传输轨道≥4条。 |  |  |
|  |  | 3、全自动免疫分析仪技术要求 |  |  |
|  |  | 3.1检测原理：直接化学发光技术，标记物为吖啶酯。 |  |  |
|  |  | 3.2配套化学发光检测项目≥130项。 |  |  |
|  |  | 3.3至少可检测AMH、PGI、PGII、G-17、抑制素A项目。 |  | ▲ |
|  |  | 3.4至少支持系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎、IgG亚类、狼疮肾炎抗C1q抗体相关测试项目。 |  | ▲ |
|  |  | 3.5检测速度：单模块≥600测试/小时，综合速度≥2400测试/小时。 |  |  |
|  |  | 3.6模块化组合，支持≥4个模块级联拓展。 |  |  |
|  |  | 3.7单模块在机冷藏试剂位≥40个，支持不停机更换试剂及耗材。 |  |  |
|  |  | 3.8可灵活搭配进样单元，单机最大样本位≥140个，支持原始管上机及随时加载。 |  |  |
|  |  | 3.9首个出结果时间：最快≤12分钟。 |  | ▲ |
|  |  | 3.10单模块可一次性装载≥3000个反应杯，支持随时倾倒式批量装载，反应杯不足报警提醒功能。 |  |  |
|  |  | 3.11采用钢针加样，无需一次性Tip头。 |  |  |
|  |  | 3.12 携带污染率≤0.1 PPM。 |  |  |
| 二、★商务需求 |  |  |  |  |
| 一、到货时间 |  |  | 合同签订后并接采购人通知180日历日内。 |  |
| 二、交货地点： |  |  | 采购人指定地点 |  |
| 三、报价要求： |  |  | 报价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用 |  |
| 四、付款方式 |  |  |  |  |
| 五、交货要求 |  |  | 5.1 中标人应向采购人提供配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、中文操作使用说明书、设备原厂维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维护手册（含维修密码及接口数据）等维护维修必需的材料和信息。所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 5.2提供的货物必须为全新货物，出厂日期原则上在采购人收到日期前12个月内经检验合格的产品，若无法提供12个月内的产品，则采购人有权要求延长相应期限的产品保修期。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件等相关证明文件，否则采购人概不接收。如国家规定的强检设备，由中标人负责完成首次计量强制检定，验收前中标人必须附上计量检定合格报告。 5.3 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,中标人应在 7 日历日内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由中标人承担。 5.4中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 30 日历日内安装调试完毕。 5.5货物安装需施工的，中标人应在合同签订前提供设备安装施工图纸，采购人与中标人共同签字确定安装场地施工方案。并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |  |
| 六、验收： |  |  | 6.1中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 6.2 验收要求：货物必须满足以下条件后方可被采购方接受： 1）货物具备产品合格证。 2）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 3）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 4）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 5）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 6）中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，采购人对产品的技术数据置疑时有权要求中标人按照双方认可的第三方检测机构出具的检验方法进行检测及鉴定(检测费用由中标人承担)，检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格 7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品质保文件。 |  |
| 七、售后服务要求： |  |  | 7.1各投标人应在投标文件中承诺报价已包含提供整机原厂保修期 终身 年，终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 2 次并留存维护记录。报价已包含保修期内更换零配件及工时费。 （备注：质保期是指投标人应在该期间内对本项目下交付的所有货物提供质量保证，不包括消耗品的配送。） 7.2 4小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，质保期内及外设备出现故障不能正常使用，中标人报价已包含提供备用机给采购人使用直至设备修复完好投入使用的服务。 7.3质保期满以后，中标人对设备终身负责维修、安装、升级软件服务，长期以优惠价提供零配件（中标供应商提供主要零配件报价单）。 7.4报价已包含终身提供软件升级服务,并开放设备接口，派人配合与医院各信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在设备保修期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换，且采购人无需另行支付费用。 7.5质保期内【设备故障率】≤【 5 】%。【设备故障率】未达要求的，每升高【1】%，质保期顺延【30 】天。当【设备故障率】≥【 10 】%时，投标人必须在采购人提出要求之日起【 30 】日内无条件更换新机，并按该设备总价的【5】%向采购人支付违约金，由此造成采购人其他损失的，中标人应另行赔偿。中标人维修的指定邮箱，采购人维修通知的邮件发出后，视为采购人的维修通知送达中标人。 7.6质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品。签订合同时填写合同模板中的《设备配套消耗材料报价单》和《设备主要维修配件报价单》。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于签订合同时承诺的维修零配件、消耗品的报价。质保期满后，中标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《合同报价清单》中。采购人可与中标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于中标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |  |
| 八、培训要求 |  |  | 需针对临床使用人员及工程人员设计培训方案，主要内容包括但不限于：临床使用及维护保养培训：设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等,直至能独立操作并附培训方案。 |  |
| 九、违约责任 |  |  | 9.1中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件，交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒绝收货，且中标人向采购人支付合同总价的5%的违约金。 9.2中标人逾期交货，或逾期完成安装调试，或货物逾期通过验收的，中标人均应支付逾期违约金，每日按合同总价的5‰计算；逾期超过三十日的，中标人需向采购人另行支付合同总价的10%的违约金，且采购人有权单方解除本合同，中标人于收到采购人发出的解除通知书后三日内无条件退回采购人已支付的全部款项。此条款与9.1条同时执行。 |  |
| 十、其他 |  |  | 10.1如有设备相关耗材、试剂或易损器械，设备及主要维修配件，请提供并分别列出它们的优惠价格。 10.2设备电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合提供相应的插头转换接口。 10.3如涉及工程类需提供相关的电路图、施工图，安装工程所涉及到的全部费用（包含但不限于装修费、旧设备拆装费、总承包管理服务费、安装如涉及外接电源、网络、给排水、排风等必须对现有设施进行改造或增加管线、材料及人工等），均由中标人承担，电源电线插座、长度和用电等需符合采购人的使用要求，所供设备均需妥善安装确保采购人可正常使用。 10.4中标人所交付货物、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将不予验收，并交主管部门遵照相关规定处理，所有责任由中标人一力承担。 |  |

第三部分 其他说明

（如有需特殊说明的情况，请列明，包括但不限于设备有专机专用试剂耗材、安装场地要求、信息系统等特殊需求）

| 耗材清单（专机专用，□开放） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 注册证号 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 | 阳光平台单价 | 是否准入我院 | 预计年使用量 | 是否可收费 |
| 1 | 清洗液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 激发液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预激发液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 反应杯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 清洗液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 洗涤缓冲液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 洗涤缓冲液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 洗涤缓冲液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 清洗液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 免疫球蛋白 G1 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 免疫球蛋白 G2 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 免疫球蛋白 G3 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 免疫球蛋白 G4 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 梅毒螺旋体抗体质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 丙型肝炎病毒IgG抗体质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 降钙素原质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 抗缪勒氏管激素质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 胃蛋白酶原Ⅰ和胃蛋白酶原Ⅱ质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 试剂清单（专机专用，□开放） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 注册证号 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 每人份市场价 | 每人份优惠价 | 是否准入我院 | 是否可收费 |
| 1 | EB病毒核心抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EB病毒核心抗原IgA检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EB病毒衣壳抗原IgA抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EB病毒早期抗原IgM检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 免疫球蛋白G1测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 免疫球蛋白G2测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 免疫球蛋白G3测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 免疫球蛋白G4测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 血清透明质酸测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ⅲ型前胶原N端肽测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ⅳ型胶原测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 层粘连蛋白测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 壳多糖酶3样蛋白1测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 抗SS-A抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 抗SS-B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 抗SS—B IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 皮质醇测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 甲状旁腺素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 抗核抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 抗增殖细胞核抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 肺炎支原体IgG检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 肺炎支原体IgM检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 抗PM-Scl抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 抗Ro-52抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 抗核小体抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 抗着丝点抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 类风湿因子IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 抗环瓜氨酸多肽抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 抗RA33抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 类风湿因子IgM测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 类风湿因子测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 抗心磷脂IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 抗心磷脂IgM抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 抗心磷脂IgA抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 叶酸测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 维生素B₁₂测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 生长激素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 脂联素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 抑制素B测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 游离β-绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 促卵泡生成素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 睾酮测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 促黄体生成素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 泌乳素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 雌二醇测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 妊娠相关蛋白A测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 抑制素A测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 非结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | C肽测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 胰岛素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 胰岛素自身抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 胰岛细胞抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 锌转运蛋白8抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 抗胰岛素抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 抗核糖核蛋白70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 抗Scl-70 IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 抗Jo-1 IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | B型脑钠肽测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | N末端—脑钠肽前体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 抗肾小球基底膜IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 白介素6测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 弓形虫IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 风疹病毒IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 巨细胞病毒IgG检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 癌抗原125测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 癌抗原15-3测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 胃泌素17测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 糖类抗原50测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 糖类抗原242测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 癌抗原72-4测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 癌抗原125测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 抗线粒体抗体M2型测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 抗平滑肌抗体IgG检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 抗线粒体抗体M2型测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 抗酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 癌抗原15-3测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 脂联素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 抗Sm IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 抗双链DNA IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 类风湿因子IgG测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 抗RA33 IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 透明质酸测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Ⅳ型胶原测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 层粘连蛋白测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(化学发光法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 25-羟基维生素D（25-OH VD）测定试剂盒（化学发光法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |