## 第2期医用试剂采购目录
2026年第2期医用试剂报名采购目录（2025年第四批立项）
序号 | 使用科室 | 项目编号 | 项目名称 | 产品名称（参考） | 试剂用途 （简要描述） | 参考规格 | 单位 | 预算最小计量单位价格（报价不可超预算价） | 预算最小计量单位 | 类别 | 采购方式 | 是否执行深圳市阳光平台线上采购 | 备注（如为专机专用试剂请备注设备品牌规格型号）
1 | 监管支队门诊部 | ZCB-2026-SJ02-05 | 吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/二亚甲基双氧安非他明/四氢大麻酚酸联合检测试剂 | 多项毒品联合检测试剂盒(胶体金法) | 用于定性检测人体尿液中最低检出量为300ng/mL的吗啡、为1000ng/mL的甲基安非他明、1000ng/mL的氯胺酮、500ng/mL的二亚甲基双氧安非他明、50ng/mL的四氢大麻酚酸。 | 条型、卡型 或 插板型单人份： 25人份/盒 | 盒 | 39.92 | 人份 | 新准入 | 公开遴选 | 是 | 只采购一个品牌试剂，必须包含上述五种检测项
2 | 检验科 | ZCB-2026-SJ02-06 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 梅毒梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 作为梅毒病人的诊断和疗效之参考 | 25人份/盒 | 盒 | 1 | 人份 | 新准入 | 公开遴选 | 否 | /
3 | 检验科 | ZCB-2026-SJ02-07 | 临床化学质控品-1 | 临床化学质控品 | 用于谷丙转氨酶、白蛋白、碱性磷酸酶、淀粉酶、谷草转氨酶、直接胆红素、总胆红素、尿素氮、钙、二氧化碳、钠、钾、氯、胆固醇、肌酸激酶、肌酐、地高辛、谷氨酰转肽酶、葡萄糖、高密度脂蛋白胆固醇、铁、乳酸、乳酸脱氢酶、低密度脂蛋白胆固醇、脂肪酶、镁、磷、前白蛋白、假性胆碱酯酶、总蛋白、甘油三酯、不饱和铁结合力、尿酸项目检测的质量控制。 | 水平1: 6×5mL | 瓶 | 54 | ml | 新准入 | 公开遴选 | 是 | 非专机专用，适用于全自动生化免疫分析仪奥森多 VITROS 5600
|  |  |  | 临床化学质控品 |  | 水平2: 6×5mL | 瓶 | 54 | ml | 新准入 | 公开遴选 | 是
|  |  |  | 临床化学质控品 |  | 水平3: 6×5mL | 瓶 | 54 | ml | 新准入 | 公开遴选 | 是
4 | 检验科 | ZCB-2026-SJ02-08 | 临床化学质控品-2 | 质控血清 | 用于在多种型号的全自动生化分析仪上对临床化学分析项目进行准确性的评价。 | 水平2：20×5mL | 盒 | 18.4 | ml | 新准入 | 公开遴选 | 是 | 非专机专用，适用于全自动生化分析仪 贝克曼AU5800
|  |  |  | 质控血清 |  | 水平3：20×5mL | 盒 | 18.9 | ml | 新准入 | 公开遴选 | 是
5 | 检验科 | ZCB-2026-SJ02-09 | 多项免疫质控品 | 免疫质控品 | 用于多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。 | 水平1：12×5mL | 盒 | 69.6 | ml | 新准入 | 公开遴选 | 是 | 非专机专用，适用于全自动生化分析仪 贝克曼AU5800
|  |  |  | 免疫质控品 |  | 水平2：12×5mL | 盒 | 69.6 | ml | 新准入 | 公开遴选 | 是
|  |  |  | 免疫质控品 |  | 水平3：12×5mL | 盒 | 69.6 | ml | 新准入 | 公开遴选 | 是
6 | 监管支队门诊部 | ZCB-2026-SJ02-10 | 乙肝五项检测试剂 | 乙型肝炎病毒五项检测试剂盒（胶体金法）或 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒（胶体金法） | 用于定性检测人血清、血浆中的乙型肝炎病毒五项指标：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）和乙型肝炎核心抗体（HBcAb） | 25人份/盒 | 盒 | 8 | 人份 | 新准入 | 公开遴选 | 是 | /