议价采购文件

（年用额10万以下协议到期医用耗材/试剂项目）

| 2025年第95期医用耗材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 是否执行深圳市阳光平台线上采购 |
| 1 | ZCB2025-HC95-619 | 微导管系统 | 是 |
| 2 | ZCB2025-HC95-620 | 颅内支架系统 | 是 |
| 3 | ZCB2025-HC95-621 | 褥疮防治床垫 | 是 |
| 4 | ZCB2025-HC95-622 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 是 |
| 5 | ZCB2025-HC95-623 | 腹膜透析导管及附件 | 是 |
| 6 | ZCB2025-HC95-624 | 透析人造血管 | 是 |
| 7 | ZCB2025-HC95-625 | 中医硬膏热贴敷疗法敷料 | 是 |
| 8 | ZCB2025-HC95-626 | 一次性使用三腔二囊胃管 | 是 |
| 9 | ZCB2025-HC95-627 | 外科牵开器及钳式牵开器 | 是 |
| 10 | ZCB2025-HC95-628 | 一次性使用套扎器 | 是 |
| 11 | ZCB2025-HC95-629 | 鼻空肠饲养管套装 | 是 |
| 12 | ZCB2025-HC95-630 | 一次性使用肠营养管 | 是 |
| 13 | ZCB2025-HC95-631 | 一次性使用流量设定微调式输液器 | 是 |
| 14 | ZCB2025-HC95-632 | 胃肠X射线检查标记物胶囊 | 是 |
| 15 | ZCB2025-HC95-633 | 血栓去除术装置 | 是 |
| 16 | ZCB2025-HC95-634 | 热稀释漂浮导管包 | 是 |
| 17 | ZCB2025-HC95-635 | 球囊扩张导管 | 是 |
| 18 | ZCB2025-HC95-636 | 栓塞保护器 | 是 |
| 19 | ZCB2025-HC95-637 | 灌注系统 | 是 |
| 20 | ZCB2025-HC95-639 | 一次性婴儿奶瓶 | 否 |
| 21 | ZCB2025-HC95-640 | 一次性婴幼儿尿液收集器 | 是 |
| 22 | ZCB2025-HC95-641 | 一次性使用胃管包 | 是 |
| 23 | ZCB2025-HC95-642 | 泵用输血器 | 是 |
| 24 | ZCB2025-HC95-643 | 气管插管联合套件 | 是 |
| 25 | ZCB2025-HC95-644 | 生物可吸收冠脉支架（集采未中选/未报量） | 是 |
| 26 | ZCB2025-HC95-645 | 口腔修复膜（可吸收生物膜） | 是 |
| 27 | ZCB2025-HC95-646 | 根管荡洗器（工作尖） | 是 |
| 28 | ZCB2025-HC95-647 | 牙科抛光刷 | 是 |
| 29 | ZCB2025-HC95-648 | 一次性使用牙科冲洗针 | 是 |
| 30 | ZCB2025-HC95-649 | 探针 | 是 |
| 31 | ZCB2025-HC95-650 | 牙科石膏 | 是 |
| 32 | ZCB2025-HC95-651 | 超声洁牙机工作尖 | 是 |
| 33 | ZCB2025-HC95-652 | 一次性隔离膜 | 否 |
| 34 | ZCB2025-HC95-653 | 预成树脂牙科材料 | 是 |
| 35 | ZCB2025-HC95-654 | 冷却液 | 否 |
| 36 | ZCB2025-HC95-655 | 研磨车针 | 否 |
| 37 | ZCB2025-HC95-656 | 一次性口腔麻醉导管 | 是 |

中山大学附属第八医院（深圳福田）

2025年

目   录

- 采购邀请函

- 采购公告

- 采购项目

# 第二章 医用耗材采购需求

第三章 开标、评标

第四章 评审规则

第五章 供应商须知

第六章 合同的文本

第七章 投标文件格式

第一章 2025年第95期医用耗材采购公告

第一部分 采购邀请函

中山大学附属第八医院（深圳福田）对以下医用耗材项目进行院内采购，欢迎符合资格的供应商参加投标。

- 基本情况

1.项目名称：2025年第95期医用耗材议价采购项目

2.采购文件编号：详见第二部分采购项目

3.采购内容及要求：详见采购文件需求

4.采购方式：院内议价（评审方式：系统自动评审）

- 投标人资质要求(复印件加盖公章，并标明与原件相符字样)

- 若投标人为所投产品的生产企业，提供生产企业《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》/医疗器械生产备案凭证；

- 若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，须提供代理证书或授权证书原件扫描件（包括生产企业或全国总代理或省级代理授权代理投标的各级授权证书及其《营业执照》《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》/医疗器械生产备案凭证）；提供经营企业《营业执照》《医疗器械经营企业许可证》/二类医疗器械经营备案凭证；《医疗器械注册证》（含附件）/备案凭证（含备案登记表）/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理局证明页：https://www.nmpa.gov.cn。如开标时以上证件有效期剩余不足3个月的，投标人需一并提交续期申请证明。（新证旧证交替期间共同有效的，新证旧证均需提供）

- 若投标人所投产品为消毒产品的供应商须具有《消毒产品生产企业卫生许可证》；第一类、第二类消毒产品还需要提供卫生安全评价报告及"全国消毒产品信息备案服务网"网站的备案截图；利用新材料、新工艺技术和新杀菌原理生产的新消毒产品还需要提供卫生许可批件复印件；

- 若投标人所投产品为危险化学品的,需提供《安全生产许可证义含生产范围)、《全国工业产品生产许可证》(含生产范围)、《危险化学品经营许可证》(含经营范围)、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》或者《易制爆危险化学品从业单位备案证明》。

- 所投产品为进口时，提供进口生产企业或进口总代理商开具的授权委托书

- 投标人/授权人身份证明、企业法人证明或法人授权委托书。

- 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。（“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道）

- 投标人未被列入中大八院失信黑名单供应商。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。投标人需将直接控股股东列明，并承诺控股股东没有同时参加本项目。控股关系包括：出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东（投标人出具承诺函，格式见采购文件）。

- 提供加盖公章的《供应商基本情况表》（格式详见采购文件），并按照表中要求提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员、投标文件编制人员最近一个月的社会保险证明材料（社会保险证明材料中须体现社保缴纳单位和缴纳月份）。

- 必须提供中标后完整履行合同周期（24个月）的承诺函。（投标人出具承诺函，格式见采购文件）。

- 如清单中要求平台采购，投标产品需在深圳医用耗材阳光交易平台备案且投标人具备该产品平台配送资质并提供阳光平台截图页（清晰显示本项目产品名称、价格、规格型号）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

- 其它要求

- 采购人有权对投标人及对本项目资质条款要求提供的相关证明材料进行审查，投标人提供虚假资料被查实的，则取消本项目中标资格，并列入不诚信公司名单。按照医保局的规定不纳入深圳医用耗材阳光交易和监管平台挂网采购范围的产品，执行线下采购（后续如符合挂网条件，须即时无条件执行平台采购）。

- 领取采购文件后，因任何原因无法应标，请书面告知。若未告知，视为能够如期应标。如果出现未书面告知又没有如期应标的情况，违规公司将被列入不诚信公司名单。

- 报名方式

- 报名时间：自公告之日起至2026年1月6日下午5：00

获取方式：登录“中大八院招采系统”（http://zc.sysu8h.com.cn:6888/），在本项目采购公告页面提交采购文件及相关附件，无需现场提交（资格审查资料属于采购档案的一部分）。

只有通过资格审核的投标人方可在系统制作投标文件及进行最终报价，逾期提交报名资料的系统将自动拒收。系统提交资料后，投标文件递交前，请留意电话或邮箱，如材料有问题，系统将发送短信提示，及时登录系统进行修改【必须在开标时间前完成报名资料修订，否则无法进入投标文件编制及最终报价阶段，因修改报名资料不及时导致的无法投标，后果自行负责】。

备注：报名人可根据自身情况，自由选择一项或多项耗材进行报名，若报名多项，请根据要求每个采购项目单独填写一份完整的报名资料（即报几项交几份，请勿混合打包，以免遗漏项目）。

- 获取采购文件

在本项目采购公告页面下载采购文件及相关附件，无需现场领取。提交报名资料后，经办人将反馈报名情况。在规定时间内提交报名资料，无需再咨询是否报名成功，供应商收到通知后，须于2工作日内按要求处理，否则视为放弃项目。

开标：资格审核通过后，系统自动提示供应商于2工作日内提交正式投标文件及最终报价，所有资料审核完成后系统将自动进行评审，无需到现场二次报价。

六、有关本次采购事宜，可按如下联系方式进行咨询

（一）联系单位：中山大学附属第八医院（深圳福田）招采办

（二）联系地址：深圳市福田区福华路92号福星北小区中山大学附属第八医院(深圳福田)行政楼302

（三）联系人及联系电话：林老师82898683（上班时间8:00-12:00；14:00-17:00），工程师电话14776040940

第二部分 采购项目

| 序号 | 采购文件编号 | 采购项目名称 | 技术要求(在用详细明细见附件，仅供参考） | 单价限价 （★同类耗材不得超过在库价） | 允许进口/国产 | 使用科室 | 是否执行深圳市阳光平台线上采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZCB2025-HC95-619 | 微导管系统 | 由微导管和塑形针组成，微导管内径为0.74mm±0.05mm.用于神经血管疾病介入治疗时器械的输送。 | 8500（详见原中标目录） | 国产 | 脑血管病专科 | 是 |
| 2 | ZCB2025-HC95-620 | 颅内支架系统 | 与栓塞装置一起用于治疗颅内动脉瘤。 | 18400（详见原中标目录） | 允许进口 | 脑血管病专科 | 是 |
| 3 | ZCB2025-HC95-621 | 褥疮防治床垫 | 由床垫和充气泵组成，供防止褥疮用。 | 640（详见原中标目录） | 国产 | 内分泌科/ 肾内科 | 是 |
| 4 | ZCB2025-HC95-622 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接 | 388（详见原中标目录） | 允许进口 | 肾内科 | 是 |
| 5 | ZCB2025-HC95-623 | 腹膜透析导管及附件 | 用于急性和慢性腹膜透析。 | 2990（详见原中标目录） | 允许进口 | 肾内科 | 是 |
| 6 | ZCB2025-HC95-624 | 透析人造血管 | 用于在血液通路手术中作为皮下动静脉导管。 | 9000-9996（详见原中标目录） | 允许进口 | 肾内科 | 是 |
| 7 | ZCB2025-HC95-625 | 中医硬膏热贴敷疗法敷料 | 1.配合“邦仁FTY-1的创伤疼痛快速愈合敷贴仪器”使用。改善局部疼痛，改善局部血液循环，促进创面愈合。 | 10（详见原中标目录） | 国产 | 疼痛科 | 是 |
| 8 | ZCB2025-HC95-626 | 一次性使用三腔二囊胃管 | 对患者进行灌注、抽取胃液、胃肠减压时一次性使用。 | 360（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 9 | ZCB2025-HC95-627 | 外科牵开器及钳式牵开器 | 用于外科手术时牵开组织，显露手术视野。 | - 700、85-90（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 10 | ZCB2025-HC95-628 | 一次性使用套扎器 | 适用于各种内窥镜手术中小的管腔状组织的结扎。 | 380（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 11 | ZCB2025-HC95-629 | 鼻空肠饲养管套装 | 通过鼻腔进入十二指肠或空肠，用于肠内营养液的输送。 | 372.24（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 12 | ZCB2025-HC95-630 | 一次性使用肠营养管 | 通过插入病人的口、鼻将营养液或食物灌注到病人的胃肠道、也适宜做肠胃减压。 | - 4.5（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 13 | ZCB2025-HC95-631 | 一次性使用流量设定微调式输液器 | 用于临床静脉输注药液。 | - 13.5（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 14 | ZCB2025-HC95-632 | 胃肠X射线检查标记物胶囊 | 用于便秘患者的诊断、分型诊断及治疗疗效评估。 | - 380-600（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 15 | ZCB2025-HC95-633 | 血栓去除术装置 | 1.与血栓抽吸控制系统一起使用，用于击碎并清除多个部位的血栓。 2.配合拜耳5000A血栓抽吸控制系统 | - 19475（详见原中标目录） | 允许进口 | 心血管内科二病区（血管病与结构性心脏病专科） | 是 |
| 16 | ZCB2025-HC95-634 | 热稀释漂浮导管包 | 用于测量患者的心排血量、连续测量肺动脉温度、血样采样、静脉给药和输液，同时为压力测量提供液体通路。 | - 1700（详见原中标目录） | 允许进口 | 心血管内科二病区（血管病与结构性心脏病专科） | 是 |
| 17 | ZCB2025-HC95-635 | 球囊扩张导管 | 用于外周血管系统，的经皮腔内血管成形术，并适用于治疗天然或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。本器械还适用于外周血管系统中的球囊扩张支架或自扩张支架的后扩张。 | - 4100（详见原中标目录） | 允许进口 | 心血管内科二病区（血管病与结构性心脏病专科） | 是 |
| 18 | ZCB2025-HC95-636 | 栓塞保护器 | 用于在血管介入手术中为患者提供尾端栓塞的保护，使用血管部位包括外周血管、冠状动脉和颈动脉。 | - 14000（详见原中标目录） | 允许进口 | 心血管内科二病区（血管病与结构性心脏病专科） | 是 |
| 19 | ZCB2025-HC95-637 | 灌注系统 | 用于包括溶栓剂和造影剂进入外周血管的液体给药。 | - 1512（详见原中标目录） | 允许进口 | 心血管内科二病区（血管病与结构性心脏病专科） | 是 |
| 20 | ZCB2025-HC95-639 | 一次性婴儿奶瓶 | 供婴幼儿饮食使用，材质安全无毒，耐温-20℃至110℃，密封良好不漏液 | - 1.1（详见原中标目录） | 国产 | 新生儿科 | 否 |
| 21 | ZCB2025-HC95-640 | 一次性婴幼儿尿液收集器 | 用于尿液的收集。 | - 0.85（详见原中标目录） | 国产 | 新生儿科 | 是 |
| 22 | ZCB2025-HC95-641 | 一次性使用胃管包 | 用于肠胃减压、洗胃或输注营养液用。 | - 5（详见原中标目录） | 国产 | 新生儿科 | 是 |
| 23 | ZCB2025-HC95-642 | 泵用输血器 | - 配合贝朗输液泵使用 - 2.静脉输注套件，与匹配的输液泵配合使用，用于血液及血制品的输入治疗。 | - 58.5（详见原中标目录） | 允许进口 | 新生儿科 | 是 |
| 24 | ZCB2025-HC95-643 | 气管插管联合套件 | 配合可视内窥镜显示器使用，产品由可视气管插管、导丝等组成；经口腔插入，供急救时气管插管及麻醉时一次性使用 | - 398（详见原中标目录） | 国产 | 急诊科 | 是 |
| 25 | ZCB2025-HC95-644 | 生物可吸收冠脉支架 | 用于改善原发冠状动脉狭窄，术后可逐渐降解吸收，避免永久异物留存体内 | - 14500（详见原中标目录） | 国产 | 介入心脏病专科 | 是 |
| 26 | ZCB2025-HC95-645 | 口腔修复膜（可吸收生物膜） | 材质为胶原或聚酯类可吸收材料，双层结构（粗糙层+致密层），孔隙率70-75%，吸收周期12-16周，γ射线灭菌 | - 1350-3400（详见原中标目录） | 允许进口 | 口腔科 | 是 |
| 27 | ZCB2025-HC95-646 | 根管荡洗器（工作尖） | 1.材质为高弹性镍钛合金，工作尖直径0.1-0.5mm可调，长度15-25mm，适配主流根管马达，表面超光滑防挂屑，可高温高压灭菌 2.配合根管荡洗器/常州赛乐使用 | - 135（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 是 |
| 28 | ZCB2025-HC95-647 | 牙科抛光刷 | 1.刷头材质为优质尼龙丝，直径2-3mm，刷毛密度高且柔软有弹性，柄部为医用塑料，长12-15cm 2.配合弯机使用 | - 0.9375（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 是 |
| 29 | ZCB2025-HC95-648 | 一次性使用牙科冲洗针 | 材质为医用级不锈钢针头与塑料手柄，针头规格0.3-0.6mm，长度15-20mm，手柄防滑易握，适配常见注射器 | - 1.8（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 是 |
| 30 | ZCB2025-HC95-649 | 探针 | 材质为医用不锈钢，双端工作头（钝头与尖头），长度16-18cm，刻度清晰精度达0.5mm，表面光滑无毛刺，可高温高压灭菌 | - 220（详见原中标目录） | 允许进口 | 口腔科 | 是 |
| 31 | ZCB2025-HC95-650 | 牙科石膏 | 由半水硫酸钙和色素组成，粉末均匀无异物、色泽一致，凝固时间13-16min，线凝固膨胀值0-0.15%，抗压强度≥35MPa | - 24-315（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 是 |
| 32 | ZCB2025-HC95-651 | 超声洁牙机工作尖 | 1.医用钛合金材质，振动频率28-36kHz，尖端输出功率3-20W，弯曲/直射双类型设计，适配主流洁牙手柄，支持高温高压消毒 2.配合啄木鸟洁牙机使用 | - 85-221（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 是 |
| 33 | ZCB2025-HC95-652 | 一次性隔离膜 | 材质为医用级聚乙烯（PE），厚度0.03-0.05mm，透明度高，尺寸不小于15cm×15cm，边缘平整无破损，无菌包装 | - 58（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 否 |
| 34 | ZCB2025-HC95-653 | 预成树脂牙科材料 | 1.采用纳米陶瓷树脂基材，硬度≥450MPa，8种VITA色系+2种半透明色可选，CAD/CAM切削精度±20μm，抛光持久性＞5年，符合ISO10993生物相容性标准 2.配合研磨仪/瓷睿刻使用 | - 950-1200（详见原中标目录） | 允许进口 | 口腔科 | 是 |
| 35 | ZCB2025-HC95-654 | 冷却液 | 1.以优质丙二醇与去离子水配比，沸点超130℃，冰点低至-25℃，pH值稳定在7.8-8.2，含高效抗菌成分，生物相容性佳 2.配合研磨仪/瓷睿刻使用 | - 1450（详见原中标目录） | 允许进口 | 口腔科 | 否 |
| 36 | ZCB2025-HC95-655 | 研磨车针 | - 金刚砂粒度53-125μm，柄径2.35mm，适配高速手机，灭菌包装 - 配合研磨仪/瓷睿刻使用 | - 1850、2200、2300、2650（详见原中标目录） | 允许进口 | 口腔科 | 否 |
| 37 | ZCB2025-HC95-656 | 一次性口腔麻醉导管 | - 医用级PVC材质，长度15cm±0.5cm，内径0.8mm±0.05mm，表面光滑无毛刺，带刻度标识，独立无菌包装 - 配合计算机控制局部麻醉系统/STA-5220使用 | - 26.5（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 是 |

附件1:项目编号+项目名称+供应商名称《2025年第**期医用耗材投标报名及资格审查文件》（根据系统提示逐步上传）

附件2：项目编号+项目名称+供应商名称《采购文件》

1.《2025年第**期**项目医用耗材投标产品明细表》用Excel表格形式单独提交一份

### 2.原在库品牌报名须提供原采购通知书及目录(附最新成交价)

3.项目编号+项目名称+供应商名称《合同附件》电子表格版（为确保采购后10日内完成签订，投标时上传）

中山大学附属第八医院（深圳福田）

2025年12月

# 第二章 医用耗材采购需求

一、采购项目及技术参数

- 项目背景及概况

根据2025年党办通7号（2024年第二次医用耗材管理委员会审议结果）的决议，对协议到期医用耗材项目进行招采。

（二）采购项目及技术参数

| 序号 | 采购文件编号 | 采购项目名称 | 技术要求(在用详细明细见附件，仅供参考） | 单价限价 （★同类耗材不得超过在库价） | 允许进口/国产 | 使用科室 | 是否执行深圳市阳光平台线上采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZCB2025-HC95-619 | 微导管系统 | 由微导管和塑形针组成，微导管内径为0.74mm±0.05mm.用于神经血管疾病介入治疗时器械的输送。 | 8500（详见原中标目录） | 国产 | 脑血管病专科 | 是 |
| 2 | ZCB2025-HC95-620 | 颅内支架系统 | 与栓塞装置一起用于治疗颅内动脉瘤。 | 18400（详见原中标目录） | 允许进口 | 脑血管病专科 | 是 |
| 3 | ZCB2025-HC95-621 | 褥疮防治床垫 | 由床垫和充气泵组成，供防止褥疮用。 | 640（详见原中标目录） | 国产 | 内分泌科/ 肾内科 | 是 |
| 4 | ZCB2025-HC95-622 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接 | 388（详见原中标目录） | 允许进口 | 肾内科 | 是 |
| 5 | ZCB2025-HC95-623 | 腹膜透析导管及附件 | 用于急性和慢性腹膜透析。 | 2990（详见原中标目录） | 允许进口 | 肾内科 | 是 |
| 6 | ZCB2025-HC95-624 | 透析人造血管 | 用于在血液通路手术中作为皮下动静脉导管。 | 9000-9996（详见原中标目录） | 允许进口 | 肾内科 | 是 |
| 7 | ZCB2025-HC95-625 | 中医硬膏热贴敷疗法敷料 | 1.配合“邦仁 FTY-1的创伤疼痛快速愈合敷贴仪器”使用。改善局部疼痛，改善局部血液循环，促进创面愈合。 | 10（详见原中标目录） | 国产 | 疼痛科 | 是 |
| 8 | ZCB2025-HC95-626 | 一次性使用三腔二囊胃管 | 对患者进行灌注、抽取胃液、胃肠减压时一次性使用。 | 360（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 9 | ZCB2025-HC95-627 | 外科牵开器及钳式牵开器 | 用于外科手术时牵开组织，显露手术视野。 | - 700、85-90（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 10 | ZCB2025-HC95-628 | 一次性使用套扎器 | 适用于各种内窥镜手术中小的管腔状组织的结扎。 | 380（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 11 | ZCB2025-HC95-629 | 鼻空肠饲养管套装 | 通过鼻腔进入十二指肠或空肠，用于肠内营养液的输送。 | 372.24（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 12 | ZCB2025-HC95-630 | 一次性使用肠营养管 | 通过插入病人的口、鼻将营养液或食物灌注到病人的胃肠道、也适宜做肠胃减压。 | - 4.5（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 13 | ZCB2025-HC95-631 | 一次性使用流量设定微调式输液器 | 用于临床静脉输注药液。 | - 13.5（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 14 | ZCB2025-HC95-632 | 胃肠X射线检查标记物胶囊 | 用于便秘患者的诊断、分型诊断及治疗疗效评估。 | - 380-600（详见原中标目录） | 国产 | 胃肠外科 | 是 |
| 15 | ZCB2025-HC95-633 | 血栓去除术装置 | 1.与血栓抽吸控制系统一起使用，用于击碎并清除多个部位的血栓。 2.配合拜耳5000A血栓抽吸控制系统 | - 19475（详见原中标目录） | 允许进口 | 心血管内科二病区（血管病与结构性心脏病专科） | 是 |
| 16 | ZCB2025-HC95-634 | 热稀释漂浮导管包 | 用于测量患者的心排血量、连续测量肺动脉温度、血样采样、静脉给药和输液，同时为压力测量提供液体通路。 | - 1700（详见原中标目录） | 允许进口 | 心血管内科二病区（血管病与结构性心脏病专科） | 是 |
| 17 | ZCB2025-HC95-635 | 球囊扩张导管 | 用于外周血管系统，的经皮腔内血管成形术，并适用于治疗天然或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。本器械还适用于外周血管系统中的球囊扩张支架或自扩张支架的后扩张。 | - 4100（详见原中标目录） | 允许进口 | 心血管内科二病区（血管病与结构性心脏病专科） | 是 |
| 18 | ZCB2025-HC95-636 | 栓塞保护器 | 用于在血管介入手术中为患者提供尾端栓塞的保护，使用血管部位包括外周血管、冠状动脉和颈动脉。 | - 14000（详见原中标目录） | 允许进口 | 心血管内科二病区（血管病与结构性心脏病专科） | 是 |
| 19 | ZCB2025-HC95-637 | 灌注系统 | 用于包括溶栓剂和造影剂进入外周血管的液体给药。 | - 1512（详见原中标目录） | 允许进口 | 心血管内科二病区（血管病与结构性心脏病专科） | 是 |
| 20 | ZCB2025-HC95-639 | 一次性婴儿奶瓶 | 供婴幼儿饮食使用，材质安全无毒，耐温-20℃至110℃，密封良好不漏液 | - 1.1（详见原中标目录） | 国产 | 新生儿科 | 否 |
| 21 | ZCB2025-HC95-640 | 一次性婴幼儿尿液收集器 | 用于尿液的收集。 | - 0.85（详见原中标目录） | 国产 | 新生儿科 | 是 |
| 22 | ZCB2025-HC95-641 | 一次性使用胃管包 | 用于肠胃减压、洗胃或输注营养液用。 | - 5（详见原中标目录） | 国产 | 新生儿科 | 是 |
| 23 | ZCB2025-HC95-642 | 泵用输血器 | - 配合贝朗输液泵使用 - 2.静脉输注套件，与匹配的输液泵配合使用，用于血液及血制品的输入治疗。 | - 58.5（详见原中标目录） | 允许进口 | 新生儿科 | 是 |
| 24 | ZCB2025-HC95-643 | 气管插管联合套件 | 配合可视内窥镜显示器使用，产品由可视气管插管、导丝等组成；经口腔插入，供急救时气管插管及麻醉时一次性使用 | - 398（详见原中标目录） | 国产 | 急诊科 | 是 |
| 25 | ZCB2025-HC95-644 | 生物可吸收冠脉支架 | 用于改善原发冠状动脉狭窄，术后可逐渐降解吸收，避免永久异物留存体内 | - 14500（详见原中标目录） | 国产 | 介入心脏病专科 | 是 |
| 26 | ZCB2025-HC95-645 | 口腔修复膜（可吸收生物膜） | 材质为胶原或聚酯类可吸收材料，双层结构（粗糙层+致密层），孔隙率70-75%，吸收周期12-16周，γ射线灭菌 | - 1350-3400（详见原中标目录） | 允许进口 | 口腔科 | 是 |
| 27 | ZCB2025-HC95-646 | 根管荡洗器（工作尖） | 1.材质为高弹性镍钛合金，工作尖直径0.1-0.5mm可调，长度15-25mm，适配主流根管马达，表面超光滑防挂屑，可高温高压灭菌 2.配合根管荡洗器/常州赛乐使用 | - 135（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 是 |
| 28 | ZCB2025-HC95-647 | 牙科抛光刷 | 1.刷头材质为优质尼龙丝，直径2 - 3mm，刷毛密度高且柔软有弹性，柄部为医用塑料，长12 - 15cm 2.配合弯机使用 | - 0.9375（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 是 |
| 29 | ZCB2025-HC95-648 | 一次性使用牙科冲洗针 | 材质为医用级不锈钢针头与塑料手柄，针头规格0.3 - 0.6mm，长度15 - 20mm，手柄防滑易握，适配常见注射器 | - 1.8（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 是 |
| 30 | ZCB2025-HC95-649 | 探针 | 材质为医用不锈钢，双端工作头（钝头与尖头），长度16 - 18cm，刻度清晰精度达0.5mm，表面光滑无毛刺，可高温高压灭菌 | - 220（详见原中标目录） | 允许进口 | 口腔科 | 是 |
| 31 | ZCB2025-HC95-650 | 牙科石膏 | 由半水硫酸钙和色素组成，粉末均匀无异物、色泽一致，凝固时间13 - 16min，线凝固膨胀值0 - 0.15%，抗压强度≥35MPa | - 24-315（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 是 |
| 32 | ZCB2025-HC95-651 | 超声洁牙机工作尖 | 1.医用钛合金材质，振动频率28-36kHz，尖端输出功率3-20W，弯曲/直射双类型设计，适配主流洁牙手柄，支持高温高压消毒 2.配合啄木鸟洁牙机使用 | - 85-221（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 是 |
| 33 | ZCB2025-HC95-652 | 一次性隔离膜 | 材质为医用级聚乙烯（PE），厚度0.03 - 0.05mm，透明度高，尺寸不小于15cm×15cm，边缘平整无破损，无菌包装 | - 58（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 否 |
| 34 | ZCB2025-HC95-653 | 预成树脂牙科材料 | 1.采用纳米陶瓷树脂基材，硬度≥450MPa，8种VITA色系+2种半透明色可选，CAD/CAM切削精度±20μm，抛光持久性＞5年，符合ISO 10993生物相容性标准 2.配合研磨仪/瓷睿刻使用 | - 950-1200（详见原中标目录） | 允许进口 | 口腔科 | 是 |
| 35 | ZCB2025-HC95-654 | 冷却液 | 1.以优质丙二醇与去离子水配比，沸点超130℃，冰点低至-25℃，pH值稳定在7.8 - 8.2，含高效抗菌成分，生物相容性佳 2.配合研磨仪/瓷睿刻使用 | - 1450（详见原中标目录） | 允许进口 | 口腔科 | 否 |
| 36 | ZCB2025-HC95-655 | 研磨车针 | - 金刚砂粒度53-125μm，柄径2.35mm，适配高速手机，灭菌包装 - 配合研磨仪/瓷睿刻使用 | - 1850、2200、2300、2650（详见原中标目录） | 允许进口 | 口腔科 | 否 |
| 37 | ZCB2025-HC95-656 | 一次性口腔麻醉导管 | - 医用级PVC材质，长度15cm±0.5cm，内径0.8mm±0.05mm，表面光滑无毛刺，带刻度标识，独立无菌包装 - 配合计算机控制局部麻醉系统/STA-5220使用 | - 26.5（详见原中标目录） | 国产 | 口腔科 | 是 |

二、投标要求

- 投标人需具有履行合同和供应保障能力，具有保证医疗器械质量的管理制度，管理体系完善、经营行为规范。

- 投标人需近三年内无生产、经营假劣医疗器械及其他违法违规行为，承诺无行贿犯罪记录。

- 必须提供所投产品使用证明（如供货发票、供货单、中标通知书、中标公告、合同等材料的复印件之一）。

- 各投标品牌报价需低于我院历史采购价，新参与品牌需保证其报价为深圳市最低价, 如后续发现所投标新产品低于我院本次招标价格，供应商需主动来函降低我院供应价格。

- 投标人所提供的证明文件资料必须是真实的，若经核实有发现虚假证明文件材料则作废标处理，并拒绝该投标人3年内在我院参加招标采购活动。

- 投标人承诺无重大违法，违纪记录（登陆信用中国https://www.creditchina.gov.cn/打印企业基础信息及公共信息部分），无行贿犯罪记录。供货商对提供的投标承诺承担法律责任。

- 同一个生产厂家的同一个产品，若出现多个代理商只作为一个投标商计算，符合招标要求且投标价格最低的投标商参与投标。

三、★商务要求

- 供货期：签订合同之日起24个月。

- 中标产品在医院临床试用期为1个月，若一个月内收到产品质量投诉且经采购人或政府相关部门（包括卫生行政部门、食品药品监督管理部门等）确认是有效投诉的，采购人有权单方面解除本协议，中标人需赔偿因上述事宜给采购人及第三方造成的损失。

- 协议有效期内中标目录价格大于阳光平台加权平均值价格，中标供应商将自动将价格降到阳光平台的加权平均价格或以下，且中标供应商必须承诺及时响应市阳光平台在线议价的要求并保证货源供应，否则采购方有权单方终止项目或解除采购协议，且中标人应承担因此给采购人造成的全部经济损失。

- 如在协议期内中标供应商存在故意隐瞒不报、弄虚作假、恶意串通、拒绝响应采购人以中标价或加权平均价在市阳光平台发起的在线议价要求等不诚信行为的，一经发现，直接列为我院黑名单供应商，三年内不得参加医院的采购活动。

- 投标人必须接受采购人的采购谈判方法；采购人不向落标方解释落标原因；不退还投标文件。

- 付款方式：按照中山大学附属第八医院（深圳福田）有关规定付款，货到验收合格后，（1）低值耗材在采购人消耗出库后；（2）或者高值或植入性耗材在采购人使用后，双方进入结算环节，中标人收到系统的结算通知后7日内提供与结算金额等额的增值税发票给采购人，自发票到达采购人财务之日起10个工作日内，采购人向中标人支付发票等额货款。

- 验收方式：由使用单位进行验收，中标供应商提供的医用产品必须符合国家承认的相应标准；产品合格证每批次1份，产品检测报告每批次1份。

- 所提供产品的有效期不得少于产品整个有效期的三分之二。

- 售后服务基本要求

- 配送要求。一般产品配送不超过48小时送达；紧急配送，供应商应保证所有产品在4小时内送达。使用单位发出订单，将不分节假日。供应商应留置值班人员以满足医院订货需求。如果上述两种情况没有按照医院要求及时送达，所产生的一切后果将由供应商负责。供应商须承诺无条件破损换和近效期退换服务。

- 退换处理。对于接近有效期的产品（近效期3个月或以内的）、破损、有疑义或使用前发现不宜使用的现象，中标人保证无条件更换新批号且效期在半年以上的产品。保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量与投标文件内所投产品描述一致；供货产品确保最新生产批号，绝不提供过期或即将过期的产品。

10.在《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》、《消毒产品生产企业卫生许可证》、《卫生安全评价报告》、《营业执照（正副本）》、产品检验报告书等到期前，应将变更后的最新有效证明文件报送到使用医院。超过有效期未报送的，停止中标医疗器械供货资格。

11.中标产品的采购、配送均须通过采购人SPD医用耗材管理系统。根据中标结果，中标人必须与采购人SPD供应链延伸服务商签订供应链延伸服务协议，并支付交易金额2%的服务费用，否则采购人有权单方解除本协议，并重新组织招投标。

12.报价要求：

（1）投标人所报价格的产品必须为全新的、经检验合格的并在各医院正常运行的产品。

（2）投标人在开标现场提交加盖投标公司公章密封的报价表，报价表标明的单价应为包括所有税费（包括产品运输至使用单位、保险、销售、安装、调试验收、质保期和保修期内的售后服务以及各种税款等项费用）在内的供货价，即投标人对采购人的实际供应价。每产品只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（3）报价币种为人民币

13.因政府重大事项变革，导致无法继续履约合同的情况，将无条件终止合同。若深圳市启动耗材集采工作，我院将中标供应商作为备选供应商。

上述条款为采购中的实质性条款，任何投标承诺如果对上述条款不满足、不清晰或有所保留，均被视为非实质性响应。

# 第三章 开标和评标

- 资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 根据采购文件的规定，要求供应商提供资质证明材料或采购人自行通过公开渠道查询。生产企业营业执照；医疗器械生产企业许可证/第一类医疗器械生产备案凭证；经营企业营业执照；（医疗器械）经营企业许可证/二类医疗器械经营备案凭证；医疗器械注册证（含附件）/备案凭证（含备案登记表）/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理局证明页：https://www.nmpa.gov.cn；如开标时以上证件有效期剩余不足3个月的，投标人需一并提交续期申请证明（新旧证件交替期间，共同有效的，新旧证均需提交）。 |
| 2 | 所投产品为进口耗材时，提供进口生产企业或进口总代理商开具的授权委托书。 |
| 3 | 投标人/授权人身份证明、企业法人证明或法人授权委托书。 |
| 4 | 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。（中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）、深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html））。 |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标（投标人出具承诺函）。国家企业信用信息公示系统 （https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）等网站（投标人出具承诺函） 控股关系包括：出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东;出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东（投标人需列明直接控股股东，并承诺控股股东没有同时参加本项目，出具承诺函，格式见采购文件） |

说明：投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

- 符合性审查表

| 序号 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 2 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 3 | 投标报价按照采购文件要求进行报价，投标报价不存在以下情况： （1）投标报价超过本项目最高限价。 （2）同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价。 （3）投标报价低于成本价（采购小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的（若采购小组对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定采购小组的意见）。 （4）投标报价有严重缺漏项目。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 4 | 实质性响应采购文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 6 | 所投产品如为医疗器械，医疗器械或注册证所载适用范围符合临床实际需求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

（三） 综合评分表

| 一 | 技术部分 |  |  | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 产品综合评价 | 50 | 自动评审 | （一）评分内容: 根据供应商所投产品的参数进行自动评审 (二) 评分依据: 1.完全满足采购文件的技术要求得30分;每有1项非关键参数不满足扣x分（根据每个项目的技术要求数量确定：X=30÷技术要求数量）。 2.规格齐全： 所投产品能够覆盖我院原在库目录的规格得20分；不能完全覆盖的不得分。 |
| 二 | 商务部分 |  |  | 10 |
|  | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 有效业绩 | 10 | 自动评审 | 评标专家根据投标人提供近1年（2024年10月至今）在医疗机构的业绩证明进行评价。每提供1个项目得2分,最高得10分。 未提供的不得分。 有效业绩定义：（同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩） 1)同类业绩指：在医疗机构供货该项目。 2)业绩内容为：采购该医用耗材。 3)合同签订时间为近1年至投标截止时间前。 注：仅限含投标产品规格型号、价格的发票或合同或中标通知或阳光平台成交记录截图（清楚显示注册证名称、注册证号、规格型号、配送单位、成交金额、数量等信息）。以上证明文件必须提供原件复印件或扫描件加盖投标人公章，如为拍照复印件或截图复印件不清晰导致评委无法识别，视为未按要求提供有效证明材料，不得分。 |
| 四 | 价格分 |  |  | 40 |
| 价格分采用低价优先法计算 ，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 当只有一家供应商通过资格性和符合性审查时，其价格得分为40分 |  |  |  |  |

（四）	评审规则

- 开标

- 我院在公告中规定的日期、时间由招采系统自动开标评审。

- 系统根据预设技术参数等指标，对比供应商提交的证明材料，自动计算技术方案得分。

- 系统对有效投标报价进行算术平均计算基准价，按评分规则自动核算各供应商报价得分。

- 资格性审查：我院项目经办人核验供应商提交的营业执照、许可证、信用记录等资料，判断是否满足资格要求，生成资格初审结果。

- 符合性审查：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

- 评标方法：系统自动评审法

- 系统按“综合得分=技术方案得分+商务得分+报价得分”自动计算，按综合得分从高到低排序，得分最高者为第一中标候选人，依次类推（若得分相同，报价低者优先；报价仍相同，技术方案得分高者优先）。坚持质量优先、价格合理的原则，综合考虑价格、商务、技术要求、服务、业绩以及经营信誉等因素，避免纯技术或纯经济的倾向。最低报价不作为中标的唯一条件。

- 2）评审后对各报价供应商分数进行排序，系统总分排名第一的候选供应商，当两个供应商的总分相同时，按价格得分高者排先；如果价格得分也相同，则按技术得分高者排先。

- 3）经两次公告都不足3家有效投标供应商报名的，按我院内控要求，系统直接对已报名的供应商进行自动评审。

5.  结果审核

系统自动生成评审结论。评审结论按医院内控制度经医院审核并通过。

如发现自动评审出现错误，或供应商提交资料有异议等情形，供应商接医院通知后需到现场进行澄清解释，招采办组织专家线下复审，形成最终评审结论。

- 线下议价评审规则如下：

1）、招标采购管理办公室将根据采购标的的特点组建议价小组，其成员由有关技术的专家及医院管理职能科室组成。议价小组对响应文件进行审查、评估和比较。

2）、评审期间，响应供应商应由法定代表人或其授权代表参加答辩。

3）、评审时，议价小组按照采购文件、响应人响应文件、议价现场的评审记录中的各项因素，对通过资格审查和符合性审查的所有响应人的响应文件进行独立评审，并可分别对供应商进行一对一的多次谈判。

- 6.成交公示

- 为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后由招采办通过医院网站发布中标公告，公示期内，接受各方监督。质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

- 7. 采购通知书

中标公告公布以后无质疑投诉异情况下,发放中标通知书。

- 8.特别说明

（1）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

（2）标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有我院不能接受的附加条件的;

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（3）废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算；

- 因重大变故，采购任务取消的。

# 第四章 投标须知

一、报名及报名的撤销

（1）供应商需严格按照采购文件的格式和要求提供完整的报名资料，供招标采购管理办公室进行资料审核。如需补充资料，供应商应当按照要求补齐资料。

（2）报名后应当按照公示的时间递交响应文件，如无法响应的，应在开标前1个工作日内电话告知招标采购管理办公室项目经办人，并递交书面弃标函需写明弃标原因，开标当天遇到突发情况的，应当在开标时间前及时告知招标采购管理办公室经办人，突发事件消除后应当及时补交弃标函。

（3）供应商提供虚假材料的将列入本院供应商黑名单，并上报区卫生局、区采购中心以及市食品药品监督管理局。列入黑名单的投标单位壹年内取消其在中山大学附属第八医院的任何投标和供货资格。

二、响应文件的编写

1、 响应语言及计量单位

（1）响应文件及响应供应商和招标采购管理办公室就响应交换的文件和往来的信件，应以中文书写。

（2）除在采购文件的设计思路和方案中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

2、 响应文件的组成

（1） 投标文件组成（需按顺序装订，且提供电子扫描件上传至系统）。

3、 响应文件格式

响应文件必须毫无遗漏地包括采购文件要求的与项目有关的所有内容，响应供应商提交的响应文件必须毫无例外地使用采购文件所提供响应文件格式（表格可以按同样格式扩展）。如没有相应格式的，由响应供应商根据招标要求自行编制。

4、 响应报价

（1） 响应报价应为到指定地点价，以人民币为结算单位。

（2） 响应供应商应分别在采购文件所附的“开标一览表”和“报价表”上写明响应货物的单价和响应总价。响应供应商对每种项目只允许有一个报价，招标采购管理办公室不接受有任何选择的报价，采购文件有特殊规定的除外。

（3）此报价作为评审小组评标标准，但不能限制采购人以其它方式签订合同的权力。

(4)报价需与同类产品、服务市场成交价格相匹配，如未提供有效成交业绩，需根据招采办查询的同类产品、服务的成交价进行报价，如被评审专家认定为脱离市场价格虚高报价或明显低于市场价或低于成本价的内容，评审专家有权不接受该报价，视为报价无效。

（5）评审小组不直接向落标方解释落标原因，不退还响应文件。如有质疑或投诉意见需实名制以书面形式并加盖投标企业公章递交监察科。

5、响应报价有效期：至项目完成所有履约义务之日。

6、响应文件的份数和签署

（1）响应文件正本及开标一览表须打印，并经法定代表人或其授权代表签字和盖章，响应文件的副本可采用正本复印件。

（2） 除响应供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改遗漏处，必须由响应供应商法定代表人或其授权代表签字和盖章。

（3）电报、电话、传真形式的响应概不接受。

（4）响应文件不符合上述规定，为无效响应。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

（1） 电子投标文件：需按上述组成顺序扫描为PDF格式，单个文件大小不超过50MB，于投标截止时间前登录“中大八院招采系统”上传，逾期无法上传。

（2）纸质投标文件：需打印上述电子文件并加盖公章，装订成册（正本1份，副本3份），于开标当天现场提交至开标地点，逾期提交无效。

2、递交响应文件的时间、地点以及截止时间

（1） 递交响应文件的地点与开标仪式的地点相同。

（2） 所有响应文件都必须按公示的响应截止时间之前送至开标地点。

（3）出现因采购文件修改或其他原因推迟响应截止时，则按招标采购管理办公室修改通知规定的时间递交。

（4）招标采购管理办公室在开标截止时间前开始接收响应文件。

四、视为响应供应商串通，其投标无效的情况

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装；

（6）不同响应供应商的资金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）被财政部门等其他主管部门认定为串标的其他情形。

一经发现，立即取消供应商资格，纳入我院不诚信名单。

- 五、如有质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 合同文本

注：【中标后及时按照采购通知书所载联系方式联系设备科完成合同签订】

采购协议注意事项：

请于收到招采通知第二天提交采购协议，对中标后十个工作日内签订书面合同不执异议，如因投标人原因导致未能按上述时间要求签订合同的，投标人同意按中标项目金额 1%。/天的标准向我院支付违约金，如超过法定期限不能签订合同的，我院可依法报财政监管部门进行处理！！！

采购协议请着重核对以下事项：

- 检查资质是否过期：生产许可证，注册证，授权过期等；

- 检查中标目录与报价单是否一致；标书是否有项目最终报价；

- 检查标书规格型号与中标是否一致；

- 所有带有公司名称的地方盖公章 ，整份合同加盖骑缝章双面打印。

- 乙方法定代表人及委托代理人按照要求签字。

- 廉洁协议及合同落款处日期不写。

- 协议第一页注册地址与营业执照每个字保持完全一致，不能多字少字。

- 每一份用订书机或者夹子装订，不要用文件夹文件袋。

- 做好合同后必须先给合同群里的群管理员审核，审核通过后再打印交到设备科。

1．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

2．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

3．合同的签订

（1）中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

（2）中标人如不按本通用条款第（1）款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由医院记入供应商诚信档案，予以通报；

（3）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

附件1

采购协议

甲方：中山大学附属第八医院（深圳福田）

法定代表人：陈燕铭

注册地址：深圳市福田区福田街道深南中路3025号

联系电话：0755-83982222

统一社会信用代码：124403044557440305

乙方：

法定代表人：

注册地址：

联系电话：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，甲、乙双方就        年     月     日“中山大学附属第八医院（深圳福田）       年第     期     （试剂/耗材/物资）招采项目”（招采项目名称：          招采编号：           ）供货事宜，经双方协商一致，达成以下协议：

一、乙方条件

乙方应是经工商、税务部门正式批准，具有医疗经营许可范围（资质包括但不限于医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证）的医疗器械公司。

乙方应是所提供该产品的供应商，乙方保证所提供的产品经食品药品监督管理局严格审核，并取得医疗器械注册证，获准进入市场，货质来源符合国家规定，并提供产品相关的资格证明文件。

二、合作期限

自本协议生效之日起24个月为一个采购周期。

中标产品在医院临床试用期为1个月，若一个月内收到产品质量投诉且经甲方或政府相关部门（包括卫生行政部门、食品药品监督管理部门等）确认是有效投诉的，甲方有权单方面解除本协议，乙方需赔偿因上述事宜给甲方及第三方造成的损失。

乙方承诺所有中标产品按中标目录在深圳医用耗材阳光交易和监管平台（以下简称平台）执行线上采购，若不执行，甲方有权单方解除本协议。协议有效期内中标目录价格大于阳光平台加权平均值价格，乙方将自动降低价格至平台的加权平均价格或以下，并及时响应阳光平台在线议价和保证货源供应，否则甲方有权单方解除本协议，且乙方应承担因此给甲方造成的全部经济损失。

三、付款方式

1、货到验收合格后，（1）低值耗材在甲方消耗出库后；（2）高值或植入性耗材在甲方使用后，双方进入结算环节，乙方收到系统的结算通知后7日内提供与结算金额等额的增值税发票给甲方，自发票到达甲方财务之日起10个工作日内，甲方向乙方支付发票等额货款。

2、除因不可抗力外，若乙方收到系统的结算通知后超过90天内未向甲方出具等额的增值税发票的，视认乙方放弃此笔货款的确认并承诺不再就此笔款项向甲方要求支付，由此产生的全部责任由乙方自行承担。

四、配送产品具体事项描述

（一）配送产品要求

1、中标产品的采购、配送均须通过甲方SPD医用耗材管理系统。根据中标结果，乙方必须与甲方SPD供应链延伸服务商签订供应链延伸服务协议，并支付交易金额2%的服务费用，否则甲方有权单方解除本协议。

2、乙方配送的产品必须是中标产品，严禁配送中标目录外规格型号产品，凡私自配送或配送目录以外的产品，甲方均不予认可，责任由乙方自行承担；严禁直接送至甲方使用科室，任何个人或科室的验收均不代表甲方已经收到或认可该批产品，由此导致的损失以及责任由乙方自行承担。

3、乙方必须从甲方采购人员处接受采购订单并根据订单定制产品，严禁直接接受甲方使用科室订单；乙方配送的产品必须送至甲方库房验货并办理相关手续后使用，由甲方组织验收，将货物的名称、单位、数量、型号、批次等记载在验收记录中，但难以发现的隐蔽质量瑕疵除外。

4、急救应急产品经甲方采购部门负责人同意可直接配送至甲方使用科室，急救应急产品配送至甲方使用科室之日起的十五个工作日内必须补办相关手续，逾期将视为乙方自行放弃此批产品的确认权，甲方不予认可，由此产生的所有责任由乙方自行承担。

5、甲方采购人员及联系方式：

联系人：舒曼

联系电话：83980730

乙方配送的产品应提前至少48小时通知甲方采购人员，按照甲方要求确定配送时间。

6、乙方提供的产品必须符合国家承认的相应标准。产品包装上(包括大包装、小包装等)需附有以下所列各项国家规定的中文标识：

（1）产品名称、规格、型号；

（2）生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；

（3）产品注册证号、生产许可证号；

（4）产品标准编号；

（5）产品生产日期或批(编)号；

（6）限期使用的产品应标明有效期限；

（7）依据产品特点应标注的图形、符号以及其它相关内容；

（8）电源连接条件、输入功率。

7、甲方除非对有效期另有规定，产品剩余的有效期不得少于该产品整个效期的三分之二，否则视为不合格产品，甲方有权予以拒收。

8、乙方提供的产品必须与产品注册证的名称、规格型号一致，否则一切经济损失及其他后果均由乙方承担。

9、乙方所供产品的注册证名称、规格、型号、中标价、生产厂商等必须与中标通知书（附件1）中的中标产品一致。

10、乙方保证甲方在使用本合同项下合同产品或合同产品的任何一部分时，不会遭受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权等知识产权或/和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他合法权益的指控。否则，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方所造成的损失，该损失包括但不限于甲方为应对该等指控而支出的律师费、调查取证费、诉讼费、侵权赔偿等。

（二）配送时间

1、产品必须于收到甲方采购订单时起48小时内送达，节假日照常配送；临床急救应急产品按甲方的要求送达（最迟应于4小时内配送完成）；对于在择期手术中使用且需要在术前进行消毒、灭菌的产品及配套器械，须根据甲方的要求，预留充足的处置时间，应在术前日15时前配送至甲方消毒供应中心。

2、因涉及患者的生命安全，乙方同意严格按照招标文件和本协议的要求进行配送。在配送过程中，乙方若不能按招标文件及采购协议的要求对甲方及时配送，只要存在违反一次的情形，甲方有权单方面解除采购协议，由乙方承担违约责任，赔偿因上述事宜给甲方造成的损失。解除采购协议的通知一经送达即生效，同时甲方无需支付未按要求配送产品的款项，并将乙方列为甲方不良信誉供应商，三年内不得参与甲方招标采购活动。

（三）配送货物验收

1、乙方所送货物到达甲方指定地点后经甲方库管人员初步验货合格后予以接收，若乙方所送货物存在质量、数量、保质期不足等问题以及其他不符合协议约定的配送产品要求，甲方有权拒收，并要求乙方于24个小时内重新配送。经要求乙方重新配送仍不符合要求的或超时未提供的，甲方有权单方面解除采购协议，由乙方承担违约责任，赔偿因上述事宜给甲方造成的损失。

2、若乙方所供货物在日后使用过程中存在任何问题、瑕疵，乙方应予以退换，并承诺在5个工作日内更换完毕，若无法及时更换完毕的，应当向甲方提供书面说明，甲方可以同意其延期的申请；若乙方无法按照甲方要求提供货物或退换货物的，甲方有权单方面解除协议，由乙方承担违约责任，赔偿因上述事宜给甲方造成的损失。

3、合同产品有效期内，甲方发现合同产品存在质量问题时，乙方在接到甲方通知后，应当在24小时内作出实质响应，派员至货物存放点，与甲方共同确认货物质量问题；不能当场确认的，应当共同封存问题货物，并在7日内确定质量鉴定机构。

4、同时，因产品质量引起的一切后果由乙方负责，且甲方有权追究乙方的法律责任。甲方初步验货不合格的产品则不予接收，并有权要求乙方在1个工作日内更换完毕；乙方经更换后，产品仍不合格的，甲方有权单方面解除协议，由乙方承担违约责任，赔偿因上述事宜给甲方造成的损失。

5、乙方在交货时配合甲方办理进货查验手续，提交经营资质及货源证明文件，并保证交货时一并提供合同产品的合格凭证或文件（如有），以及随货出厂的包括但不限于合同产品信息资料，包括合同产品说明书，试剂保存温度以及运输装箱清单等。

（四）所有权及风险转移

产品所有权自乙方交付给甲方并验收合格之时视为转移，由甲方享有所有权，产品毁损、灭失的风险自交付并验收合格之时起由甲方承担。

五、售后服务条款

乙方保证为甲方提供全面的售后服务（详见附件2），根据甲方的需要，产品技术人员必须随叫随到。

六、违约责任

（一）出现以下情况之一的，甲方有权解除协议，由乙方承担违约责任，按协议周期内供货总价款30%向甲方支付违约金，并承担因违约给甲方造成的一切经济损失及法律责任；

1、乙方提供的产品不符合国家承认的相应标准，或者不符合本协议约定的产品要求及配送要求；

2、甲方发现乙方私自配送中标目录以外的产品或未经甲方同意向甲方科室配送的；

3、中标产品注册证名称、规格、型号、中标价、生产厂商等与中标通知书不一致；

4、乙方不能按照附件2为甲方提供全面的售后服务；

5、乙方所供货存在质量问题或其他影响使用的瑕疵；

6、乙方未能按照协议的要求配送产品；

7、因乙方原因在采购协议期内中断向甲方供货的。

（二）对于在择期手术中使用且需要在术前进行消毒、灭菌的产品及配套器械，如乙方不能按照第四条第二款的约定在术前日15时前配送至甲方消毒供应中心的，乙方需按延迟送达时间段向甲方支付违约金：

1、在送达当日15时至16时送达（15:01-16:00）的，每延迟一次向甲方支付违约金人民币贰佰元整（¥200.00）；

2、在送达当日16时至17时送达（16:01-17:00）的，每延迟一次向甲方支付违约金人民币肆佰元整（¥400.00）；

3、在送达当日17时至20时送达（17:01-20:00）的，每延迟一次向甲方支付违约金人民币捌佰元整（¥800.00）；

4、在送达当日20时以后送达（20:01以后）的，每延迟一次向甲方支付违约金人民币壹仟元整（¥1,000.00）。

特殊情况在手术通知单上注明延迟送达原因，经手术科室主任签字同意后，免收违约金。

（三）对于乙方所供的货物，甲方在使用后，若因产品质量造成甲方或任何第三方的人身损害或其他后果的，甲方有权解除采购协议，由乙方承担因上述事宜造成的一切损失及后果。

上述的损失包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、调查费、差旅费、财产保全和担保费、鉴定评估等费用。

七、不可抗力及免责条款

1、因台风、地震、水灾以及其它非人为原因造成的，以及政府采取的防控措施或其他涉及群体性事件导致的，不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方，应在不可抗力发生后 3天内将事件情况通知对方，并在15天内提供事件详情以及协议不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件，按事件对履行协议的影响程度，由双方协商决定是否解除协议、部分免除履行协议的责任或延期履行。

2、协议期内，若中标目录内的全部产品被纳入政府组织的集中采购，则按政府有关规定执行，甲方与政府集中采购的中标供应商签订采购协议之日本协议自动终止，甲方无需承担提前解除协议的违约责任；若中标目录内的部分产品被纳入政府组织的集中采购，则被纳入的产品按政府有关规定执行，其余产品仍按照本协议执行。

八、通知及送达

1、甲乙双方因履行本协议而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均按本协议载明的地址、传真送达，该地址为双方确认适用于因本协议产生一切争议或诉讼仲裁的司法送达。一方如果迁址或者变更联系方式，应当书面通知对方，否则向原地址、传真发送均视为送达。

2、当面交付文件的，在交付之时视为送达；通过传真方式的，在发出时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达。

九、争议的解决

1、因产品的质量问题发生争议的，应当由双方共同委托具备法定资质的质量检测机构对产品质量进行鉴定，费用由乙方先行垫付。如产品质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；合同产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、本协议在履行过程中产生纠纷或争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

1、在协议期内，未经甲方书面许可，乙方不得将本协议项下的权利义务转让给任何第三方，否则本协议自乙方转让权利义务之日起终止，由此产生的所有责任由乙方自行承担。

2、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

3、本协议一式叁份，自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，甲方执贰份、乙方执壹份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件：1. 中标通知书（含中标目录）

- 售后服务承诺

3. 中山大学附属第八医院供应商廉洁协议书

(协议装订成册并加盖骑缝章)

甲方：中山大学附属第八医院（深圳福田）       乙方：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

联系电话：                                   联系电话：

开户银行：                                   开户银行:

帐号：                                       帐号：

使用科室负责人签字：

签约时间：     年     月     日

签约地点：中山大学附属第八医院（深圳福田）

附件2：

售后服务承诺

采购编号：              供应商名称：

我单位对中标产品的售后服务做出以下承诺：

一、我单位保证本次中标产品价格为深圳市最低成交价，否则，贵院有权取消我单位中标资格并选择其他中标公司签订合同并供货。

二、采购周期内中标产品若在深圳医用耗材阳光交易平台价格低于贵院中标价，或中标产品因其它原因价格低于贵院中标价，我单位保证及时将深圳医用耗材阳光交易平台或深圳地区最低成交价交由贵院备案，同时根据最低价格执行。我单位若不如实或不及时报备，经贵院发现查实后则退回全部差额。

三、接到贵院供货通知时，我单位保证第一时间安排送货，一般产品配送不超过48小时送达，紧急配送，供应商应保证所有产品在4小时内送达。若因供货不及时而影响工作，贵院有权单方面取消我单位供货资格及以后投标资格。

四、若中标产品有断货或停货等特殊情况时，我单位保证提前5个工作日通知贵院设备科，并出示加盖公章的停货书面说明。

五、企业经营资质，产品相关资质，授权书等文件上传至spd B2B平台。采购周期内如有更新，应及时上传更新资料，超过有效期未更新，贵院有权停止中标医用品、耗材的供货资格。

六、在实际使用过程中如因产品原因出现异常情况，我单位保证及时请厂家或专家到贵院协助解决异常情况，一切费用由我单位负责。

七、对于一些需要指导的新产品，我单位保证做好相关培训工作，培训产生的费用由我单位负责。

八、我单位保证在供货中对因运输破损等原因无法使用的产品无条件退换。

如有违约，自愿接受贵院处罚，并支付货款10倍的违约金。

本承诺期限为：自本承诺函签订日起至本次采购周期结束，产品质量问题不受此承诺期限限制。

供应商名称：（此处加盖供应商单位公章）

日期：    年  月  日

附件3：

中山大学附属第八医院供应商廉洁协议书

甲方：中山大学附属第八医院（深圳福田）

乙方：

为加强医院管理，规范我院购销行为，有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议书，并共同遵守：

一、甲乙双方严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉政建设规定。

二、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及物资产品购销合同的约定购销物资、服务类产品，自觉承担合同义务。

三、甲方应当严格执行物资产品购销合同验收、入库制度，对采购的物资、服务类产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

四、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、购物卡、有价证券、贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

五、发现乙方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

六、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物资、服务类产品的选择权。

七、乙方指定               作为代表洽谈业务。乙方不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

八、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

九、本合同作为物资产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

年   月   日

第五章 投标文件格式

投标文件 （双面打印） 口 正本 口 副本 项目编号： 项目名称： 投标供应商： 法人代表: 投标联系人： 手机： 公司电话： 日期：2025年X月X日 开标之前不得启封

目 录

- 产品投标一览表

- 二、自查表

- 三、符合性资料

- 投标承诺函

- 签约承诺函

- 履约承诺函

- 售后服务承诺

- 杜绝商业贿赂承诺书

- 诚信情况

- 中山大学附属第八医院医用耗材产品质量及货源保证书

- 法定代表人授权委托书

- 法定代表人证明书

- 四、商务资料

- 投标人情况介绍表

- 有效业绩

- 商务要求响应情况表

- 五、产品技术规格（含彩页）

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、产品投标一览表

| 项目名称及采购编号： 产品投标一览表【必须与资格审查表一致，否则视为没有通过资格预审，无权对该品规进行最终报价】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药监局注册证信息 【填报内容必须与药品监督管理局印发的注册证上所有内容一模一样】 |  |  |  |  | 深圳阳光平台参考限价 | 深圳阳光平台产品代码 | 包装规格 | 三级医院近一年内使用价格（元） |  |  |  |  |  | 最小计量单位 | 最小计量单位初次报价 | 原在院价格 （如有） |
|  | 注册证名称 （非医疗器械填彩页或说明书名称） | 注册证上的型号 | 注册证上的规格 | 注册人名称（生产厂家） | 注册证号 |  |  |  | 1医院名称 | 单价 | 2医院名称 | 单价 | 3医院名称 | 单价 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人代表（签名）： 投标人单位名称（此处加盖投标人单位公章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、自查表

（一）符合性自查表

| 序号 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 2 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 3 | 投标报价不存在以下情况： （1）投标报价超过深圳市阳光平台三色九段加权平均值价格。 （2）同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价。 （3）投标报价低于成本价（采购小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的（若采购小组对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定采购小组的意见）。 （4）投标报价有严重缺漏项目。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 4 | 实质性响应采购文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 6 | 所投产品如为医疗器械，医疗器械或注册证所载适用范围符合临床实际需求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人单位名称：

签发日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（二）技术及商务评审打分内容资料自查表

| 评审项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

投标人单位名称：

签发日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

## 三、符合性资料

（一）投标承诺函

致：中山大学附属第八医院（深圳福田）

在审阅了中山大学附属第八医院（深圳福田）（项目名称）_________________

招标公告、采购文件和其他所有挂网文件后，我单位决定按照招标公告、采购文件和挂网文件的规定要求参与报名和投标，并承诺如下：

- 我单位保证所提供的资质证明文件有效、真实、合法，如有违反，将承担相应的法律责任，并接受相关规定处罚。

- 我单位保证报名开始的近两年内，在生产和经营活动中无严重违法违纪记录。

- 我单位承诺，不会在过程中有任何违法违规行为，并严格按照有关要求进行报名、投标和报价等程序。

- 如果我单位所投产品最终中标，我单位保证按照招标公告和贵院的要求供应中标产品。

- 我单位保证在本次招标中所提供投标价格为深圳市最低成交价，否则，贵院有权取消我单位中标资格并选择其他中标公司签订合同并供货。

- 在招标采购周期内若中标产品有价格变动，我单位保证应及时将深圳地区最低成交价交由贵院备案，同时根据贵院要求执行。我单位若不如实或不及时报备，经贵院发现查实后则退回全部差额，并支付差额10倍的违约金。

- 如果我单位所投产品最终中标，在广东省药品交易中心的广东省第三方药品电子交易平台（以下简称“交易平台”）采购目录制定完成之前，我单位保证所投产品严格按照贵院本次招标的中标价格执行，并按此中标价格在交易平台签订电子交易合同。同一品规产品，在招标采购周期内，若交易平台进行了招标，则按交易平台中标结果执行，本次中标结果自然失效。

投标人单位名称：

签发日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（二）签约承诺函

致：中山大学附属第八医院（深圳福田）

投标人已明确知悉：按照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》规定，贵院、中标人应当自中标通知书发出之日起十个工作日内签订书面合同。本投标人承诺：提交本承诺函前已了解对签订合同所必需的要求，对如若中标后十个工作日内签订书面合同不执异议，如因投标人原因导致未能按上述时间要求签订合同的，投标人同意按中标项目金额1‰/天的标准向贵院支付违约金，如超过法定期限不能签订合同的，我院可依法报财政监管部门进行处理。

特此承诺

投标人单位名称：

签发日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（三）履约承诺函

中山大学附属第八医院（深圳福田）：

我公司承诺：

      - 我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

      - 我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

      - 我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

      - 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

      - 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

      - 我公司没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

      - 我公司承诺如与本项目同一合同项下其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

      - 我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害贵院或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

      - 我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

      - 我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

      - 我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

      - 我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给贵院带来的损失。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（四）售后服务承诺

致：中山大学附属第八医院（深圳福田）

我单位 ：                                  （投标公司全称，盖章）是合法注册的医用耗材（试剂）生产/经营企业。若我单位所投产品获得中标资格，我单位承诺：

一、我单位保证本次中标产品价格为深圳市最低成交价，否则，贵院有权取消我单位中标资格并选择其他中标公司签订合同并供货。

二、采购周期内中标产品若在深圳医用耗材阳光交易平台价格低于贵院中标价，或中标产品因其它原因价格低于贵院中标价，我单位保证及时将深圳医用耗材阳光交易平台或深圳地区最低成交价交由贵院备案，同时根据最低价格执行。我单位若不如实或不及时报备，经贵院发现查实后则退回全部差额。

三、接到贵院供货通知时，我单位保证第一时间安排送货，一般产品配送不超过48小时送达，紧急配送，供应商应保证所有产品在4小时内送达。若因供货不及时而影响工作，贵院有权单方面取消我单位供货资格及以后投标资格。

四、若中标产品有断货或停货等特殊情况时，我单位保证提前5个工作日通知贵院设备科，并出示加盖公章的停货书面说明。

五、企业经营资质，产品相关资质，授权书等文件上传至spd B2B平台。采购周期内如有更新，应及时上传更新资料，超过有效期未更新，贵院有权停止中标医用品、耗材的供货资格。

六、在实际使用过程中如因产品原因出现异常情况，我单位保证及时请厂家或专家到贵院协助解决异常情况，一切费用由我单位负责。

七、对于一些需要指导的新产品，我单位保证做好相关培训工作，培训产生的费用由我单位负责。

八、我单位保证在供货中对因运输破损等原因无法使用的产品无条件退换。

如有违约，自愿接受贵院处罚，并支付货款10倍的违约金。

本承诺期限为：自本承诺函签订日起至本次采购周期结束，产品质量问题不受此承诺期限限制。

投标人单位名称：

签发日期：年月日（此处加盖投标人单位公章）

（五）杜绝商业贿赂承诺书

致：中山大学附属第八医院（深圳福田）

作为注册于                           （公司地址）的                                                       （公司名称）携我公司被授权人                           （被授权人姓名）在此郑重承诺：

在中山大学附属第八医院（深圳福田）2022年XX采购编号： _）招标采购周期内，我单位不会有任何违法违规行为，包括但不限于：

（1）提供回扣或其他商业贿赂行为；

（2）以向贵院或者相关专家行贿的手段牟取成交；

（3）其他违反法律法规的行为。

如我单位实施了上述行为，我单位愿意承担因此带来的一切法律后果，包括取消中标资格，不允许参加中山大学附属第八医院（深圳福田）其他医用品、耗材采购项目，涉及犯罪的移交有关司法部门等。

投标人单位名称：

签发日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

注：1、本承诺书应为原件。

- 本承诺书内容不得擅自修改，并加盖投标公司公章。

（六）诚信情况

至中山大学附属第八医院：

我公司承诺在政府采购招标投标活动中，不存在以下情形：

（一）在纪检监察部门立案调查的案件中涉案，并且被调查人员违法违规事实成立的；

（二）未按有关法律、法规规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人单位名称：

签发日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（七）履约及货源保障承诺函

中山大学附属第八医院（深圳福田）：

我公司承诺：

      - 采购周期内中标产品若在深圳医用试剂阳光交易平台价格低于贵院中标价，或中标产品因其它原因价格低于贵院中标价，我单位保证及时将深圳医用试剂阳光交易平台或深圳地区最低成交价交由贵院备案，同时根据最低价格执行。我单位若不如实或不及时报备，经贵院发现查实后则退回全部差额。

      - 我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权，未违反任何法律法规规定。

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、人员服务能力；

      - 我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

      - 我公司承诺不非法转包、分包。

      - 产品质量及货源保证：

我公司作为生产（产品名称）                                               （可另设附表）的企业（企业名称）                                                的代理商（代理商名称）  ，我公司已获得有效授权代理上述产品参与中山大学附属第八医院医用试剂采购。我公司已获得上述产品的合法有效授权，一旦中标，我公司保证：上述产品的生产标准达到产品执行标准；在采购期内（合同签订后24个月），保证及时提供充足的货源。

注： 1、授权期限有效期不能少于32个月（国内厂家、进口产品国内总代理商除外），报名时授权不足32个月的必须提供中标后完整履行合同周期的承诺函。

2.如投标人因授权到期导致不能完整履行合同周期的，投标人同意按中标项目上一年度总金额1‰/天的标准向贵院支付违约金，如有违反，采购人可依法报医保局进行处理。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给贵院带来的损失。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

## （八）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    由（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务、联系电话）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自盖章之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

提供被授权人（授权代表）居民身份证（正反面）复印件：

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人

社保证明资料粘贴处

（九）法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位名称：

签发日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

附：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

提供法定代表人居民身份证（正反面）复印件：

四、商务部分

（一）投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 法人代表姓名 |  |  | 电话/技术职称 |  |  |  |
|  | 授权代表姓名 |  |  | 电话/职务 |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任公司□，股份有限公司□，中外合资企业□全民所有制企业□，集体所有制企业□，独资企业□ |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |
| 营业执照 | 注册号 |  | 注册资金 |  | 万元 |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成立日期 |  | 营业期限 |  |  |  |  |
| 生产（经营）许可证 | 许可证号 |  | 有效期 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产（经营）范围 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人应保证本表所填内容真实有效，否则将视为无效投标。

2、若投标人是生产企业，则填写“生产许可证”；若投标人是经营企业，则填写“经营许可证”。

投标人单位名称：

签发日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（二）有效业绩

供应商名称：

项目名称：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同/发票金额（元） | 合同/发票签订时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

备注：请同时按照采购文件要求提供证明文件

投标人单位名称：

签发日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（三）商务要求（★）响应情况表

（★条款不响应或者作非实质性响应将做废标处理）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期：签订合同之日起24个月。 |  |
| 2 | 中标产品在医院临床试用期为1个月，若一个月内收到产品质量投诉且经采购人或政府相关部门（包括卫生行政部门、食品药品监督管理部门等）确认是有效投诉的，采购人有权单方面解除本协议，中标人需赔偿因上述事宜给采购人及第三方造成的损失。 |  |
| 3 | 协议有效期内中标目录价格大于阳光平台加权平均值价格，中标供应商将自动将价格降到阳光平台的加权平均价格或以下，且中标供应商必须承诺及时响应市阳光平台在线议价的要求并保证货源供应，否则采购方有权单方终止项目或解除采购协议，且中标人应承担因此给采购人造成的全部经济损失。 |  |
| 4 | 如在协议期内中标供应商存在故意隐瞒不报、弄虚作假、恶意串通、拒绝响应采购人以中标价或加权平均价在市阳光平台发起的在线议价要求等不诚信行为的，一经发现，直接列为我院黑名单供应商，三年内不得参加医院的采购活动。 |  |
| 5 | 投标人必须接受采购人的采购谈判方法；采购人不向落标方解释落标原因；不退还投标文件。 |  |
| 6 | 付款方式：按照中山大学附属第八医院（深圳福田）有关规定付款，货到验收合格后，（1）低值耗材在采购人消耗出库后；（2）或者高值或植入性耗材在采购人使用后，双方进入结算环节，中标人收到系统的结算通知后7日内提供与结算金额等额的增值税发票给采购人，自发票到达采购人财务之日起10个工作日内，采购人向中标人支付发票等额货款。 |  |
| 7 | 验收方式：由使用单位进行验收，中标供应商提供的医用产品必须符合国家承认的相应标准；产品合格证每批次1份，产品检测报告每批次1份。 |  |
| 8 | 所提供产品的有效期不得少于产品整个有效期的三分之二。 |  |
| 9 | 售后服务基本要求： （1） 配送要求。一般产品配送不超过48小时送达；紧急配送，供应商应保证所有产品在4小时内送达。使用单位发出订单，将不分节假日。供应商应留置值班人员以满足医院订货需求。如果上述两种情况没有按照医院要求及时送达，所产生的一切后果将由供应商负责。供应商须承诺无条件破损换和近效期退换服务。 （2） 退换处理。对于接近有效期的产品（近效期3个月或以内的）、破损、有疑义或使用前发现不宜使用的现象，中标人保证无条件更换新批号且效期在半年以上的产品。保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量与投标文件内所投产品描述一致；供货产品确保最新生产批号，绝不提供过期或即将过期的产品。 |  |
| 10 | 在《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》、《消毒产品生产企业卫生许可证》、《卫生安全评价报告》、《营业执照（正副本）》、产品检验报告书等到期前，应将变更后的最新有效证明文件报送到使用医院。超过有效期未报送的，停止中标医疗器械供货资格。 |  |
| 11 | 中标产品的采购、配送均须通过采购人SPD医用耗材管理系统。根据中标结果，中标人必须与采购人SPD供应链延伸服务商签订供应链延伸服务协议，并支付交易金额2%的服务费用，否则采购人有权单方解除本协议，并重新组织招投标。 |  |
| 12 | 报价要求： （1）投标人所报价格的产品必须为全新的、经检验合格的并在各医院正常运行的产品。 （2）投标人在开标现场提交加盖投标公司公章密封的报价表，报价表标明的单价应为包括所有税费（包括产品运输至使用单位、保险、销售、安装、调试验收、质保期和保修期内的售后服务以及各种税款等项费用）在内的供货价，即投标人对采购人的实际供应价。每产品只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 （3）报价要求：最终报价不得高于深圳市阳光平台三色九段加权平均值价格。 （4）报价币种为人民币。 |  |
| 13 | 因政府重大事项变革，导致无法继续履约合同的情况，将无条件终止合同。若深圳市启动耗材集采工作，我院将中标供应商作为备选供应商。 |  |

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

五、产品技术规格（附上彩页或说明书）

项目名称：

项目编号：

1、对投标产品的整体描述（包括采用文字、表格等形式）

2、投标产品采用的技术标准

3、投标产品的性能特点（包括新技术、新工艺、新材料的应用等）

4、投标产品的外形尺寸图、成品的彩色图样等

5、投标产品的说明书等

6、其它

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月   日