## 第4期医用试剂采购目录
2026年第4期医用试剂报名采购目录（2025年第四批立项）
序号 | 使用科室 | 项目编号 | 项目名称 | 产品名称（参考） | 试剂用途 （简要描述） | 参考规格 | 单位 | 预算计量单位价格元（报价不可超预算价） | 预算计量单位 | 类别 | 采购方式 | 是否执行深圳市阳光平台线上采购 | 备注（如为专机专用试剂请备注设备品牌规格型号） | 备注
1 | 检验科 | ZCB-2026-SJ04-15 | 缓冲液 | 缓冲液 | 仅用于提供、维持反应环境；用于物体表面消毒采样。 | 型号1：10mL/支，25支/盒 | 盒 | 5 | 人份 | 新准入 | 议价采购 | 是 | / | /
|  |  |  | 缓冲液 | 仅用于提供、维持反应环境，用于皮肤消毒采样后送样。 | 型号2：10mL/支，25支/盒 | 盒 | 5 | 人份 | 新准入 | 议价采购 | 是 | / | /
2 | 检验科 | ZCB-2026-SJ04-16 | 钙卫蛋白检测-定量分析 | 钙卫蛋白（CAL）测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 用于体外定量测定人粪便样本中钙卫蛋白（CAL）的含量，临床上用于炎症性肠病的辅助诊断 | R1：1×25 mL，R2： 1×3 mL | 盒 | 45.5 | 人份 | 新准入 | 议价采购 | 是 | 非专机专用，适用于全自动生化分析仪 贝克曼AU5800 | 包含质控品、校准品
3 | 检验科 | ZCB-2026-SJ04-17 | 游离轻链测定 | 游离轻链k型测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) 或 游离轻链Kappa测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) 或 Kappa游离轻链测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 用于体外定量测定人血清、血浆样本中游离轻链k型（Flck）浓度或用于体外定量测定人血清中游离轻链Lambda（FLC-Lambda）的含量或用于体外定量检测人血清中Lambda游离轻链（λ-FL）的含量。 | 300T：R1：1×300T，R2：1×300T； 或 试剂1:1×60mL、试剂2:1×20mL； 或 R1：45ml×1 R2：15ml×1 | 盒 | 30 | 人份 | 新准入 | 议价采购 | 是 | 非专机专用，适用于全自动生化分析仪 贝克曼AU5800 | 只采购一个品牌试剂盒
|  |  |  | 游离轻链λ型测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) 或 游离轻链Lambda测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) 或 Lambda游离轻链测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 构用于体外定量测定人血清、血浆样本中游离轻链λ型（Flcλ）浓度或用于体外定量测定人血清中游离轻链Kappa(FLC-Kappa)的含量或用于体外定量检测人血清中Kappa游离轻链（κ-FL）的含量。 | 300T：R1：1×300T，R2：1×300T； 或 试剂1:1×60mL、试剂2:1×20mL； 或 R1：45ml×1 R2：15ml×1 | 盒 | 30 | 人份 | 新准入 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 游离轻链k型测定校准 或 游离轻链Kappa/Lambda校准品 （试剂盒配套校准品） | 用于游离轻链Kappa和游离轻链Lambda两个项目检测的系统校准。 | (选配) 6×1 mL | 盒 | 1878 | 盒 | 新准入 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 游离轻链k型测定质控 或 游离轻链Kappa/Lambda质控品 （试剂盒配套质控品） | 用于游离轻链Kappa和游离轻链Lambda两项检测的室内质量控制。 | （选配）水平1：1×1mL 水平2：1×1mL | 盒 | 500 | 盒 | 新准入 | 议价采购 | 是
4 | 病理科 | ZCB-2026-SJ04-18 | 肺癌五基因检测 | 5种突变基因检测试剂盒(荧光PCR法) | 用于体外定性检测非小细胞癌（NSCLC）患者组织DNA/RNA样本中人类EGFR、ALK、ROS1、KRAS、BRAF突变基因 | 6测试/盒 | 盒 | 2538 | 人份 | 新准入 | 议价采购 | 是 | 非专机专用，仪器：实时荧光定量PCR仪 天隆Gentier | /
5 | 病理科 | ZCB-2026-SJ04-19 | 食管癌基因甲基化筛查 | KCNA3和OTOP2基因甲基化联合检测试剂盒(荧光PCR法) | 本产品用于体外定性检测人外周血血浆cfDNA中KCNA3和OTOP2基因的甲基化状态 | 24测试/盒 | 盒 | 300 | 人份 | 新准入 | 议价采购 | 是 | 非专机专用，适用于实时荧光定量PCR 仪天隆Gentier96 | /
6 | 病理科 | ZCB-2026-SJ04-20 | 肝癌基因甲基化筛查 | GNB4和Riplet基因甲基化联合检测试剂盒(荧光PCR法) | 用于体外定性检测人血浆中游离DNA(cfDNA)中的GNB4和Riplet基因甲基化水平 | 24测试/盒 | 盒 | 300 | 人份 | 新准入 | 议价采购 | 是 | 非专机专用，适用于实时荧光定量PCR 仪天隆Gentier96 | /
7 | 检验科 | ZCB-2026-SJ04-21 | 尿液生化多项检测用质控品 | 尿液生化多项检测用质控品 | 用于在多种型号的全自动生化分析仪上对临床化学分析项目进行准确性的评价。 | 水平2：12×10mL | 盒 | 1950 | 盒 | 新准入 | 议价采购 | 是 | 非专机专用，适用于全自动生化分析仪 贝克曼AU5800 | /
|  |  |  | 尿液生化多项检测用质控品 |  | 水平3：12×10mL | 盒 | 1950 | 盒 | 新准入 | 议价采购 | 是 |  | /