采 购 文 件

项目编号：ZCB-2026-HQ-014

项目名称：热水系统维保服务

采购方式：议价采购

中山大学附属第八医院（深圳福田）

2026年

目    录

第一章  采购邀请函

第二章  采购项目需求

第三章  投标文件格式

- 采购公告

中山大学附属第八医院（深圳福田）热水系统维保服务项目拟议价采购，欢迎各供应商参加本次议价。现将有关情况通知如下：

一、采购项目编号：ZCB-2026-HQ-014

二、采购项目名称：热水系统维保服务

三、项目类别：服务类

四、采购方式：议价采购

五、预算金额：19万元

六、最高限价：19万元

七、采购需求详见采购文件

| 采购项目名称 | 数量 | 项目需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热水系统维保服务 | 1项 | 详见采购文件内容 | 服务类 |

八、服务期限：自合同签订之日起1年。本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购人可根据项目需求和中标供应商的履约情况确定合同期限是否续签，但最长不超过三十六个月，合同一年一签。

九、投标人报名资质要求：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人（提供合法有效的营业执照原件扫描件）。

- 投标人须提供法人授权委托证明书原件，法定代表人身份证复印件，被授权人身份证复印件（加盖公章）。

- 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录或不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。未被列入违法失信行为记录名单。（投标人出具以上资格声明函）。

- 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为投标人信用信息的查询渠道，并提供截图，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准）（投标人出具资格声明函）。

- 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息及提供《供应商基本情况表》附件）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

十、报名时间及方式：公告发布之日起三个工作日，即4月*日至4月*日17：00截止。拟参与议价的供应商须将报名表（盖公章扫描件及电子版）及营业执照、授权委托书、法人身份证、被授权人身份证、声明函等材料以“项目名称+供应商”命名并以文件压缩包形式发送至邮箱：zdbyzcb_88@163.com，报名表见附件。

十一、采购文件于公告附件自行下载。领取采购文件后，因供应商原因无法应标，请通过电子邮件、书面等方式告知。若未告知，视为能够如期应标。如果出现未告知又没有如期应标的情况，违规供应商将被列入不诚信单位名单。

十二、采购时间及地点：2026年4月*日（周四）下午3：00，福田区福华路福星北小区92号中大八院行政楼307会议室。

十三、响应文件（含报名材料）应于议价当天带至现场，按采购文件要求顺序装订，需作密封处理，并加盖公章，一式四份（1正本3副本, 在投标文件首页右上角标明正本、副本）。响应文件正本盖章扫描件用U盘同步提交。

十四、联系地址：深圳市福田区福华路福星北小区92号中大八院行政楼312招标采购管理办公室，联系人：林老师，联系电话：13632777903

中山大学附属第八医院（深圳福田）

2026年

- 采购项目需求

- 投标人要求

- 投标人提供该项目相关业绩的证明（如中标通知书、中标公告、合同等材料的复印件之一）

- 投标文件要求按投标文件格式（见附件）顺序装订，密封完好，并加盖公章（标书1正本3副本, 在投标文件首页右上角标明正本、副本）。需提供投标文件盖章扫描件，发至邮箱zdbyzcb_88@163.com，文件资料如为复印件需加盖公章。有任何一项遗漏均为废标处理。

- 采购人有权对投标人、对本项目资质条款要求提供的相关证明材料进行审查，投标人提供虚假资料被查实的，则取消本项目中标资格，并列入不诚信公司名单。

二、项目内容

- （一）项目背景

- 采购人1、2、3、4号楼均为患者住院综合楼，日常通过太阳能集热板+空气源热泵热水机组+空调余热回收+电加热器等方式及配套设备产生热水以供住院患者生活使用。现需采购专业维保单位对该配套设备负责日常维护、保养。

- （二）服务范围及要求

1、维保主要设备清单

| 序号 | 区域 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号楼负二层热交换房 | 热泵循环泵 | GDD80-20B | 12 | 台 | 1200 | 14400 |
| 2 |  | 法兰软接 | 2.5*150 | 24 | 个 | 190 | 4560 |
| 3 |  | 软密封闸阀 | DN150 | 24 | 个 | 130 | 3120 |
| 4 |  | 涡轮蝶阀 | DN150 | 8 | 个 | 160 | 1280 |
| 5 |  | 水箱温度传感器 | K53RTDT10+T50-M22 | 4 | 个 | 50 | 200 |
| 6 |  | 压力表 | 1.0 | 8 | 个 | 20 | 160 |
| 7 |  | 过滤器 | DN150 | 12 | 个 | 120 | 1440 |
| 8 |  | 回水泵 | GDD40-12.5A | 4 | 台 | 550 | 2200 |
| 9 |  | 闸阀 | DN50 | 8 | 个 | 30 | 240 |
| 10 |  | 法兰软接 | DN50 | 8 | 个 | 50 | 400 |
| 11 |  | 低区板换水泵 | GDD200-2413 | 2 | 台 | 360 | 720 |
| 12 |  | 隔膜式承压罐 | 1.47m³ | 2 | 个 | 190 | 380 |
| 13 |  | 供电箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 765 | 765 |
| 14 |  | 控制箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 750 | 750 |
| 15 |  | 半容积式浮动盘管换热器 | 13.4㎡ | 2 | 台 | 300 | 600 |
| 16 |  | 温度计 | DN20,0-100摄氏度 | 1 | 个 | 40 | 40 |
| 17 |  | 压力表 | 1.6 | 8 | 个 | 30 | 240 |
| 18 |  | 承压水箱 | 10T | 4 | 台 | 760 | 3040 |
| 19 |  | 电加热 | 380V 25KW AN1809 | 4 | 支 | 280 | 1120 |
| 20 | 1号楼负四层热交换房 | 高区供水泵 | CR5-5 A-OH-E-HQQE | 2 | 台 | 1100 | 2200 |
| 21 |  | 蝶阀 | DN50 | 4 | 个 | 60 | 240 |
| 22 |  | 法兰软接 | DN50 | 4 | 个 | 210 | 840 |
| 23 |  | 止回阀 | DN50 | 2 | 个 | 110 | 220 |
| 24 |  | 过滤器 | DN50 | 2 | 个 | 110 | 220 |
| 25 |  | 压力表 | 2.5 | 3 | 个 | 40 | 120 |
| 26 |  | 弹性座封闸阀 | DN65 | 2 | 个 | 90 | 180 |
| 27 |  | 蝶阀 | DN65 | 2 | 个 | 100 | 200 |
| 28 |  | 隔膜气压罐 | 1.0m³ | 1 | 个 | 220 | 220 |
| 29 |  | 蝶阀 | DN80 | 1 | 个 | 200 | 200 |
| 30 |  | 手动闸阀 | DN40 | 2 | 个 | 140 | 280 |
| 31 |  | 闸阀 | DN40 | 2 | 个 | 140 | 280 |
| 32 |  | 温度计 | DN20,0-100摄氏度 | 4 | 个 | 50 | 200 |
| 33 |  | 法兰闸阀 | DN32 | 4 | 个 | 50 | 200 |
| 34 |  | 法兰闸阀 | DN65 | 6 | 个 | 100 | 600 |
| 35 |  | 热交换器 | 5㎡ | 4 | 个 | 110 | 440 |
| 36 |  | 高稳定性自力式温度控制阀 | 与系统配套 | 2 | 个 | 180 | 360 |
| 37 |  | 板换 | 4.5m³ | 2 | 个 | 210 | 420 |
| 38 |  | 电控柜 | 与系统配套 | 1 | 个 | 2700 | 2700 |
| 39 | 1号楼负四层水源热泵房 | 水源热泵 | 40STD-M 230WHS3/95KW | 2 | 台 | 1850 | 3700 |
| 40 |  | 手动蝶阀 | DN40 | 2 | 个 | 50 | 100 |
| 41 |  | 手动蝶阀 | DN50 | 12 | 个 | 50 | 600 |
| 42 |  | 低区补水泵 | 40GDLF12-10 | 2 | 台 | 1200 | 2400 |
| 43 |  | 高区水泵 | 40GDLF12-140 | 2 | 台 | 1200 | 2400 |
| 44 |  | 压力表 | 2.5 | 8 | 个 | 30 | 240 |
| 45 |  | 法兰软接 | DN50 | 4 | 个 | 50 | 200 |
| 46 |  | 法兰软接 | DN40 | 4 | 个 | 50 | 200 |
| 47 |  | 水泵 | GDR50-17 | 2 | 台 | 1200 | 2400 |
| 48 |  | 水泵 | GD80-21 | 3 | 台 | 1200 | 3600 |
| 49 |  | 软接头 | DN80 | 6 | 个 | 530 | 3180 |
| 50 |  | 止回阀 | DN80 | 6 | 个 | 320 | 1920 |
| 51 |  | 水泵 | GD65-19 | 3 | 个 | 1350 | 4050 |
| 52 |  | 软接头 | DN65 | 6 | 个 | 410 | 2460 |
| 53 |  | 止回阀 | DN65 | 3 | 个 | 340 | 1020 |
| 54 |  | 法兰闸阀 | DN65 | 6 | 个 | 230 | 1380 |
| 56 |  | 水箱 | 18T | 2 | 个 | 810 | 1620 |
| 57 |  | 排污蝶阀 | DN65 | 2 | 个 | 130 | 260 |
| 58 |  | 电动蝶阀 | DN80 | 2 | 个 | 130 | 260 |
| 59 |  | 蝶阀 | DN80 | 2 | 个 | 130 | 260 |
| 60 | 2号 楼屋顶层热交换房 | 半容积式浮动盘管换热器 | 8.8㎡ | 1 | 台 | 270 | 270 |
| 61 |  | 立式承压水箱 | 10m³ | 4 | 台 | 830 | 3320 |
| 62 |  | 温度计 | DN20,0-100摄氏度 | 1 | 个 | 50 | 50 |
| 63 |  | 压力表 | DN20 | 1 | 个 | 30 | 30 |
| 64 |  | 热水循环泵 | GDD80-20A | 3 | 台 | 1220 | 3660 |
| 65 |  | 法兰闸阀 | DN100 | 6 | 个 | 240 | 1440 |
| 66 |  | 法兰软接 | DN100 | 6 | 个 | 380 | 2280 |
| 67 |  | 止回阀 | DN100 | 6 | 个 | 240 | 1440 |
| 68 |  | 法兰闸阀 | DN65 | 2 | 个 | 60 | 120 |
| 69 |  | 电加热 | 380V 25KW AN1809 | 4 | 套 | 330 | 1320 |
| 70 |  | 补冷水蝶阀 | DN80 | 1 | 个 | 130 | 130 |
| 71 |  | 补冷水止回阀 | DN80 | 1 | 个 | 130 | 130 |
| 72 |  | 回水泵 | GDD40-125A | 4 | 台 | 1220 | 4880 |
| 73 |  | 法兰软接 | DN40 | 8 | 个 | 60 | 480 |
| 74 |  | 闸阀 | DN40 | 8 | 个 | 50 | 400 |
| 75 |  | 过滤器 | DN40 | 8 | 个 | 50 | 400 |
| 76 |  | 太阳能动力电箱南区 | 与系统配套 | 1 | 套 | 760 | 760 |
| 77 |  | 太阳能动力电箱北区 | 与系统配套 | 1 | 套 | 760 | 760 |
| 78 |  | PLC电箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 760 | 760 |
| 79 |  | PLC显示箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 760 | 760 |
| 80 |  | 热泵循环泵控制箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 820 | 820 |
| 81 |  | 太阳能循环控制箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 820 | 820 |
| 82 |  | 太阳能动力箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 790 | 790 |
| 83 |  | 电加热汇流箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 760 | 760 |
| 84 |  | 太阳能循环泵 | GDD80-20A | 2 | 台 | 1020 | 2040 |
| 85 |  | 法兰软接 | DN80 | 4 | 个 | 110 | 440 |
| 86 |  | 法兰闸阀 | DN80 | 4 | 个 | 110 | 440 |
| 87 |  | 过滤器 | DN80 | 4 | 个 | 110 | 440 |
| 88 |  | 压力表 | DN15 | 2 | 个 | 40 | 80 |
| 89 |  | 隔膜气压罐 | 800L | 1 | 台 | 500 | 500 |
| 90 |  | 蝶阀 | DN65 | 1 | 个 | 70 | 70 |
| 91 | 2号楼屋顶层 | 空气源热泵 | 制热量：76000W，输入功率：16600W | 6 | 台 | 2000 | 12000 |
| 92 |  | 止回阀 | DN50 | 6 | 个 | 90 | 540 |
| 93 |  | 过滤器 | DN50 | 6 | 个 | 90 | 540 |
| 94 |  | 闸阀 | DN50 | 12 | 个 | 90 | 1080 |
| 95 | 4号楼屋顶层 | 太阳能集热器 | 2000*1000*80mm | 205 | 块 | 61 | 12505 |
| 96 | 2号楼7层热泵设备房 | 空气源热泵 | 制热量：76000W，输入功率：16600W | 24 | 台 | 2000 | 48000 |
| 97 |  | 止回阀 | DN50 | 24 | 个 | 70 | 1680 |
| 98 |  | 过滤器 | DN50 | 24 | 个 | 70 | 1680 |
| 99 |  | 闸阀 | DN50 | 48 | 个 | 70 | 3360 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 190000 |

备注：以上所列设备清单并非采购人向投标人作出的具体数量承诺或服务内容上限，热水系统设备维保数量以合同服务期限内采购人实际所有的热水系统设备数量为准。投标人提供的维保服务方式：全包维保，即采购人全部的热水系统设备（包括但不限于以上的设备清单内容）均已包含在本合同维保项目内，合同总金额已包含投标人为完成本合同项下维保服务项目的一切费用总和（包括但不限于材料、设备、器具、人工、维修、保养、保险、税费等全部费用），但1号楼水源热泵压缩机的购置费用（购置费用以外的费用仍由投标人承担）除外。除本合同明确约定的费用外，采购人不再向投标人支付任何其他费用

1、服务要求

- （1）▲投标人为采购人的热水系统设备提供维保服务，包含但不限于：对太阳能系统、水源热泵、空气源热泵系统及其电气控制系统、系统管道（楼面及楼层）、水箱、循环水泵、回水泵、增压泵、阀门、过滤器、压力表、温度表、软接、法兰连接、减压阀、排气阀等生活热水系统相关的设备（除未端龙头、混水器以外），实施正常使用条件下的全程维修、零配件更换、保养工作，每周至少进行一次巡查、维护、清洗及保养。维保服务作业应符合国家、地方、行业规范，确保热水系统和设备处于技术状态良好、安全、稳定、持续运行的要求。

- （2）维修保养期间发生无法修复而需更换的设备、零配件、耗材等，均由投标人负责更换，全部费用（包括但不限于所更换设备、零配件、耗材及人工等费用）均由投标人承担（整体改造除外）。但1号楼水源热泵压缩机的购置费用（购置费用以外的费用仍由投标人承担，包括但不限于耗材、人工费等全部费用）经采购人审批同意后由采购人另行支付。若1号楼水源热泵压缩机因投标人原因（包括但不限于维保不当等）导致损坏，维修、更换等费用全部由投标人承担。

- （3）投标人提供巡视、维保的详细工作计划。维修保养质量要求：确保各系统设备的正常安全运行、保证生活热水的正常供应及设备的正常运行。

- （4）投标人每周至少上门一次巡视系统设备运行情况并检修。发现设备运行质量和安全问题时，投标人应消除隐患并向采购人提出合理化建议。

- （5）若设备发生影响热水正常供应的故障时，投标人维修人员接到采购人报设备故障电话后，必须在2小时内到达故障现场并在2小时内修复，恢复系统和设备的正常运行。若更换设备、零配件、耗材或模块的，须与原设备、零配件、耗材或模块的型号相同，各项性能、参数、规格不得低于原设备、零配件、耗材或模块。若遇特殊情况，故障设备没有相同的备件产品，经采购人书面同意后，投标人可在约定的备件产品到达前提供不低于原设备性能的替代产品，以保证热水系统的正常运行。

- （6）投标人按采购人在用设备品牌、型号、规格储备必要物资，相对贵重物资应有明确采购渠道，在不影响热水供应情况下，维修周期不超过两周。更换的设备材料各主要性能参数必须与原设备一致或更优。

- （7）每次维保服务（包括但不限于巡查、维修、保养）完毕，需由采购人负责验收，如验收不合格或采购人对维保情况有异议或质疑的，投标人须在采购人要求的时限内重新进行检查、维修、保养及调整，若投标人未按约定的时间和项目进行维修保养，或违反采购人的有关制度，采购人可责令其限期改正，因投标人原因（包括但不限于维修保养不善等）造成采购人损失的，由投标人负责赔偿并承担一切经济及法律责任。每次维保服务结束经采购人验收合格后，投标人须向采购人提交完整的维保报告并经甲乙双方签字确认，投标人每次维保服务应当将系统设备的现状、注意事项写入维保报告。

- （8）投标人须认真填写巡检记录表并由甲乙双方人员签字确认，若出现设备故障的，投标人须第一时间进行处理。投标人须认真填写记录表，并在合同约定的期限内完成设备故障维修。投标人保证按合同约定对热水系统设备进行维保，并严格执行日常巡查检修，发现设备故障，必须先处理故障再进行保养。记录表必须有采购人签字确认方可作为验收合考核的依据。

- （9）▲投标人必须保证7天*24小时待命，确保报修（服务）电话24小时畅通，全天24小时接受保修。

- （10）采购人有权要求投标人更换不符合维保工作要求的维保人员。投标人负责本项目的维保人员在合同期内（除辞职或身体原因外）不得更换，若发生维保人员变更的，投标人须书面通知采购人并经采购人签字确认后方可变更人员。

- （11）若投标人未能严格履行合同的，采购人有权单方终止合同，投标人须赔偿因此给采购人造成的全部损失。

- （12）维保作业过程中，投标人须为维保人员配备所需的相关工、器具，做好安全防护措施，确保人身和财产安全。若维保过程中发生事故或意外（包括但不限于造成人身伤亡或财产损失等）的，全部责任由投标人承担。

- （13）验收标准：（1）投标人已经按照合同约定提供了相应服务及完整的技术资料；（2）投标人提供的维修保养服务符合招标文件和合同约定的要求；（3）设备和系统处于正常工作和运行状态。

- （14）★若单台设备（如水泵）或零件在维修后连续三个月内重复出现相同类型故障，视为设备质量不满足要求，投标人应立即根据需方要求更换该设备或零件，投标人报价包含更换、运输及安装调试全部费用。（提供承诺函并加盖公章）

- （15）其他以采购（招标）文件要求及投标文件承诺为准。

- （三）人员要求

- 投标人须配备至少一名持有低压电工操作证的专职维保人员。所有从事特种作业的施工人员必须持证上岗，并建立完善人员管理档案。若因投标人用工管理不当、无证上岗或违规操作造成人身伤亡、财产损失及其他安全责任事故的，全部法律责任与经济赔偿责任均由投标人自行承担。

- 驻场服务要求：每年1月、2月、12月期间，投标人须按需求安排人员驻场值守，驻场时间9:00-18:00，保障设备正常运行及应急处置。

三、★商务要求

- 服务期限: 自2026年8月9日起至2027年8月8日止。本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购人可根据项目需求和中标供应商的履约情况确定合同期限是否续签下一年合同，但最长不超过三十六个月，合同一年一签。

- （二）若甲方因节能降碳改造工作需提前终止本合同或本合同到期后不再与乙方续签合同的，自甲方向乙方发出解除合同通知或不再续签合同通知后，本合同即在解除合同通知中写明的终止日期自行终止，合同到期的则后续不再续签合同，上述行为不属于甲方违约，甲方无须承担任何违约责任。

- 服务地点：中山大学附属第八医院（深圳福田）指定地点

- 投标报价要求

投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括零备件费、维修费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、差旅费、设备安装费、调试费、软件升级费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。除该报价外，采购人不再向中标人支付任何其他费用。

- 付款方式

（1）按每季度结算，每季度支付维保费用按实际在保设备计算，因采购人通知停用的设备，停用之日起不再支付维保费用。

（2）每季末双方核对确认该季度实际结算维保费用，经双方核对确认一致后，中标人向采购人出具与该季度实际结算维保费用等额的发票给采购人，自采购人财务收到发票及相应结算资料之日起10个工作日内付款。

（3）若在服务期内，发生服务质量问题，或中标人存在违约、考核扣罚、在保设备减少等情形的，采购人有权从服务费中直接扣除赔偿金、违约金等相应费用后再予以结算。

### （五）验收

（1）服务经过双方检验认可后，签署验收报告。

（2）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

1.中标人已按照合同规定提供了全部技术资料

2.服务项目符合招标文件的服务要求

### （六）违约责任

（1）设备出现故障，中标人未在合同约定的时间内到场或修复设备恢复正常运行的，每逾期2小时，须向采购人支付合同总金额的1%的违约金（采购人有权从维修保养费中直接扣除相应违约金）。逾期24小时以上（含24小时）的，采购人有权委托第三方维修保养，产生的费用全部由中标人承担。维保服务期间采购人所发生的的损失全部由中标人负责承担（非中标人原因造成的损失除外）。

（2）中标人未按合同约定或采购文件要求对系统设备进行定期巡查、保养的，每缺少一次，中标人须向采购人支付违约金人民币壹万元整（¥10,000.00）。如发现中标人未按合同约定或采购文件要求对系统设备进行定期巡查、保养的次数超过三次的，采购人有权单方解除合同，中标人须向采购人支付合同总金额30%的违约金。

（3）中标人提供的服务未能满足合同约定的服务要求和标准的，采购人有权拒绝验收，中标人应向采购人支付合同总金额30%的违约金。

（4）中标人的考评得分低于90分的，视为中标人未能按照合同约定标准提供服务，每低于90分一分，中标人应向采购人支付违约金人民币壹佰元整（¥100.00），每低于60分一分，中标人应向采购人支付违约金人民币壹仟元整（¥1,000.00），采购人有权在当期应付中标人的合同款中扣减相应金额的违约金。该条款与本合同违约责任第3条以及合同附件2同时执行。

（5）有以下情形之一的，采购人有权单方解除合同，并不再支付当期应付合同款项，中标人应按合同总金额的30%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应另行赔偿采购人，具体情形如下：

（a）中标人发生累计两次或以上违约行为；

（b）中标人履行义务不符合约定，经采购人提出后在合理期限内仍未整改的；

（c）中标人在合同有效期内丧失履行合同的能力或资质的；

（d）中标人出现一次逾期2日未按合同约定提供服务的；

（e）法律法规规定的其他情形。

（6）中标人不得将本项目下的权利或义务转让，不得将本项目下的服务转包或者分包，否则采购人有权单方解除合同，中标人须退回采购人已经支付的费用并赔偿采购人合同总金额30%的违约金。

（7）中标人保证为采购人维保所提供的零配件、耗材、备件等全部产品拥有合法的所有权或处分权，保证不侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权，不侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，若因此与第三人产生争议或纠纷甚至引发诉讼或仲裁的，由中标人承担全部责任，并负责赔偿采购人因此而遭受的全部损失。

第三章 投标文件格式

投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 正本 口 副本 项目编号： 项目名称： 投标供应商： 法人代表: 投标联系人： 手机： 公司电话： 日期：2026年X月X日 开标之前不得启封

目   录

- 开标一览表

- 分项价格表

- 自查表

- 营业执照等证明材料

- 法定代表人授权委托书

- 法定代表人证明书

- 用户需求书条款响应一览表

- 实施方案

- 售后服务承诺

- 产品技术规格（含彩页）

- 资格声明承诺函

- 有效业绩

- 履约承诺函

- 签约承诺函

- 诚信承诺函

- 供应商基本情况表

- 合同文本模版

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

# （一）投标产品开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 投标总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

备注：

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

  - 此表需做双份，一份为开标一览表单独密封投递，一份为纸质报价表装订在标书内。

（二）分项价格表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 区域 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） | 单价报价（元） | 总价报价（元） | 最终报价（元） （现场手写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号楼负二层热交换房 | 热泵循环泵 | GDD80-20B | 12 | 台 | 1200 | 14400 |  |  |  |
| 2 |  | 法兰软接 | 2.5*150 | 24 | 个 | 190 | 4560 |  |  |  |
| 3 |  | 软密封闸阀 | DN150 | 24 | 个 | 130 | 3120 |  |  |  |
| 4 |  | 涡轮蝶阀 | DN150 | 8 | 个 | 160 | 1280 |  |  |  |
| 5 |  | 水箱温度传感器 | K53RTDT10+T50-M22 | 4 | 个 | 50 | 200 |  |  |  |
| 6 |  | 压力表 | 1.0 | 8 | 个 | 20 | 160 |  |  |  |
| 7 |  | 过滤器 | DN150 | 12 | 个 | 120 | 1440 |  |  |  |
| 8 |  | 回水泵 | GDD40-12.5A | 4 | 台 | 550 | 2200 |  |  |  |
| 9 |  | 闸阀 | DN50 | 8 | 个 | 30 | 240 |  |  |  |
| 10 |  | 法兰软接 | DN50 | 8 | 个 | 50 | 400 |  |  |  |
| 11 |  | 低区板换水泵 | GDD200-2413 | 2 | 台 | 360 | 720 |  |  |  |
| 12 |  | 隔膜式承压罐 | 1.47m³ | 2 | 个 | 190 | 380 |  |  |  |
| 13 |  | 供电箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 765 | 765 |  |  |  |
| 14 |  | 控制箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 750 | 750 |  |  |  |
| 15 |  | 半容积式浮动盘管换热器 | 13.4㎡ | 2 | 台 | 300 | 600 |  |  |  |
| 16 |  | 温度计 | DN20,0-100摄氏度 | 1 | 个 | 40 | 40 |  |  |  |
| 17 |  | 压力表 | 1.6 | 8 | 个 | 30 | 240 |  |  |  |
| 18 |  | 承压水箱 | 10T | 4 | 台 | 760 | 3040 |  |  |  |
| 19 |  | 电加热 | 380V 25KW AN1809 | 4 | 支 | 280 | 1120 |  |  |  |
| 20 | 1号楼负四层热交换房 | 高区供水泵 | CR5-5 A-OH-E-HQQE | 2 | 台 | 1100 | 2200 |  |  |  |
| 21 |  | 蝶阀 | DN50 | 4 | 个 | 60 | 240 |  |  |  |
| 22 |  | 法兰软接 | DN50 | 4 | 个 | 210 | 840 |  |  |  |
| 23 |  | 止回阀 | DN50 | 2 | 个 | 110 | 220 |  |  |  |
| 24 |  | 过滤器 | DN50 | 2 | 个 | 110 | 220 |  |  |  |
| 25 |  | 压力表 | 2.5 | 3 | 个 | 40 | 120 |  |  |  |
| 26 |  | 弹性座封闸阀 | DN65 | 2 | 个 | 90 | 180 |  |  |  |
| 27 |  | 蝶阀 | DN65 | 2 | 个 | 100 | 200 |  |  |  |
| 28 |  | 隔膜气压罐 | 1.0m³ | 1 | 个 | 220 | 220 |  |  |  |
| 29 |  | 蝶阀 | DN80 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |  |  |
| 30 |  | 手动闸阀 | DN40 | 2 | 个 | 140 | 280 |  |  |  |
| 31 |  | 闸阀 | DN40 | 2 | 个 | 140 | 280 |  |  |  |
| 32 |  | 温度计 | DN20,0-100摄氏度 | 4 | 个 | 50 | 200 |  |  |  |
| 33 |  | 法兰闸阀 | DN32 | 4 | 个 | 50 | 200 |  |  |  |
| 34 |  | 法兰闸阀 | DN65 | 6 | 个 | 100 | 600 |  |  |  |
| 35 |  | 热交换器 | 5㎡ | 4 | 个 | 110 | 440 |  |  |  |
| 36 |  | 高稳定性自力式温度控制阀 | 与系统配套 | 2 | 个 | 180 | 360 |  |  |  |
| 37 |  | 板换 | 4.5m³ | 2 | 个 | 210 | 420 |  |  |  |
| 38 |  | 电控柜 | 与系统配套 | 1 | 个 | 2700 | 2700 |  |  |  |
| 39 | 1号楼负四层水源热泵房 | 水源热泵 | 40STD-M 230WHS3/95KW | 2 | 台 | 1850 | 3700 |  |  |  |
| 40 |  | 手动蝶阀 | DN40 | 2 | 个 | 50 | 100 |  |  |  |
| 41 |  | 手动蝶阀 | DN50 | 12 | 个 | 50 | 600 |  |  |  |
| 42 |  | 低区补水泵 | 40GDLF12-10 | 2 | 台 | 1200 | 2400 |  |  |  |
| 43 |  | 高区水泵 | 40GDLF12-140 | 2 | 台 | 1200 | 2400 |  |  |  |
| 44 |  | 压力表 | 2.5 | 8 | 个 | 30 | 240 |  |  |  |
| 45 |  | 法兰软接 | DN50 | 4 | 个 | 50 | 200 |  |  |  |
| 46 |  | 法兰软接 | DN40 | 4 | 个 | 50 | 200 |  |  |  |
| 47 |  | 水泵 | GDR50-17 | 2 | 台 | 1200 | 2400 |  |  |  |
| 48 |  | 水泵 | GD80-21 | 3 | 台 | 1200 | 3600 |  |  |  |
| 49 |  | 软接头 | DN80 | 6 | 个 | 530 | 3180 |  |  |  |
| 50 |  | 止回阀 | DN80 | 6 | 个 | 320 | 1920 |  |  |  |
| 51 |  | 水泵 | GD65-19 | 3 | 个 | 1350 | 4050 |  |  |  |
| 52 |  | 软接头 | DN65 | 6 | 个 | 410 | 2460 |  |  |  |
| 53 |  | 止回阀 | DN65 | 3 | 个 | 340 | 1020 |  |  |  |
| 54 |  | 法兰闸阀 | DN65 | 6 | 个 | 230 | 1380 |  |  |  |
| 56 |  | 水箱 | 18T | 2 | 个 | 810 | 1620 |  |  |  |
| 57 |  | 排污蝶阀 | DN65 | 2 | 个 | 130 | 260 |  |  |  |
| 58 |  | 电动蝶阀 | DN80 | 2 | 个 | 130 | 260 |  |  |  |
| 59 |  | 蝶阀 | DN80 | 2 | 个 | 130 | 260 |  |  |  |
| 60 | 2号 楼屋顶层热交换房 | 半容积式浮动盘管换热器 | 8.8㎡ | 1 | 台 | 270 | 270 |  |  |  |
| 61 |  | 立式承压水箱 | 10m³ | 4 | 台 | 830 | 3320 |  |  |  |
| 62 |  | 温度计 | DN20,0-100摄氏度 | 1 | 个 | 50 | 50 |  |  |  |
| 63 |  | 压力表 | DN20 | 1 | 个 | 30 | 30 |  |  |  |
| 64 |  | 热水循环泵 | GDD80-20A | 3 | 台 | 1220 | 3660 |  |  |  |
| 65 |  | 法兰闸阀 | DN100 | 6 | 个 | 240 | 1440 |  |  |  |
| 66 |  | 法兰软接 | DN100 | 6 | 个 | 380 | 2280 |  |  |  |
| 67 |  | 止回阀 | DN100 | 6 | 个 | 240 | 1440 |  |  |  |
| 68 |  | 法兰闸阀 | DN65 | 2 | 个 | 60 | 120 |  |  |  |
| 69 |  | 电加热 | 380V 25KW AN1809 | 4 | 套 | 330 | 1320 |  |  |  |
| 70 |  | 补冷水蝶阀 | DN80 | 1 | 个 | 130 | 130 |  |  |  |
| 71 |  | 补冷水止回阀 | DN80 | 1 | 个 | 130 | 130 |  |  |  |
| 72 |  | 回水泵 | GDD40-125A | 4 | 台 | 1220 | 4880 |  |  |  |
| 73 |  | 法兰软接 | DN40 | 8 | 个 | 60 | 480 |  |  |  |
| 74 |  | 闸阀 | DN40 | 8 | 个 | 50 | 400 |  |  |  |
| 75 |  | 过滤器 | DN40 | 8 | 个 | 50 | 400 |  |  |  |
| 76 |  | 太阳能动力电箱南区 | 与系统配套 | 1 | 套 | 760 | 760 |  |  |  |
| 77 |  | 太阳能动力电箱北区 | 与系统配套 | 1 | 套 | 760 | 760 |  |  |  |
| 78 |  | PLC电箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 760 | 760 |  |  |  |
| 79 |  | PLC显示箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 760 | 760 |  |  |  |
| 80 |  | 热泵循环泵控制箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 820 | 820 |  |  |  |
| 81 |  | 太阳能循环控制箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 820 | 820 |  |  |  |
| 82 |  | 太阳能动力箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 790 | 790 |  |  |  |
| 83 |  | 电加热汇流箱 | 与系统配套 | 1 | 套 | 760 | 760 |  |  |  |
| 84 |  | 太阳能循环泵 | GDD80-20A | 2 | 台 | 1020 | 2040 |  |  |  |
| 85 |  | 法兰软接 | DN80 | 4 | 个 | 110 | 440 |  |  |  |
| 86 |  | 法兰闸阀 | DN80 | 4 | 个 | 110 | 440 |  |  |  |
| 87 |  | 过滤器 | DN80 | 4 | 个 | 110 | 440 |  |  |  |
| 88 |  | 压力表 | DN15 | 2 | 个 | 40 | 80 |  |  |  |
| 89 |  | 隔膜气压罐 | 800L | 1 | 台 | 500 | 500 |  |  |  |
| 90 |  | 蝶阀 | DN65 | 1 | 个 | 70 | 70 |  |  |  |
| 91 | 2号楼屋顶层 | 空气源热泵 | 制热量：76000W，输入功率：16600W | 6 | 台 | 2000 | 12000 |  |  |  |
| 92 |  | 止回阀 | DN50 | 6 | 个 | 90 | 540 |  |  |  |
| 93 |  | 过滤器 | DN50 | 6 | 个 | 90 | 540 |  |  |  |
| 94 |  | 闸阀 | DN50 | 12 | 个 | 90 | 1080 |  |  |  |
| 95 | 4号楼屋顶层 | 太阳能集热器 | 2000*1000*80mm | 205 | 块 | 61 | 12505 |  |  |  |
| 96 | 2号楼7层热泵设备房 | 空气源热泵 | 制热量：76000W，输入功率：16600W | 24 | 台 | 2000 | 48000 |  |  |  |
| 97 |  | 止回阀 | DN50 | 24 | 个 | 70 | 1680 |  |  |  |
| 98 |  | 过滤器 | DN50 | 24 | 个 | 70 | 1680 |  |  |  |
| 99 |  | 闸阀 | DN50 | 48 | 个 | 70 | 3360 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 190000 |  |  |  |

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

备注：

  - 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

  - 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

  - 投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和表中单个采购条目报价均不得超过对应的预算限额，否则将导致无效投标。

  - 此表为《开标一览表》的报价明细表。开标一览表中的投标总价应与本表中的投标总价金额一致。所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

  - 投标人应报投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 本表一式二份，一份单独密封提交，一份编入标书内。

# （三）自查表

## 1、资格自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（供应商出具声明函）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 2 | 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人（提供合法有效的营业执照原件扫描件）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 3 | 投标人须提供法人授权委托证明书原件，法定代表人身份证复印件，被授权人身份证复印件（加盖公章）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 4 | 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录或不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。未被列入违法失信行为记录名单。（投标人出具以上资格声明函）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 5 | 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为投标人信用信息的查询渠道，并提供截图，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准）（投标人出具资格声明函）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 6 | 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息及提供《供应商基本情况表》附件） | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |
| 7 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

## 2、符合性自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 2 | 投标函已提交并符合采购文件要求的，且投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期； | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 3 | 投标报价存在以下情况的不予通过： （1）投标报价超过本项目最高限价。 （2）同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价的。 （3）投标报价低于成本价（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）。 （4）投标报价有严重缺漏项目。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 4 | 实质性响应采购文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

3.投标人不存在围标串标的承诺及自查表

| 序号 | 自查内容 | 承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 | 不存在该种情形 |
| 2 | 与我公司（单位）同法定代表人/单位负责人的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及法定代表人均已自查 |
| 3 | 与我公司（单位）同主要经营负责人的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及主要经营负责人均已自查 |
| 4 | 我公司（单位）法定代表人/单位负责人、主要经营负责人及本项目投标授权代表人未在本项目其他投标供应商单位任职或缴纳社会保险，未代表其他投标供应商参加本项目投标。 | 本公司法定代表人/单位负责人、主要经营负责人及投标授权代表人均已自查 |
| 5 | 与我公司（单位）同项目负责人的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及项目负责人均已自查 |
| 6 | 与我公司（单位）同主要技术人员的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及主要技术人员均已自查 |
| 7 | 与我公司（单位）同董事、监事、高管的其他公司（单位）未参与本项目投标。 | 本公司及董事、监事、高管均已自查 |
| 8 | 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。 | 不存在该种情形 |
| 9 | 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。 | 不存在该种情形 |
| 10 | 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。 | 不存在该种情形 |
| 11 | 由同一公司（单位）工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。 | 不存在该种情形 |
| 12 | 主管部门依照法律、法规认定的其他串通投标行为。 | 不存在该种情形 |

注：1、主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实

际支配公司行为的人。

2、依据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，供应商有上述情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理，即：“一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理”。

3、请投标供应商如实对以上涉及视为串通投标的情形进行逐一自查，并作出承诺。若未如实承诺，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。后续若被国家、省、市等审计部门或其他监督部门审查发现问题，由投标人自行承担法律后果。

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：  年  月  日

# （四）营业执照等其他证明材料（复印件或扫描件）

详见采购文件第一章“采购公告”中的“投标人资格”

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖公章

供应商名称：

项目名称：

包号：

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 证书颁发机构 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（请同时按照招标文件要求提供证明文件）

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（五）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （议价地址）  的  （议价名称）    由（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务、联系电话）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招议价活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为议价代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

【重要要求】现场签到人需为被授权人，且熟悉响应文件所有内容，了解所投产品性能，能现场对评审小组提出的问题进行专业答辩。

被授权人（议价授权代表）无转委托权限。

本授权书自盖章之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

议价单位名称：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：年月日

（此处加盖议价单位公章）

提供被授权人（授权代表）居民身份证（正反面）复印件：

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

社保缴费义务人粘贴处（支付宝、微 信等渠道社保查询页面）

（请加盖骑缝章）

（六）法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人单位名称：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

提供法定代表人居民身份证（正反面）复印件：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

（七）用户需求条款响应一览表

备注：1、投标人必须对应招标文件条款逐条应答并按要求填写下表。

2、投标人必须按招标文件要求附相关证明文件，如未提供的视为负偏离。

3、带“★”的实质性条款（有任何一条负偏离则导致无效投标）

1、技术规格、服务要求偏离表

| 序号 | 技术、服务要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 无/正/负偏离 | 如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

2商务条款偏离表

| 序号 | 商务要求 | 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  | 无/正/负偏离 | 如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。 |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 投标报价要求 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 关于验收 |  |  |  |
| 6 | 违约责任 |  |  |  |

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（八）服务方案

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（九）售后服务承诺

项目名称：

项目编号：

- 质保期和保修期服务承诺；

2、售后服务人员简介；

3、应急维修时间安排；

4、技术培训安排；

5、保修服务计划；

6、其它服务承诺；

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（十）产品技术规格（如有）

1、对投标产品的整体描述（包括采用文字、表格等形式）

2、投标产品采用的技术标准

3、投标产品的性能特点（包括新技术、新工艺、新材料的应用等）

4、投标产品的外形尺寸图、成品的彩色图样等

5、投标产品的说明书等

6、其它

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月   日

（十一）投标人资格声明函

致：中山大学附属第八医院（深圳福田）

关于贵公司代理的（项目名称）项目（项目编号：（项目编号））招标，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

- 我公司保证我院拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

- 我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

- 如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目（包组）提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动

- 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

- 本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 在参与本次招标采购活动中投标截止日前三年内，在我公司的经营活动中没有存在重大违法记录，即我公司没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 在参与本次招标采购活动中，我公司不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动的情形，即我公司不存在还处于被禁止参与政府采购活动的期限内情形。

- 参与本项目采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给贵院带来的损失。

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（十二）有效业绩

投标人单位名称：

项目名称：

| 序号 | 采购人 名称 | 项目名称 | 合同（金额/元） | 合同签订至完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

备注：请同时按照招标文件要求提供证明文件（合同或发票）

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（十三）履约承诺函

中山大学附属第八医院（深圳福田）：

我公司承诺：

      - 我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

      - 我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

      - 我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

      - 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

      - 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

      - 我公司没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

      - 我公司承诺如与本项目同一合同项下其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

      - 我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害贵院或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

      - 我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

      - 我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

      - 我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

      - 我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给贵院带来的损失。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

### 无直接关联关系承诺函

中山大学附属第八医院（深圳福田）：

本公司承诺：

本公司的直接控股股东为_______、________、________（一一列明）未参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给贵院带来的损失。

与本公司具有管理关系的其他单位未参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给贵院带来的损失。

填写指引：

1.控股关系，是指单位或个人股东的控股关系，包括绝对控股和相对控股，绝对控股包括出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东;相对控股包括出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东（例如：在工商管理部门备案的章程规定享有一票否决权等的股东）。

2.管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

3.控股、管理关系，仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。例如，不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的公司实际控制人。公司实际控制人与公司之间的关系不属于上表所说的直接控股关系。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（十四）签约承诺函

致：中山大学附属第八医院（深圳福田）

投标人已明确知悉：按照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》规定，贵院、投标人应当自中标通知书发出之日起十个工作日内签订书面合同。本投标人承诺：提交本承诺函前已了解对签订合同所必需的要求，对如若中标后十个工作日内签订书面合同不执异议，如因投标人原因导致未能按上述时间要求签订合同的，投标人同意按中标项目金额1‰/天的标准向贵院支付违约金，如超过法定期限不能签订合同的，我院可依法报财政监管部门进行处理。

特此承诺。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（十五）诚信承诺函

至中山大学附属第八医院：

我单位承诺，在参与采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我单位自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料”以及其他一切不利的法律后果。

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标人单位名称：

日期：年月日

（此处加盖投标人单位公章）

（十六）供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）                    填表日期：   年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会 信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员）的，应分行填写。 - 同一人员可以担任多个职务。上述项目负责人、主要技术人员必须为供应商本单位人员，主要技术人员不等同于项目团队成员。 - 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人一栏填写“法定代表人”信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

★1、投标（响应）供应商须如实填报《供应商基本情况表》并加盖投标（响应）供应商公章。

★2、投标（响应）供应商需提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员、投标文件编制人员在投标（响应）截止日前最近一个月载有社保部门或税务部门公章的社会保险证明材料（如因主管部门原因最近一个月的社保证明无法提供，可往前顺延一至二个月）。

注：1)投标（响应）供应商应如实提供上述人员的社会保险证明，如社会保险未由投标（响应）供应商缴纳，亦须提供相应单位为其缴纳的社会保险证明。

2)如因为主管部门原因无法提供社保证明的，需提供主管部门官方通知证明（或官网公告截图）。

3)如投标（响应）供应商为新成立单位且成立时间不足一个月或相关人员任职不足一个月，无法提供社保证明的，应提供加盖投标（响应）供应商公章的情况说明或者证明材料。

4)如为退休人员，无法提供社保证明的，应提供加盖投标（响应）供应商公章的情况说明或者证明材料。

5)如为依法不需要缴纳社会保险或因为单位特殊性质、人员特殊情况等原因无法提供社保证明的，应提供加盖投标（响应）供应商公章的情况说明或者证明材料。

6)如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，相关人员信息可填写“无”，无需提供未安排人员的社保证明。

7）本表中填报的人员姓名、身份证号码、缴纳社会保险单位应与社保证明材料中显示的信息相同。

8）投标（响应）供应商未按要求填报《供应商基本情况表》或未加盖公章或未按要求提供证明材料的，将按投标（响应）无效处理。

★3、如审查发现投标（响应）供应商填报信息与其他平台查询结果不一致，将要求供应商在评审期间合理的时间内提供书面说明，供应商未按要求提供书面说明的，将导致投标（响应）无效。

个人社保缴纳明细截图

1、法定代表人/单位负责人/主要经营负责人

2、项目投标授权代表人

3、项目负责人

- 4、主要技术人员

- 投标文件编制人员

其他说明材料：(可以根据项目情况增添附件)

注：同一人员兼任不同职务的，可以合并提供社保等证明材料，本格式仅供参考

- （十七）合同文本模版

- （仅供参考，合同具体要求以招标文件要求及投标文件响应内容为准）

甲方（使用单位）：中山大学附属第八医院（深圳福田）

法定代表人：陈燕铭

注册地址：深圳市福田区福田街道深南中路3025号

联系电话：0755-83982222

统一社会信用代码：124403044557440305

乙方（维保单位）：

法定代表人：

注册地址：

联系电话：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，以及甲方热水系统维保服务项目（项目编号：    ）的采购结果，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。

- 合同服务内容及要求

1、维保服务设备清单

| 序号 | 区域 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号楼负二层热交换房 | 热泵循环泵 | GDD80-20B | 12 | 台 |  |  |
| 2 |  | 法兰软接 | 2.5*150 | 24 | 个 |  |  |
| 3 |  | 软密封闸阀 | DN150 | 24 | 个 |  |  |
| 4 |  | 涡轮蝶阀 | DN150 | 8 | 个 |  |  |
| 5 |  | 水箱温度传感器 | K53RTDT10+T50-M22 | 4 | 个 |  |  |
| 6 |  | 压力表 | 1.0 | 8 | 个 |  |  |
| 7 |  | 过滤器 | DN150 | 12 | 个 |  |  |
| 8 |  | 回水泵 | GDD40-12.5A | 4 | 台 |  |  |
| 9 |  | 闸阀 | DN50 | 8 | 个 |  |  |
| 10 |  | 法兰软接 | DN50 | 8 | 个 |  |  |
| 11 |  | 低区板换水泵 | GDD200-2413 | 2 | 台 |  |  |
| 12 |  | 隔膜式承压罐 | 1.47m³ | 2 | 个 |  |  |
| 13 |  | 供电箱 | 与系统配套 | 1 | 套 |  |  |
| 14 |  | 控制箱 | 与系统配套 | 1 | 套 |  |  |
| 15 |  | 半容积式浮动盘管换热器 | 13.4㎡ | 2 | 台 |  |  |
| 16 |  | 温度计 | DN20,0-100摄氏度 | 1 | 个 |  |  |
| 17 |  | 压力表 | 1.6 | 8 | 个 |  |  |
| 18 |  | 承压水箱 | 10T | 4 | 台 |  |  |
| 19 |  | 电加热 | 380V 25KW AN1809 | 4 | 支 |  |  |
| 20 | 1号楼负四层热交换房 | 高区供水泵 | CR5-5 A-OH-E-HQQE | 2 | 台 |  |  |
| 21 |  | 蝶阀 | DN50 | 4 | 个 |  |  |
| 22 |  | 法兰软接 | DN50 | 4 | 个 |  |  |
| 23 |  | 止回阀 | DN50 | 2 | 个 |  |  |
| 24 |  | 过滤器 | DN50 | 2 | 个 |  |  |
| 25 |  | 压力表 | 2.5 | 3 | 个 |  |  |
| 26 |  | 弹性座封闸阀 | DN65 | 2 | 个 |  |  |
| 27 |  | 蝶阀 | DN65 | 2 | 个 |  |  |
| 28 |  | 隔膜气压罐 | 1.0m³ | 1 | 个 |  |  |
| 29 |  | 蝶阀 | DN80 | 1 | 个 |  |  |
| 30 |  | 手动闸阀 | DN40 | 2 | 个 |  |  |
| 31 |  | 闸阀 | DN40 | 2 | 个 |  |  |
| 32 |  | 温度计 | DN20,0-100摄氏度 | 4 | 个 |  |  |
| 33 |  | 法兰闸阀 | DN32 | 4 | 个 |  |  |
| 34 |  | 法兰闸阀 | DN65 | 6 | 个 |  |  |
| 35 |  | 热交换器 | 5㎡ | 4 | 个 |  |  |
| 36 |  | 高稳定性自力式温度控制阀 | 与系统配套 | 2 | 个 |  |  |
| 37 |  | 板换 | 4.5m³ | 2 | 个 |  |  |
| 38 |  | 电控柜 | 与系统配套 | 1 | 个 |  |  |
| 39 | 1号楼负四层水源热泵房 | 水源热泵 | 40STD-M 230WHS3/95KW | 2 | 台 |  |  |
| 40 |  | 手动蝶阀 | DN40 | 2 | 个 |  |  |
| 41 |  | 手动蝶阀 | DN50 | 12 | 个 |  |  |
| 42 |  | 低区补水泵 | 40GDLF12-10 | 2 | 台 |  |  |
| 43 |  | 高区水泵 | 40GDLF12-140 | 2 | 台 |  |  |
| 44 |  | 压力表 | 2.5 | 8 | 个 |  |  |
| 45 |  | 法兰软接 | DN50 | 4 | 个 |  |  |
| 46 |  | 法兰软接 | DN40 | 4 | 个 |  |  |
| 47 |  | 水泵 | GDR50-17 | 2 | 台 |  |  |
| 48 |  | 水泵 | GD80-21 | 3 | 台 |  |  |
| 49 |  | 软接头 | DN80 | 6 | 个 |  |  |
| 50 |  | 止回阀 | DN80 | 6 | 个 |  |  |
| 51 |  | 水泵 | GD65-19 | 3 | 个 |  |  |
| 52 |  | 软接头 | DN65 | 6 | 个 |  |  |
| 53 |  | 止回阀 | DN65 | 3 | 个 |  |  |
| 54 |  | 法兰闸阀 | DN65 | 6 | 个 |  |  |
| 56 |  | 水箱 | 18T | 2 | 个 |  |  |
| 57 |  | 排污蝶阀 | DN65 | 2 | 个 |  |  |
| 58 |  | 电动蝶阀 | DN80 | 2 | 个 |  |  |
| 59 |  | 蝶阀 | DN80 | 2 | 个 |  |  |
| 60 | 2号 楼屋顶层热交换房 | 半容积式浮动盘管换热器 | 8.8㎡ | 1 | 台 |  |  |
| 61 |  | 立式承压水箱 | 10m³ | 4 | 台 |  |  |
| 62 |  | 温度计 | DN20,0-100摄氏度 | 1 | 个 |  |  |
| 63 |  | 压力表 | DN20 | 1 | 个 |  |  |
| 64 |  | 热水循环泵 | GDD80-20A | 3 | 台 |  |  |
| 65 |  | 法兰闸阀 | DN100 | 6 | 个 |  |  |
| 66 |  | 法兰软接 | DN100 | 6 | 个 |  |  |
| 67 |  | 止回阀 | DN100 | 6 | 个 |  |  |
| 68 |  | 法兰闸阀 | DN65 | 2 | 个 |  |  |
| 69 |  | 电加热 | 380V 25KW AN1809 | 4 | 套 |  |  |
| 70 |  | 补冷水蝶阀 | DN80 | 1 | 个 |  |  |
| 71 |  | 补冷水止回阀 | DN80 | 1 | 个 |  |  |
| 72 |  | 回水泵 | GDD40-125A | 4 | 台 |  |  |
| 73 |  | 法兰软接 | DN40 | 8 | 个 |  |  |
| 74 |  | 闸阀 | DN40 | 8 | 个 |  |  |
| 75 |  | 过滤器 | DN40 | 8 | 个 |  |  |
| 76 |  | 太阳能动力电箱南区 | 与系统配套 | 1 | 套 |  |  |
| 77 |  | 太阳能动力电箱北区 | 与系统配套 | 1 | 套 |  |  |
| 78 |  | PLC电箱 | 与系统配套 | 1 | 套 |  |  |
| 79 |  | PLC显示箱 | 与系统配套 | 1 | 套 |  |  |
| 80 |  | 热泵循环泵控制箱 | 与系统配套 | 1 | 套 |  |  |
| 81 |  | 太阳能循环控制箱 | 与系统配套 | 1 | 套 |  |  |
| 82 |  | 太阳能动力箱 | 与系统配套 | 1 | 套 |  |  |
| 83 |  | 电加热汇流箱 | 与系统配套 | 1 | 套 |  |  |
| 84 |  | 太阳能循环泵 | GDD80-20A | 2 | 台 |  |  |
| 85 |  | 法兰软接 | DN80 | 4 | 个 |  |  |
| 86 |  | 法兰闸阀 | DN80 | 4 | 个 |  |  |
| 87 |  | 过滤器 | DN80 | 4 | 个 |  |  |
| 88 |  | 压力表 | DN15 | 2 | 个 |  |  |
| 89 |  | 隔膜气压罐 | 800L | 1 | 台 |  |  |
| 90 |  | 蝶阀 | DN65 | 1 | 个 |  |  |
| 91 | 2号楼屋顶层 | 空气源热泵 | 制热量：76000W，输入功率：16600W | 6 | 台 |  |  |
| 92 |  | 止回阀 | DN50 | 6 | 个 |  |  |
| 93 |  | 过滤器 | DN50 | 6 | 个 |  |  |
| 94 |  | 闸阀 | DN50 | 12 | 个 |  |  |
| 95 | 4号楼屋顶层 | 太阳能集热器 | 2000*1000*80mm | 205 | 块 |  |  |
| 96 | 2号楼7层热泵设备房 | 空气源热泵 | 制热量：76000W，输入功率：16600W | 24 | 台 |  |  |
| 97 |  | 止回阀 | DN50 | 24 | 个 |  |  |
| 98 |  | 过滤器 | DN50 | 24 | 个 |  |  |
| 99 |  | 闸阀 | DN50 | 48 | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上所列设备清单并非甲方向乙方作出的具体数量承诺或服务内容上限，热水系统设备维保数量以合同服务期限内甲方实际所有的热水系统设备数量为准。乙方提供的维保服务方式：全包维保，即甲方全部的热水系统设备（包括但不限于以上的设备清单内容）均已包含在本合同维保项目内，合同总金额已包含乙方为完成本合同项下维保服务项目的一切费用总和（包括但不限于材料、设备、器具、人工、维修、保养、保险、税费等全部费用），但1号楼水源热泵压缩机的购置费用（购置费用以外的费用仍由乙方承担）除外。除本合同明确约定的费用外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

- 2、维保服务要求

- （1）▲乙方为甲方的热水系统设备提供维保服务，包含但不限于：对太阳能系统、水源热泵、空气源热泵系统及其电气控制系统、系统管道（楼面及楼层）、水箱、循环水泵、回水泵、增压泵、阀门、过滤器、压力表、温度表、软接、法兰连接、减压阀、排气阀等生活热水系统相关的设备（除未端龙头、混水器以外），实施正常使用条件下的全程维修、零配件更换、保养工作，每周至少进行一次巡查、维护、清洗及保养。维保服务作业应符合国家、地方、行业规范，确保热水系统和设备处于技术状态良好、安全、稳定、持续运行的要求。

- （2）维修保养期间发生无法修复而需更换的设备、零配件、耗材等，均由乙方负责更换，全部费用（包括但不限于所更换设备、零配件、耗材及人工等费用）均由乙方承担（整体改造除外）。但1号楼水源热泵压缩机的购置费用（购置费用以外的费用仍由乙方承担，包括但不限于耗材、人工费等全部费用）经甲方审批同意后由甲方另行支付。若1号楼水源热泵压缩机因乙方原因（包括但不限于维保不当等）导致损坏，维修、更换等费用全部由乙方承担。

- （3）乙方提供巡视、维保的详细工作计划。维修保养质量要求：确保各系统设备的正常安全运行、保证生活热水的正常供应及设备的正常运行。

- （4）乙方每周至少上门一次巡视系统设备运行情况并检修。发现设备运行质量和安全问题时，乙方应消除隐患并向甲方提出合理化建议。

- （5）若设备发生影响热水正常供应的故障时，乙方维修人员接到甲方报设备故障电话后，必须在2小时内到达故障现场并在2小时内修复，恢复系统和设备的正常运行。若更换设备、零配件、耗材或模块的，须与原设备、零配件、耗材或模块的型号相同，各项性能、参数、规格不得低于原设备、零配件、耗材或模块。若遇特殊情况，故障设备没有相同的备件产品，经甲方书面同意后，乙方可在约定的备件产品到达前提供不低于原设备性能的替代产品，以保证热水系统的正常运行。

- （6）乙方按甲方在用设备品牌、型号、规格储备必要物资，相对贵重物资应有明确采购渠道，在不影响热水供应情况下，维修周期不超过两周。更换的设备材料各主要性能参数必须与原设备一致或更优。

- （7）每次维保服务（包括但不限于巡查、维修、保养）完毕，需由甲方负责验收，如验收不合格或甲方对维保情况有异议或质疑的，乙方须在甲方要求的时限内重新进行检查、维修、保养及调整，若乙方未按约定的时间和项目进行维修保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因乙方原因（包括但不限于维修保养不善等）造成甲方损失的，由乙方负责赔偿并承担一切经济及法律责任。每次维保服务结束经甲方验收合格后，乙方须向甲方提交完整的维保报告并经甲乙双方签字确认，乙方每次维保服务应当将系统设备的现状、注意事项写入维保报告。

- （8）乙方须认真填写巡检记录表并由甲乙双方人员签字确认，若出现设备故障的，乙方须第一时间进行处理。乙方须认真填写记录表，并在合同约定的期限内完成设备故障维修。乙方保证按合同约定对热水系统设备进行维保，并严格执行日常巡查检修，发现设备故障，必须先处理故障再进行保养，每次保养均应有甲方人员现场见证并签字确认。记录表必须有甲方签字确认方可作为验收合考核的依据。

- （9）▲乙方必须保证7天*24小时待命，确保报修（服务）电话24小时畅通，全天24小时接受保修。

- （10）甲方有权要求乙方更换不符合维保工作要求的维保人员。乙方负责本项目的维保人员在合同期内（除辞职或身体原因外）不得更换，若发生维保人员变更的，乙方须书面通知甲方并经甲方签字确认后方可变更人员。

- （11）若乙方未能严格履行合同的，甲方有权单方终止合同，乙方须赔偿因此给甲方造成的全部损失。

- （12）维保作业过程中，乙方须为维保人员配备所需的相关工、器具，做好安全防护措施，确保人身和财产安全。若维保过程中发生事故或意外（包括但不限于造成人身伤亡或财产损失等）的，全部责任由乙方承担。

- （13）验收标准：（1）乙方已经按照合同约定提供了相应服务及完整的技术资料；（2）乙方提供的维修保养服务符合招标文件和合同约定的要求；（3）设备和系统处于正常工作和运行状态。

- （14）★若单台设备或零件在维修后连续三个月内重复出现相同类型故障，视为设备质量不满足要求，供方应立即根据需方要求免费更换该设备或零件，并承担更换、运输及安装调试全部费用。

- （15）其他以采购（招标）文件要求及投标文件承诺为准。

- 三、甲方的权利义务

1、乙方严格按合同约定提供维保服务的条件下，甲方按合同约定的期限向乙方支付合同款项。

2、甲方按合同约定做好维系保养的配合工作，为乙方维修保养人员的上门服务提供工作方便。

3、甲方对热水系统设备进行日常检查或抽查中发现问题的，及时通知乙方维保，乙方接到甲方维保通知后须按合同约定的时间内到场维保。

4、甲方有权对乙方的工作进行监督、抽检，并提出意见，乙方收到甲方的意见后须在甲方限定的时间内完成整改。

四、乙方的权利义务

1、乙方按采购（招标）文件以及合同约定的服务要求和标准，向甲方提供维保服务。

2、乙方在维保及操作使用方面做出改善的，须将改善处和注意事项第一时间通知甲方。

3、每次维保服务工作结束并得到甲方认可后，乙方须向甲方提交完整的维保报告并经双方签字确认。乙方每次维保后应对设备的现状、甲方使用中需要注意的内容写入维保报告。

4、乙方保证特殊工种的施工人员必须持证上岗，并建立档案。因乙方用工不当造成人身伤亡或财产损失等的，全部责任由乙方承担。

# 5、在维保服务过程中，乙方应做好安全防护措施，确保人身和财产安全。若维保过程中发生事故或意外（包括但不限于人身伤亡或财产损失等）的，全部责任由乙方承担。

- 五、合同服务期限、地点

- 1.服务时间:壹年，自2026年8月9日起至2027年8月8日止。本项目为长期服务类项目，服务期限最长不得超过三年，第一年为本次招标的中标服务期限，甲方可根据项目需求和乙方的履约情况决定是否续签合同，每次续签合同的维保服务期限为一年，最多可续签二次。本次签订合同的服务期限为第三年维保服务期。

- 2.若甲方因节能降碳改造工作需提前终止本合同或本合同到期后不再与乙方续签合同的，自甲方向乙方发出解除合同通知或不再续签合同通知后，本合同即在解除合同通知中写明的终止日期自行终止，合同到期的则后续不再续签合同，上述行为不属于甲方违约，甲方无须承担任何违约责任。

3、服务地点：甲方指定地点。

- 六、维修保养服务费用及支付方式

1、合同总金额：

合同维保服务费全年总价人民币     元整（¥    ）（含税）。维保服务费按每季度结算，即正常情况下（即不存在乙方违约、考核扣罚、在保设备减少等情形下）每季度维保费人民币    元整（¥     ）。

2、付款方式：

- （1）按每季度结算，每季度支付维保费用按实际在保设备计算，因甲方通知停用的设备，停用之日起不再支付维保费用。

- （2）每季末双方核对确认该季度实际结算维保费用，经甲乙双方核对确认一致后，乙方向甲方出具与该季度实际结算维保费用等额的发票给甲方，自甲方财务收到发票及相应结算资料之日起10个工作日内付款。

3、若在服务期内，发生服务质量问题，或乙方存在违约、考核扣罚、在保设备减少等情形的，甲方有权从服务费中直接扣除赔偿金、违约金等相应费用后再予以结算。

4、乙方银行账户信息：

开户名：

账号：

开户银行：

甲方向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务。因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

七、违约责任：

1、设备出现故障，乙方未在合同约定的时间内到场或修复设备恢复正常运行的，每逾期2小时，须向甲方支付合同总金额的1%的违约金（甲方有权从维修保养费中直接扣除相应违约金）。逾期24小时以上（含24小时）的，甲方有权委托第三方维修保养，产生的费用全部由乙方承担。维保服务期间甲方所发生的的损失全部由乙方负责承担（非乙方原因造成的损失除外）。

2、乙方未按合同约定或采购文件要求对系统设备进行定期巡查、保养的，每缺少一次，乙方须向甲方支付违约金人民币壹万元整（¥10,000.00）。如发现乙方未按合同约定或采购文件要求对系统设备进行定期巡查、保养的次数超过三次的，甲方有权单方解除合同，乙方须向甲方支付合同总金额30%的违约金。

3、乙方提供的服务未能满足合同约定的服务要求和标准的，甲方有权拒绝验收，乙方应向甲方支付合同总金额30%的违约金。

4、乙方的考评得分低于90分的，视为乙方未能按照合同约定标准提供服务，每低于90分一分，乙方应向甲方支付违约金人民币壹佰元整（¥100.00），每低于60分一分，乙方应向甲方支付违约金人民币壹仟元整（¥1,000.00），甲方有权在当期应付乙方的合同款中扣减相应金额的违约金。该条款与本合同违约责任第3条以及合同附件2同时执行。

5、有以下情形之一的，甲方有权单方解除合同，并不再支付当期应付合同款项，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿甲方，具体情形如下：

（1）乙方发生累计两次或以上违约行为；

（2）乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后在合理期限内仍未整改的；

（3）乙方在合同有效期内丧失履行合同的能力或资质的；

（4）乙方出现一次逾期2日未按合同约定提供服务的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6、乙方不得将本项目下的权利或义务转让，不得将本项目下的服务转包或者分包，否则甲方有权单方解除合同，乙方须退回甲方已经支付的费用并赔偿甲方合同总金额30%的违约金。

# 7、乙方保证为甲方维保所提供的零配件、耗材、备件等全部产品拥有合法的所有权或处分权，保证不侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权，不侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，若因此与第三人产生争议或纠纷甚至引发诉讼或仲裁的，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

8、乙方必须无条件接受甲方的监督考核。

八、不可抗力：

遇有不可抗力的一方，应在不可抗力发生后12小时内将事件情况通知对方，并在15天内提供事件详情以及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件，按事件对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行。

九、解决合同纠纷的方式：

合同履行过程中产生争议或纠纷的，双方应协商解决，协商不成的，应向甲方所在地人民法院诉讼解决。

- 十、合同的生效及其他

- 1、本合同附件是本合同的不可分割部分。

- 2、合同未尽事宜，双方经协商一致可签订补充协议。

3、本合同所有附件、招标（采购）文件、投标文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释顺序为：（1）合同及其附件；（2）招标（采购）文件及中标通知书；（3）投标文件。

- 4、本合同一式陆份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，甲方执伍份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

附件1：中山大学附属第八医院（深圳福田）热水系统维保服务考核细则

（以下无正文，为合同签字盖章页）

| 甲方（盖章）：中山大学附属第八医院（深圳福田） | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件1：中山大学附属第八医院（深圳福田）热水系统维保服务考核细则

甲方：中山大学附属第八医院（深圳福田）   乙方：

项目名称： 热水系统维修保养合同   服务时间：     年     月     日-      年     月   日

合同期限：  2026   年 8  月  9 日-  2027   年  8  月  8  日，共     期，第      次付款

合同金额：            扣除金额：             付款金额：

| 项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 基础管理 | 按合同要求合理配备。配置不足、不符合要求扣5分。 |
|  | 持证上岗，职责明确，有规范的操作流程。不符合要求各扣5分 |
|  | 着装规范，佩戴工牌，熟悉各设备设施性能及具体位置。不符合要求各扣5分。 |
|  | 服从安排，不在工作场所大声喧哗、吸烟。不符合要求各扣5分。 |
|  | 有完善的规章制度及各类人员岗位职责，遵守医院各项规章制度。不符合要求扣5分。 |
| 服务质量 | 每周一次全院主动维修、节能巡查，台账健全，记录完善，有院方签字。不符合要求扣10分。 |
|  | 有完善的维修内容、时间、结果记录，台账清晰。不符合要求扣5分。 |
|  | 对重大、突发事件有详细记录（发生时间、问题、原因、抢修过程、处理人员签字、上报情况等）。对重大事件有分析、讨论、反馈、改进措施、总结。台账详细、清晰。不符合要求每项各扣5分。 |
|  | 安全保障有序、到位，无安全事故。有安全事故发生扣100分。 |
| 设备维护 | 对相关设备设施定期检查、维护保养，台账清晰。一项不符合要求扣5分。 |
|  | 设备设施关键部位和机房有规范的警示标识；张贴和悬挂操作规范和设备原理图。一项不符合要求扣5分。 |
|  | 有完整的各类设备设施维修、抢修记录及处理结果。一项不符合要求扣10分。 |
|  | 设备机房干净、整洁、无杂物，符合规范要求。不符合要求扣5分。 |
| 环境卫生 | 值班室物品摆放整齐，无杂物堆积。不符合要求扣5分。 |
|  | 值班室地面有污渍、纸屑、烟头各扣5分。 |
|  | 值班室门、窗等有污渍、积灰各扣5分。 |
| 安全管理 | 有完善的安全管理制度，污水处理服务人员熟知安全操作规程。不符合要求扣5分。 |
|  | 配置完善的劳保防护用品，并有检查和使用记录。不符合要求扣5分。 |
|  | 熟悉消防安全设施，并知晓安全逃生线路。不符合要求扣各5分。 |

甲方考核人：

| 扣分 | 扣分原因 | 考核科室 | 考核人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

日期：

注：

- 每月总扣分<10分的，视为服务合格，不扣除服务费用，扣分项监督限时整改。但“服务质量”、“设备维护”、“安全管理”三项中若有任何扣分，直接视为服务不合格，每1分扣取合同金额1000元。

- 每月总扣分≥10分的，视为服务不合格，每1分扣取合同金额100元；每月总扣分≥40分的，则每1分扣取合同金额1000元。

- 每月开票前进行服务考核，经双方签字确认后，考核结果落实在每月付款金额中。