中山大学附属第八医院服务类

采购需求模板

第一部分 项目基本要求

一、项目基本信息

- 项目编号：（项目编号）

- 采购项目名称：中大八院太平间及通道修缮工程

- 采购方式：公开招标

- 评标方法：

- 预算金额：人民币91897.83元

- 最高限价：人民币91897.83元

- 采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 中大八院太平间及通道修缮工程 | 1项 | 详见采购项目需求 | 工程类 |

- 合同履行期限：自合同签订之日起15个自然日内，完成施工并通过采购人验收确认。

- 投标人资格要求

- 1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）。如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）。

2.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标，不允许非法分包、转包。（无需提供证明材料）

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

8.投标人不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》(深财规〔2023〕3号)列明的严重违法失信行为(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。

9.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）

10.本项目是（否）专门面向中小企业采购：否。

11.投标人须具备建设主管部门颁发的有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质以及安全生产许可证（提供证书扫描件）。

备注：投标人须出具以上各项相关声明函

第二部分 采购项目需求（用户需求书）

- 说明：

- 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务  内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 用户需求书中打“●”号的为采购的核心产品，投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌、型号”。

一、采购项目及技术要求

（一）项目背景

- 根据医院院办通〔2026〕408号决议，同意开展太平间设施升级及环境修缮工作，项目地点位于中大八院2号楼负1楼，建筑面积180平方米。拟对太平间通道墙面油漆、增加通道排风、太平间内部隔墙拆除及新建隔墙（详见工程量清单）。

- 项目概况

建设地点：中大八院2号楼负1楼。

建设内容及规模：本次改造面积约180㎡，拟对太平间及通道修缮工程，包括拆除、新建隔墙、新增排风机、墙面油漆、给排水等改造内容（工程量清单）。

（三）服务要求（包括但不限于）：

1.投标人须严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，办理相关申报审批手续。严格按照现行相关施工规范进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算，绘制竣工图纸。

2投标人须遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

3施工中未经采购人同意或有关部门批准，投标人不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

4.工程竣工未移交采购人之前，投标人负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5.投标人在施工中需注意文明施工和安全作业，如出现任何安全和质量事故，由投标人承担全部责任。因投标人工作人员给自身、第三方、采购人造成的一切损害均由投标人自行承担，若因上述原因使采购人造成任何损失的，采购人有权向投标人追偿。

6.投标人在施工中如未按采购人的要求和规定标准、工艺进行施工，采购人有权要求投标人进行整改，投标人必须无条件执行，并承担相应的逾期违约责任。

7.本工程内建筑材料均须符合国家标准，中标人须做好场地人员及材料监管。

8.本工程招标的范围包括项目提供的工程量清单在内的所有施工内容。投标人必须负责整个工程所有的施工任务，包括材料设备的采购、施工、安全保护及保修。

9.本工程的承包方式为包质量、包安全、包工期、包人工、包材料及包机械等在内的施工总承包。

10.所有设备、材料由投标人负责采购。参照采购人已有品牌选品，如有定色样品经使用科室确认，方可使用。如无特殊要求，本项目所用设备及主要材料品牌必须符合深圳市建筑工务署或福田区建筑工务署相关设备、材料品牌库的相关要求。清单中有明确的品牌要求的项目，投标人必须严格遵守或使用深圳市建筑工务署品牌库中同档次及以上产品。

11.工程项目所用的材料必须符合国家环保要求的，必须符合国家建设部颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规定》的规定要求。必须标明产地,品牌及规格型号等参数（招标文件未明确产地品牌等参数要求的，由投标人自己选定的也要标明，除非是极普通且工程量小的可以忽略）。

12.投标人应根据招标清单及招标人需求，项目完工后，中标方应按照完工后的工程量绘制竣工图纸，作为工程存档资料。

（四）人员要求（必选）

1.投标人须指派负责人为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由投标人负责的各项事宜。

2.★投标人拟安排本项目的项目负责人（项目经理）具有有效的注册建造师(二级或以上)资格证书(建筑工程类)(聘用企业须为投标人单位)。【投标时提供有效期内的证书复印件或扫描件】。

3.项目经理需具备建筑工程类本科或以上学历，具有建筑工程类中级或以上工程师职称证书，并具备相关项目经验。

4.★投标人须提供至少1名安全员，安全员须持有有效期内的安全生产考核合格证C证(聘用企业须为投标人单位)【投标时提供有期内的证书复印件或扫描件】。

5.本项目还需配备施工员、安全员、材料员、资料员。

备注：“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标；打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- ★二、商务要求

- （一）服务时间:自合同签订之日起15个自然日内，完成施工并通过采购人验收确认。

（二）服务地点：中大八院2号楼负1楼。

（三）投标报价要求

- 1.本工程的工程量清单的投标单价按综合单价方式进行报价；

- 2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据；

- 4.除非采购人或采购代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按工程量清单中列出的工程项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；

- 5.投标人应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

- 6.投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

- 7.投标人投标报价总额一经中标后，作为合同暂定价，最终价款以采购人委托的第三方审计机构按现行定额、信息价、市场参考价组价，按实际工程量核算，结算以审定价为准。

- （四）付款方式：

- 1.按照中山大学附属第八医院（深圳福田）有关规定付款。

- 2.合同签订后，工程竣工验收合格并递交经第三方结算审计完成后，中标人向采购人出具结算审定价100%的发票，自发票到达采购人财务科之日起10个工作日内，采购人向中标人支付经结算审计工程结算价的97%，剩余3%工程价款作为工程质量保证金，在保修期期满且无合同范围内的质量问题后，由中标人凭相关材料向采购人申请支付余款。

- （五）关于验收

须满足国家、行业及地方建设工程验收合格标准。工程经过双方检验认可后，签署验收报告。

1.项目验收程序、标准及期限

- （1）项目工程须满足国家、行业及地方建设工程验收合格标准。

- （2）工程质量应达到合同约定的质量标准，达不到约定标准的，投标人应承担违约责任。

- （3）采购人和投标人应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。采购人不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，经投标人通知后3个工作日内仍未参加的，投标人可自行验收，采购人应予承认。若采购人要求复验时，投标人应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工的，工期相应顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由投标方承担，工期不予顺延。

- （4）由于采购人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由采购人承担，且工期相应顺延。

- （5）由于投标人原因造成质量事故的，其返工费用由投标人承担，工期不顺延。

- （6）工程竣工后，投入使用十五日后，中标人应当通知采购人进行竣工验收（同时提交竣工图），采购人自接到通知后3日内进行验收。由采购人基建科组织各相关职能科室、使用部门进行竣工验收。

- （7）投标人准备完整验收资料，投标人根据现场实际发生工程量计算，套用信息价、工程量清单编制结算材料，配合采购人对工程量、施工材料、工程质量进行验收并在十日内完成，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知投标人，最迟一个月内验收完成否则视为工程没有发生。

- （8）竣工验收合格的，由中标人和采购人双方签署《工程质量验收单》。中标人应在竣工验收后5日内向采购人出具《工程保修单》，并向采购人提供其施工部分的水、电等隐蔽工程竣工图。保修期自工程竣工验收合格之日起算。

2.保修、售后服务

- ★（1）自竣工验收之日起，装饰装修工程保修期为二年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期为五年。在工程保修期内，中标人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

- （2）保修期内，因中标人原因造成工程的缺陷、损坏，中标人应在接到采购人保修通知后24小时内安排人员无条件负责修复。如中标人不在约定期限内派人修理，采购人可自行委托其他人员修理，涉及的相关修复费用由中标人承担。由此造成的因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失均由中标人承担；

- （3）发生紧急抢修事故的，中标人接到事故通知后，应在两小时内到达事故现场抢修。工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

- （4）保修期内，因采购人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托中标人修复，修复的相关费用由采购人承担。

三、违约责任

因中标人原因延误工期的，每延期1日，中标人应向采购人支付合同金额的1‰的违约金。中标人延误工期超过 15 日的，采购人有权解除合同。采购人解除合同的，中标人除应按照约定承担工期延误的违约金外，还应赔偿采购人因解除合同造成的损失。中标人不得擅自将承接的工程转包或者分包给他人施工，否则采购人有权解除合同并要求中标人按照合同金额的10%支付违约金。

中标人未按照约定履行保修义务的，应赔偿因此给采购人造成的损失，应向采购人支付合同总价30%的违约金。

工程预算书、工程量清单要求：详见附件1

备注：“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标；打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。