附件1：《中大八院安防系统运维零配件清单》

| 一、监控系统运维零配件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 技术规格 | 单位 | 单价 |
| 1 | 枪型摄像机 | 400W枪型摄像头 | 个 |  |
| 2 | 半球型摄像机 | 400W半球型摄像头 | 个 |  |
| 3 | 全彩枪型摄像机 | 400W全彩枪型摄像头 | 个 |  |
| 4 | 全彩半球型摄像机 | 400W全彩半球摄像头 | 个 |  |
| 5 | 广角枪型摄像头 | 180度广角枪型400W摄像头 | 个 |  |
| 6 | 球型摄像机 | 20倍球型云台400W枪型摄像头 | 个 |  |
| 7 | 防爆摄像机 | 400W防爆摄像头（含防爆辅材） | 个 |  |
| 8 | 高清人脸识别摄像头 | 400W高清人脸识别摄像头 | 个 |  |
| 9 | 超清人脸识别摄像头 | 800W超清人脸识别摄像头 | 个 |  |
| 10 | 电梯摄像机 | 400W电梯专用摄像头 | 个 |  |
| 11 | 8路NVR | 8路NVR1盘位 | 台 |  |
| 12 | 16路NVR | 16路NVR2盘位 | 台 |  |
| 13 | 32路NVR | 32路NVR4盘位 | 台 |  |
| 14 | 32路NVR | 32路NVR8盘位 | 台 |  |
| 15 | 64路NVR | 64路NVR8盘位 | 台 |  |
| 16 | 64路NVR | 64路NVR16盘位 | 台 |  |
| 17 | 128路NVR | 128路NVR24盘位 | 台 |  |
| 18 | 4T硬盘 | 监控存储专用4T硬盘 | 个 |  |
| 19 | 6T硬盘 | 监控存储专用6T硬盘 | 个 |  |
| 20 | 8T硬盘 | 监控存储专用8T硬盘 | 个 |  |
| 21 | 16T硬盘 | 监控存储专用16T硬盘 | 个 |  |
| 22 | 监控网桥 | 2.4G监控网桥 | 个 |  |
| 23 | 8口POE交换机 | 8口千兆POE交换机 | 台 |  |
| 24 | 16口POE交换机 | 16口千兆POE交换机 | 台 |  |
| 25 | 24口POE交换机 | 24口千兆POE交换机二层可管理 | 台 |  |
| 26 | 管理型交换机 | 24口三层可管理千兆交换机 | 台 |  |
| 27 | 监视器 | 24寸监视器 | 台 |  |
| 28 | 监视器 | 32寸监视器 | 台 |  |
| 29 | 监视器 | 42寸监视器 | 台 |  |
| 30 | 监视器 | 55寸监视器 | 台 |  |
| 31 | 拼接屏 | 46寸拼接屏 | 台 |  |
| 32 | 拼接屏 | 55寸拼接屏 | 台 |  |
| 33 | 解码器 | 4路解码器 | 台 |  |
| 34 | 解码器 | 8路解码器 | 台 |  |
| 35 | 解码器 | 12路解码器 | 台 |  |
| 36 | 解码器 | 16路解码器 | 台 |  |
| 37 | 监控摄像头电源适配器 | 12V2A 室内通用款 | 个 |  |
| 38 | 监控摄像头电源适配器 | 12V2A 室外防水款 | 个 |  |
| 39 | 球形摄像头电源适配器 | 12V5A 室外防水款 | 个 |  |
| 40 | 视频监控拾音器 | 外置拾音器 | 个 |  |
| 41 | 集中供电电源 | 12V15A | 台 |  |
| 42 | 录像机电源 | 录像机电源4*4P | 个 |  |
| 43 | 录像机电源 | 盘位录像机电源8*4P | 个 |  |
| 44 | 摄像头支架 | 室内壁装万向支架 | 个 |  |
| 45 | 摄像头支架 | 室外壁装加厚支架 | 个 |  |
| 46 | 防雷保护器 | 网络二合一防雷器 | 个 |  |
| 47 | 线材 | RVV3*2.5 | 米 |  |
| 48 | 线材 | RVV3*1.5 | 米 |  |
| 二、 门禁系统运维零配件 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 |
| 1 | 门禁控制器 | 单门门禁控制器 | 台 |  |
| 2 | 门禁控制器 | 2门门禁控制器 | 台 |  |
| 3 | 门禁控制器 | 4门门禁控制器 | 台 |  |
| 4 | 门禁读卡器 | IC卡刷卡读头 韦根26/34 | 个 |  |
| 5 | 指纹门禁一体机 | 支持IC卡、指纹、密码三种开门方式，可单独使用或组合验证，用户数量3000以上。 | 台 |  |
| 6 | 人脸门禁一体机 | 200万宽动态双目摄像头，包括RS485、韦根。 | 台 |  |
| 7 | 单门磁力锁 | 280kg 通用款 | 把 |  |
| 8 | 双门磁力锁 | 280kg 双门联动 | 把 |  |
| 9 | 门禁电源 | 12V5A 门禁专用 | 台 |  |
| 10 | 出门按钮 | 塑料暗装出门按钮 | 个 |  |
| 11 | 出门按钮 | 金属防水出门按钮 | 个 |  |
| 12 | 门禁IC卡 | M1白卡 通用感应卡 | 张 |  |
| 13 | 电插锁 | 玻璃门专用 暗装 | 把 |  |
| 14 | 闭门器 | 35-85KG铝合金闭门器 | 套 |  |
| 15 | 门禁线材 | RVV2*1.0 | 米 |  |
| 16 | 门禁线材 | 两芯屏蔽线0.5平方 | ⽶ |  |
| 17 | 锁舌配件 | 电插锁锁芯、磁力锁吸板 | 套 |  |
| 三、通用辅材及其他配件 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
| 1 | 机柜 | 6U机柜 | 个 |  |
| 2 | 机柜 | 9U机柜 | 个 |  |
| 3 | 机柜 | 18U机柜 | 个 |  |
| 4 | 机柜 | 22U机柜 | 个 |  |
| 5 | 机柜 | 42U机柜 | 个 |  |
| 6 | 室外防水箱 | 180*135*65mm | 个 |  |
| 7 | HDMI线 | HDMI2.0高清线 | 米 |  |
| 8 | 5类监控专用网线 | 超五超五类无氧铜 | ⽶ |  |
| 9 | 6类监控专用网线 | 六类无氧铜 | ⽶ |  |
| 10 | 单模光纤 | 8芯单模光纤 | 米 |  |
| 11 | 网络水晶头 | 超五类RJ45 镀金 | 盒 |  |
| 12 | 网络水晶头 | 六类RJ45 镀金 | 盒 |  |
| 13 | 光收发器 | 1-10KM单模光收发器 | 套 |  |
| 14 | PDU | 8位16A机柜PDU | 个 |  |
| 15 | 理线架 | 19U金属理线架 | 个 |  |
| 16 | 光纤ODF | 12路光纤ODF | 个 |  |
| 17 | 光纤尾纤 | 单模尾纤 | 米 |  |
| 18 | 键盘 | USB键盘 | 个 |  |
| 19 | 鼠标 | USB鼠标 | 个 |  |
| 20 | 定制支架 | 0.5-1.5米伸缩监控支架 | 个 |  |
| 21 | 室外立杆 | 3.5米含地笼 | 个 |  |
| 22 | PVC线管 | 20mm 国标 | 米 |  |
| 23 | PVC线管 | 25mm 国标 | 米 |  |
| 24 | 镀锌管 | JDG20 国标 | 米 |  |
| 25 | 镀锌管 | JDG25 国标 | 米 |  |
| 26 | 线卡、 扎带 | 通用款 | 包 |  |
| 27 | 电工胶带 | 绝缘防水 | 卷 |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤熔接 | 单模光纤熔接 | 芯 |  |
| 2 | 平台授权 | 综合管理平台视频监控授权 | 个 |  |
| 3 | 监控迁移 | 20米内监控迁移 | 项 |  |
| 4 | 监控迁移 | 50米内监控迁移 | 项 |  |
| 5 | 监控迁移 | 50米以上监控迁移 | 项 |  |

备注：以上产品清单需兼容海康威视IVMS4200以及海康威视综合管理平台统一接入管理。