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中山大学附属第八医院（深圳福田）

窗帘协议供应商市场调研报告
供应商名称：

日期：XX年XX月XX日

中山大学附属第八医院窗帘项目调研表
	序号
	名称
	单位
	技术参数
	在库价（元）
	报价（元）
	备注

	1
	医疗专用隔帘
	米
	成份：聚酯纤维100% ；

抑菌抗菌、防霉；

阻燃性能B2级；

耐洗染色坚牢度符合标准；

符合GB18401-2010无异味标准。
	42
	
	

	2
	遮阳布帘
	米
	成份：混纺纤维；遮光率70%；防皱防霉；密度≥820g；

符合GB18401-2010无异味标准。
	33
	
	

	3
	遮光布帘
	米
	成份：聚酯纤维+棉；纯物理遮光，遮光率≥90%；密度≥1020g；符合GB18401-2010无异味标准。
	39
	
	

	4
	全遮光布帘
	米
	成份：聚酯纤维+棉；活性炭压花工艺；

纯物理遮光，遮光率95%；密度≥1020g；

符合GB18401-2010无异味标准。
	46
	
	

	5
	全遮光加厚布帘
	米
	成份：聚酯纤维+棉；加厚涂层，隔热、降噪；

纯物理遮光，遮光率≥95%；密度≥1380g；

符合GB18401-2010无异味标准。
	78
	
	

	6
	天鹅绒窗纱
	米
	成份：亚麻+棉+植绒；安薄绒植绒压花工艺；防皱防霉；

符合GB18401-2010无异味标准。
	27
	
	

	7
	棉麻窗纱
	米
	成份：亚麻+纱+涤纶；防皱防霉；

符合GB18401-2010无异味标准。
	15
	
	

	8
	金刚纱窗纱
	米
	成份：混纺纤维；防皱防霉；

符合GB18401-2010无异味标准。
	15
	
	

	9
	轨道
	米
	超静音纳米铝合金；加强型抗扭曲设计，承重不变形；铝合金电泳漆；
	25
	
	

	10
	轨道迁移
	米
	拆卸轨道；重装轨道。（不包含其他配件及轨道老化损坏造成后果）
	15
	
	

	11
	艺术杆
	米
	ABS铝合金晶泳工艺；承重不变形。
	30
	
	

	12
	四叉挂钩
	米
	涤纶混纺；承重≥20kg；铝合金挂钩。
	4
	
	

	13
	布头带
	米
	无纺布韩带；耐高温耐腐蚀；纳米铝合金电泳漆挂钩。
	8
	
	

	14
	绑带
	个
	捆带（与医用隔帘、布帘布料的材质款式相同）。
	4
	
	

	15
	涂白环保阳光面料卷帘
	㎡
	成份：高强度玻璃纤维外覆PVC；隔热涂层遮光率100%；

环保、防尘、防水、防霉；

阻燃等级符合B1级阻燃Ⅱ级。
	86
	
	

	16
	3D立体打印遮光卷帘
	㎡
	成份：聚酯涤纶PVC；阻燃涤纶低弹丝；遮光率≥60%；3D立体打印技术；

阻燃等级符合B1级阻燃Ⅱ级。
	47
	
	

	17
	字画单面卷帘
	㎡
	成份：喷绘阻燃、消光低弹丝；涂银遮光率≥80%；

防水、防尘、防霉；

阻燃等级符合B1级阻燃Ⅱ级。
	38
	
	

	18
	涂银环保阳光面料卷帘
	㎡
	成份：高强度玻璃纤维外覆PVC；涂银遮光率≥90%；

环保、防尘、防水、防霉；

阻燃等级符合B1级阻燃Ⅱ级。
	68
	
	

	19
	单面无涂层阳光面料卷帘
	㎡
	成份：聚酯涤纶PVC；阻燃涤纶低弹丝；

遮光率≥50%；网孔无涂层；防水、防霉；

阻燃等级符合B1级阻燃Ⅱ级。
	30
	
	

	20
	涂银卷帘
	㎡
	成份：喷绘阻燃、消光低弹丝；涂银遮光率≥80%；

防水、防尘、防霉；

阻燃等级符合B1级阻燃Ⅱ级。
	38
	
	

	21
	单面卷帘
	㎡
	成份：涤纶防水面料、消光低弹丝；遮光率≥60%；

防尘、防霉；

阻燃等级符合B1级阻燃Ⅱ级。
	21
	
	

	22
	卷帘晶泳拉珠
	套
	卷帘配件。材质:亚力克水晶珠；万向密珠珠》6mm；水晶挂坠。
	10
	
	

	23
	香格里拉帘
	㎡
	成份：聚酯纤维布；进口仿麻透景面料；遮光率≥50%；

防静电、防尘、防霉；晶泳拉珠；

符合GB18401-2010无异味标准。
	30
	
	

	24
	空调软门帘
	㎡
	PVC透明塑料软门帘；防尘隔热2.0。
	32
	
	

	25
	百叶帘
	㎡
	材质：铝合金，上下轨道材质符合《一般批发业用铝及铝合金挤压型材》(GB/T6892-2023)的标准要求；

工艺：电泳处理；

叶片规格：宽25mm-50mm，厚度≥0.5mm；
切口平整，没有毛刺，光泽度高。
	42
	
	

	26
	专用隔帘轨道走珠
	个
	材质：金属+聚乙烯；

轴承轮滚动；钢片+大圆轮；

单个走珠滑轮承重：15kg；

加厚框架顺滑耐磨。
	3
	
	


附件

1、公司资质（供应商营业执照、法定代表人证明书及授权委托书原件、法定代表人及被授权人身份证复印件）
2、公司简介
3、同类医院业绩(合同等有效证明资料)
4、项目服务方案
5、涉及的企业资质、产品资质、人员资质
6、涉及的相关标准和规范
7、针对该采购需求提出的合理化建议（如有）
8、其他资料（如有）
