物理磁带库建设功能要求

- 系统技术规格及要求

物理磁带库系统用于数据中心的机房，长期安全地存储数据，同时帮助降低数据中心机房空间和公用事业相关的成本，确保数据中心存储的信息和数据的完整性和安全控制，防止数据的丢失或损坏。

本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。

- 系统功能参数要求

| 模块 | 功能清单 |
| --- | --- |
| 物理带库系统 | - 模块化设计支持根据需要来增加盒带和磁带机容量。 - 提供简单、内置的气隙式数据保护，消除了勒索软件感染和再感染周期。 - 模块化基础库，可垂直向上扩展为 7 个模块，以安装 Linear Tape-Open (LTO) Ultrium 8、7 和 6 盒带、磁带机以及冗余电源。单个机器人即可管理堆栈中的所有模块。 - 本次配置磁带槽位数量≥26个。 - 本次配置带库LTO 7磁带≥25个（每个带库物理容量≥12TB，每个压缩后的磁带单独存储容量≥24TB)。 - 本次配置清洗带≥1个。 - 需负责配置调试现有的存储中数据转移到磁带库中。 - 原厂质保3年。 - 参考现在pacs系统的图片的增长量（目前平均每日新增150G左右），磁带库的存储容量的可用年限≥5年。 |