## 第9期医用试剂采购目录
2025年第9期医用试剂延期报名采购目录（2024年第三批立项、协议到期）
序号 | 使用科室 | 项目编号 | 项目名称 | 产品名称（参考） | 试剂用途 （简要描述） | 参考规格 | 单位 | 类别 | 采购方式 | 是否执行深圳市阳光平台线上采购 | 备注（如为专机专用试剂请备注设备品牌规格型号）
1 | 检验科 | ZCB-2025-SJ09-46 | 地中海贫血基因检测 | 地中海贫血基因检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | 用于体外定性检测人全血基因组DNA样本，能够检出中国人常见的3种缺失型α-地中海贫血基因突变、3种非缺失型α-地中海贫血基因突变和17种β-地中海贫血基因突变 | 25人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂适用于：全自动核酸分子杂交仪YH-H96
2 | 检验科 | ZCB-2025-SJ09-47 | 全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于体外定性检测人新鲜外周静脉抗凝血中结核分枝杆菌特异性的T细胞免疫反应 | 20人份/盒(含校准品) | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂适用于：全自动化学发光免疫分析系统Wan200+
|  |  |  | 透明质酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于透明质酸测定 | 100人份/盒（含校准品） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Ⅲ型前胶原N端肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | Ⅲ型前胶原N端肽测定 | 100人份/盒（含校准品） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | Ⅳ型胶原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | Ⅳ型胶原测定 | 100人份/盒（含校准品） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
|  |  |  | 层粘连蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 层粘连蛋白测定 | 100人份/盒（含校准品） | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是
3 | 检验科 | ZCB-2025-SJ09-48 | 阴道分泌物检测试剂 | 阴道分泌物分析试纸条（干化学法） | 用于女性阴道分泌物中唾液酸苷酶、白细胞酯酶、过氧化氢、N-乙酰氨基己糖苷酶、乳酸、氧化酶、β-葡萄糖醛酸酶、脯氨酸氨基肽酶、酸碱度的体外定性检测 | GMD-4B 100条/筒 |  | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂适用于：阴道分泌物分析仪GMD-S600
|  |  |  | 阴道分泌物分析试纸条（干化学法） | 用于女性阴道分泌物中唾液酸苷酶、白细胞酯酶、过氧化氢、N-乙酰氨基己糖苷酶、乳酸、氧化酶、β-葡萄糖醛酸酶、脯氨酸氨基肽酶、酸碱度的体外定性检测 | GMD-5C 100条/筒 |  | 协议到期 | 议价采购 | 是
4 | 检验科 | ZCB-2025-SJ09-51 | 高敏乙型肝炎病毒DNA、高敏丙型肝炎病毒RNA定量测定 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 辅助诊断乙型肝炎病毒感染 | 48人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
|  |  |  | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（RT-PCR荧光探针法） | 辅助诊断丙型肝炎病毒感染 | 48人份/盒 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | /
5 | 各社康 | ZCB-2025-SJ09-52 | 血红蛋白检测 | 糖化血红蛋白测定试剂（高效液相色谱法） | 用于体外检测人全血中糖化血红蛋白的含量，临床上主要用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监控 | 600人份 | 盒 | 协议到期 | 议价采购 | 是 | 专机试剂适用于：全自动糖化血红蛋白分析仪LD-600