## 内镜维修配件库报价模板
内窥镜维修配件分项报价单
序号 | 产品类别 | 类型/品牌 | 配件名称 | 报价
1 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换注水管
2 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换旋钮锁紧装置
3 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换小旋钮
4 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换先端头组件
5 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换吸引座
6 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换物镜组
7 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换网套
8 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换弯曲橡皮
9 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换电气接头
10 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换水汽底座
11 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换密封圈
12 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换盖板
13 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换弹簧
14 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换水汽管
15 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换金属套管
16 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换J-气管
17 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换手柄T型外管
18 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换手柄
19 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换蛇骨
20 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换三叉导光管
21 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换驱动板
22 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换钳子管
23 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换钳道口座
24 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换喷嘴螺丝
25 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换喷嘴
26 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换内镜电缆软管
27 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换螺纹管组件
28 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换螺丝管卡槽
29 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换连接管
30 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换开关线缆
31 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换角度钢丝
32 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换护套密封圈
33 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换护套胶圈
34 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换钢丝盘
35 | 进口电子软镜 | 富士能 | 变焦电机
36 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换盖帽
37 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换定位销
38 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换导光头
39 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换导光束
40 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换导光软管组件
41 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换导光软管护套（开模定制）
42 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换导光软管
43 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换导光杆
44 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换导光玻片
45 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换导光玻璃组件
46 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换大旋钮
47 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换抬钳器
48 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换插座密封圈
49 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换插入管护套
50 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换插入管
51 | 进口电子软镜 | 富士能 | 摄像头组件（601系列)
52 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换测漏器密封圈
53 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换操作部外壳
54 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换拨杆密封圈
55 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换标识牌
56 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换按键组件
57 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换按键
58 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换P盖密封圈
59 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换P盖
60 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换EVE线
61 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换C帽
62 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换CCD线缆
63 | 进口电子超声胃镜 | 富士能 | 三叉导光管
64 | 进口电子超声胃镜 | 富士能 | 蛇骨
65 | 进口电子超声胃镜 | 富士能 | 导光束
66 | 进口电子超声胃镜 | 富士能 | 插入管
67 | 进口电子超声胃镜 | 富士能 | 钳道管
68 | 进口电子超声胃镜 | 富士能 | 超声外管
69 | 进口电子超声胃镜 | 富士能 | 水气管
70 | 进口电子超声胃镜 | 富士能 | 弹簧管
71 | 进口电子超声胃镜 | 富士能 | 角度钢丝
72 | 进口电子超声胃镜 | 富士能 | 弯曲外网
73 | 进口电子超声胃镜 | 富士能 | 弯曲橡皮
74 | 进口电子软镜 | 富士能 | 摄像头组件（760系列)
75 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换变焦电机（760系列）
76 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换变焦钢丝（760系列）
77 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换物镜组（760系列）
78 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换导光束（760系列)
79 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换插入管（760系列）
80 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换驱动板（760系列）
81 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换按键组件（760系列）
82 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换导光软骨（760系列）
83 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换导光头（760系列）
84 | 进口电子软镜 | 富士能 | 清洗包CA-612
85 | 进口电子软镜 | 富士能 | 清洗包CA-610
86 | 进口电子软镜 | 富士能 | 吸引按钮SB-605
87 | 进口电子软镜 | 富士能 | 吸引按钮SB-500
88 | 进口电子软镜 | 富士能 | 水气按钮AW-603
89 | 进口电子软镜 | 富士能 | 水气按钮AW-500
90 | 进口电子软镜 | 富士能 | 钳道帽FOV-DV7（1个）
91 | 进口电子软镜 | 富士能 | 钳道帽FOV-LL2（1个）
92 | 进口电子软镜 | 富士能 | 送水瓶WT-4
93 | 进口电子软镜 | 富士能 | 送水瓶WT-603
94 | 进口电子软镜 | 富士能 | 送水瓶WT-04G
95 | 进口电子软镜 | 富士能 | 送水瓶WT-604G
96 | 进口电子软镜 | 富士能 | 测漏器LT-7F
97 | 进口电子软镜 | 富士能/超声 | 580超声镜水气按钮AW-602
98 | 进口电子软镜 | 富士能/超声 | 580超声镜吸引按钮SB-604
99 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修旋钮锁死装置
100 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修旋钮
101 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修蛇骨
102 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修驱动板
103 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修接口
104 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修调焦系统
105 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修插座线路
106 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修按键
107 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修P盖
108 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修C帽
109 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修CCD线缆
110 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修CCD
111 | 进口电子软镜 | 富士能 | 取消变焦功能
112 | 进口电子软镜 | 富士能 | 清洁喷嘴及水汽通道
113 | 进口电子软镜 | 富士能 | 烘干内镜
114 | 进口电子软镜 | 富士能 | 调整角度
115 | 进口电子软镜 | 富士能 | CCD方位调整
116 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修连接管
117 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换连接管
118 | 进口电子软镜 | 富士能 | 更换开关组件
119 | 进口电子软镜 | 富士能 | 维修线缆
120 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换内镜插口组件
121 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 维修主板
122 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 维修外壳
123 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 维修气泵
124 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 维修面板
125 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 维修风扇组件
126 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 维修电源开关
127 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 维修电源板
128 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 维修LED模块
129 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 维修传感器
130 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 维修插口
131 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 维修变压器
132 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 维修按键
133 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 配换固定螺丝
134 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换主板
135 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换LED灯模块
136 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换外壳
137 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换气泵
138 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换面板
139 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换风扇组件
140 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换电源开关
141 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换电源板
142 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换传感器
143 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换插口
144 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换变压器
145 | 进口软镜主机/光源 | 进口通用 | 更换主机按键
146 | 进口电子软镜240/260/V70/140/150/160/180/V型号系列 | 奥林巴斯 | 更换CCD组件
147 | 进口电子软镜290型号系列 | 奥林巴斯 | 更换CCD组件
148 | 进口电子支气管软镜1975K/1575K | 宾得 | 更换CCD组件
149 | 进口电子鼻咽喉镜ENF-VT2 | 奥林巴斯 | 更换CCD组件
150 | 进口电子鼻咽喉镜ENF-VH/ENF-V3 | 奥林巴斯 | 更换CCD组件
151 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换导光束
152 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换插入管
153 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换钳子管
154 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换水汽管
155 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换角度钢丝
156 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换螺纹管组件
157 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换蛇骨网套
158 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换弯曲橡皮
159 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换吸引座
160 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换导光软管
161 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换1号按键组件
162 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换234号按键组件
163 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换附送水管
164 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯/宾得 | 更换C帽
165 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换物镜组
166 | 进口电子软镜290系列 | 奥林巴斯 | 更换物镜组
167 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换导光玻璃组件
168 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换喷嘴
169 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换水汽座
170 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换钳道口座
171 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换大旋钮
172 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换小旋钮
173 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换旋钮锁死装置
174 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换先端头
175 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换密封圈
176 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换定位销
177 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换手柄
178 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换角度链条
179 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换插入管护套
180 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换导光软护套
181 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换钳道口座
182 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换变焦放大杆
183 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 更换变焦钢丝
184 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 维修蛇骨
185 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 维修旋钮
186 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 维修旋钮锁死装置
187 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 维修1号按键组件
188 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 维修234号按键组件
189 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 维修锥形套
190 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 清理插针
191 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 清洁喷嘴及水汽通道
192 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 调整角度
193 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 维修S盖
194 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 清理导光玻片组件
195 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 矫正插入管
196 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 先端部补胶
197 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 操作部补胶
198 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 导光部补胶
199 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 修补插入管
200 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 清洁喷嘴
201 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 清理物镜玻片
202 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 调整抬钳器钢丝
203 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 清理光电接头
204 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 烘干内镜
205 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 清洁附送水管
206 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 维修软硬调节装置
207 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 维修CCD变焦功能
208 | 进口电子软镜通用胃肠镜 | 奥林巴斯 | 钳道帽
209 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 水汽按钮
210 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 吸引按钮
211 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 水汽瓶
212 | 进口电子软镜260系 | 奥林巴斯 | 防水盖
213 | 进口胃肠镜290光源 | 进口通用 | 灯泡
214 | 进口电子软镜光源 | 进口通用 | 灯泡
215 | 进口电子软镜通用 | 奥林巴斯 | 测漏器
216 | 进口电子软镜通用 | 通用 | 测漏接头
217 | 4mm以上常规硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 工作管
218 | 4mm以上常规硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 光纤
219 | 4mm以上常规硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 透镜组/组
220 | 4mm以上常规硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 物镜组
221 | 4mm以上常规硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 目镜罩
222 | 4mm以上常规硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 转像棱镜
223 | 4mm以上常规硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 标识环
224 | 4mm以上常规硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 保护片
225 | 2.7mm以下硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 工作管
226 | 2.7mm以下硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 光纤
227 | 2.7mm以下硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 透镜组/组
228 | 2.7mm以下硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 物镜组
229 | 2.7mm以下硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 目镜罩
230 | 2.7mm以下硬镜 | 进口通用（含沈大、好克） | 保护片
231 | 特殊硬镜（输尿管硬镜、肾镜、椎间孔镜、脑室镜、一体宫腔镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 工作管
232 | 特殊硬镜（输尿管硬镜、肾镜、椎间孔镜、脑室镜、一体宫腔镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 光纤
233 | 特殊硬镜（输尿管硬镜、肾镜、椎间孔镜、脑室镜、一体宫腔镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 导像素
234 | 特殊硬镜（输尿管硬镜、肾镜、椎间孔镜、脑室镜、一体宫腔镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 物镜系统
235 | 特殊硬镜（输尿管硬镜、肾镜、椎间孔镜、脑室镜、一体宫腔镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 目镜罩
236 | 特殊硬镜（输尿管硬镜、肾镜、椎间孔镜、脑室镜、一体宫腔镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 保护片
237 | 特殊硬镜（输尿管硬镜、肾镜、椎间孔镜、脑室镜、一体宫腔镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 阀门
238 | 特殊硬镜（输尿管硬镜、肾镜、椎间孔镜、脑室镜、一体宫腔镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 外旋
239 | 超细特殊硬镜（小儿输尿管镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 工作管
240 | 超细特殊硬镜（小儿输尿管镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 光纤
241 | 超细特殊硬镜（小儿输尿管镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 导像素
242 | 超细特殊硬镜（小儿输尿管镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 物镜系统
243 | 超细特殊硬镜（小儿输尿管镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 目镜罩
244 | 超细特殊硬镜（小儿输尿管镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 保护片
245 | 超细特殊硬镜（小儿输尿管镜等） | 进口通用（含沈大、好克） | 外旋
246 | 4mm以上常规硬镜 | 国产 | 工作管
247 | 4mm以上常规硬镜 | 国产 | 光纤
248 | 4mm以上常规硬镜 | 国产 | 透镜组/组
249 | 4mm以上常规硬镜 | 国产 | 物镜组
250 | 4mm以上常规硬镜 | 国产 | 目镜罩
251 | 4mm以上常规硬镜 | 国产 | 目镜组
252 | 4mm以上常规硬镜 | 国产 | 转像棱镜
253 | 4mm以上常规硬镜 | 国产 | 保护片
254 | 2.7mm以下硬镜 | 国产 | 工作管
255 | 2.7mm以下硬镜 | 国产 | 光纤
256 | 2.7mm以下硬镜 | 国产 | 透镜/3个
257 | 2.7mm以下硬镜 | 国产 | 物镜组
258 | 2.7mm以下硬镜 | 国产 | 目镜罩
259 | 2.7mm以下硬镜 | 国产 | 目镜组
260 | 2.7mm以下硬镜 | 国产 | 保护片
261 | 特殊硬镜通用 | 进口通用（含沈大、好克） | 后桥组件
262 | 特殊硬镜通用 | 进口通用（含沈大、好克） | 阀门
263 | 特殊硬镜通用 | 进口通用（含沈大、好克） | 转像棱镜
264 | 特殊硬镜通用 | 进口通用（含沈大、好克） | 目镜组
265 | 硬镜及特殊硬镜通用 | 进口通用（含沈大、好克） | 导光锥
266 | 特殊硬镜通用 | 进口通用（含沈大、好克） | 后桥接头
267 | 特殊硬镜通用 | 狼牌 | 玉米垫
268 | 硬镜通用 | 通用 | 标识环
269 | 硬镜通用 | 进口通用（含沈大、好克） | 定位销
270 | 硬镜通用 | 进口通用（含沈大、好克） | 目镜组
271 | 硬镜通用 | 国产 | 导光锥
272 | 进口纤维软镜（支气管镜/插管镜/胆道镜/鼻咽喉镜等常规型） | 进口品牌通用 | 更换导像素
273 | 进口纤维软镜（输尿管软镜/超细支气管镜） | 进口品牌通用 | 更换导像素
274 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换导光束
275 | 进口纤维软镜（输尿管软镜/超细支气管镜） | 进口品牌通用 | 更换插入管
276 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换插入管
277 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换钳子管
278 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换角度钢丝
279 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换螺纹管组件
280 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换蛇骨网套
281 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换弯曲橡皮
282 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换装饰环
283 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换PVE旋转接口
284 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换操作部外壳
285 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换先端头组件
286 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换吸引座
287 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换弯曲部组件
288 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换手柄
289 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换蛇骨
290 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换钳道口座
291 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换护套
292 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换导光头
293 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换导光软管护套
294 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换导光软管
295 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换导光杆
296 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换导光玻片
297 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换导光玻璃组件
298 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换插入管护套
299 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换按键组件
300 | 进口纤维软镜通用 | 进口品牌通用 | 更换C帽
301 | 常规主机类（硬镜光源/普清摄像主机/气腹机等） | 进口品牌通用 | 维修主板
302 | 常规主机类（硬镜光源/普清摄像主机/气腹机等） | 进口品牌通用 | 更换传感器
303 | 常规主机类（硬镜光源/普清摄像主机/气腹机等） | 进口品牌通用 | 更换LED灯组件
304 | 常规主机类（硬镜光源/普清摄像主机/气腹机等） | 进口品牌通用 | 更换主板
305 | 常规主机类（硬镜光源/普清摄像主机/气腹机等） | 进口品牌通用 | 更换减压阀
306 | 常规主机类（硬镜光源/普清摄像主机/气腹机等） | 进口品牌通用 | 更换插口
307 | 常规主机类（硬镜光源/普清摄像主机/气腹机等） | 进口品牌通用 | 更换主机按键
308 | 常规主机类（硬镜光源/普清摄像主机/气腹机等） | 进口品牌通用 | 更换主机面板
309 | 常规主机类（硬镜光源/普清摄像主机/气腹机等） | 进口品牌通用 | 更换气泵
310 | 常规主机类（硬镜光源/普清摄像主机/气腹机等） | 进口品牌通用 | 更换主机端口
311 | 常规主机类（硬镜光源/普清摄像主机/气腹机等） | 进口品牌通用 | 更换导光束
312 | 高端主机类高清/4K摄像系统/动力系统/超声刀主机等 | 进口品牌通用 | 维修主板
313 | 高端主机类高清/4K摄像系统/动力系统/超声刀主机等 | 进口品牌通用 | 维修电源板
314 | 高端主机类高清/4K摄像系统/动力系统/超声刀主机等 | 进口品牌通用 | 更换传感器
315 | 高端主机类高清/4K摄像系统/动力系统/超声刀主机等 | 进口品牌通用 | 更换主板
316 | 高端主机类高清/4K摄像系统/动力系统/超声刀主机等 | 进口品牌通用 | 更换减压阀
317 | 高端主机类高清/4K摄像系统/动力系统/超声刀主机等 | 进口品牌通用 | 更换电机
318 | 高端主机类高清/4K摄像系统/动力系统/超声刀主机等 | 进口品牌通用 | 更换线缆
319 | 高端主机类高清/4K摄像系统/动力系统/超声刀主机等 | 进口品牌通用 | 更换按钮
320 | 高端主机类高清/4K摄像系统/动力系统/超声刀主机等 | 进口品牌通用 | 更换轴承
321 | 高端主机类高清/4K摄像系统/动力系统/超声刀主机等 | 进口品牌通用 | 维修线缆
322 | 高端主机类高清/4K摄像系统/动力系统/超声刀主机等 | 进口品牌通用 | 维修外壳
323 | 强生超声刀/手柄线 | 强生 | 更换刀芯
324 | 强生超声刀/手柄线 | 强生 | 更换刀头
325 | 强生超声刀/手柄线 | 强生 | 维修线缆
326 | 强生超声刀/手柄线 | 强生 | 更新次数
327 | 动力手柄 | 进口通用 | 更换电机
328 | 动力手柄 | 进口通用 | 更换线缆
329 | 动力手柄 | 进口通用 | 更换涡轮
330 | 动力手柄 | 进口通用 | 更换按钮
331 | 动力手柄 | 进口通用 | 更换轴承
332 | 动力手柄 | 进口通用 | 维修线缆
333 | 动力手柄 | 进口通用 | 更换总成
334 | 铣刀 | 进口通用 | 更换电机
335 | 铣刀 | 进口通用 | 更换线缆
336 | 铣刀 | 进口通用 | 更换总成
337 | 铣刀 | 进口通用 | 更换轴承
338 | 铣刀 | 进口通用 | 维修线缆
339 | 铣刀 | 进口通用 | 更换总成
340 | 普清摄像头（单晶片） | 进口通用 | 维修CCD
341 | 普清摄像头（单晶片） | 进口通用 | 维修线缆
342 | 普清摄像头（单晶片） | 进口通用 | 更换卡口
343 | 普清摄像头（单晶片） | 进口通用 | 更换CCD
344 | 普清摄像头（单晶片） | 进口通用 | 更换线缆
345 | 普清摄像头（单晶片） | 进口通用 | 维修卡口
346 | 高清摄像头（三晶片） | 进口通用 | 维修CCD
347 | 高清摄像头（三晶片） | 进口通用 | 维修线缆
348 | 高清摄像头（三晶片） | 进口通用 | 维修透镜
349 | 高清摄像头（三晶片） | 进口通用 | 更换CCD
350 | 高清摄像头（三晶片） | 进口通用 | 更换线缆
351 | 高清摄像头（三晶片） | 进口通用 | 维修卡口
352 | 高清摄像头（三晶片） | 进口通用 | 更换卡口
353 | 高清摄像头（三晶片） | 进口通用 | 更换滤光片
354 | 高清摄像头（三晶片） | 进口通用 | 更换调焦组件
355 | 高清摄像头（三晶片） | 进口通用 | 更换按键组件
356 | 国产电子软镜（视新、因赛德斯、迈德豪、优亿等） | 国产通用 | 更换摄像头组件
357 | 国产电子软镜（视新、因赛德斯、迈德豪、优亿等） | 国产通用 | 更换插入管
358 | 国产电子软镜（视新、因赛德斯、迈德豪、优亿等） | 国产通用 | 更换钳管
359 | 国产电子软镜（视新、因赛德斯、迈德豪、优亿等） | 国产通用 | 更换角度钢丝
360 | 国产电子软镜（视新、因赛德斯、迈德豪、优亿等） | 国产通用 | 更换螺纹管
361 | 国产电子软镜（视新、因赛德斯、迈德豪、优亿等） | 国产通用 | 更换蛇骨网套
362 | 国产电子软镜（视新、因赛德斯、迈德豪、优亿等） | 国产通用 | 更换弯曲橡皮
363 | 国产电子软镜（视新、因赛德斯、迈德豪、优亿等） | 国产通用 | 更换主板
364 | 国产电子软镜（视新、因赛德斯、迈德豪、优亿等） | 国产通用 | 更换LED灯玻片