中山大学附属第八医院服务类

采购需求模板

第一部分 项目基本要求

一、项目基本信息

- 项目编号：（项目编号）

- 采购项目名称：中大八院2026年度院内零星修缮工程施工服务单位

- 采购方式：公开招标/邀请招标/竞争性谈判/单一来源谈判/议价

- 评标方法：综合评分法/最低评标价法

- 预算金额：人民币300万元（不含300万元）

- 最高限价：人民币300万元（不含300万元）

- 采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中大八院2026年度应急抢修类工程施工服务单位 | 1 | 详见采购项目需求 | 限额100万元 |
| 中大八院2026年度装饰装修类工程施工服务单位 | 1 | 详见采购项目需求 | 限额100万元 |
| 中大八院2026年度机电安装类工程施工服务单位 | 1 | 详见采购项目需求 | 限额100万元 |

- 合同履行期限：自合同签订之日起一年。

- 投标人资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（投标人出具声明函）。

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，并具有相关经营范围（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查）。

- 投标人必须同时具备“建筑装饰装修工程设计乙级与施工贰级”或以上资质。

- 投标人具有安全生产许可证（证书复印件加盖投标人公章）。

- 法人代表授权书。

- 参与政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人出具声明函）。

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人出具声明函）。

- 注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

第二部分 采购项目需求（用户需求书）

- 说明：

- 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务  内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 用户需求书中打“●”号的为采购的核心产品，投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌、型号”。

一、服务需求

（一）项目背景

在不违反中山大学、福田区财政及医院相关采购管理制度的前提下，结合我院维修管理的实际情况，拟计划采购三家零星维修工程施工服务单位。入选单位将分别承担我院委派指定的预算金额在10万元以下的应急抢修、机电安装及装饰装修任务，每个施工单位在服务期限内产生的工程费用累计不超过100万元。

- 项目概况

为中大八院2026年度院内零星修缮工程施工服务，分别承担我院委派指定的预算金额在10万元以下的应急抢修、机电安装及装饰装修任务，累计工程费用分别不超过100万元。主要工作包括但不限于以下内容：

- 1.应急抢修类：房屋渗水抢修、临时用房应急改造、防汛、安全隐患整改、突发事件需按应急处理的工程等。

2.装饰装修类：各类房屋拆改、修缮、维修、天花、油漆、墙体隔断、给排水安装、强弱电铺设等。

3.机电安装类：根据医院需求，提供新增或更换设备所需的技术方案支持、电气、弱电、空调安装等。

院内各类修缮、机电安装、改造、翻新类零星工程，包括但不限于墙面一般抹灰、砖砌体拆除、平面块料拆除、墙面装饰板、抹灰面油漆、水电安装、机电安装、强弱电铺设等。

（三）服务要求：

1.中标单位须指派1名负责人为驻工地代表，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决施工过程中出现的各种事项。

2.施工过程中必须严格执行相关施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.在施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

4.工程施工人员及管理人员应具备相应从业资质，持证上岗。根据甲方要求，乙方无偿提供委托的项目进行预算编制。

5.在施工中需注意安全，如出现任何不安全事故，甲方概不负责，由施工方全部承担。

6.工程项目需按甲方的要求、规格、标准进行施工。若施工方没有按甲方的要求施工或不符合标准，甲方有权要求施工方返工或重做，施工方不得拒绝。

7.甲方有权按以下方式对中标单位开展履约考核：

8.甲方将定期对所有工程项目的施工进度、质量、建筑材料、安全、施工文明措施、农民工欠薪、应急处置、维保情况等进行履约考核，中标单位连续两个周期履约评定为不合格者，甲方有权终止其施工服务合同（原则上履约周期为一个季度）。

（四）人员要求（必选）

- 1.投标人需指派1名项目负责人为驻工地代表。

- 2.投标人需提供1名安全员。

- 3.投标人须提供1名预算员。

备注：“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标；打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- ★二、商务要求

- 服务时间:自合同签订之日起1年。

- 服务地点：中山大学附属第八医院（深圳福田）指定地点

- 投标报价要求

- 不得超过招标控制价

- （四）付款方式：

- 1.投标人方按季度编制工程结算，报送招标人至第三方审计单位审计。

- 2.工程进度款待工程竣工验收合格并结算审核后，支付金额不得超过结算审计价的97%。保质期满并经院方确认后，由甲方财务部门安排支付尾款。

- （五）关于验收

- 投标人根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，套用信息价、工程量清单编制结算材料，配合招标人对工程量、施工材料、工程质量进行验收。

- （六）工程质保期：

- 装饰装修工程保修期为二年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期为五年。

- （七）违约责任

- 1.中标方未按照投标文件中承诺的时间项目交付或提供服务，中标方应承担延期项目交付和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出质量保证金额，采购人有权终止合同。

- 2.中标方所交付项目的功能、质量、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝验收，中标方向采购人偿付2倍项目服务价格的违约金。

- 3.中标供应商不能按时交付的，需向甲方每日偿付迟交产品总额的0.5%作为违约金，在应付款中直接结算；甲方不能按时付款的，需向中标供应商每日偿付应付金额的0.5%作为违约金，本款违约金的计算以合同总额的10%为限。