中山大学附属第八医院服务类

采购需求

第一部分 项目基本要求

一、项目基本信息

- 项目编号：（项目编号）

- 采购项目名称：直饮水设备租赁服务

- 采购方式：公开招标/邀请招标/竞争性谈判/单一来源谈判/议价

- 评标方法：综合评分法/最低评标价法

- 预算金额：

- 最高限价：

- 采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直饮水设备租赁服务 | 1 | 详见采购项目需求 | 服务类 |

- 投标人资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 在中华人民共和国境内依法注册的具有合法经营资格的独立法人或非法人组织(提供营业执照或事业单位法人证等法人证明或分公司取得总公司授权承诺书扫描件，原件备查)；如参与投标的供应商为分公司则须同时提供分公司营业执照、其所属总公司等具有独立法人资格的组织出具的授权书（或承诺书），但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一总公司授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受总公司与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向特定企业（单位）的采购项目。

- 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 至开标当日，未有在“信用中国、中国政府采购网、深圳信用网、深圳市政府采购监管网”等网站中被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单”（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 为此项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加此项目的其他招标采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3 号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

- 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息，如发现不同投标供应商的相关信息存在上述“不得”的情形，作投标无效处理）；

- 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

第二部分 采购项目需求（用户需求书）

- 说明：

- 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务  内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 用户需求书中打“●”号的为采购的核心产品，投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌、型号”。

一、服务需求

- 项目概况

我院直饮水设备租赁协议于2026年11月30日截止，需进行重新招标采购。

其中社康预计安装48台，院本部预计安装125台，共计需要173台，其中大号直饮机142台，小号直饮机31台。

- 服务清单：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元/台/年） | 总价（元/台/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双龙头立式直饮机（大机） |  |  | 142 |  |  |
| 2 | 单龙头立式直饮机（小机） |  |  | 31 |  |  |

- 技术规格

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双龙头立式直饮机（大机） | 1.外观：整机机身采用拉丝不锈钢材质；接水盘采用304不锈钢材质，加网设计并具有自动排水功能； |
|  |  | 2.投标产品尺寸（宽厚高）：≥420mm*450mm*1450mm； |
|  |  | 3. 投标产品采用高精度反渗透过滤系统，净水流量（制水量）≥0.25L/min； |
|  |  | 4.额定电压：220V，额定功率≤2000W； |
|  |  | 5.温水箱容量：≥11L，热水箱容量：≥11L； |
|  |  | 6.出水龙头2个，可双温、双热出水，且具备童锁功能。 |
|  |  | 7.取水水龙头底部距接水盘高度≥290mm； |
|  |  | 8.投标产品采用IOT物联网智能系统可实现远程激活、远程管理、设备运行提示、主动服务提示； |
|  |  | 9.投标产品具备一键休眠功能，节能节电;具备一键待机、一键排空、中高温切换等功能； |
|  |  | 10.投标产品具备短时大量取水能力，可实现单次出水量不小于20L； |
|  |  | - 投标产品具备微电脑控制系统，可实时显示工作状态（补水状态、水温、杀菌状态、TDS、滤芯寿命）;具备整机故障自动检测并代码提示功能。 - 投标产品具备软硬件双重防干烧，具备漏水漏电保护、防溢水保护、超温保护等； |
|  |  | ▲13.投标产品纯水率≥65%，额定总净水量≥5000L；（投标人需提供中国水效标识网官网http://www.waterlabel.org.cn查询截图证明并加盖公章） |
|  |  | ▲14.投标产品依据QB/T 4144-2019《家用和类似用途纯净水处理器》标准检测，累计净水量≥11000L，声功率级噪声≤54dB(A),待机功率≤5W；（提供投标人或投标产品制造商送检的第三方检测机构出具的标注资质认定标志（CMA）的检测报告扫描件证明，检测报告委托单位需为投标人或投标产品制造商）； |
|  |  | ▲15.投标产品过滤系统采用聚丙烯活性炭复合滤芯、反渗透（R0）膜、活性炭复合滤芯。提供整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件证明；同时提供过滤系统所有滤芯《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件，滤芯品牌与整机品牌一致，滤芯的生产单位与整机生产单位一致； |
|  |  | ▲16.出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》，且对出水进行检测，磷酸盐含量为0；（提供投标人或投标产品制造商送检的第三方检测机构出具的标注资质认定标志（CMA）的检测报告扫描件证明，检测报告委托单位需为投标人或投标产品制造商）。 |
| 3 | 单龙头立式直饮机（小机） | 1.投标产品尺寸（宽厚高）：≥380mm*420mm*1200mm； |
|  |  | 2.投标产品采用高精度反渗透过滤系统；净水流量（制水量）≥0.2L/min； |
|  |  | 3.额定电压：220V，额定功率≤1600W； |
|  |  | 4.温水箱容量：≥8L，热水箱容量：≥5L； |
|  |  | 5.出水龙头1个，可温、热出水，且具备童锁功能。 |
|  |  | 6.取水水龙头底部距接水盘高度≥260mm； |
|  |  | 7.投标产品具备软硬件双重防干烧，具备漏水漏电保护、防溢水保护、超温保护等； |
|  |  | ▲8.投标产品纯水率≥55%，额定总净水量≥4500L；（投标人需提供中国水效标识网官网http://www.waterlabel.org.cn查询截图证明并加盖公章） |
|  |  | ▲9.投标产品核心涉水零部件-水泵壳、水路板、滤芯结构件应符合要求：芳香族伯胺迁移总量未检出、总迁移量≤10mg/d㎡、高锰酸钾消耗量≤10mg/kg、重金属（以Pb计）≤1mg/kg；（提供投标人或投标产品制造商送检的第三方检测机构出具的标注资质认定标志（CMA）的检测报告扫描件证明，检测报告委托单位需为投标人或投标产品制造商）； |
|  |  | ▲10.投标产品温水箱内具有紫外线杀菌灯，为保证杀菌强度，在紫外线灯下方垂直1米处的辐照度≥8μW/cm²；（提供投标人或投标产品制造商送检的第三方检测机构出具的标注资质认定标志（CMA）的检测报告扫描件证明，检测报告委托单位需为投标人或投标产品制造商） |

- 服务要求

- 投标人需根据采购人的实际需求情况提供直饮设备，如采购人需要调整直饮设备数量和布局的，投标人应无条件予以配合。

- 投标人根据采购人对直饮设备的使用布局进行现场勘测并向采购人提供安装方案，经采购人审批确认后，进行安装。

- ▲投标人在本项目下提供的所有设备的安装、调试、维护、维修管理等，均由投标人负责。投标人应保证直饮设备的正常使用，如设备出现故障或产品质量问题导致无法正常使用的，投标人应负责维修，无法维修的，应立刻更换新设备。

- 投标人每季度进行一次全面的检查和清洁保养，并出具《检查、保养季度度报告》，提交给向采购人存档备查，同时对发现问题及时提出整改意见、维修方案等，以便采购人及时监督。保证随时发现和解决问题的能力，确保设备运行状况良好。

- 响应时间：365天*24小时，投标人收到采购人报故障时，投标人维修技术人员须在1小时之内作出响应。正常上班时间必须4小时内到达现场并排除故障。如在24小时内不能解决设备故障，应提供相同档次、功能的备用设备给采购人使用。

- 根据直饮设备滤芯报警信息，在滤芯截止日期前进行更换。

- ▲投标人每季度抽检直饮设备水样，抽检数量不少于10%，并出具经过中国计量认证(CMA)认可的第三方检测机构出具的检测报告，水质结果符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005要求，相关费用由中标人负责，抽检记录及检测报告等交由采购人存档备查，如果抽检结果中有任何一台水质不合格，投标人需负责所有净饮机检测并出具第三方检测报告。投标人应当在发现水质不合格之日起两日内对相关设备进行停机处理并采取恢复水质的措施（包括但不限于更换滤芯、更换设备等），如因投标人怠于处理而给投标人或任何第三方造成损失的，投标人应承担全部赔偿责任。（投标人提供承诺函，格式自拟）

- ▲为确保产品运行的稳定性，直饮设备只接受一体式产品，不接受组合产品（投标人提供承诺函，格式自拟）

- 安装调试后，投标人须向采购人做好产品日常保养、使用、管理的现场实地培训，直至采购人相关科室人员能够独立熟练使用。

备注：“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标；打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- ★二、商务要求

- 服务时间:自合同签订之日起1年。本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购人可根据项目需求和中标供应商的履约情况确定合同期限是否延长，但最长不超过三年，合同一年一签。

- 服务地点：采购人指定地点

- 投标报价要求

- 投标货币为人民币，投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括合同期内设备安装、运输、调试、远程服务、人工费用、设备故障维修及滤芯、滤料等耗材更换、配件更换、设备整机维保、与之相关不可预知费用、国家规定的各项税费等全部费用。除该报价外，采购人不再向中标人支付任何其他费用。（采购需求中未提及但在实际与该项目相关的采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付，包括但不限于使用前的通水通电人工及材料现场改造等）

- 一经中标，投标单价报价作为中标单位签订的合同单价金额；投标报价不得超出采购人限价或预算，超过对应限价或预算的，将作为废标处理。

- 付款方式：

- 每季度根据直饮设备使用数量（元/台/季度）据实结算。

- 投标人应在第二季度第一个月的10日前将上季度的服务单及第三方水质检测报告交采购人进行核对，采购人完成核对后，投标人应当按照经双方核对无误后的服务单开具相应的发票，采购人财务部收到中标人提交的结算资料及发票后10工作日内向中标人支付款项。

- （五）关于验收

由采购人确认投标人完成合同规定的服务内容后，确认服务合格后予以验收。

- （六）违约责任

- 投标人提供的服务不符合采购人的要求，或采购人接到多次投诉的，采购人有权要求投标人限期整改，逾期未整改的，采购人有权单方终止合同，且投标人须向采购人支付项目年度预算总金额30%的违约金。

- 投标人须根据合同及采购文件要求提供服务，若因投标人原因导致项目无法进行而给采购人造成损失的，投标人应当负责赔偿并承担一切经济及法律责任。

- 投标人必须遵守国家法律、法规和深圳市有关条例规定，项目服务内容不得有违法行为，如有违反法律法规或有关条例的规定，由此产生的一切责任由投标人承担。

- 采购人不定期自行委托有资质的第三方公司进行水质检查，如发现水质不合格不符合饮用标准，每有一台直饮机不合格，扣除当月服务费用5000元/台。

- 发生饮用水中毒或安全生产责任事故的，采购人有权单方终止合同，且投标人须向采购人支付项目年度预算总金额30%的违约金。

- 投标人未按约定更换滤芯的，投标人须向采购人支付项目年度预算总金额5%的违约金，并赔偿因此给采购人造成的全部损失并承担一切经济及法律责任。

- 投标人未按合同约定时间提供服务的，采购人付款的时间相应顺延，同时投标人须向采购人支付项目年度预算总金额30%的违约金。

- 投标人提供的直饮机设备的品牌、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足采购文件要求，采购人有权要求投标人整改，投标人须向采购人支付项目年度预算总金额5%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，投标人还须继续赔偿。

- 投标人提供的设备、安装调试、运行经采购人验收不合格的，投标人应当无条件更换，直至采购人验收合格为止，所需费用由投标人自行承担，同时，投标人应当承担相应的违约责任。投标人提供的设备存在质量问题或其他影响使用的问题，或不符合本合同约定的技术标准等要求的，或因设备质量造成采购人或任何第三方人身损害、财产损失或其他后果的，或因第三方提出侵犯其专利、或工业设计等知识产权的，采购人有权单方解除合同，投标人须向采购人支付项目年度预算总金额30%的违约金，同时负责赔偿给采购人及第三方造成的全部损失并承担一切经济及法律责任。

- 投标人不得将本合同项下的权利或义务转让，不得将本项目下的服务转包或者分包，否则采购人有权单方解除协议，投标人须须赔偿因此给采购人及第三方造成的全部损失。

- 投标人保证其设备及服务不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权或侵犯其所有权、抵押权等物权或其它权利而引发的争议或纠纷。若有争议或纠纷的，投标人应承担全部责任，并赔偿因此给采购人及第三方造成的全部损失。

- 投标人提供的设备、工程或服务不符合招标（采购）文件要求或其投标承诺的，或在投标阶段存在为中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争情形的，或在履约阶段通过偷工减料、以次充好而获取利润的，采购人有权拒绝验收或付款，因投标人上述行为导致的全部后果，一切经济及法律责任均由投标人承担。