智能输血系统功能需求

## 随着《医疗机构临床用血信息系统基本功能标准》（WS/T 867—2025）于 2026 年 1 月 1 日正式实施，以及医院智慧化建设与等级评审要求的不断提升，我院现行输血系统在功能深度、智能化水平、系统集成能力及合规适配性等方面已逐渐显现出局限性，难以满足临床用血全流程闭环管理与高质量发展需求中华人民共和国国家卫生健康委员会。为全面提升输血安全管控、优化临床用血流程、强化数据治理能力，实现与医院信息平台、实验室自动化设备及省级血液管理平台的深度融合，我科希望启动输血系统升级项目。

## 功能需求如下：

- 一、系统功能模块：

| 序号 | 功能模块 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血液管理 | 输血科工作站 |
| 2 | 输血管理 | 输血科工作站 |
| 3 | 试剂管理 | 输血科工作站 |
| 4 | 设备管理 | 输血科工作站 |
| 5 | 质控管理 | 输血科工作站 |
| 6 | 科室管理 | 输血科工作站 |
| 7 | 冰箱监控管理 | 输血科工作站 |
| 8 | 统计报表管理 | 输血科工作站 |
| 10 | 数据字典管理 | 输血科工作站 |
| 11 | 权限管理 | 输血科工作站 |
| 12 | 自体输血管理 | 医生工作站 |
| 13 | 临床输血管理 | 医生/医务科工作站 |
| 14 | 样本管理 | 护理工作站 |
| 15 | 取血管理 | 护理工作站 |
| 16 | 输血护理管理 | 护理工作站 |
| 17 | 输血不良反应管理 | 医生/护理/输血科/医务科工作站 |
| 18 | 输血闭环管理 | 医生/护理/输血科/医务科工作站 |
| 19 | 输血运行病历管理 | 医生/护理/医务科工作站 |
| 20 | 数据对接 | HIS、LIS、电子病历、手麻、PDA、 血站、检测设备等数据平台 |

- 系统明细内容

| 模块 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 血液管理 | 预警信息平台 | 已挂账收费预警、实时库存预警、血袋失效预警、已失效血袋预警、不良反应待处理预警、病程记录预警。 |
|  | 血液联网预定 | 与血站实时联网预约所需要的血液品种及剂量；同时回传血液预定备血信息及血站回复的订单满足情况信息； |
|  | 血液联网入库 | 根据血站提供的订单信息实现实时联网入库，可自动联网入库，也可由操作人员确认明细信息后再审核联网入库； |
|  | 血液导入入库 | 支持血站提供的数据文件格式进行血液信息导入，如：Xml、Txt、excel等文件格式； |
|  | 血液手工入库 | 支持未联网的血站或提供数据文件格式的血液信息进行手工扫码逐一入库； |
|  | 血液标签打印 | 按医院实际情况，扩充打印血液标签；如：血辫、库存号标识等标签信息随机逐一打印或批量打印均可； |
|  | 血液入库对账 | 根据血站提供入库血液明细品种及数量，实时生成入库对账单据记录，避免血液品种、数量、金额不一致的情况实时发现实时处理，为后续后续对账的工作量； |
|  | 血液复核 | 根据已经入库的血液进行血液信息复核检测，如：红细胞默认复核检测ABO正定型 、ABO反定型检测；血浆默认复核检测ABO反定型，并与检测设备互联互通，实时记复核录检测结果，形成相关的记录信息，如果复检的结果信息与血液信息不一致，输血系统自动颜色标识； |
|  | 血液入库查询 | 根据联网入库、文件导入入库、手工入库先后顺序实时形成入库记录清单，方便后续核对工作； |
|  | 血液入库统计 | 按血液品种，ABO血型自动生成血液入库汇总记录，便于实时统计血液入库汇总记录信息； |
|  | 血液库存明细 | 根据系统现有的血液库存信息展示血液明细内容，如：血袋号、血袋产品码、血液名称、ABO血型、RhD、不规则抗体、血量、有效期等信息； |
|  | 库存统计 | 按照血液品种及ABO血型实时统计现有血液库存信息，并用不同的颜色区分不同的血型； |
|  | 库存盘点 | 根据实际的盘点时间保存库当时的库存盘点记录信息永不变化； |
|  | 血液退回血站 | 实时记录退回血站的血袋信息，并扣减相应的血袋费用； |
|  | 血液退回血站明细查询 | 便于统计查询指定期间退回血站的明细信息； |
|  | 血液退回血站统计 | 便于统计查询指定期间退回血站的血液品种、血量、血液费用扣减汇总信息； |
|  | 血液临床退回 | 因患者自身原因已发往临床的血液需要退回输血科，并做相应的退回记录信息和扣减患者血袋费用； |
|  | 血液临床退回统计 | 便于统计查询指定期间临床退回输血科的血液信息及退回原因分析； |
|  | 血液报废登记 | 根据血袋的报废原因进行登记血袋报废记录； |
|  | 血液报废查询 | 根据要求实时查询血袋报废的明细情况； |
|  | 血液报废统计 | 根据血液报废原因进行统计相关血袋报废汇总信息； |
| 输血管理 | 输血申请单审核 | 根据临床申请单的患者基本信息、检测指标及输血指征信息进行审核输血审核的合理性，并做相关审核记录回复信息； |
|  | 输血相容性检测 | 根据患者的标本信息进行ABO血型、RhD、Rh因子分型、不规则抗体、常规交叉配血检测，并实时与输血科检测设备联动开单；实现检测指令与检测结果双向联动，检测结果自动传递到输血系统，然后进行人工复核检测结果并形成检测报告单；（支持一血一配，一血多配，支持根据患者Rh抗体、患者Rh因子及混合模式开单检测） |
|  | 疑难配血检测 | 根据患者的情况进行疑难配血，支持DAT项目、自动对照、不规则抗体特异性鉴定、患者特殊血型抗原鉴定、供者特殊血型抗原鉴定及其它疑难配血实时与输血科检测设备联动开单，实现检测指令与检测结果双向联动，检测结果自动传递输血系统；并根据疑难配血的项目结果进行自动收取相关的费用； |
|  | 血液溶浆及锁定 | 针对指定的患者进行溶浆登记记录并收取对应的血袋费用，发血时不在收费血袋费用，避免跑费和血液浪费；针对已进行溶浆的血袋和已经锁定的红细胞、血小板血袋只能指定发给对应已锁定的患者，因有些血液可能是根据个别患者特定预约的血液； |
|  | 临床发血 | 支持临床常规发血和特殊情况紧急发血；支持打印发血报告，血袋标签；支持条码扫描发血，逐一核对；非同型发血时需要二次确认确保安全；同时支持一单按需多次发血； |
|  | 临床取血 | 临床护士根据取血凭证核对取血，并通过签字板确认签字取血； |
|  | 历史用血 | 在当前的输血单据下可以实时关联该患者历次的用血明细情况； |
|  | 收费明细 | 针对患者在输血科产品检测费用，血液费用进行实时记录并推送到HIS计费系统，在明细收费处，标记已经记录上传的费用明细及ID，便于实时核对记账； |
|  | 输血病历 | 实时记录本张输血申请单的输血前评估信息，输血过程记录，输血后疗效评价便于实时监督临床完成对应的输血病程记录，为后续电子病历评级做准备工作； |
|  | 费用补收 | 因特殊情况，如网络故障或其他原因，输血系统单方面记录已收费，但上传HIS状态为未上传时，可以进行费用补收上传到HIS计费系统保持费用一致性； |
|  | 手工计费 | 主要是针对血站托收的费用进行手工计费，如：送检血站或血液中心的其他检测费用类； |
|  | HIS计费明细 | 通过输血系统实时联动跳转到HIS计费系统查看费用明细，不要操人员来回切换系统核对费用； |
|  | 临床沟通记录 | 根据申请单的情况实时与临床沟通，并记录与临床沟通的结果，为后续追溯信息做准备，同时支持沟通记录方式有当面沟通，电话沟通，电话+当面沟通等情况可选； |
|  | 挂账费用处理 | 通常情况HIS计费为住院患者计费，但因门诊患者患者住院患者过渡期间收取不到费用，输血系统会根据未收费的费用产生挂账费用清单，待患者住院号明确进行补收上传费用； |
|  | 血型修改记录 | 因特殊情况患者血型复核错误，需要主任权限进行二次确认修改后方可进行修改； |
|  | 疑难血型鉴定记录 | 针对疑难配血患者进行疑难血型鉴定登记，并记录疑难配血结果及处置方式； |
|  | 血液暂存单 | 已发往临床的血液，因患者自身原因不能输血，需要暂存放到输血科冰箱，后续根据患者再次取血直接使用输注； |
|  | 输血信息补录 | 因特殊情况，来不及开单检测复核相关信息，临床发血后，进行补登记输血申请单、输血相容性检测结果、疑难配血结果、发血结果； |
|  | 术中追加用血 | 因特殊情况，患者在手术中紧急追加用血，术中医生通知输血科紧急备血，输血科在原有的申请单上进行术中最佳开单，实现术中用血需求及相关用血流程； |
|  | 输血科开单 | 因特殊情况，临床无法开单以纸质的手写申请单进行申请用血时，输血科可以代替临床开去所需要的申请单，并实现临床用血需求及相关用血流程； |
|  | 病人集成视图 | 根据医院电子病历评级要去实时嵌入跳转病人集成视图，确保输血闭环信息与病人集成视图输血闭环信息一致； |
|  | 输血申请单 动态看板 | 按指定时间范围实时动态展示申请单申请用量及单据状态情况； |
|  | 输血知识库提醒 | 根据电子病历评级要求实现输血知识库提醒功能；如：开单、配血、发血都需要提醒； 如：器官移植患者有“造血干细胞移植状态”的确定诊断，申请普通红细胞、血小板提示“请注意输注辐照血液”提醒； 患者有“急性肺水肿”的确定诊断，医师输血申请用血、输血科配发血时给出警示“严禁输血； 患者年龄大于65岁，有“心力衰竭”的确定诊断，医师输血申请用红细胞、输血科配发血时给出警示“禁忌输注悬浮红细胞”提醒； 患者年龄小于三岁，最近一次血常规检验结果中的项目红细胞比积测定(HCT)为正常结果，患者有“高危儿”的确定诊断，医师输血申请普通冰冻血浆、输血科配发血时给出警示“血容量正常的重症婴幼儿禁忌输注新鲜冷冻血浆”提醒； |
|  | 输血不良反应处置 | 根据临床反馈的输血不良反馈信息进行登记处置审核结果； |
|  | 血袋追溯 | 根据血袋号实时追溯血液的预约、入库、复检、配血、发血、取血、输注、巡视、回收等闭环信息； |
|  | 输血闭环 | 根据申请单号事实展示输血闭环信息：如：开单、上级审核、医务科审核、输血科审批、血液预约、血液入库、血液复检、发血、取血、输注、巡视、回收、输血不良反馈、输血疗效评价等闭环信息； |
|  | 病历检查 | 病历筛选；病历评分；病历报告；按月/季/年自动生成病历不合格统计分析报告； |
| 试剂管理 | 试剂入库 | 根据实际信息进行试剂入库登记； |
|  | 试剂标化 | 根据抗体标化要求实时登记记录抗体标化的记录信息并输出抗体标化记录单； |
|  | 试剂库存 | 根据试剂入库明细情况统计试剂库存信息； |
|  | 试剂检测 | 针对已入库的试剂盒进行抽检检测并记录相关检测信息并输出试剂质量检测记录单； |
|  | 试剂出库 | 按实际用量出库试剂并记录出库明细信息； |
|  | 试剂库存盘点 | 根据试剂盘点的实际情况实时记录盘点数量，保持实时盘点数据不变； |
| 设备管理 | 设备信息 | 实时登记记录输血科设备记录信息，包含设备类型、设备编号、设备名称、规格、制造商、入库日期、接收状态、摆放位置、固定资产编号、关键设备信息标识等； |
|  | 设备校准 | 针对输血科设备进行定期的设备校准登记记录，并提醒下次该设备的校准时间及证书有效期情况； |
|  | 设备维修 | 根据实际情况实时记录设备维修的频次及每次维修的附件证明信息； |
|  | 设备报废 | 到期设备登记报废并上传记录报废证明附件材料； |
|  | 设备保养 | 根据输血科设备保养规则按日周月登记记录保养信息并输出对应的保养记录表单； |
| 质控管理 | 质控品配制 | 针对输血科质控进行配制打签、定标开单、定标结果登记及定标记录表单输出； |
|  | 室内质控 | 针对输血科室内质控品进行靶值录入、质控规则交叉设定、质控结果登记保存并输出质控记录表单； |
|  | 室内分析 | 根据室内质控记录结果按需要进行质控分析登记并生成质控分析报告和月度质控报告； |
|  | 室间质评 | 根据国标室间质评要求登记记录质评结果并生成质评记录报告单； |
|  | 临床用血医疗质量控制指标分析报告 | 根据自定义的范围一键生成月度，季度，年度临床用血医疗质量控制指标分析报告； |
|  | 临床用血质量分析报告 | 根据自定义的范围一键生成月度，季度，年度临床用血质量分析报告； |
|  | PDCA质量报告 | 根据自定义的范围一键生成PDCA联合检查质量管理持续改进记录报告 |
| 科室管理 | 交接班 | 根据每日的工作情况，统计记录库存血液情况，治疗待发血、血液暂存、近效期血制品、疑难血型、疑难配血、消防安全巡查记录、医疗设备、电器、消防通道、信息系统/设备故障机解决情况、温度记录情况、湿度记录情况、跟踪事项及其它交班内容等 |
|  | 人员管理 | 主要针对输血科人员技术档案管理、人员健康档案、人员成员记录等 |
|  | 培训管理 | 输血科内部人员培训计划安排及培训记录登记及培训效果评价记录； |
|  | 文件管理 | 针对输血科内部行政资料及外部文件资料进行管理上传及下载；如：法规文献、输血文章、知识测验、试题管理、题库管理、试卷管理、考试管理等。 |
| 冰箱监控 管理 | 监控记录 | 实时记录输血科冰箱人工登记温度记录，自动抓取当前冰箱监控系统实时温度； |
|  | 冰箱监控数据 | 冰箱监控大屏实时展示冰箱温度及冰箱运行情况； |
|  | 监控历史记录 | 记录科室冰箱历史温度记录情况； |
|  | 监控曲线图 | 实时展示温度曲线变化监控图； |
|  | 异常处理 | 根据异常冰箱温度情况进行维护处理并形成异常处理记录输出报告； |
| 统计报表 管理 | 财务对账 | 入库汇总、入库明细、出库汇总、出库明细、退回血站、血液报废、血站托收等。 |
|  | 常用报表 | 临床发血统计、科室用血统计、科室用血汇总、医生用血统计、医生用血汇总、患者用血明细、患者费用归属统计、患者费用归属明细统计、申请单发血统计、输血相容性统计、紧急程度统计、疑难配血统计、血浆红细胞比值统计、工作量统计、红细胞成分用血审批统计等。 |
|  | 用血质量控制指标 | 血液动态看板、血液使用统计、患者人均用血统计、患者血型分布等，以及受血者血型复查率统计、申请单合格率统计、千单位技术人员统计、千人次输血反应统计等10项临床用血控制指标指标，同时需要清楚数据的算法、准确度、来源、单位的换算逻辑。 |
| 数据字典 管理 | 紧急程度 | 根据医院的实际情况灵活设置输血紧急程度，如：治疗用血、治疗备血、手术备血、抢救用血、紧急抢救非同型等，同时针对申请血型、审批规则及输血目的做灵活配置； |
|  | 输血目的 | 根据医院的实际情况灵活配置输血目的及关联的输血品种，如：纠正贫血（去白细胞悬浮红细胞）、纠正凝血功能（病毒灭活新鲜冰冻血浆、病毒灭活冰冻血浆、冷沉淀因子、单采血小板）、纠正大失血、血浆置换等目的 |
|  | 输血指征 | 根据医院的实际情况针对不同的血液凭证灵活配血输血指征；同时，根据患者的年龄及血液凭证自动识别给出输血评估指征； |
|  | 特殊要求 | 根据医院的实际情况灵活配置需要申请特殊血液品种； |
|  | 审批血量 | 根据医院的实际情况针对不同的血液品种配置灵活的血量审批规则； |
|  | 检测方法 | 根据医院的实际情况针对不同的检测方法灵活配置可检测项目； |
|  | 检测设备 | 根据医院的实际情况针对不同的检测设备灵活配置可检测的项目； |
|  | 血卡设置 | 根据不同血卡检测项目要求灵活配置该血卡可以适用的检测项目； |
|  | 配血规则 | 根据血液品种灵活配置需要配血的血液品种； |
|  | 配血结果 | 根据配血结果属性灵活配置配血结果名称； |
|  | 发血审核 | 根据发血审核结果灵活配置是否允许发血； |
|  | 血液费用 | 根据血站收费字典灵活配置血液费用； |
|  | 血液预警 | 根据医院用血实际情况灵活配置各血液品种的最佳库存量，系统根据最佳库存量给予预警提示； |
|  | 报废原因 | 根据医院实际情况灵活配血血液报废原因； |
|  | 开单规则 | 根据检测项目、检测方法、检测设备灵活配置适用于不同紧急程度的检测开单规则； |
|  | 自体采/输血方式 | 根据医院的实际情况灵活配置自体采/输血方式，如：输血方式：贮存式、稀释式、回收式、成分式、PRP治疗；采血方式：单纯式、蛙跳式、交替式、静脉采血； |
|  | 自体血液品种 | 根据医院实际自体输血情况灵活配置自体血液品种如：自体全血、自体悬浮红细胞、自体新鲜冰冻血浆、富血小板血浆（PRP）治疗； |
|  | 自体血液产品 | 根据医院实际自体血量灵活配置自体血液产品码如：ZT001 代表自体全血 200mL等； |
|  | 试剂厂家 | 根据实际的试剂厂家名称灵活配置填写试剂厂家名称，便于后续录入选择使用； |
|  | 试剂名称 | 根据医院实际情况灵活配血试剂名称名目，便于后续录入选择使用； |
|  | 质控规则 | 根据医院质控品管理检测要求灵活配置质控品检测开单规则，配置好后质控检测开单可直接调用该规则； |
|  | 冰箱配制 | 根据医院现有的冰箱命名方式灵活配置冰箱名称，在冰箱监控平台按灵活配置冰箱名称进行监控数据展示； |
| 权限管理 | 机构管理 | 可根据医院情况配置集团医院的整体架构分级使用输血系统； |
|  | 科室管理 | 根据医院的实际情况灵活配置或同步HIS科室名称信息； |
|  | 角色管理 | 根据医院的实际情况灵活配置用户角色或同步HIS用户角色；如：住院医师、上级医师、主任医师等； |
|  | 用户管理 | 根据医院的实际情况灵活配置用户信息或同步HIS用户信息； |
| 自体输血 管理 | 自体输血申请 | 临床医生根据患者情况开具自体输血申请，如：贮存式、稀释式、PRP治疗输血等，系统根据不同输血方式自动选择输血指征； |
|  | 自体输血查询 | 针对已申请的自体输血进行查询查看及打印自体输血治疗同意书、自体输血申请单、自体输血取血单等； |
|  | 自体输血单 | 输血科针对待审核的自体输血单据进行合理审批用血，并记录审批结果回传信息给到临床；同时针对自体血标本进行开单检测、结果复核合格进行自体血发血登记及临床护理取血登记并进行签字核对； |
|  | 自体发血记录查询 | 过往自体血发血记录查询； |
|  | 自体血库存 | 实时记录自体血库存明细信息，确保自体血液的有效期内使用及近期自体血预警提醒； |
|  | 自体血报废 | 针对已过期的自体血进行报废登记并记录报废原因； |
|  | 自体血报废查询 | 查询过往报废的自体血液明细信息及报废原因分析； |
| 临床输血 管理 | 临床输血申请 | 系统根据患者的检测指标、输血紧急程度及输血目的自动适配可选择的血液品种，血型及输血指征；其中，输血指征会根据患者年龄判断给出合适的输血指征信息；申请血制品时，根据配血规则及标本有效期提示是否需要重新采血。患者干细胞骨髓移植用血开单时，系统根据患者是植入期和移植后期不同的血型进行判断可选择的申请血型； |
|  | 术中输血申请 | 根据术中出血情况自动适配开单规则（包括手麻系统开单、临床开单、输血科开单等）并通知手术护士按需取血；支持临床手术备血术中分多次进行取血通知手术护士取血； |
|  | 输血申请查询 | 过往用血申请记录查询及单据打印；如：输血知情同意书、输血申请单、取血凭证、输血病程记录、病历技术报告等； |
|  | 大量用血审批 | 24小时内患者备血累积大于等于1600ml时，按大量输血分级审批流程进行审批；（只限于红细胞类） |
|  | 微信用血审批 | 对接企业微信，用血累积大于等于1600ml时可用于微信审批大量用血；（只限于红细胞类） |
|  | 输血动态查询 | 临床开单后可以根据输血动态查询，实时查询到申请单的审批、检测、配血、发血、取血及输血情况； |
| 样本管理 | 样本登记 | 实现标本采集登记，记录标本采集结果；同时打印样本标签； |
|  | 样本登记查询 | 根据实际情况查询过往的标本登记情况，并可补打印样本标签； |
|  | 样本接收 | 登记样本接收的明细信息； |
|  | 样本接收查询 | 查询样本接收明细记录信息； |
| 取血管理 | 取血凭证单 | 护士根据医生取血要求打印取血凭证，作为前往输血科取血时的记录凭证； |
|  | 取血登记 | 护士到输血科取血后在PC系统端和PDA端进行取血登记确认取血； |
|  | 取血记录查询 | 查询过往的取血明细记录信息； |
| 输血护理 管理 | PDA护理记录 | 与临床PDA互联互通，实时记录PDA护理记录的输血全过程记录； |
| 输血不良 反应管理 | 输血不良反应登记 | 临床医生根据输血不良反应的实际情况进行登记不良反应； |
|  | 输血不良反应处置 | 输血科根据临床反馈不良反应记录进行处置处理； |
|  | 输血不良反应审核 | 医务科根据输血科处置处理的结果进行复核审核不良反馈登记信息； |
|  | 输血不良反应查询 | 查询过往的输血不良反应单据并打印不良反应处理报告单； |
| 输血闭环 管理 | 申请单闭环 | 根据输血申请单查看输血闭环信息； |
|  | 血袋闭环追溯 | 根据血袋号查看血袋闭环信息； |
| 输血病历 管理 | 输血前评估 | 系统根据输血申请单的评估信息自动抓输血开单时的输血评估内容到输血病历的输血评估里，不需要医生二次进行输血信息评估，医生核对无误后电子签名确认即可； |
|  | 输血过程记录 | 系统根据护理PDA生成的输血记录自动生成输血过程记录，医生核查无误后电子签名确认即可； |
|  | 输血疗效评价 | 输血后系统根根医生的疗效评价时间，自动抓取最后一次检测记录到输血疗效评价处，医生核对无误后电子签名确认即可； |
|  | 输血病程记录单 | 根据临床医生进行的输血评估、输血过程记录、输血后疗效评价自动生成输血病程记录单并回传电子输血病程记录单给电子病历存档以作病历评级使用； |
|  | 输血技术报告单 | 根据患者登记号自动生成输血技术报告，实时记录各项费用的收费依据； |
|  |  | 根据患者登记号生成输血病历主要内容包含：输血病程记录单、配血报告单、技术报告单打包推送给电子病历存档使用； |
| 数据对接 | 医院HIS | 科室资料同步、病区资料同步、人员资料及权限同步、患者信息获取、诊断资料同步、推送输血医嘱、推送备血 、推送计费医嘱等； |
|  | 医院LIS | 自动同步获取患者检测信息，本次住院历史、历史血型、术前4项、术前8项、乙肝两对半、传染病检测结果、输血相关检测指标项； |
|  | 医院护理PDA | 血袋取血及核对、输血确认、输血二次核对、输血15分钟过程记录、输血后核对、血袋回收登记等； |
|  | 医院电子病历 | 按医院电子病历评级要求，回插输血前评估、输血过程记录、输血后疗效评价到电子病历系统，形成输血病程记录闭环信息，便于医院电子病历评级做支撑； |
|  | 医院手麻系统 | 嵌入式手麻开单、临床手术备血取血通知和手术用血取血通知手术护理人员； |
|  | 医院CA电子签名 | 与医院CA电子签名无感对接，支持从HIS系统和输血系统自动切换CA认证签名登录系统； |
|  | 医院与血站联网 | 与血站实时联网对接，实现血液预定、血液联网入库及与血站相关联的用血信息上报； |
|  | 省/市/区数据平台 | 实现与省/市/区域信息平台对接协同互联互通，达到医院评级要求； |