## Sheet3
腔镜手术器械产品及参数
编号 | 产品名称 |  | 规格（mm） | 单位 | 产品参数
1 | 腔镜高频手术器械 | 单极抓钳 | 各型号 | 把 | 二拆手柄，直径5mm/10mm，工作长度330mm±10mm，带有单极电凝适配器，所带冲洗结构适配器方便清洗。
2 |  | 单极抓钳 | 各型号 | 支 | 内芯，直径5mm/10mm，工作长度330mm±10mm，单动/双动钳夹，与塑柄组合成5mm/10mm抓钳/剪刀。
3 |  | 双极高频电缆线 | 3000 | 条 | 长度3米，带4mm高频插头，用于高频单位，电凝器件由电极和电极电缆组成，电极由导电体和绝缘护套手柄构成。
4 |  | 双极电凝钳 | 5×330 | 把 | 手柄 ，直径5mm，工作长度330mm±10mm，用于高频单位，可360度旋转，双精度，双动钳夹，钳口带固定关节，所带冲洗结构适配器方便清洗，活动的前端为鸭嘴型。
5 |  | 双极电凝钳 | 5×330 | 支 | 内芯，直径5mm，工作长度330mm±10mm，用于高频单位，可360度旋转，双精度，双动钳夹，钳口带固定关节，所带冲洗结构适配器方便清洗，活动的前端为鸭嘴型，与塑柄组可合成。
6 |  | 单极吸引器 | 5×330 | 把 | 直径5mm，工作长度330mm±10mm，棒状，喇叭阀手柄，带有单极电凝适配器，适用于吸引或冲洗，用于5mm吸引套管与5mm吸引冲洗管。
7 |  | 单极高频电缆线 | 3000 | 条 | 长度3米，带4mm高频插头，用于高频单位，电凝器件由电极和电极电缆组成，电极由导电体和绝缘护套手柄构成。
8 |  | 单极电凝钩/铲/针/棒 | 5×410 | 支 | 直径5mm，工作长度410mm±10mm，L形/铲形/针形/棒形，头部可转弯，带有单极电凝适配器，与电凝刀配合使用，电杆管绝缘、电杆管的一端固定在电钩座上。
9 |  | 单极电凝钩/铲/针/棒 | 5×330 | 支 | L形/铲形/针形/棒形，直径5mm，工作长度330mm±10mm，与电凝刀配合使用，电杆管绝缘、电杆管的一端固定在电钩座上。
10 | 腔镜手术器械 | 吸引器 | 5×330 | 把 | 直径5mm，工作长度330mm±10mm，喇叭阀手柄，适用于吸引或冲洗，用于5mm吸引套管与5mm吸引冲洗管，可高温高压消毒。
11 |  | 吸引器 | 5×330 | 把 | 直径5mm，工作长度330mm±10mm，弹簧按压手柄，适用于吸引或冲洗，用于5mm吸引套管与5mm吸引冲洗管，可高温高压消毒。
12 |  | 持针钳 | 5×330 | 把 | 直径5mm，工作长度330mm±10mm，单动钳夹，所带冲洗结构适配器方便清洗，O型/V型手柄、固定钳头和活动钳头上还固定有防滑块。
13 |  | 穿刺器 | 各规格 | 套 | 多功能阀门，直径5mm/10mm，长度9.5cm，设置有密封圈，密封圈固定在支承通道内；并与穿刺管连成一体。穿刺锥，带保护装置，直径5mm/10mm，长度10.5cm，设置有复位弹簧。
14 |  | 转换器 | 10.5-5.5 | 支 | 10.5mm转5.5mm，工作长度22mm，设置有密封圈。
15 |  | 施夹器 | 各规格 | 把 | 直径5mm/10mm，工作长度330mm±10mm，可旋转，双动钳夹，钳头与现有结扎夹相匹配。
16 |  | 钛夹钳 | 10×330 | 把 | 可旋转，直径10mm，工作长度330mm±10mm，单动钳夹，所带冲洗结构适配器方便清洗，钳头与现有钛夹相匹配。
17 |  | 抓钳 | 各型号 | 把 | 哈巴狗钳，直径10mm/12.5mm，工作长度380mm±10mm，单动/双动钳夹，手握式/指圈型手柄。
18 |  | 抓钳 | 各型号 | 把 | 直径5mm/10mm，工作长度330mm±10mm，可拆分，可旋转，带有单极电凝适配器，双动钳夹，O型手柄。
19 |  | 推结器 | 5×330 | 支 | 直径5mm，工作长度330mm±10mm，主要包括中央导杆。
20 |  | 穿刺针 | 5×330 | 支 | 直径5mm，长度330mm±10mm，主要包括中央导杆。
21 |  | 腹壁缝合钳 | 各型号 | 支 | 直径2.2mm，针管与针头固定连接，针管和针头连为一体。
22 |  | 扇形钳 | 各型号 | 把 | 三叶/五叶可旋转，直径5mm，工作长度35cm，主要包括中央导杆。
23 |  | 切开刀 | 5/10 | 把 | 直径5-10mm，长度330mm±10mm，主要包括中央导杆。
24 |  | 气腹针 | 2.2×110 | 支 | 直径2.2mm，长度100mm±10mm，针管与针头固定连接，气杆上开有出气口，阀门与内芯接管固定。针管和针头连为一体。
25 |  | 荷包钳 | 各型号 | 把 | 工作长度260mm，钳头8齿，剪式结构，O型手柄，带锁扣。
26 |  | 举宫器 | 小号 | 把 | 由两叶和鳃轴组成，其中的右叶与鼠齿钳外形相同，左叶设计成一个加长的、向内侧弯曲有一定弧度的不锈钢探针，该探针截面形状为圆形或椭圆形，探针头部为半球状体或有弧的光滑的表面体。
27 |  | 引导棒 | 10*370 | 支 | 直径10mm，工作长度37cm，主要包括中央导杆。
28 |  | 取物钳 | Ф1.6 | 把 | 取物钳，直径1.6mm，工作长度560mm，开口角度45度，双动钳夹，O型手柄。